## D2.1 Oceněný výkaz
D2.1- Rozvod medicinálních plynů - rozpočet
D2.1-05 rozpočet
| Akce: | Lékařská fakulta
| Specifikace: | Technické plyny O2 a SV4
DPH % | Název | ks,m | Dodávka včetně montáže KS | Dodávka včetně montáže Celkem
Rozvody
21 | Trubka Cu průměr 8x1 | 10 | 0 | 0
21 | Trubka Cu průměr 12x1 | 95 | 0 | 0
21 | Trubka Cu průměr 18x1 | 145 | 0 | 0
21 | Trubka Cu průměr 22x1 | 5 | 0 | 0
21 | Armatury Cu do pr. 22 | 60 | 0 | 0
21 | Pájka Ag 45 + pasta | 1.2 | 0 | 0
21 | Ocelový chránič 26x2,6- trubka svař.3/4", pr.18 | 10 | 0 | 0
21 | Protipožární ucpávky na Cu potrubí do průměru 30 mm | 6 | 0 | 0
21 | Konzola jednoduchá ( soubor ) | 1 | 0 | 0
21 | Konzola středně složitá ( soubor ) | 1 | 0 | 0
21 | Ventil R 253 1/2" vč.šr. | 4 | 0 | 0
21 | Zdrojový most: Medicinální plyny: 2 x kyslík; 2 x stlačený vzduch; Silnoproud: 4 x el. zásuvka ZIS-DO; 4 x el. zásuvka ZIS-VDO; 1 x dvouzásuvka ochranného pospojení (2 svorky) ;Osvětlení:;- 1 x přívod MDO pro přímé osvětlení lůžka (čtecí) - spínavé pacientem; Slaboproud: 1 x zásuvka pro centrální monitoring; 1 x datová dvouzásuvka strukturované kabeláže (2x konektor RJ45) ; 1x police pevná | 8 | 0 | 0
21 | Stropní stativý: Medicinální plyny: 2 x kyslík; 2 x stlačený vzduch; Silnoproud: 4 x el. zásuvka ZIS-DO; 4 x el. zásuvka ZIS-VDO; 1 x dvouzásuvka ochranného pospojení (2 svorky) ;Osvětlení:;- 1 x přívod MDO pro přímé osvětlení lůžka (čtecí) - spínavé pacientem; Slaboproud: 1 x zásuvka pro centrální monitoring; 1 x datová dvouzásuvka strukturované kabeláže (2x konektor RJ45) ; 1x police pevná | 1 | 0 | 0
21 | Lůžková rampa jednolůžková: Medicinální plyny: 2 x kyslík; 2 x stlačený vzduch; Silnoproud: 4 x el. zásuvka ZIS-DO; 4 x el. zásuvka ZIS-VDO; 1 x dvouzásuvka ochranného pospojení (2 svorky) ;Osvětlení:;- 1 x přívod MDO pro přímé osvětlení lůžka (čtecí) - spínavé pacientem; Slaboproud: 1 x zásuvka pro centrální monitoring; 1 x datová dvouzásuvka strukturované kabeláže (2x konektor RJ45) ; 1x police pevná + + držák infuzí | 1 | 0 | 0
21 | Skříň ventilová 4x plyn se snímačem tlaku, připojení zálohy, manometr | 1 | 0 | 0
21 | Skříň ventilová 2x plyn se snímačem tlaku, připojení zálohy, manometr | 1 | 0 | 0
21 | Monitorovací zařízení - Signalizační hlásič klinického nouzového alarmu- přenos z ventilových skříní | 1 | 0 | 0
21 | Redukční panel pro připojení tlakových lahví O2, včetně příslušenství. | 2 | 0 | 0
21 | Skříň pro tlakové lahve | 1 | 0 | 0
21 | Kompresorová jednotka | 1 | 0 | 0
21 | Nátěrové hmoty, značení | 240 | 0 | 0
21 | Tlaková zkouška- úseková | 6 | 0 | 0
21 | Zkouška těsnosti - závěr. | 4 | 0 | 0
21 | Profuk dusíkem | 240 | 0 | 0
21 | Ochranný plyn pro pájení Cu trubek dle ČSN EN ISO 7396 | 240 | 0 | 0
21 | Propojení klinické nouzové signalizace | 2 | 0 | 0
21 | Zařízení stavby,přípomoce, jádr. vrtání, drážkování | 1 | 0 | 0
21 | Výchozí revize rozvodů medicinálních plynů | 1 | 0 | 0
21 | Výchozí revize instalovaných elektrických zařízení | 1 | 0 | 0
21 | Předání, proškolení obsluhy | 1 | 0 | 0
21 | Zakreslení skutečného stavu | 1 | 0 | 0
21 | Dopravné | 1 | 0 | 0
| Součet v Kč bez DPH |  |  | 0
|  |  | Martin Přibáň | 2016-11-01