## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [26 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {8e94e9c2-d56a-4866-b3cf-f87ecb964080}
[32 empty] | 0,01 | 21
[32 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [16 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  | Ova_LKF | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  | D.1.4.1 Vytápění - Rekonstrukce kotelny a výměna těles budovy ZZ v areálu Lékařské fakulty OU-objekty C,D,E | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [12 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  | Ostrava | [8 empty] | Datum: |  | 5. 3. 2020 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [12 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[15 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [12 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[15 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [12 empty] | IČ: | [16 empty] | False
[15 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [12 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[15 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [12 empty] | 0
[7 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [5 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [10 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [10 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [5 empty] | Ova_LKF
| Stavba: | [5 empty] | D.1.4.1 Vytápění - Rekonstrukce kotelny a výměna těles budovy ZZ v areálu Lékařské fakulty OU-objekty C,D,E
| Místo: | [5 empty] | Ostrava | [6 empty] | Datum: |  | 5. 3. 2020
| Zadavatel: | [12 empty] | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [12 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {8e94e9c2-d56a-4866-b3cf-f87ecb964080} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | Ova_LKF_mont |  |  | Montáž | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {ef84289f-9668-46b5-a8f2-2b5eed834623} | {8e94e9c2-d56a-4866-b3cf-f87ecb964080} | 2
/ |  | Ova_LKF_dem |  |  | Demontáž | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {a946ffdf-59b6-4ad5-a831-f704b3da8bfa} | {8e94e9c2-d56a-4866-b3cf-f87ecb964080} | 2

## Ova_LKF_mont - Montáž
{ef84289f-9668-46b5-a8f2-2b5eed834623}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
D.1.4.1 Vytápění - Rekonstrukce kotelny a výměna těles budovy ZZ v areálu Lékařské fakulty OU-objekty C,D,E
Objekt:
Ova_LKF_mont - Montáž
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Ostrava |  |  | Datum: | 5. 3. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
D.1.4.1 Vytápění - Rekonstrukce kotelny a výměna těles budovy ZZ v areálu Lékařské fakulty OU-objekty C,D,E
Objekt:
Ova_LKF_mont - Montáž
Místo: |  |  | Ostrava |  |  | Datum: | 5. 3. 2020
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: | [5 empty] | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 731 - Ústřední vytápění - kotelny | [5 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
D.1.4.1 Vytápění - Rekonstrukce kotelny a výměna těles budovy ZZ v areálu Lékařské fakulty OU-objekty C,D,E
Objekt:
Ova_LKF_mont - Montáž
Místo: |  |  | Ostrava |  |  | Datum: | 5. 3. 2020
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: | [5 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7.0212 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7.0212 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.56223 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 713463125 | Montáž izolace tepelné potrubními pouzdry | m | 793 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -461853774
3 | M | 631545700 | pouzdro potrubní izolační s Al 22/40 mm | m | 352 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00054 | 0.19008 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1468095956
| VV |  | "TZ,v.č.D.1.4.1-301-304"352 |  | 352 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | M | 631545730 | pouzdro potrubní izolační s Al 42/40 mm | m | 242 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00072 | 0.17424 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -873037240
| VV |  | "TZ,v.č.D.1.4.1-301-304"242 |  | 242 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | M | 631546010 | pouzdro potrubní izolační s Al 28/50 mm | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00085 | 0.0425 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1956745745
| VV |  | "TZ,v.č.D.1.4.1-301-304"50 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | M | 631546020 | pouzdro potrubní izolační s Al 35/50 mm | m | 110 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00092 | 0.1012 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 946065908
| VV |  | "TZ,v.č.D.1.4.1-301-304"110 |  | 110 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | M | 631546070 | pouzdro potrubní izolační s Al 76/50 mm | m | 39 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00139 | 0.05421 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1440909888
| VV |  | "TZ,v.č.D.1.4.1-301-304"39 |  | 39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
208 | K | 998713102 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m | t | 0.562 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1275019374
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.05289 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 722176112 | Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 20 mm | m | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00033 | 0.00561 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2000652194
20 | M | 286151330 | trubka tlaková PPR řada PN 16 20 x 2,8 | m | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.00255 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1006097909
| VV |  | "TZ,v.č.D.1.4.1-304"17 |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 722176115 | Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 40 mm | m | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00065 | 0.00455 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1849224601
19 | M | 286151580 | trubka tlaková PPR řada PN 20 40 x 6,7 | m | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00067 | 0.00469 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -827874835
| VV |  | "TZ,v.č.D.1.4.1-304"7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 722176117 | Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 63 mm | m | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.014 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2044639497
22 | M | 286151450 | trubka tlaková PPR řada PN 16 63 x 8,6 | m | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00142 | 0.00994 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2106569087
| VV |  | "TZ,v.č.D.1.4.1-304"7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | M | 286151640 | trubka tlaková PPR řada PN 20 63 x 10,5 | m | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00165 | 0.01155 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 483204511
| VV |  | "TZ,v.č.D.1.4.1-304"7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 722179191 | Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m | soubor | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -524849201
15 | K | 722179192 | Příplatek k rozvodu vody z plastů za potrubí do D 32 mm do 15 svarů | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -558593373
24 | K | 722179193 | Příplatek k rozvodu vody z plastů za potrubí přes D 32 mm do 5 svarů | soubor | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 195316631
16 | K | 722190401 | Napojení na stáv.přípojku a rozvod SV, TV | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -340524405
209 | K | 998722102 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m | t | 0.053 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 222230963
| D | 731 | Ústřední vytápění - kotelny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.23668 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 731241755 | Montáž kotle ocelového stacionárního na plyn | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01668 | 0.01668 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1660758185
31 | M | 9991741 | Stacionární kondenzační kotel Q=47 kW | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2014715788
| VV |  | "TZ,v.č.D.1.4.1-304,305"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | Stacionární kondenzační kotel Q = 47 kW-3 ks | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Příslušenství-pojistná skupina kotle vč.pojistného ventilu 3 bary,manometru a odvzdušnění-3 ks,regulační přístroj s venk.čidlem-1 ks, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | kaskádový modul pro kotle s možností řízení 0-10V-1ks,modul pro ovládání kotl.čerp.0-10V-3 ks,neutralizační zařízení vč.granulátu-1 ks, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | demineralizační zařízení-1 ks,digitální měřič vodivosti-1 ks,trubka revizní 80/125 mm-1 ks,trubka 80/125 mm,1 m-10 ks, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | koleno 87st.Dn 80/125 mm-2 ks,koleno revizní 87st.Dn 80/125 mm-2 ks,nalepovací příruba na pl.střechu Dn 125-3 ks, | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | sada odkouření přes střechu 80/125 mm hlavice 500 mm přes střechu-3 ks (počet a délky budou upřesněny před konečnou montáží na stavbě) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
201 | M | 9991655 | Montáž odtahu spalin a montáž komínu | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -184614048
210 | K | 998731102 | Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 12 m | t | 0.237 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -873748384
| D | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.29983 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
81 | K | 732199100 | Montáž orientačních štítků | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00113 | 0.01808 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 372894127
82 | M | 999136 | Orientační štítky na potrubí | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1609843325
34 | K | 732219301 | Montáž ohříváku vody stojatého | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00124 | 0.00124 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2125642098
35 | M | 9991729 | Stojatý zásobník pro přípravu TV, objem 500 l, Q = 60,5 kW | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -102473691
| VV |  | "TZ,v.č.D.1.4.1-304,305"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 732331619 | Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 140 litrů | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01537 | 0.01537 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1454381682
| VV |  | "TZ,v.č.D.1.4.1-304,305"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
206 | M | 9991213 | Průtočná tlaková membránová expanzní nádoba pro systému ohřevu vody, Pn 10, V=18 l | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0025 | 0.0025 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1135371659
37 | K | 732429212 | Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 25 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00069 | 0.00414 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1051645736
45 | M | 999251 | Oběhové teplov.čerpadlo s el.regulací otáček,Q=2,1 m3/h,H=1 m v.sl.,P=9-50W/230V | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.0015 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2072004847
| VV |  | "TZ,v.č.D.1.4.1-305"3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
46 | M | 9991226 | Oběhové teplov.čerpadlo s el.regulací otáček,Q=2 m3/h,H=2,1 m v.sl.,P=5-45W/230V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1882825727
| VV |  | "TZ,v.č.D.1.4.1-305"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | M | 999943 | Oběhové teplo.čerpadlo s el.regulací otáček,Q=0,41 m3/h,H=1 m v.sl.,P=5-32W/230V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.0005 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1587454206
| VV |  | "TZ,v.č.D.1.4.1-304,305"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | M | 999909 | Oběhové teplov.čerpadlo s el.regulací otáček,Q=2,6 m3/h,H=1 m v.sl.,P=3-34W/230V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.0005 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1405551441
| VV |  | "TZ,v.č.D.1.4.1-304,305"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | M | 484877310 | vyrovnávač dynamických tlaků přírubový, příruby DN 65 PN 6, 8 m3/hod | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.035 | 0.035 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -624844720
| VV |  | "TZ,v.č.D.1.4.1-304,305"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
211 | K | 998732102 | Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 12 m | t | 0.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 184583953
| D | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.7182 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
56 | K | 733121175 | Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo středotlaké D 159x4,5 | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0177 | 0.177 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 856362703
| VV |  | "TZ,v.č.D.1.4.1-301-304"10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 733191111 | Manžeta prostupová pro potrubí do DN 20 | kus | 82 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00125 | 0.1025 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1178548029
63 | K | 733223203 | Potrubí měděné D 18x1 | m | 760 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00072 | 0.5472 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1006781781
| VV |  | "TZ,v.č.D.1.4.1-301-304"760 |  | 760 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 733223204 | Potrubí měděné D 22x1 | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00071 | 0.0426 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -737942730
| VV |  | "TZ,v.č.D.1.4.1-301-304"60 |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 733223205 | Potrubí měděné D 28x1,5 | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00128 | 0.064 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1800964729
| VV |  | "TZ,v.č.D.1.4.1-301-304"50 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 733223206 | Potrubí měděné D 35x1,5 | m | 110 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00161 | 0.1771 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 851875048
| VV |  | "TZ,v.č.D.1.4.1-301-304"110 |  | 110 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 733223207 | Potrubí měděné D 42x1,5 | m | 235 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00196 | 0.4606 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -883935574
| VV |  | "TZ,v.č.D.1.4.1-301-304"235 |  | 235 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | 733223210 | Potrubí měděné D 76x2 | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00529 | 0.13225 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1843733202
| VV |  | "TZ,v.č.D.1.4.1-301-304"25 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 733224223 | Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 18x1 | kus | 244 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00244 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1335436412
74 | K | 733291101 | Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 | m | 980 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -716347075
75 | K | 733291102 | Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2 | m | 235 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 244241474
76 | M | 9991730 | Požárně ochranná stěrková hmota-balení 12,5 kg | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0125 | 0.0125 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1349881566
77 | M | 9991731 | Štítek pro označení požární konstrukce | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 596981960
80 | K | 733291103 | Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 108x2,5 | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1131347804
78 | K | 998733102 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m | t | 1.718 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -261235687
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.43469 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
86 | K | 734173616 | Spoj přírubový PN 20/I do 200°C DN 65 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00913 | 0.03652 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 484179399
87 | K | 734209102 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/8 | kus | 67 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.00201 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1757327184
88 | M | 551212850 | ventil automatický odvzdušňovací, svislý, mosaz 3/8" | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.0012 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1652909370
| VV |  | "TZ,v.č.D.1.4.1-305"10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
89 | M | 9996 | Termostatická hlavice s vestavěným čidlem | ks | 57 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1919589124
| VV |  | "TZ,v.č.D.1.4.1-306-310"57 |  | 57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
91 | K | 734209103 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 | kus | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0006 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -106344837
92 | M | 551243890 | kohout vypouštěcí kulový, s hadicovou vývodkou a zátkou, PN 10, T 110°C R608 1/2" | kus | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.0038 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1358058129
| VV |  | "TZ,v.č.D.1.4.1-305"20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
143 | K | 7342091031 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2-montáž pojistné skupiny | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 9e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1877594914
99 | K | 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 502 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.04016 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -503642285
136 | M | 999566 | Kohout tlakoměrový zkušební G 1/2" | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 277990666
| VV |  | "TZ,v.č.D.1.4.1-305"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
100 | M | 551211960 | závitový zpětný ventil 1/2" | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -349988149
| VV |  | "TZ,v.č.D.1.4.1.b)-307"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
101 | M | 551141240 | kohout kulový, PN 42, T 185 C, chromovaný 1/2" červený | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.0019 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 730162652
| VV |  | "TZ,v.č.D.1.4.1-301-305"10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
133 | M | 99969 | Radiát.šroubení přímé pro ot.tělesa s bočním připojením, Dn 15 | ks | 122 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1812826672
| VV |  | "TZ,v.č.D.1.4.1-301-304"122 |  | 122 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
104 | M | 99910 | Svěrné šroubení pro měd. trubky, Dn 15 | ks | 244 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.244 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 164709636
| VV |  | "TZ,v.č.D.1.4.1-301-304"244 |  | 244 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
134 | M | 99970 | Termostat.ventil přímý pro ot.tělesa s bočním připojením, Dn 15 | ks | 122 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 539358425
| VV |  | "TZ,v.č.D.1.4.1-301-304"122 |  | 122 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
135 | M | 999567 | Plnící armatura pro uzavř.vyt.soustavy, Dn 15 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -824525974
| VV |  | "TZ,v.č.D.1.4.1-305"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
137 | K | 734209114 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.00033 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -545439776
145 | M | 551141260 | kohout kulový, PN 42, T 185 C, chromovaný 3/4" červený | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00032 | 0.00128 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1578340639
| VV |  | "TZ,v.č.D.1.4.1-301"4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
138 | M | 9991216 | Připojovací armatura se zajištěním pro exp.nádoby 3/4" | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1852009180
| VV |  | "TZ,v.č.D.1.4.1-305"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
139 | M | 9991742 | Pojistný ventil, Pn 16, Dn 20-otevír.přetlak 0,9 MPa | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1836406144
| VV |  | "TZ,v.č.D.1.4.1-305"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
140 | M | 999128 | Pojistný ventil 3/4"x1" KD - otevír.přetlak 0,4 MPa | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1436983107
| VV |  | "TZ,v.č.D.1.4.1-305"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
106 | K | 734209115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.00105 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1918516082
107 | M | 99913 | Kul.kohout se zajištěním podle DIN EN 12828, 120st.,Pn 10,Dn 25 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1784990451
| VV |  | "TZ,v.č.D.1.4.1-305"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
109 | M | 551141280 | kohout kulový, PN 35, T 185 C, chromovaný 1" červený | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00048 | 0.00288 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -238610265
| VV |  | "TZ,v.č.D.1.4.1-301,305"6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
110 | M | 99949 | Vyvažovací ventil, Pn 20, Dn 25 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1611438617
| VV |  | "TZ,v.č.D.1.4.1-305"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
141 | M | 551211990 | závitový zpětný ventil 1" | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.00022 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -157576126
| VV |  | "TZ,v.č.D.1.4.1-305"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
142 | M | 551142140 | kohout kulový s vypouštěním PN 35, T 185 C, chromovaný 1" | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00055 | 0.00055 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1805204312
| VV |  | "TZ,v.č.D.1.4.1-305"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
111 | K | 734209116 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.00088 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1369259381
112 | M | 551212000 | závitový zpětný ventil 1"1/4 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.00034 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -122219463
| VV |  | "TZ,v.č.D.1.4.1-305"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
113 | M | 551141300 | kohout kulový, PN 35, T 185 C, chromovaný 1"1/4 červený | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00068 | 0.0034 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -628711961
| VV |  | "TZ,v.č.D.1.4.1-301,305"5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
114 | M | 99934 | Vyvažovací ventil, Pn 20, Dn 32 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 685593401
| VV |  | "TZ,v.č.D.1.4.1-305"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
115 | K | 734209117 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 | kus | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.00625 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 164035584
116 | M | 551212010 | závitový zpětný ventil 1"1/2 | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00048 | 0.00288 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2136388542
| VV |  | "TZ,v.č.D.1.4.1.b)-307"6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
117 | M | 551141320 | kohout kulový, PN 35, T 185 C, chromovaný 1"1/2 červený | kus | 23 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00105 | 0.02415 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -484365124
| VV |  | "TZ,v.č.D.1.4.1-301,305"23 |  | 23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
118 | M | 99935 | Vyvažovací ventil, Pn 20,Dn 40 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.005 | 0.01 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1313309983
| VV |  | "TZ,v.č.D.1.4.1-305"2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
119 | K | 734209119 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 1/2 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.001 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1799581154
121 | M | 551141360 | kohout kulový, PN 28, T 185 C, chromovaný 2"1/2 červený | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00313 | 0.00313 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1225451315
| VV |  | "TZ,v.č.D.1.4.1-305"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
144 | M | 551172380 | filtr závitový bronz, závit vnitřní-vnitřní PN16 2 1/2" | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00133 | 0.00133 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -402658678
| VV |  | "TZ,v.č.D.1.4.1-305"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
125 | K | 734209125 | Montáž armatury závitové s třemi závity G 1 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.00046 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -981309772
128 | K | 734291123 | Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový | kus | 83 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.01826 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -89313972
| VV |  | "TZ,v.č.D.1.4.1-301-310"83 |  | 83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
129 | K | 734419111 | Montáž teploměrů s ochranným pouzdrem nebo pevným stonkem a jímkou | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.0027 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1044288809
130 | M | 388327130 | teploměr dvojkovový chrom DTR 0°až 200°C L160 mm Cr | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.0034 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1832172600
| VV |  | "TZ,v.č.D.1.4.1-305"10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
131 | K | 734421112 | Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm zadní připojení | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00147 | 0.00882 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 729181026
| VV |  | "TZ,v.č.D.1.4.1-305"6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
132 | K | 998734102 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m | t | 0.435 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -305669171
| D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.6367 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
146 | K | 735000911 | Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s ručním ovládáním | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1536421158
| VV |  | "v.č.D.1.4.1-301"4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
147 | K | 735000912 | Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním | kus | 122 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -215800737
| VV |  | "v.č.D.1.4.1-306 až 310"122 |  | 122 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
159 | K | 735151172 | Otopné těleso panelové jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/500 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0084 | 0.0168 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2055093610
| VV |  | "TZ,v.č.D.1.4.1-301-310"2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
160 | K | 735151176 | Otopné těleso panelové jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/900 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01336 | 0.02672 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1610287847
| VV |  | "TZ,v.č.D.1.4.1-301-310"2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
161 | K | 735151177 | Otopné těleso panelové jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0146 | 0.0292 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2071199259
| VV |  | "TZ,v.č.D.1.4.1-301-310"2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
162 | K | 735151178 | Otopné těleso panelové jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1100mm | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0154 | 0.0616 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -988992112
| VV |  | "TZ,v.č.D.1.4.1-301-310"4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
163 | K | 735151179 | Otopné těleso panelové jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1200mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01708 | 0.01708 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1562073170
| VV |  | "TZ,v.č.D.1.4.1-301-310"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
192 | K | 735151194 | Otopné těleso panelové jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 900/700 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01501 | 0.03002 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1557291550
| VV |  | "TZ,v.č.D.1.4.1-301-310"2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
164 | K | 735151271 | Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/400 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01035 | 0.01035 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1093765108
| VV |  | "TZ,v.č.D.1.4.1-301-310"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
165 | K | 735151372 | Otopné těleso panelové dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/500 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0146 | 0.0146 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1006125108
| VV |  | "TZ,v.č.D.1.4.1-301-310"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
166 | K | 735151373 | Otopné těleso panelové dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/600 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01708 | 0.01708 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -27620041
| VV |  | "TZ,v.č.D.1.4.1-301-310"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
167 | K | 735151374 | Otopné těleso panelové dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/700 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01956 | 0.03912 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -209586004
| VV |  | "TZ,v.č.D.1.4.1-301-310"2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
168 | K | 735151375 | Otopné těleso panelové dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/800 mm | kus | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02204 | 0.24244 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1976857695
| VV |  | "TZ,v.č.D.1.4.1-301-310"11 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
169 | K | 735151376 | Otopné těleso panelové dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/900 mm | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02452 | 0.17164 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1346826278
| VV |  | "TZ,v.č.D.1.4.1-301-310"7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
170 | K | 735151377 | Otopné těleso panelové dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.027 | 0.243 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -549598774
| VV |  | "TZ,v.č.D.1.4.1-301-310"9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
171 | K | 735151378 | Otopné těleso panelové dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1100mm | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.03 | 0.24 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -593792146
| VV |  | "TZ,v.č.D.1.4.1-301-310"8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
172 | K | 735151471 | Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/400 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0134 | 0.0134 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2018733120
| VV |  | "TZ,v.č.D.1.4.1-301-310"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
173 | K | 735151472 | Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/500 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01655 | 0.01655 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 322483741
| VV |  | "TZ,v.č.D.1.4.1-301-310"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
174 | K | 735151476 | Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/900 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02803 | 0.05606 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1913573607
| VV |  | "TZ,v.č.D.1.4.1-301-310"2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
175 | K | 735151478 | Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1100 mm | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0332 | 0.2324 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -39400210
| VV |  | "TZ,v.č.D.1.4.1-301-310"7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
176 | K | 735151479 | Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1200 mm | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.03664 | 0.14656 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -616209239
| VV |  | "TZ,v.č.D.1.4.1-301-310"4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
177 | K | 735151571 | Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/400 mm | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0154 | 0.0462 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -245125510
| VV |  | "TZ,v.č.D.1.4.1-301-310"3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
178 | K | 735151572 | Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/500 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0185 | 0.0185 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1689791847
| VV |  | "TZ,v.č.D.1.4.1-301-310"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
179 | K | 735151573 | Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/600 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02176 | 0.04352 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 590860286
| VV |  | "TZ,v.č.D.1.4.1-301-310"2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
180 | K | 735151574 | Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/700 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02502 | 0.05004 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1906566985
| VV |  | "TZ,v.č.D.1.4.1-301-310"2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
181 | K | 735151575 | Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/800 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02828 | 0.05656 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 746937478
| VV |  | "TZ,v.č.D.1.4.1-301-310"2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
182 | K | 735151576 | Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/900 mm | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.03154 | 0.12616 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 949695883
| VV |  | "TZ,v.č.D.1.4.1-301-310"4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
183 | K | 735151577 | Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0348 | 0.4176 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1633700254
| VV |  | "TZ,v.č.D.1.4.1-301-310"12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
184 | K | 735151578 | Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1100 mm | kus | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0372 | 0.4836 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -848905943
| VV |  | "TZ,v.č.D.1.4.1-301-310"13 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
185 | K | 735151579 | Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1200 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.04132 | 0.04132 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -602433963
| VV |  | "TZ,v.č.D.1.4.1-301-310"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
186 | K | 735151580 | Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1400 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.04784 | 0.04784 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -175708041
| VV |  | "TZ,v.č.D.1.4.1-301-310"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
187 | K | 735151581 | Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1600 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.05436 | 0.05436 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1019458790
| VV |  | "TZ,v.č.D.1.4.1-301-310"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
193 | K | 735151591 | Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/400 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0224 | 0.0224 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 178215170
| VV |  | "TZ,v.č.D.1.4.1-301-310"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
194 | K | 735151593 | Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/600 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.03454 | 0.03454 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 443369619
| VV |  | "TZ,v.č.D.1.4.1-301-310"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
195 | K | 735151597 | Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1000 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0561 | 0.0561 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 654751390
| VV |  | "TZ,v.č.D.1.4.1-301-310"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
188 | K | 735151675 | Otopné těleso panelové třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/800 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.04684 | 0.04684 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -989904300
| VV |  | "TZ,v.č.D.1.4.1-301-310"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
189 | K | 735151678 | Otopné těleso panelové třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1100 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0622 | 0.1244 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1512097666
| VV |  | "TZ,v.č.D.1.4.1-301-310"2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
190 | K | 735151680 | Otopné těleso panelové třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1400 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.08032 | 0.08032 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1179279546
| VV |  | "TZ,v.č.D.1.4.1-301-310"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
191 | K | 735151682 | Otopné těleso panelové třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1800 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.10374 | 0.10374 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1103143
| VV |  | "TZ,v.č.D.1.4.1-301-310"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
196 | K | 735151695 | Otopné těleso panelové třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/800 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0658 | 0.0658 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1160996872
| VV |  | "TZ,v.č.D.1.4.1-301-310"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
197 | K | 735151698 | Otopné těleso panelové třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1100 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0882 | 0.0882 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2101917545
| VV |  | "TZ,v.č.D.1.4.1-301-310"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
148 | K | 735164511 | Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa do 1500 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1811440290
149 | M | 9991732 | Koupelnové ot. těleso se spodním krajním připojením KLC 700/450 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -885161916
| VV |  | "TZ,v.č.D.1.4.1.b)-301-316"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
158 | M | 9991322 | Koupelnové ot.těleso se spodním krajním připojením KLC 1220/450 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2068271667
| VV |  | "TZ,v.č.D.1.4.1-301-310"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
155 | K | 735191905 | Odvzdušnění otopných těles | kus | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1520587736
| VV |  | "TZ,v.č.D.1.4.1-306-310"60 |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
156 | K | 735191910 | Napuštění vody do otopných těles | m2 | 1000 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -320169035
157 | K | 998735102 | Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m | t | 3.637 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 634074393
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.08 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
198 | K | 767995111 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí | kg | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2001087762
199 | M | 999183 | Závěsy celkem | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -677040894
200 | K | 998767102 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m | t | 0.08 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 292258295
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
202 | K | 9930 | Topná zkouška | h | 72 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1743063601
203 | K | 99301 | Pomocné práce při montáži | h | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 78701488
| VV |  | "předpoklad"40 |  | 40 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
204 | K | 99303 | Revize kotle | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -2015710726
205 | K | 99304 | Revize komínu | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1713267028
207 | K | 99311 | Stavební práce - stavební činnosti při opravách prostupů potrubí zdmi, opravách podlah, obkladů a pod. | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1086219808

## Ova_LKF_dem - Demontáž
{a946ffdf-59b6-4ad5-a831-f704b3da8bfa}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
D.1.4.1 Vytápění - Rekonstrukce kotelny a výměna těles budovy ZZ v areálu Lékařské fakulty OU-objekty C,D,E
Objekt:
Ova_LKF_dem - Demontáž
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Ostrava |  |  | Datum: | 5. 3. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
D.1.4.1 Vytápění - Rekonstrukce kotelny a výměna těles budovy ZZ v areálu Lékařské fakulty OU-objekty C,D,E
Objekt:
Ova_LKF_dem - Demontáž
Místo: |  |  | Ostrava |  |  | Datum: | 5. 3. 2020
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: | [5 empty] | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 731 - Ústřední vytápění - kotelny | [5 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [5 empty] | 0
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
D.1.4.1 Vytápění - Rekonstrukce kotelny a výměna těles budovy ZZ v areálu Lékařské fakulty OU-objekty C,D,E
Objekt:
Ova_LKF_dem - Demontáž
Místo: |  |  | Ostrava |  |  | Datum: | 5. 3. 2020
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: | [5 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.08108 |  | 15.1696 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.08108 |  | 15.1696 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.4515 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | 713461821 | Odstanění izolace tepelné | m | 1050 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00043 | 0.4515 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 848691208
42 | K | 998713102 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m | t | 0.452 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 372367524
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.06172 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | 722130801 | Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25 | m | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00213 | 0.01704 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1983389143
45 | K | 722130802 | Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40 | m | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00497 | 0.03976 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1632396261
46 | K | 722220862 | Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 5/4 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00123 | 0.00492 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -478594271
47 | K | 722290822 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m | t | 0.062 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 357112730
| D | 731 | Ústřední vytápění - kotelny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00126 |  | 2.76 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 731100814 | Demontáž kotle litinového | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00042 | 0.00126 | 0.92 | 2.76 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1339813409
2 | K | 731391815 | Vypuštění vody z kotle samospádem plocha kotle do 100 m2 | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1253144508
3 | K | 731890802 | Přemístění demontovaných kotelen umístěných ve výšce nebo hloubce objektu do 12 m | t | 2.76 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1732246702
| D | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.01546 |  | 0.86246 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 732212815 | Demontáž ohříváku zásobníkového stojatého obsah do 1600 litrů | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.51196 | 0.51196 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 578920910
5 | K | 732213813 | Rozřezání demontovaného ohříváku obsah do 630 litrů | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00494 | 0.00494 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1107209824
6 | K | 732214813 | Vypuštění vody z ohříváku obsah do 630 litrů | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1613773467
7 | K | 732221809 | Demontáž výměníku tepla | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.301 | 0.301 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1495100617
8 | K | 732224809 | Vypuštění vody z výměníku tepla | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -198035898
9 | K | 732292810 | Rozřezání konstrukcí podpěrných ohříváků TUV | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.00029 | 0.027 | 0.027 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1200044447
10 | K | 732320813 | Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojení od rozvodů potrubí obsah do 200 litrů | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2066034130
11 | K | 732324813 | Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové vypuštění vody z nádrže obsah do 200 litrů | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1447220158
12 | K | 732393815 | Rozřezání demontované nádrže obsah do 1000 litrů | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00494 | 0.00988 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1785765246
13 | K | 732420811 | Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 25 | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.00035 | 0.0045 | 0.0225 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2129939649
14 | K | 732890802 | Přesun demontovaných strojoven vodorovně 100 m v objektech výšky do 12 m | t | 0.862 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 588372464
| D | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0349 |  | 3.5574 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 733110803 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15 | m | 810 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.0162 | 0.001 | 0.81 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -450875425
16 | K | 733110806 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32 | m | 410 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.0082 | 0.0032 | 1.312 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1502561089
17 | K | 733110808 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50 | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0075 | 0.00532 | 0.798 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -981857054
18 | K | 733120832 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 133 | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.003 | 0.01384 | 0.4152 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -965403642
19 | K | 733190801 | Odřezání objímky dvojité do DN 50 | kus | 300 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00072 | 0.216 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 357004753
20 | K | 733191823 | Odřezání držáku potrubí třmenového do D 76 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | kus | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00031 | 0.0062 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 512080349
21 | K | 733890803 | Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m | t | 3.557 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1038930824
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0243 |  | 0.41952 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 734100812 | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 100 | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 6e-05 | 0.039 | 0.117 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -828348349
23 | K | 734190818 | Rozpojení přírubového spoje do DN 100 | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.00012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1882883872
24 | K | 734191822 | Odřezání příruby bez rozpojení přírubového spoje do DN 100 | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.00048 | 0.00908 | 0.05448 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1228907958
25 | K | 734200811 | Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 1/2 | kus | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.00056 | 0.00045 | 0.0063 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1951261910
26 | K | 734200812 | Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 1 | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.00018 | 0.0011 | 0.0033 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1015741576
27 | K | 734200821 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1/2 | kus | 130 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.0117 | 0.00045 | 0.0585 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 576552963
28 | K | 734200822 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1 | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.0013 | 0.0011 | 0.011 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -756316716
29 | K | 734200823 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 6/4 | kus | 42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.00714 | 0.0022 | 0.0924 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1342462004
30 | K | 734200824 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 2 | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.00252 | 0.0035 | 0.042 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1852978517
31 | K | 734200832 | Demontáž armatury závitové se třemi závity do G 1 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.00018 | 0.00151 | 0.00302 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1042719451
32 | K | 734410821 | Demontáž teploměru s ochranným pouzdrem | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 6e-05 | 0.00107 | 0.00642 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1152414543
33 | K | 734420821 | Demontáž tlakoměru | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00502 | 0.0251 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1631654492
34 | K | 734890803 | Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m | t | 0.42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1054378505
| D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00516 |  | 7.057 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | 735111810 | Demontáž otopného tělesa litinového článkového | m2 | 280 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0238 | 6.664 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -44062171
36 | K | 735221812 | Demontáž registru trubkového hladkého DN 50 délka do 3 m dvoupramenný | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00018 | 0.00036 | 0.01798 | 0.03596 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -565927376
37 | K | 735221850 | Rozřezání demontovaného registru pramen DN 50 | m | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 4e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1540563646
38 | K | 735291800 | Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu | kus | 476 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00476 | 0.00075 | 0.357 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1267509907
39 | K | 735494811 | Vypuštění vody z otopných těles | m2 | 600 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2102705784
40 | K | 735890802 | Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 7.057 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 336557237
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | 99302 | Pomocné práce při demontáži | h | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1829766254
48 | K | 99342 | Příplatek odvoz na skládku a do šrotu za větší vzdálenost | t | 15.17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1468741670
49 | K | 99343 | Nakládání na dopravní prostředek | t | 15.17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1538360822
50 | K | 99344 | Poplatek za skládku | t | 0.452 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1831874435
51 | K | 99345 | Odvoz na skládku a do šrotu | t | 15.17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -572206289
52 | K | 99368 | Demontáž odtahu spalin a komínu | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -959426356