## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava, Přesun | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Dodávky-rozvaděče | 0 | 0
Elektromontáže | 0 | 0

## Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena celkem | 0
| Dodávky-rozvaděče | [7 empty] | 0
| KOMPLETNÍ DODÁVKA SESTAVENÉHO, PRODRÁTOVANÉHO A ODZKOUŠENÉHO ROZVADĚČE DLE SPECIFIKACE PRVKŮ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE ROZVADĚČE, rozvaděč včetně, krycího plechu, lišt, přípojnic 3+PE+N, svorkovnic, propojení, značení. SPECIFIKACE VIZ. VÝKRES D1.4.4-9 - D1.4.4-15 | [6 empty] | 0 | 0
1 | rozvadeč RH - dodávka dle výkresu č. D1.4.4-9 | Ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Kompenzační rozvaděč hrazený RKOM, prostor. rezerva, 11x2,75kVAR=30kVAR, skříň 2000x800x400mm, dodávka dle výkresu č.D1.4.4-9 | Ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | rozvadeč RMSC1 - dodávka dle výkresu č.D1.4.4-10 | Ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | rozvadeč RMSE1 - dodávka dle výkresu č.D1.4.4-11 | Ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | rozvadeč RMSC2 - dodávka dle výkresu č.D1.4.4-12 | Ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | rozvadeč RMSD2 - dodávka dle výkresu č.D1.4.4-13 | Ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | rozvadeč RMSE2 - dodávka dle výkresu č.D1.4.4-14 | Ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | rozvadeč RS - dodávka dle výkresu č.D1.4.4-15 | Ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dodávky-rozvaděče - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Elektromontáže
SVÍTIDLA - SPECIFIKACE DLE VÝKRESU č. D1.4.4-02, D1.4.4-03
9 | A-Čtvercové vestavné LED svítidlo do podhledu,Těleso: ocel, bílá Difuzor: mikro prizma, P= 33 W, ɸ= 3800 lm, V(λ): 115 lm/W , 4000k, CRI min.: 80, 50000h, Roz.: 596 x 596 x 14 mm | Ks | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | A1-Čtvercové vestavné LED svítidlo do podhledu,Těleso: ocel, bílá Difuzor: mikro prizma.P=25 W, ɸ= 3000 lm, V(λ): 120 lm/W, 4000k , CRI min.: 80 , 50000h ,Roz.: 596 x 596 x 14 mm | Ks | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | A2-Čtvercové vestavné LED svítidlo do podhledu,Těleso: ocel, bílá Difuzor: mikro prizma.P= 33 W, ɸ= 3800 lm, V(λ): 115 lm/W , 4000k, CRI : 80, 50000h, Stmívatelný DALI LED předřadník,Roz.: 596 x 596 x 14 mm | Ks | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | A3-Čtvercové vestavné LED svítidlo do podhledu,Těleso: ocel, bílá Difuzor: mikro prizma.P=25 W, ɸ= 3000 lm, V(λ): 120 lm/W, 4000k , CRI min.: 80, 50000h,Stmívatelný DALI LED předřadník,Roz.: 596 x 596 x 14 mm | Ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | B-LED svítidlo IP66, 4000K , Difuzor: opálový polykarbonát P= 42,6 W, ɸ=5200 lm, V(λ): 122 lm/W Roz.: 1100 x 92 x 90 mm | Ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | C-Liniové LED svítidlo, Těleso: tvarovaná ocel, bílá Difuzor: texturovaný opálový akrylát. P=54 W, ɸ= 6800 lm, V(λ): 126 lm/W, 4000k,50000h Ro.: 1728 x 60 x 74 mm | Ks | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | CN-Liniové LED svítidlo, Těleso: tvarovaná ocel, bílá, Difuzor: texturovaný opálový akrylát. P=54 W, ɸ= 6800 lm, V(λ): 126 lm/W, 4000k,50000h,Bateriový modul 3h, manuální test, nouzový světelný tok: 425 lm, Roz.: 1728 x 60 x 74 mm | Ks | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | C1-Liniové LED svítidlo, Těleso: tvarovaná ocel, bílá, Difuzor: texturovaný opálový akrylát. , P=35,6 W, ɸ= 4650 lm, V(λ): 131 lm/W, 4000k,50000h, Roz.: 1168 x 60 x 74 mm | Ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | D-LED svítidlo typu downlight ,Těleso a reflektor: hliník, práškově nanášený, bílá (RAL 9016). Difuzor: polykarbonát. IP44, P=19,6 W, ɸ= 2050 lm, V(λ): 104 lm/W, 4000k, CRI min.: 80, 50000h, roz. Ø215 x 88 mm | Ks | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | D1-LED svítidlo typu downlight ,Těleso a reflektor: hliník, práškově nanášený, bílá (RAL 9016). Difuzor: polykarbonát. IP44, P=19,6 W, ɸ= 1950 lm, V(λ): 99 lm/W, 3000k, CRI min.: 80, 50000h ,Roz.: Ø215 x 88 mm | Ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | E-čtvercové přisazené LED svítidlo. Difuzor: opálový polykarbonát. P=18,3 W, ɸ= 1950 lm, V(λ): 120 lm/W, 4000k, IP65, CRI min.: 80, 50000h,Roz.: 277 x 277 x 58 mm | Ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | E1-čtvercové přisazené LED svítidlo. Difuzor: opálový polykarbonát.P=8,3 W, ɸ= 1000 lm, V(λ): 120 lm/W, 4000k, IP65, CRI min.: 80, 50000h, Roz.: 277 x 277 x 58 mm | Ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | F-Nástěnné svítidlo. tlakově odlévaný hliník, P=24,6 W, ɸ= 2736 lm, V(λ): 111 lm/W, 3000k, IP65, Roz.: 381 x 196 x 305 mm | Ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | N1-LED svítidlo se značkou únikové cesty , přisazené, baterie pro nouzové osvětlení po 3 hod s auto-testem , pozorovací vzdáleností 30m; P=5W, I > 500 cd/m²; U= 220/240 V AC; krytí: IP43, 50000h Roz.: 341 x 37 x 230 mm; | Ks | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | N2-LED svítidlo se značkou únikové cesty , závěsné, baterie pro nouzové osvětlení po 3 hod s auto-testem ,pozorovací vzdáleností 30m; P=5W I > 500 cd/m²; U= 220/240 V AC; krytí: IP40, 50000h, Roz.: 265 x 37 x 57 mm | Ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | N3-vestavné nouzové svítidlo LED, nouzový modul 3h, automatický test, IP20, bodový reflektor antipanic- vyzařovací charakteristikou protipanické provedení. LED , Ppoh.=0,6W, ɸ= 200 lm , T=6500K., IP40, 50000h, CRI min.: 80, Roz.: Ø51 x 94 mm | Ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | N4-vestavné nouzové svítidlo LED, nouzový modul 3h, automatický test, IP20, bodový reflektor escape- s vyzařovací charakteristikou úniková cesta, LED , Ppoh.=0,6W, ɸ= 200 lm , T=6500K., IP40, 50000h, CRI min.: 80 , Roz.: Ø51 x 94 mm | Ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | N5-LED nouzové svítidlo pro osvětlení hasicí techniky min. 5 luxů ve vertik. dle EN 1838; 4 000 K; čočka z polykarbonátu; Svítidlo s baterií pro nouzové osvětlení po dobu 3 hodin s automatickým testem, U-240 V AC/50Hz; Pi= 4,7 W; Roz.:146 x 146 x 35 mm; | Ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | N6-Nouzové LED protipanické svítidlo s asymetrickou křiv. svítivosti pro osvětlení únikových východů. LED Pi= 5W, ɸ= 351 lm, baterie na 1h, IP65, IK08. roz. 269 x 144 x 44 mm. | Ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ELEKTROINSTLAČNÍ MATERIÁL - SPECIFIKACE DLE VÝKRESU č. D1.4.4-02, D1.4.4-08
28 | Kabel-CYKY-J 3x1,5 , pevně | m | 5620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Kabel-CYKY-J 5x1,5 , pevně | m | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Kabel-CYKY-J 7x1,5 , pevně | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Kabel-CYKY-J 3x2,5 , pevně | m | 6530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Kabel-CYKY-J 5x2,5 , pevně | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Kabel-CYKY-J 5x4 , pevně | m | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Kabel-CYKY-J 5x6 , pevně | m | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Kabel-CYKY-J 5x10 RE , pevně | m | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Kabel-CYKY-J 5x16 RE , pevně | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Kabel-CYKY-O 2x1,5 , pevně | m | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Kabel-CYKY-O 3x1,5 , pevně | m | 1290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Kabel-1-CYKY-J 5x25 RM , pevně | m | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Kabel-1-CYKY-J 5x35 RM , pevně | m | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Kabel-1-CYKY-J 4x50 RM ,pevně | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Kabel-1-CYKY-J 3x150+70 SM/RM , pevně | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | KABEL FLEXIBILNÍ 3G1,5 (N) , | m | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | KABEL FLEXIBILNÍ 3G2,5 (N) , | m | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Kabel-J-Y(St)Y 2x2x0,8 Lg | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Kabel-J-Y(St)Y 4x2x0,8 Lg | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Kabel-LAN UTP 200MHz CAT5e 4x2xAWG24 | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | UKONČENÍ kabelu UTP | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | BEZHALOGENOVÝ KABEL , B2caS1d0 O 2x1,5 RE P60-R , pevně | m | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Vodič-CYY 4 ZŽL , pevně | m | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Vodič-CYY 6 ZŽL , pevně | m | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Vodič-CYY 10 ZŽL , pevně | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Vodič-CYY 16 CYY 10 ZŽL , pevně | m | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Vodič-1-YY 1x25 ZŽL, pevně | m | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Vodič-1-YY 1x35 ZŽL, pevně | m | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Vodič-1-YY 1x70 ZŽL, pevně | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | TRUBKA OHEBNÁ -MONOFLEX 32mm 750N | m | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | TRUBKA TUHÁ PVC 32mm, 750N | m | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA 18X13mm | m | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA 30x30mm | m | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA 40X40mm | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | OCELOVÝ KABELOVÝ ŽLAB NKZI 100X500X1.25 VČETNĚ ZÁVĚSŮ A NOSNÍKŮ( ZÁV. TYČ, KOTVA, NOSNÍK ROZTEČ 2M) | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | OCELOVÝ KABELOVÝ ŽLAB NKZI 100X250X0.7 VČETNĚ ZÁVĚSŮ A NOSNÍKŮ( ZÁV. TYČ, KOTVA, NOSNÍK ROZTEČ 2M) | m | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | OCELOVÝ KABELOVÝ ŽLAB NKZI 50X120X0.7 VČETNĚ ZÁVĚSŮ A NOSNÍKŮ( ZÁV. TYČ, KOTVA, NOSNÍK ROZTEČ 2M) | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | OCELOVÝ KABELOVÝ ŽLAB NKZI 50X62X0.7 VČETNĚ ZÁVĚSŮ A NOSNÍKŮ( ZÁV. TYČ, KOTVA, NOSNÍK ROZTEČ 2M) | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | PARAPETNÍ KABELOVÝ ŽLAB 230/70MM, DVOUKOMOROVÝ, PLASTOVÝ, OCELOVÁ DĚLÍCÍ PŘEPÁŽKA, VČETNĚ SPOJEK, KONCOVEK, ROHŮ A SPOJŮ | m | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | OCEL.NOSNÉ KONSTR.PRO PŘÍSTR. | ks | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 1-pól. vyp. (1) - strojek, kryt, rámeček - ref BÍLÁ TANGO ABB | ks | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | tlač. ovládač s doutnavkou - strojek, kryt, rámeček - ref BÍLÁ TANGO ABB | ks | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Sériov. přep. (5) - strojek, kryt, rámeček - ref BÍLÁ TANGO ABB | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | Střídav .přep. (6) - strojek, kryt, rámeček - ref BÍLÁ TANGO ABB | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | Kříž. přep. (7) - strojek, kryt, rámeček - ref BÍLÁ TANGO ABB | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 1-pól. vyp. (1) - do vlhka - IP44 - ref BÍLÁ TANGO ABB) | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | Žaluziový spínač kolébkový řazení 1+1 s blokováním, ref BÍLÁ TANGO ABB | ks | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; včetně rámečku, ref.. Tango; bílá | ks | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím, optická signalizace poruchy; řazení 2P+PE; včetně rámečku, ref Tango; bílá | ks | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem; řazení 2P+PE; ref Tango; bílá | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | Zásuvka 45x45 vestavná, s ochranným kolíkem; řazení 2P+PE; Profil 45; b. bílá | ks | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | Zásuvka 45x45 s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím, s optickou signalizací poruchy; řazení 2P+PE; Profil 45; b. bílá | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem, s clonkami, s ochranou před přepětím; řazení 2P+PE; ref. Tango; b. bílá | ref. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | podlahová krabice- 18 modulů, 7x zásuvka 16A/230V, 1x zásuvka s přep. Ochranou, přístrojové krabice, víko pro krytinu - komplet | ks | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | KRABICE UNIVERZÁLNÍ TYP KU68, pod omítku | ks | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | SKŘÍŇ ROZVODNÁ TYP KT 250,zasekat do zdi | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | KRABICE PŘÍSTROJOVÁ TYP KP68,pod omítku | ks | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | Krabice typ KR 68 pod omítkou | ks | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | KRABICE ODBOČNÁ TYP KO 125_KA,pod omítku | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | KRABICE ROZVODNÁ TYP KR 97/5,pod omítku | ks | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | KRABICE S PRŮCHODKAMI DO VLHKA IP54 | ks | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | SVORKOVNICE EKVIPOTENCIÁLNÍ typ EPS 2_X1 | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | SVORKOVNICE EKVIPOTENCIÁLNÍ BEZ KRYTU typ EPS 3_XX | ks | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU 4x4 mm2 | ks | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU 4x25 mm2 | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU 4x35 mm3 | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU 4x50 mm2 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU 4x150 mm2 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU 5x6 mm3 | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU 5x10 mm2 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU 5x16 mm3 | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do 2,5 mm2 | ks | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do 6 mm2 | ks | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do 10 mm2 | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do 16 mm2 | ks | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do 25 mm2 | ks | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do 35 mm2 | ks | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do 150 mm2 | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | UKONČENÍ ŠŇŮRY V GUMOVÉ HADICI 3x4 mm2 | ks | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | Napojení ochranného pospojování Do 6 mm4, včetně svorek | ks | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | napojení ventilátorů a zařízení VZT | ks | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | napojení zařízení baterie, pisoáry, IT-vývod | ks | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | Trojpólový vypínač 16A, IP65, pevně | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | Ttrojpólový vypínač 32A, IP65, pevně | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | OVLÁDAČ PRO NOUZOVÉ ZASTAVENÍ, VE SKŘÍNI, PROSKLENNÉ, KOMPLETNÍ, TLAČÍTKO RUDÉ, kontakt 1/1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | Pohybové čidlo IP20, stropní 360°, spínání LED zdojů | ks | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | Pohybový spínač 90-180°, bílá, venkovní | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | SUPER-MULTIFUNKČNÍ RELÉ - do instalační krabice, pod vypínač, ventilátor 200VA, cívka AC 230 V, | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | Pojistka nožová GG225A | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | Pojistka nožová GG 160A | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | EI 60 Kabel. přepážka protipožární | m2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | DALI4SW miniaturní univerzální ovladač na sběrnici DALI se 4 vstupy, pod vypínač | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | Vidlice dvojpólová, s ochrannými kontakty (podle DIN), s přímým vývodem; řazení 2P+PE; b. bílá | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
121 | Demontaz stavajiciho zarizeni rozvody, vypínače zásuvky, svítidla , rozvaděče, likvidace | hod | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | Uprava stavajici instalace,úprava stav. rozvaděčů , výměna pojistek | hod | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | Sofwarové nastavení řízení osvětlení DALI, PESBUS | hod | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | Demontáž rozvaděče RH odpojení kabeláže, přeložení rozvodnic o 0,5m | hod | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Revizni technik, Spoluprace s reviz.technikem | hod | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZEDNICKÉ PRÁCE
126 | VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU CIHELNEM DO PLOCHY 2.25 DM2 Stena do 150mm | ks | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU CIHELNEM DO PLOCHY 2.25 DM2 Stena do 300mm | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU CIHELNEM DO PLOCHY 2.25 DM2 Stena do 450mm | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE 150x150x100 mm | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE 100x100x50 mm | ks | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30MM Sire 30 mm | m | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30MM Sire 70 mm | m | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30MM Sire 100 mm | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 50MM Sire 300 mm | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | Vysekání rýh ve stropu Sire 30 mm | m | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | Prostup betonovým stropem, vrtání d 110mm, tl. do 300mm | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137 | Podružný materiál |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | Rekonstrukce budovy ZZ - částí C, D, E pro potřeby projektu simulačního centra - Cvičné nemocnice
Projekt | D1.4.4 Zařízení silnoproudé elektrotechniky
Investor | Ostravská univerzita v Ostravě, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava, IČ: 61988987
Z. č. | A.238.3
A. č.
Smlouva
Vypracoval | ing. Milan Černocký
Kontroloval
Datum | 11.04.2020
Zpracovatel
CÚ | 2020
Poznámka | rozpočet je zpracován v cenové soustavě RTS položky nezatříděny
JKSO 801.3 - Budovy pro výuku a výchovu
Doprava dodávek % | 0
Přesun dodávek % | 0
PPV % | 0
PPV zemních prací, nátěrů % | 0,00
Dodavat. dokumentace % | 0,00
Rizika a pojištění % | 0,00
Opravy v záruce % | 0,00
GZS % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 1
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0
Roční nárůst cen 2 % | 0
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15
Procento PM % | 5