## Oftalmologie
Příloha č. 1 - Technická specifikace nabízeného plnění
Přístrojové vybavení oftalmologie - I.
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Zadavatelem požadovaná hodnota | Účastníkem nabízená hodnota Pokud je zadavatelem po účastníkovi vyžadováno pouze uvedení, zda je příslušný požadovaný parametr splněn, pak uchazeč uvede ANO, že parametr splňuje) Pokud je zadavatelem u technického parametru požadován bližší popis nebo určení specifikace, pak je účastník povinen uvést bližší popis, výčet vlastností, konkrétní údaj nebo rozmezí hodnot jím nabízeného zboží, v opačném případě bude zadavatel vycházet z jím minimální stanovené hodnoty enbo požadavků na zboží - viz. sloupec Zadavatelem požadovaná hodnota.
Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Položka č. 1 Oftalmologický chirurgický simulátor |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Účastníkem nabízená hodnota
| Simulátor zajišťuje nácvik nitrooční chirurgie. Sestává z binokuláru mikroskopu a chirurgického interface (fantom hlavy pacienta). | vyplní dodavatel
| Student vidí virtuální trojrozměrné chirurgické pole ve vysokém rozlišení při práci s chirurgickými nástroji. Práce v chirurgickém poli je velmi realistická. | vyplní dodavatel
| Realistická interakce s tkání v reálném čase. | vyplní dodavatel
| Simulátor disponuje výukovým programem, ve kterém studenti získávají základní dovednosti a následně si zkouší i znalosti ohledně operace katarakty a vitreoretinální chirurgie. | vyplní dodavatel
| Výukový program umožňuje zpětnou vazbu pro studenty, podle které se následně mohou zlepšovat díky systematickému tréninku. | vyplní dodavatel
| Pedagog má možnost analýzy jednotlivých výsledků studentů. | vyplní dodavatel
| Katarakta: | vyplní dodavatel
| Základní dovednosti: | vyplní dodavatel
| - protitřesový trénink | vyplní dodavatel
| - trénink s pinzetou | vyplní dodavatel
| - trénink základů faka | vyplní dodavatel
| - navigační trénink | vyplní dodavatel
| - trénink bimanuálních technik | vyplní dodavatel
| - trénink choppingu a crackingu | vyplní dodavatel
| - trénink intakapsulární manipulace | vyplní dodavatel
| - Faco chopping trénink | vyplní dodavatel
Specifické tréningové moduly:
| - Kapsulorhexe | vyplní dodavatel
| - Hydrodisekce | vyplní dodavatel
| - Fakoemulzifikace | vyplní dodavatel
| - Irrigace/Aspirace | vyplní dodavatel
| - Implantace nitrooční čočky | vyplní dodavatel
| Za pomocí tréningových modulů student nabývá motorické dovednosti pro mikrochirurgii, manipulaci s mikroskopem, správnou manipulaci s nástroji, a získává zkušenost s manipulací s nástroji uvnitř oka a vnímáním prostoru. | vyplní dodavatel
| Vitreoretinální chirurgie: | vyplní dodavatel
| BIOM/SDI simulace, která se ovládá jako skutečný BIOM. | vyplní dodavatel
| Základní dovednosti: | vyplní dodavatel
| - trénink s pinzetou | vyplní dodavatel
| - protitřesový trénink | vyplní dodavatel
| - trénink s vitrektomem | vyplní dodavatel
| - navigační trénink | vyplní dodavatel
| - trénink bimanuálních technik | vyplní dodavatel
| - tréning s nůžkami | vyplní dodavatel
Specifické tréningové moduly:
| - Chirurgická léčba epiretinální membrány | vyplní dodavatel
| - Peeling ILM | vyplní dodavatel
| - Chirurgická léčba ablace zadní sklivcové membrány | vyplní dodavatel
| - Práce s endolaserem | vyplní dodavatel
| - Cirurgická léčba odchlípení sítnice | vyplní dodavatel
| Oftalmologický chirurgický simulátor obsahuje kataraktový výukový program. | vyplní dodavatel
| Oftalmologický chirurgický simulátor obsahuje vitreoretinální chirurgický výukový program. | vyplní dodavatel
| Oftalmologický chirurgický simulátor bude mít zajištěné updaty existujících modulů a operačního systému po dobu minimálně 36 měsíců. | vyplní dodavatel
Položka č. 2 Simulační set nepřímého oftalmoskopu |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Účastníkem nabízená hodnota
| Simulátor virtuální reality s okamžitým strojovým vyhodnocením výkonu a pokroku studenta | vyplní dodavatel
| Simulace vč. interakce pacienta s vyšetřením | vyplní dodavatel
| Simulační počítačový hardware | vyplní dodavatel
| Náhlavní jednotka nepřímého oftalmoskopu | vyplní dodavatel
| Sada dvou vyšetřovacích čoček | vyplní dodavatel
| Pacientská en-face anatomická hlava | vyplní dodavatel
| Minimálně 17" dotyková obrazovka | vyplní dodavatel
| Jádro simulačního software | vyplní dodavatel
Předmětem simulace a hodnocení musí být:
| vyšetřovací dovednosti - základní zvládnutí ovládání zařízení oftalmoskopu, screening sítnice, dokumentace sítnice | vyplní dodavatel
| anatomické struktury - identifikace a klasifikace | vyplní dodavatel
| základní nálezy a diagnózy - minimálně diabetes, optický disk, VPMD | vyplní dodavatel
| klinické případy - minimálně 40 individuálních případů | vyplní dodavatel
| Softwarové updaty k existujícím případům a operačnímu systému po dobu minimálně 12 měsíců po pořízení simulačního setu nepřímého oftalmoskopu | vyplní dodavatel
| Možnost vzdálené administrace studentských účtů a sledování pokroku studentů přes Internet | vyplní dodavatel
Položka č. 3 Simulační set přímého oftalmoskopu |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Účastníkem nabízená hodnota
| Pacientská fyzická fantomová hlava je otočná a výškově stavitelná. | vyplní dodavatel
| Virtuální model s fyziologicky realistickým vyobrazením pacientova obličeje, oka a sítnice včetně pulzace a zpětné reakce ne vyšetření (zornice, pohyb oka, mrkání). | vyplní dodavatel
| Přímý oftalmoskop obsahuje simulační počítacový hardware. | vyplní dodavatel
| Nástroje oftalmoskopu. | vyplní dodavatel
| Ovládací počítačový systém s přímým oftalmoskopem, dotykovou obrazovkou a modelem hlavy pacienta. | vyplní dodavatel
| Počítač bude obsahovat software pro práci celého simulačního setu. | vyplní dodavatel
| Dotyková přehledová a ovládací obrazovka bude disponovat minimálním rozměrem 19". | vyplní dodavatel
| Lze vyhodnocovat frekventantem skutečné vyšetření plochy sítnice. | vyplní dodavatel
| Odborné vedení při vyšetření a následná okamžitá vazba simulátoru. | vyplní dodavatel
| Nácvikové kurzy obsahují minimálně základní ovládání oftalmoskopu, popis anatomie, patologie (minimálně hypertenzní retinopatie, papiledém, VPMD, okluze centrální sítnicové vény, diabetická retinopatie, glaukom) sítnice. | vyplní dodavatel
| Výškově nastavitelný stolek. | vyplní dodavatel
| Možnost webové uživatelské administrace, online vzdělávací zdroje, konfigurovatelné tréninkové reporty, synchronizace dat mezi simulátory. | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH | DPH | Celková nabídková cena vč. DPH
1. | Oftalmologický chirurgický simulátor | 1
2. | Simulační set nepřímého oftalmoskopu | 1
3. | Simulační set přímého oftalmoskopu | 1
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | 0 | 0 | 0