## Oftalmologie
Příloha č. 1 - Technická specifikace nabízeného plnění
Přístrojové vybavení oftalmologie - I.
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 1 Oftalmologický chirurgický simulátor |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Simulátor zajišťuje nácvik nitrooční chirurgie. Sestává z binokuláru mikroskopu a chirurgického interface (fantom hlavy pacienta). | vyplní dodavatel
| Student vidí virtuální trojrozměrné chirurgické pole ve vysokém rozlišení při práci s chirurgickými nástroji. Práce v chirurgickém poli je velmi realistická. | vyplní dodavatel
| Realistická interakce s tkání v reálném čase. | vyplní dodavatel
| Simulátor disponuje výukovým programem, ve kterém studenti získávají základní dovednosti a následně si zkouší i znalosti ohledně operace katarakty a vitreoretinální chirurgie. | vyplní dodavatel
| Výukový program umožňuje zpětnou vazbu pro studenty, podle které se následně mohou zlepšovat díky systematickému tréninku. | vyplní dodavatel
| Pedagog má možnost analýzy jednotlivých výsledků studentů. | vyplní dodavatel
| Katarakta: | vyplní dodavatel
| Základní dovednosti: | vyplní dodavatel
| - protitřesový trénink | vyplní dodavatel
| - trénink s pinzetou | vyplní dodavatel
| - trénink základů faka | vyplní dodavatel
| - navigační trénink | vyplní dodavatel
| - trénink bimanuálních technik | vyplní dodavatel
| - trénink choppingu a crackingu | vyplní dodavatel
| - trénink intakapsulární manipulace | vyplní dodavatel
| - Faco chopping trénink | vyplní dodavatel
Specifické tréningové moduly:
| - Kapsulorhexe | vyplní dodavatel
| - Hydrodisekce | vyplní dodavatel
| - Fakoemulzifikace | vyplní dodavatel
| - Irrigace/Aspirace | vyplní dodavatel
| - Implantace nitrooční čočky | vyplní dodavatel
| Za pomocí tréningových modulů student nabývá motorické dovednosti pro mikrochirurgii, manipulaci s mikroskopem, správnou manipulaci s nástroji, a získává zkušenost s manipulací s nástroji uvnitř oka a vnímáním prostoru. | vyplní dodavatel
| Vitreoretinální chirurgie: | vyplní dodavatel
| BIOM/SDI simulace, která se ovládá jako skutečný BIOM. | vyplní dodavatel
| Základní dovednosti: | vyplní dodavatel
| - trénink s pinzetou | vyplní dodavatel
| - protitřesový trénink | vyplní dodavatel
| - trénink s vitrektomem | vyplní dodavatel
| - navigační trénink | vyplní dodavatel
| - trénink bimanuálních technik | vyplní dodavatel
| - tréning s nůžkami | vyplní dodavatel
Specifické tréningové moduly:
| - Chirurgická léčba epiretinální membrány | vyplní dodavatel
| - Peeling ILM | vyplní dodavatel
| - Chirurgická léčba ablace zadní sklivcové membrány | vyplní dodavatel
| - Práce s endolaserem | vyplní dodavatel
| - Cirurgická léčba odchlípení sítnice | vyplní dodavatel
| Oftalmologický chirurgický simulátor obsahuje kataraktový výukový program. | vyplní dodavatel
| Oftalmologický chirurgický simulátor obsahuje vitreoretinální chirurgický výukový program. | vyplní dodavatel
| Oftalmologický chirurgický simulátor bude mít zajištěné updaty existujících modulů a operačního systému po dobu minimálně 36 měsíců. | vyplní dodavatel
Položka č. 2 Simulační set nepřímého oftalmoskopu |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Simulátor virtuální reality s okamžitým strojovým vyhodnocením výkonu a pokroku studenta | vyplní dodavatel
| Simulace vč. interakce pacienta s vyšetřením | vyplní dodavatel
| Simulační počítačový hardware | vyplní dodavatel
| Náhlavní jednotka nepřímého oftalmoskopu | vyplní dodavatel
| Sada dvou vyšetřovacích čoček | vyplní dodavatel
| Pacientská en-face anatomická hlava | vyplní dodavatel
| Minimálně 17" dotyková obrazovka | vyplní dodavatel
| Jádro simulačního software | vyplní dodavatel
Předmětem simulace a hodnocení musí být:
| vyšetřovací dovednosti - základní zvládnutí ovládání zařízení oftalmoskopu, screening sítnice, dokumentace sítnice | vyplní dodavatel
| anatomické struktury - identifikace a klasifikace | vyplní dodavatel
| základní nálezy a diagnózy - minimálně diabetes, optický disk, VPMD | vyplní dodavatel
| klinické případy - minimálně 40 individuálních případů | vyplní dodavatel
| Softwarové updaty k existujícím případům a operačnímu systému po dobu minimálně 12 měsíců po pořízení simulačního setu nepřímého oftalmoskopu | vyplní dodavatel
| Možnost vzdálené administrace studentských účtů a sledování pokroku studentů přes Internet | vyplní dodavatel
Položka č. 3 Simulační set přímého oftalmoskopu |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Pacientská fyzická fantomová hlava je otočná a výškově stavitelná. | vyplní dodavatel
| Virtuální model s fyziologicky realistickým vyobrazením pacientova obličeje, oka a sítnice včetně pulzace a zpětné reakce ne vyšetření (zornice, pohyb oka, mrkání). | vyplní dodavatel
| Přímý oftalmoskop obsahuje simulační počítacový hardware. | vyplní dodavatel
| Nástroje oftalmoskopu. | vyplní dodavatel
| Ovládací počítačový systém s přímým oftalmoskopem, dotykovou obrazovkou a modelem hlavy pacienta. | vyplní dodavatel
| Počítač bude obsahovat software pro práci celého simulačního setu. | vyplní dodavatel
| Dotyková přehledová a ovládací obrazovka bude disponovat minimálním rozměrem 17". | vyplní dodavatel
| Lze vyhodnocovat frekventantem skutečné vyšetření plochy sítnice. | vyplní dodavatel
| Odborné vedení při vyšetření a následná okamžitá vazba simulátoru. | vyplní dodavatel
| Nácvikové kurzy obsahují minimálně základní ovládání oftalmoskopu, popis anatomie, patologie (minimálně hypertenzní retinopatie, papiledém, VPMD, okluze centrální sítnicové vény, diabetická retinopatie, glaukom) sítnice. | vyplní dodavatel
| Výškově nastavitelný stolek. | vyplní dodavatel
| Možnost webové uživatelské administrace, online vzdělávací zdroje, konfigurovatelné tréninkové reporty, synchronizace dat mezi simulátory. | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH | DPH | Celková nabídková cena vč. DPH
1. | Oftalmologický chirurgický simulátor | 1
2. | Simulační set nepřímého oftalmoskopu | 1
3. | Simulační set přímého oftalmoskopu | 1
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | 0 | 0 | 0