## Dílčí část 1
Technická specifikace předmětu plnění |  | Příloha č. 1 Smlouvy
Modely pro pediatrii, urologii a gynekologii
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 1 Pediatrický simulátor lumbální punkce včetně vložek, pro nácvik polohování |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Jednodílná figurína dítěte ve věkovém rozmezí 7 - 12 měsíců. | vyplní dodavatel
| Dítě je v poloze na boku s pokrčeným krkem a koleny. | vyplní dodavatel
| Figurína dítěte je vyrobena z jemného realistického materiálu. | vyplní dodavatel
Figurína obsahuje:
| - realistické rysy dítěte v daném věkovém rozmezí | vyplní dodavatel
| - odnímatelnou páteř | vyplní dodavatel
| - páteřní kanálek | vyplní dodavatel
| - podložku kůže | vyplní dodavatel
| Lumbální punkce může být minimálně provedena v místech: L3-L4, L4-L5, L5-S1. | vyplní dodavatel
| Správné místo může být určeno prohmatáním hřbetu kyčelní kosti a páteře. Při zavedení jehly do správného místa uživatel ucítí malou mezeru. | vyplní dodavatel
| Při správném zavedení začne proudit kapalina. | vyplní dodavatel
| Simulátor je dodán s podstavcem pro stabilitu během nácviku. | vyplní dodavatel
Sada obsahuje:
| - postavu dítěte na pevné desce | vyplní dodavatel
| - minimálně jednu podložku na lumbální punkci s páteří a páteřním kanálkem | vyplní dodavatel
| - IV váček s kanálkem | vyplní dodavatel
| - dětský pudr | vyplní dodavatel
| - pevný přenosný kufřík | vyplní dodavatel
| - průvodce s instrukcemi v českém jazyce | vyplní dodavatel
| - stojan | vyplní dodavatel
| - minimálně jednu injekční stříkačku o obsahu min. 50 ml | vyplní dodavatel
Položka č. 2 Cévkovací pediatrický model |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Nácvik cévkování dítěte - pro ženské i mužské pohlaví. | vyplní dodavatel
| Model umožňuje nácvik vsunutí, umístění, nafouknutí a vyfouknutí balónku katétru. | vyplní dodavatel
| Aplikace je velmi realistická, lze cítit odpor a tlak, tak jako u pacienta. | vyplní dodavatel
| Model kontroluje, zda je katetr zaveden správně - moč proudí jenom, pokud je katétr ve správné pozici. | vyplní dodavatel
| Model má anatomické struktury, které odpovídají reálným tvarům ženských a mužských pohlavních orgánů. | vyplní dodavatel
| Genitálie jsou vyrobeny z měkkých a realistických materiálů. | vyplní dodavatel
| Model umožňuje záměnu mužských a ženských pohlavních orgánů. | vyplní dodavatel
| Model obsahuje pouze dolní polovinu těla dítěte. | vyplní dodavatel
Položka č. 3 Dětský simulátor paže pro aplikaci injekce |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Model simuluje nácvik technik venepunkce a intramuskulární injekce. | vyplní dodavatel
| Model paže odpovídá věkovému rozmezí 5 až 7 letého dítěte. | vyplní dodavatel
| Model obsahuje umělou krev. | vyplní dodavatel
| Model obsahuje realistickou kůži. | vyplní dodavatel
| Při aplikaci model poskytuje realistický pocit při pohmatu a také při vpichu. | vyplní dodavatel
| Měkká pěna simuluje deltový sval pro nácvik nitrosvalové injekce. | vyplní dodavatel
| V ramenní oblasti lze jako injekční tekutiny použít vodu. | vyplní dodavatel
Model je dodán:
| - v transportním balení se zásobním sáčkem na kapaliny | vyplní dodavatel
| - se stříkačkou | vyplní dodavatel
| - s roztokem umělé krve | vyplní dodavatel
| - s instrukčním příručkou v českém jazyce | vyplní dodavatel
Položka č. 4 Model paže pro výuku injekce u ročního dítěte |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Model je možné použít pro aplikaci injekce u paže, která odpovídá velikosti ročního dítěte. | vyplní dodavatel
Model obsahuje:
| - střední žilní strukturu | vyplní dodavatel
| - dvě žíly na hřbetě ruky | vyplní dodavatel
| Radiální a brachiální tepny. | vyplní dodavatel
| Balónek simulující vystouplé žíly nebo jejich kolaps. | vyplní dodavatel
| Kůže a žíly je možné vyměnit. | vyplní dodavatel
| Model je připojen k podložce se stojánkem a krevním vakem. | vyplní dodavatel
Model je dodán:
| - s krevním koncentrátem | vyplní dodavatel
| - s balónkem | vyplní dodavatel
| - s náhradní kůží | vyplní dodavatel
| - s transportním obalem, do kterého je možné model uložit | vyplní dodavatel
Položka č. 5 Aplikace i.m. injekce a odběry krve šestiletého dítěte |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Model paže je možné použít pro nácvik aplikace injekce u dítěte ve věkovém rozmezí 4 - 7 let. | vyplní dodavatel
Požadované vlastnosti:
| - model je možné použít pro nácvik aplikace injekce, infuze a odběru krve | vyplní dodavatel
| - možnost simulace aplikace do podkoží na flexoru a boční straně paže | vyplní dodavatel
| - model umožňuje aplikaci intramuskulární injekce na deltovém svalu | vyplní dodavatel
| - realistická žilní struktura | vyplní dodavatel
| - kůže modelu lze vyměnit | vyplní dodavatel
| - kůže odolává četným vpichům | vyplní dodavatel
| - model je připojen k pevné podložce | vyplní dodavatel
| - k pevné podložce je připevněn vak na tekutinu simulující krev | vyplní dodavatel
Položka č. 6 Model dítetě 6 týdnů |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Model slouží pro nácvik koupele a manipulace. | vyplní dodavatel
| Model dítěte vzhledově odpovídá dítěti ve věkokém rozmezí 0 - 2 měsíce. | vyplní dodavatel
| Model dítěte obsahuje volné klouby pro pohyb dolních a horních končetin. | vyplní dodavatel
| U modelu lze pohybovat hlavou, včetně záklonu. | vyplní dodavatel
| Model dítěte je vyroben z materiálu, který je možný namáčet ve vodní lázni a simulovat takto koupání dítěte. | vyplní dodavatel
| Model je možné, díky pohyblivým kloubům používat pro nácvik oblékání a péče o novorozence. | vyplní dodavatel
Položka č. 7 Simulátor pro žilní a cévní přístupy - novorozenec |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Simulátor novorozence slouží pro procvičování žilních a cévních přístupů, a také pro trénink odběrů krve. | vyplní dodavatel
| Model simuluje tělo novorozence o hmotnosti do maximální hmotnosti 2 kg. | vyplní dodavatel
| Délka modelu těla je maximálně do 50 cm. | vyplní dodavatel
| Model umožňuje přístup do baziliární a axiální žíly na ruce, do povrchní žíly v noze, do podkolenní žíly, do krční žíly, spánkové a pupečníkové žíly. | vyplní dodavatel
Na modelu lze simulovat nácvik:
| - normálního napíchnutí žíly | vyplní dodavatel
| - centrální žilní katetrizace | vyplní dodavatel
| - pupeční katetrizace | vyplní dodavatel
- umístění motýlkové kanyly
| - bandážování | vyplní dodavatel
| - fixace katétrů | vyplní dodavatel
| - zavádění a péče o endotracheální a endonazální cévky a podávací trubičky | vyplní dodavatel
Model obsahuje:
| - umělou krev | vyplní dodavatel
| - krevní vak | vyplní dodavatel
Položka č. 8 Gynekologický simulátor |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 2 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Dospělé ženské spodní torzo v životní velikosti s příslušnými vnitřními anatomickými body. | vyplní dodavatel
| Vyšetření pánevní dutiny. | vyplní dodavatel
| Nahmatání normální a gravidní dělohy. | vyplní dodavatel
| Vaginální vyšetření - včetně vložení zrcátka. | vyplní dodavatel
| Vizuální zajištění normálního nebo abnormálního děložního čípku. | vyplní dodavatel
| Děložní sonda. | vyplní dodavatel
Možnost vložení a odstranění:
| - IUD | vyplní dodavatel
| - antikoncepčního tělíska | vyplní dodavatel
| - pesaru | vyplní dodavatel
| - přepážky a poševního kalíšku | vyplní dodavatel
| Laparoskopické znázornění a uzavření vejcovodů. | vyplní dodavatel
| Minilaparotomie. | vyplní dodavatel
| Děloha a děložní čípek se dají snadno vyměnit. | vyplní dodavatel
Simulátor obsahuje:
| - 1 děloha obrácená dopředu | vyplní dodavatel
| - 1 děloha obrácená dozadu | vyplní dodavatel
| - 1x gravidní děloha (10týdenní) | vyplní dodavatel
| - 1x poporodní děloha | vyplní dodavatel
| - 5x normální děložní čípek | vyplní dodavatel
| - 4x abnormální děložní čípek | vyplní dodavatel
| - 10x vejcovod | vyplní dodavatel
| - anatomicky přesné vaječníky a řasy | vyplní dodavatel
| - pudr | vyplní dodavatel
| - návod k použití v českém jazyce | vyplní dodavatel
| - lehký nylonový vak | vyplní dodavatel
Položka č. 9 Model vyšetření svalů pánevního dna |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Model je v životní velikosti. | vyplní dodavatel
| Model lze využít k poučení studentů ohledně pánevního dna. | vyplní dodavatel
| Na modelu jsou barevně odlišeny kostní části od svalových. | vyplní dodavatel
Model obsahuje:
| - 2 kyčelní kosti | vyplní dodavatel
| - křižovou kost s kostrčí | vyplní dodavatel
| - pánevní dno | vyplní dodavatel
| Pánevní dno je zhotoveno z pružného syntetického materiálu s namalovanými strukturami. | vyplní dodavatel
| Pánevní dno je složeno minimálně ze 4 dílů. | vyplní dodavatel
Položka č. 10 Set pro nácvik vyšetření pochvy |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Jedná se o model vnějších ženských genitálií. | vyplní dodavatel
| Model je vyroben z měkkého, pružného materiálu. | vyplní dodavatel
| Model je vyroben velmi realisticky. | vyplní dodavatel
| Model obsahuje minimálně 6 vyměnitelných útvarů. | vyplní dodavatel
| Vyměnitelné útvary lze snadno v modelu vyměnit a následně zahájit nácvik vyšetření pochvy před porodem. | vyplní dodavatel
| Mezi stádia jsou minimálně zařazeny: bez dilatace, dilatace min. 2 cm s min. 50% otevřením a dilatací min. 2 cm, 5 cm, 7 cm a 9 cm se zašlou brankou. | vyplní dodavatel
Příslušenství:
| - přenosný kufr na model | vyplní dodavatel
Položka č. 11 Vysoce kvalitní model lidského těla bez pohlaví, s otevřenými zády |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Model lidského těla v přirozené velikosti. | vyplní dodavatel
| Model je možné rozdělit na minimálně 17 částí. | vyplní dodavatel
| Model je vyroben z kvalitního plastu. | vyplní dodavatel
| Model je zpracován velmi realisticky. | vyplní dodavatel
| Realističnost modelu spočívá ve vysoké kvalitě detailů a barevného zpracování. | vyplní dodavatel
| Maximální výška modelu je 85 cm. | vyplní dodavatel
Položka č. 12 Model k ultrazvukovému vyšetření plodu |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Model slouží k ultrazvukovému vyšetření plodu. | vyplní dodavatel
| Model umožňuje simulovat běžné ultrazvukové vyšetření plodu druhého trimestru. | vyplní dodavatel
Požadované vlastnosti:
| - model obsahuje plod v děloze s veškerými anatomickými detaily | vyplní dodavatel
| - model lze snímat ve 2D a 3D zobrazení | vyplní dodavatel
| - model je vhodný pro běžné snímání plodu odpovídající velikosti druhého trimestru. | vyplní dodavatel
| - fantom břicha lze umístit do minimálně 4 různých poloh | vyplní dodavatel
| - na ultrazvukovém přístroji jsou viditelné tyto struktury: děloha, plodová voda, placenta, pupeční šňůra a plod odpovídající velikosti druhého trimestru. | vyplní dodavatel
- plod má viditelné části:
| - kostní struktura | vyplní dodavatel
| - mozková přepážka | vyplní dodavatel
| - postranní mozkové komory | vyplní dodavatel
| - mozeček | vyplní dodavatel
| - srdce se 4 komorami | vyplní dodavatel
| - plíce | vyplní dodavatel
| - slezina | vyplní dodavatel
| - játra | vyplní dodavatel
| - aorta | vyplní dodavatel
| - UV | vyplní dodavatel
| - UA | vyplní dodavatel
| - vnější genitálie | vyplní dodavatel
Model umožňuje nacvičovat tyto dovednosti:
| - odhad velikosti plodu: BPD, AD, AC a FL | vyplní dodavatel
| - měření objemu plodové vody | vyplní dodavatel
| - určení polohy plodu (hlavou dolů nebo obráceně) | vyplní dodavatel
| - posuzování každé části těla | vyplní dodavatel
| - hlava: lebka a mozek | vyplní dodavatel
| - páteř a končetiny | vyplní dodavatel
| - srdeční komory, krevní cévy a plíce | vyplní dodavatel
| - posouzení polohy pupeční šňůry a placenty | vyplní dodavatel
| - určení pohlaví | vyplní dodavatel
Sada obsahuje:
| - minimálně 1 torzo těla matky | vyplní dodavatel
| - minimálně 1 model dělohy s plodem pro ultrazvukové vyšetření | vyplní dodavatel
| - minimálně 1 model pro ukázku plodu | vyplní dodavatel
| - přenosná taška | vyplní dodavatel
Položka č. 13 Ženská pánev s osmitýdenním embryem |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Model je v životní velikosti. | vyplní dodavatel
| Díky modelu si lze prohlédnout složení pánve - vnitřní orgány s osmitýdenním embryem. | vyplní dodavatel
| Model je rozložitelný. | vyplní dodavatel
| Maximální rozměry modelu jsou 25x18x27 cm. | vyplní dodavatel
| Maximální hmotnost modelu je 1,5 kg. | vyplní dodavatel
Položka č. 14 Sada pro nácvik poporodního krvácení |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Sada zajišťuje nácvik zvládání poporodního krvácení a péči včetně provádění kompresního šití a podvazování děložní tepny. | vyplní dodavatel
Dovednosti, které student díky modelu získá:
| - fundální masáž | vyplní dodavatel
| - obouruční komprese | vyplní dodavatel
| - zavedení a práce s hemostatickým balónkem | vyplní dodavatel
| - určení ztráty krve | vyplní dodavatel
| - všechny běžné typy kompresního šití: B-lynchovy, Haymanovy a Pereirovy stehy | vyplní dodavatel
| - disekce širokého vazu | vyplní dodavatel
| - podvázání děložních tepen | vyplní dodavatel
| - komunikace ošetřovatele s pacientem | vyplní dodavatel
| Na sadě lze simulovat krevní ztráty až do maximálního objemu 2 l. | vyplní dodavatel
| Více použití při provádění kompresního šití. | vyplní dodavatel
Příslušenství:
| - modul pro nácvik poporodního krvácení | vyplní dodavatel
| - děloha pro nácvik kompresního šití, a to minimálně 2 ks | vyplní dodavatel
| - kůže s předem provedeným řezem | vyplní dodavatel
Položka č. 15 Pohlavní cykly ženy |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
Tabule/poster, na kterém jsou popsány:
| - ovulační cyklus | vyplní dodavatel
| - menstruační cyklus | vyplní dodavatel
| - oplodnění a vývoj jedince od zárodku k plodu | vyplní dodavatel
| - těhotenství a jeho vliv na matku | vyplní dodavatel
| - popis porodu | vyplní dodavatel
Položka č. 16 Poster porod |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 2 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Poster, na kterém je zobrazen porod dítěte s důležitými a užitečnými informacemi. | vyplní dodavatel
| Poster je zalaminovaný. | vyplní dodavatel
| Poster je barevný a přehledný. | vyplní dodavatel
| Poster lze využít jako doplňkový materiál do učebny. | vyplní dodavatel
| Na posteru jsou stádia porodu. | vyplní dodavatel
| Popisky na posteru jsou v anglickém jazyce. | vyplní dodavatel
Položka č. 17 Poster svaly pánevního dna |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Plastový poster/tabule. | vyplní dodavatel
| Anatomické popisky na posteru jsou v anglickém nebo německém jazyce. | vyplní dodavatel
| Poster zobrazuje anatomii pánve a pánevního dna. | vyplní dodavatel
| Na posteru jsou veškeré orgány, svaly a vazy odborně popsány. | vyplní dodavatel
Položka č. 18 Pánevní kost a hlavičky na stojanu |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Model je složen ze ženské pánevní kosti a dvou hlaviček plodu. | vyplní dodavatel
| Model slouží k předvedení porodu. | vyplní dodavatel
| Jedna hlavička dítěte odpovídá tvarově i vzhledově plně donošenému dítěti. | vyplní dodavatel
| Druhá hlavička dítěte odpovídá tvarově i vzhledově nedonošenému dítěti. | vyplní dodavatel
| Obě hlavičky obsahují lebku s hmatatelnými lebečními švy a předními a zadními fontanelami. | vyplní dodavatel
| Model hlavičky lze upevnit na flexibilní násadu a lze s ním trénovat různé průchody pánví v různých pozicích. | vyplní dodavatel
| Model lze využít k ukázce porodů kleštěmi a pomocí vakua. | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH | DPH | Celková nabídková cena vč. DPH
1. | Model pediatrický simulátor lumbální punkce včetně vložek, pro nácvik polohování | 1
2. | Cévkovací pediatrický model | 1
3. | Dětský simulátor paže pro aplikaci injekce | 1
4. | Model paže pro výuku injekce u ročního dítěte | 1
5. | Aplikace i.m. injekce a odběry krve šestiletého dítěte | 1
6. | Model dítěte 6 týdnů | 1
7. | Simulátor pro žilní a cévní přístupy - novorozenec | 1
8. | Gynekologický simulátor | 2
9. | Model vyšetření svalů pánevního dna | 1
10. | Set pro nácvik vyšetření pochvy | 1
11. | Vysoce kvalitní model lidského těla bez pohlaví, s otevřenými zády | 1
12. | Model k ultrazvukovému vyšetření plodu | 1
13. | Ženská pánev s osmitýdenním embryem | 1
14. | Sada pro nácvik poporodního krvácení | 1
15. | Pohlavní cykly ženy | 1
16. | Porod poster | 2
17. | Poster svaly pánevního dna | 1
18. | Pánevní kost a hlavičky na stojanu | 1
Nabídková cena dílčí části 1 CELKEM |  |  | 0 | 0 | 0

## Dílčí část 2
Technická specifikace předmětu plnění |  | Příloha č. 1 Smlouvy
Modely pro pediatrii, urologii a gynekologii
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 19 Figurína kojence pro rozšířenou resuscitaci |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Přenosná cvičná figurína pro realistický nácvik resuscitace kojence. | vyplní dodavatel
| S figurínou je možné nacvičovat provádění kardiopulmonální resuscitace včetně manipulace s dýchacími cestami, monitorování EKG a vaskulární přístup. | vyplní dodavatel
Požadované vlastnosti:
| - figurína umožňuje nácvik a provádění kardiopulmonální resuscitace kojence | vyplní dodavatel
| - figurína má anatomické realistické provedení | vyplní dodavatel
| - figurína obsahuje realistické provedení anatomie dýchacích cest s jazykem, ústní část hltanu, hrtanovou příklopkou, hrtanem, hlasivkami a tracheou | vyplní dodavatel
| - figurínu je možné použít pro nácvik ventilace pomocí masky s ventilem a vakem, orální a nazální intubace a použití laryngeální masky | vyplní dodavatel
| - v případě použití simulátoru srdečního rytmu (není součástí dodávky) je možné provádět monitorování EKG signálu | vyplní dodavatel
| - s figurínou je možné provádět Sellickův manévr | vyplní dodavatel
| Součástí je akumulátorový rytmický simulátor EKG pulzů, který poskytuje základní, upravené a dětské rytmy s proměnlivou tepovou frekvencí a silou. | vyplní dodavatel
Simulátor umí simulovat základní pulzy pro:
| - normální sinusový rytmus | vyplní dodavatel
| - tachykardii pomalou a rychlou | vyplní dodavatel
| - ventrikulární fibrilace | vyplní dodavatel
| - asystolický průběh | vyplní dodavatel
Modifikované pulzy
| - sinusovou bradycardii a tachykardii | vyplní dodavatel
| - rytmus Torsade de Pointes | vyplní dodavatel
| - atriální flutter a fibrilace | vyplní dodavatel
| - tři stupně AV blokády | vyplní dodavatel
| - junkční rytmy | vyplní dodavatel
| - předčasné srdeční kontrakce aj. | vyplní dodavatel
Dětské pulzy pro:
| - normální sinusový rytmus | vyplní dodavatel
| - sinusovou bradykardii | vyplní dodavatel
| - sinusovou, supraventrventrilukární a ventrikulární brachykardii | vyplní dodavatel
| - ventrikulární fibrilace | vyplní dodavatel
| - asystolický průběh aj. | vyplní dodavatel
Položka č. 20 Model pro nácvik Heimlichova manévru |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
Základní charakteristika:
| - Věrná figurína realisticky simulující dusícího se postiženého | vyplní dodavatel
| - Je speciálně navržena na nácvik Heimlichova manévru a úderů mezi lopatky model musí simulovat vypuzení cizího tělesa z dýchacích cest | vyplní dodavatel
Požadované vlastnosti:
| - Realistické morfologické a anatomické vlastnosti lidského těla | vyplní dodavatel
| - Možnost nácviku Heimlichova manévru | vyplní dodavatel
| - Možnost opakovaného umístění cizího tělesa do dýchacích cest | vyplní dodavatel
| - Cizí těleso je součástí soupravy | vyplní dodavatel
Požadovaný obsah soupravy:
| - Torzo figuríny | vyplní dodavatel
| - Výměnné cvičné kuličky pro nácvik vyjmutí cizího předmětu | vyplní dodavatel
| - Lahvička s mastkovým práškem | vyplní dodavatel
| - Přenosný kufr | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH | DPH | Celková nabídková cena vč. DPH
19. | Figurína kojence pro rozšířenou resuscitaci | 1
20. | Model pro nácvik Heimlichova manévru | 1
Nabídková cena dílčí části 2 CELKEM |  |  | 0 | 0 | 0

## Dílčí část 3
Technická specifikace předmětu plnění |  | Příloha č. 1 Smlouvy
Modely pro pediatrii, urologii a gynekologii
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 21 Ženské pánevní dno |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Model ženské pánve, na kterém lze rozpoznat kyčelní kosti, kosti křížové, pánevní dno a jeho svaly. | vyplní dodavatel
| Svaly pánevního dna, lze jednoduše vyjmout a studovat jednotlivé vrstvy pánevního dna. | vyplní dodavatel
| Model je složen z několika částí. | vyplní dodavatel
Model obsahuje:
| - pravý a levý musculus obturatorius internus | vyplní dodavatel
| - pravý a levý musculus piriformis | vyplní dodavatel
| - pravý a levý musculus coccygeus | vyplní dodavatel
| - diaphragma pelvis | vyplní dodavatel
| - diaphragma urogenitale | vyplní dodavatel
| - svěrače urogenitálního a trávicího traktu (vnější anální svěrač, svěrač močové trubice) | vyplní dodavatel
| Model je vhodný pro výuku porodníků, budoucích rodiček nebo studium anatomie. | vyplní dodavatel
| Maximální hmotnost modelu je do 3 kg. | vyplní dodavatel
Položka č. 22 Gravidimetr |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 5 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Zdravotní pomůcka, díky které porodní asistentka určí stádium a den těhotenství. | vyplní dodavatel
| Gravidimetr je ve tvaru kolečka. | vyplní dodavatel
| Je jednostranné. | vyplní dodavatel
| Dvě soustředné kruhové desky z bílého plastu rozdílných průměrů. | vyplní dodavatel
Obsahuje informace:
| - tvaru dělohy | vyplní dodavatel
| - doporučený harmonogram vyšetření | vyplní dodavatel
| - tabulku fyziologických hodnot krevního obrazu | vyplní dodavatel
| Návod k použití buď na rubu gravidimetru nebo zvlášť na papíru. | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH | DPH | Celková nabídková cena vč. DPH
21. | Ženské pánevní dno | 1
22. | Gravidimetr | 5
Nabídková cena dílčí části 3 CELKEM |  |  | 0 | 0 | 0

## NABÍDKOVÁ CENA
Celková nabídková cena veřejné zakázky |  | Celková nabídková cena bez DPH | DPH | Celková nabídková cena vč. DPH
1. | Dílčí část 1
2. | Dílčí část 2
3. | Dílčí část 3
Nabídková cena VZ CELKEM