## Část 1
Příloha č. 1 - Technická specifikace nabízeného plnění
Dodávka nábytku a specifický mobiliář pro LF OU
Část 1
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 1 Operační křeslo s možností polohování |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 3 ks |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota
| Hmotnost křesla max. 30 kg. | vyplní dodavatel
| Základna židle minimálně 600 mm x 600 mm. | vyplní dodavatel
| Omyvatelné polstrování. | vyplní dodavatel
| Zvedací kapacita min. 120 kg. | vyplní dodavatel
| Nastavení výšky křesla minimálně v rozsahu 500 - 700 mm. | vyplní dodavatel
| Manuální ovládání zdvihu křesla nohou. | vyplní dodavatel
| Zádová opěra nastavitelná minimálně v rozsahu v úhlu -8 ° až +12 °. | vyplní dodavatel
| Zádová opěra – minimální rozměry: výška 350 mm x šířka 300 mm. | vyplní dodavatel
| Sedací část minimálně 420 mm x Šířka 460 mm. | vyplní dodavatel
| Sedací část polohovatelná s možností nastavit sklonu v úhlu minimálně +3 ° až -12 °. | vyplní dodavatel
| Loketní opěrky s plochou opěrní plochou. | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Nabídková cena bez DPH za kus | Nabídková cena bez DPH celkem | DPH | Cena celkem vč. DPH
1. | Operační křeslo s možností polohování | 3 |  | 0
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## Část 2
Příloha č. 1 - Technická specifikace nabízeného plnění
Dodávka nábytku a specifický mobiliář pro LF OU
Část 2
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 2 Resuscitační lůžko s laterálním náklonem a integrovanou váhou |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 3 ks |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota
| Čistitelná konstrukce lůžka. | vyplní dodavatel
| Zdvih lůžka pomocí elektromotoru v minimálním rozsahu 44 - 80 cm. | vyplní dodavatel
| Čtyřdílná ložná plocha - zádový, stehenní a lýtkový díl polohovatelný pomocí elektromotorů; rozměr ložné plochy min. 85x205 cm. | vyplní dodavatel
| Integrované prodloužení/zkrácení lůžka minimálně 20 cm, pomocí elektromotoru. | vyplní dodavatel
| Možnost nastavení zádového dílu do min. 65°, pomocí elektromotoru. | vyplní dodavatel
| Možnost nastavení stehenního dílu do min. 27°, pomocí elektromotoru. | vyplní dodavatel
| Laterální náklon minimálně +/- 30° pomocí elektromotoru, s možností kontinuální automatické laterální terapie. | vyplní dodavatel
| Automatický vážící systém s grafickým znázorněním naměřených hodnot v čase (integrovaný vážící systém s uložením naměřených parametrů do paměti, měření absolutní hmotnosti a přírůstků či úbytků váhy pacienta na displeji); automatické ukládání naměřených hodnot a zobrazení v grafu. | vyplní dodavatel
| Náklon do Trendelenburgovy a Antitrendeleburgovy polohy min. + 12° /- 15° pomocí elektromotoru. | vyplní dodavatel
| Lůžko se systémem usnadňujícím plicní odsávání, prevenci ventilátorové pneumonie (automatická terapie), atelektáz, dekubitů; podporou optimalizace výkonu plic. | vyplní dodavatel
| Mechanické spouštění zádového dílu (CPR). | vyplní dodavatel
| Odnímatelná čela, nožní s aretací proti samovolnému vytažení; | vyplní dodavatel
| Integrované dělené sklopné postranice, se zajištěním bezpečnosti pacienta (garance bezpečnosti pacienta) - s ochranou proti nechtěnému spuštění a blokace laterálního náklonu při spuštěné postranici. | vyplní dodavatel
| Výška postranic dostatečná pro použití aktivního antidekubitního systému, tj. minimálně 45cm nad ložnou plochou; | vyplní dodavatel
| Sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností blokace jednotlivých funkcí a s předprogramovanými důležitými polohami (minimálně resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, Trendelenburgova poloha,…). | vyplní dodavatel
| Dotykový ovládací panel, který lze umístit na postranici lůžka. | vyplní dodavatel
| V postranicích integrované oboustranné ovladače lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování. | vyplní dodavatel
| Nožní ovladače integrované do podvozku pro výškové nastavení a laterální náklon lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování. | vyplní dodavatel
| Kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr minimálně 150 mm, páté kolečko motorizované pro lepší manipulaci s lůžkem (minimálně dvě rychlosti vpřed, jedna vzad) s dojezdem min. 3 km; automatický brzdící systém (v případě ztráty kontaktu obsluhujícího personálu s lůžkem). | vyplní dodavatel
| Elektrický pohon lůžka umožňující transport (minimálně dvě rychlosti vpřed a jedna vzad. | vyplní dodavatel
| Ochranná kolečka v rozích lůžka. | vyplní dodavatel
| Zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity a životností | vyplní dodavatel
Příslušenství:
| - držáky na infuzní stojan a hrazdu | vyplní dodavatel
| - sada fixačních klínů pro laterální náklon | vyplní dodavatel
| - držák hadic ventilátoru pro laterální náklon | vyplní dodavatel
| - lišty a držáky na příslušenství | vyplní dodavatel
| - držák kyslíkové lahve | vyplní dodavatel
| - držák na sáček na moč | vyplní dodavatel
| - držák s háčky na redony | vyplní dodavatel
| - infuzní stojan s háčky (odnímatelný, teleskopický) | vyplní dodavatel
| - hrazda s madlem | vyplní dodavatel
| - polička na psaní | vyplní dodavatel
| - polička na lůžkoviny s možností umístit sesterský ovladač | vyplní dodavatel
| - integrovaná aktivní antidekubitní matrace se systémem trvale nízkého tlaku pro velmi vysoké riziko dekubitů | vyplní dodavatel
| - integrovaný kompresor (nepřesahuje půdorys lůžka) | vyplní dodavatel
| - ovládání matrace z ovladače lůžka | vyplní dodavatel
| - mód konstantně nízkého tlaku, mód maximálního nafouknutí, spací mód, transportní mód | vyplní dodavatel
| - automatické přepnutí z max. módu max. po 30 min. | vyplní dodavatel
Položka č.3 Gynekologické křeslo - porodnické lůžko |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota
| Plocha lůžka dělená na tři části, samostatně nastavitelné (zádová, sedací a podnožní část). | vyplní dodavatel
| Vnější rozměry max. 980 x 2150 mm. | vyplní dodavatel
| Elektromotorické polohování zádové a sedací části. | vyplní dodavatel
| Elektromotorické nastavování zdvihu. | vyplní dodavatel
| Mechanicky nastavitelný podnožní díl, neodnímatelný od lůžka. | vyplní dodavatel
| Úhel nastavení podnožního dílu alespoň v rozmezí 0° až -22°. | vyplní dodavatel
| Úhel nastavení zádového dílu alespoň v rozmezí -10° až +70°. | vyplní dodavatel
| Úhel nastavení sedacího dílu alespoň v rozmezí0° až +18,5°. | vyplní dodavatel
| Možnost nastavení podnožního dílu do různých výškových úrovní (bez nutnosti přidání externích dílů) a zasunutí celého podnožního dílu pod rám postele. | vyplní dodavatel
| Umístěný zdvihový sloup umožňující zasunutí celého podnožního dílu pod rám postele. | vyplní dodavatel
| CPR poloha, manuální nastavení. | vyplní dodavatel
| Poloha Trendelenburg min. -10°, elektricky nastavitelná. | vyplní dodavatel
| Záložní baterie. | vyplní dodavatel
| Podhlavník. | vyplní dodavatel
| Nožní podpěry mechanicky nastavitelné do pozice opěr chodidel nebo do pozice lýtkových opěr, neodnímatelné. | vyplní dodavatel
| Dvojitá kolečka průměru min. 150 mm. | vyplní dodavatel
| Centrální brzda koleček. | vyplní dodavatel
| Minimálně 2x úchyt pro infuzní stojan. | vyplní dodavatel
| Ruční madla pro rodičku, odnímatelné. | vyplní dodavatel
| Postranní madla neodnímatelná, sklopná, s integrovaným ovládacím panelem – el. ovládání výšky ložné plochy a náklonu zádového dílu rodičkou. | vyplní dodavatel
| Integrovaný ovládací panel na obou stranách zádového dílu s ovládacími prvky (el. ovládání - výšky ložné plochy, nastavení zádového a sedacího dílu, poloha Trendelenburg). | vyplní dodavatel
| Minimální napájení 230 V / 50 Hz. | vyplní dodavatel
| Volba barvy ze vzorníku barev. | vyplní dodavatel
Příslušenství:
| - odnímatelné čelo lůžka | vyplní dodavatel
| - nerezová odpadní nádoba (min. 4,5 l) včetně držáku | vyplní dodavatel
| - ruční dálkový ovladač | vyplní dodavatel
Položka č.4 Noční stolek jídelní deskou |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 2 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Rozměry umožňující použití stolku u lůžka. | vyplní dodavatel
| Stolek obsahuje minimálně jednu zásuvku. | vyplní dodavatel
| Stolek je pojízdný na minimálně 4 kolečkách. | vyplní dodavatel
| Minimální rozměry jídelní desky 55cm x 35cm. | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Nabídková cena bez DPH za kus | Nabídková cena bez DPH celkem | DPH | Cena celkem vč. DPH
2. | Resuscitační lůžko s laterálním náklonem a integrovanou váhou | 3 |  | 0
3. | Gynekologické křeslo - porodnické lůžko | 1 |  | 0
4. | Noční stolek s výškově nastavitelnou jídelní deskou | 2 |  | 0
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## Část 3
Příloha č. 1 - Technická specifikace nabízeného plnění
Dodávka nábytku a specifický mobiliář pro LF OU
Část 3
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 5 Lehátko vyšetřovací, polohovatelné |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 2 ks |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota
| Bezmotorové lehátko. | vyplní dodavatel
| Lehátko má minimálně 2 segmenty. | vyplní dodavatel
| Hlavový díl lze polohovat minimálně 5°. | vyplní dodavatel
| Lehátko neobsahuje kruhový otvor pro obličej. | vyplní dodavatel
| Kovový rám. | vyplní dodavatel
| Možnost volby barev dle vzorkovníků. | vyplní dodavatel
Položka č. 6 Stolek k lůžku s košíkem |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Obsahuje odkládací košík. | vyplní dodavatel
| Minimální rozměry desky stolku: šířka minimálně 70 cm x hloubka minimálně 40 cm. | vyplní dodavatel
| Minimální nosnost desky stolku 8 kg. | vyplní dodavatel
| Nastavitelná výška umožňující použití u lůžka pro dospělou osobu i dítě. | vyplní dodavatel
| Obsahuje minimálně 4 kola s minimálně 2 brzdami. | vyplní dodavatel
| Deska lze oboustranně naklápět. | vyplní dodavatel
| Stolek lze využít u lůžka z pravé i levé strany. | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Nabídková cena bez DPH za kus | Nabídková cena bez DPH celkem | DPH | Cena celkem vč. DPH
5. | Lehátko vyšetřovací, polohovatelné | 2 |  | 0
6. | Stolek k lůžku s košíkem | 1
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## Část 4
Příloha č. 1 - Technická specifikace nabízeného plnění
Dodávka nábytku a specifický mobiliář pro LF OU
Část 4
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 7 Židle pro nácvik masáže v sedě pacienta |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 2 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Skládací židle pro sedací masáž. | vyplní dodavatel
| Součástí je přenosový obal. | vyplní dodavatel
| Nastavitelné opěrky pro hlavu a hrudník. | vyplní dodavatel
| Výškově nastavitelný sedák. | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH
7. | Židle pro nácvik masáže v sedě pacienta | 2
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | 0

## Část 5
Příloha č. 1 - Technická specifikace nabízeného plnění
Dodávka nábytku a specifický mobiliář pro LF OU
Část 5
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 8 Operační stůl |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Deska stolu je z nerezi. | vyplní dodavatel
| Deska stolu o minimálních rozměrech 1700 mm x 900 mm. | vyplní dodavatel
| Obvodové strany pracovní desty stolu jsou zdviženy. Tak aby nedokázelo k přelití možných tekutin mimo pracovní pole. | vyplní dodavatel
| Stůl disponuje možností odtoku tekutiny do přídavné kádinky/barelu. Kádinka/barel není součástí dodávky. | vyplní dodavatel
| Možnost výškově nastavit minimálně v rozmezí 850 - 1100 mm. | vyplní dodavatel
| Stůl disponuje jednou nohou, která se nachází ve středu stolu. | vyplní dodavatel
| Elektrické zajištění vodorovné polohy. | vyplní dodavatel
| Stůl disponuje funkcemi přímého a podélného náklonu minimálně 5°. Náklony jsou zajištěny elektonicky. | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH
8. | Operační stůl | 1
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | 0