## Část 1
Příloha č. 1 - Technická specifikace předmětu plnění
Dodávka modelů, simulátorů a trenažérů pro LF OSU
Část 1
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 1 Měchýřový fantom pro endoskopii |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota
| Fantom močového měchýře na trupu skutečné velikosti. | vyplní dodavatel
| Endoskopický výkon lze sledovat průhledným okénkem | vyplní dodavatel
| Obsahuje ženské genitálie s močovou trubicí a otvorem do močového měchýře. | vyplní dodavatel
| Fantom je uložen na podstavci. | vyplní dodavatel
Položka č. 2 Simulátor kolonoskopie |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Simulátor zaměřený na výuku endoskopických výkonů v gastroenterologii. | vyplní dodavatel
| Využívaný při nácviku kolonoskopie. | vyplní dodavatel
| Průhledné či otevřené tělo simulátoru pro sledování polohy kolonoskopu a anatomie tlustého střeva. | vyplní dodavatel
| Možnost manuální komprese břicha. | vyplní dodavatel
| Možnost polohování simulátoru pro nácvik kolonoskopie v různých pozicích těla. | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Nabídková cena bez DPH celkem | DPH | Cena celkem vč. DPH
1. | Měchýřový fantom pro endoskopii | 1 | 0 | 0 | 0
2. | Simulátor kolonoskopie | 1 | 0 | 0 | 0
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | 0 | 0 | 0

## Část 2
Příloha č. 1 - Technická specifikace předmětu plnění
Dodávka modelů, simulátorů a trenažérů pro LF OSU
Část 2
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 3 Figurína kojence pro rozšířenou resuscitaci |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota
| Přenosná cvičná figurína pro realistický nácvik resuscitace kojence. | vyplní dodavatel
| S figurínou je možné nacvičovat provádění kardiopulmonální resuscitace včetně manipulace s dýchacími cestami, monitorování EKG a vaskulární přístup. | vyplní dodavatel
Požadované vlastnosti:
| - figurína umožňuje nácvik a provádění kardiopulmonální resuscitace kojence | vyplní dodavatel
| - figurína má anatomické realistické provedení | vyplní dodavatel
| - figurína obsahuje realistické provedení anatomie dýchacích cest s jazykem, ústní část hltanu, hrtanovou příklopkou, hrtanem, hlasivkami a tracheou | vyplní dodavatel
| - figurínu je možné použít pro nácvik ventilace pomocí masky s ventilem a vakem, orální a nazální intubace a použití laryngeální masky | vyplní dodavatel
| - s figurínou je možné provádět Sellickův manévr | vyplní dodavatel
| Součástí je akumulátorový rytmický simulátor EKG pulzů, který poskytuje základní, upravené a dětské rytmy s proměnlivou tepovou frekvencí a silou. | vyplní dodavatel
Simulátor umí simulovat základní pulzy pro:
| - normální sinusový rytmus | vyplní dodavatel
| - tachykardii pomalou a rychlou | vyplní dodavatel
| - ventrikulární fibrilace | vyplní dodavatel
| - asystolický průběh | vyplní dodavatel
Modifikované pulzy:
| - sinusovou bradycardii a tachykardii | vyplní dodavatel
| - rytmus Torsade de Pointes | vyplní dodavatel
| - atriální flutter a fibrilace | vyplní dodavatel
| - tři stupně AV blokády | vyplní dodavatel
| - junkční rytmy | vyplní dodavatel
| - předčasné srdeční kontrakce aj. | vyplní dodavatel
Dětské pulzy pro:
| - normální sinusový rytmus | vyplní dodavatel
| - sinusovou bradykardii | vyplní dodavatel
| - sinusovou, supraventrventrilukární a ventrikulární brachykardii | vyplní dodavatel
| - ventrikulární fibrilace | vyplní dodavatel
| - asystolický průběh aj. | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Nabídková cena bez DPH celkem | DPH | Cena celkem vč. DPH
3. | Figurína kojence pro rozšířenou resuscitaci | 1 | 0 | 0 | 0
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | 0 | 0 | 0

## Část 3
Příloha č. 1 - Technická specifikace předmětu plnění
Dodávka modelů, simulátorů a trenažérů pro LF OSU
Část 3
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 4 Doplňky pro laparoskopický trenažér |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota
| Kompatibilní s již dodaným laparoskopickým trenažérem All-in-One od firmy Medim | vyplní dodavatel
Set obsahuje :
| - minimálně 4 ks šicí blok pro uchycení drénu. | vyplní dodavatel
| - minimálně 24 ks barevných trojúhelníkových náhrad pro trenažér. | vyplní dodavatel
| - minimálně 4 balení (400ks) gázových polštářků s jedním kruhem pro nácvik přesného řezání. | vyplní dodavatel
| - minimálně 4 balení (400ks) gázových polštářků s dvojitým kruhem pro nácvik přesného řezání. | vyplní dodavatel
| - minimálně 60 ks pěnových orgánů s výrostky. | vyplní dodavatel
| - minimálně 4 balení (400ks) drénu Penrose pro nácvik na trenažéru. | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Nabídková cena bez DPH celkem | DPH | Cena celkem vč. DPH
4. | Doplňky pro laparoskopický trenažér | 1 | 0 | 0 | 0
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | 0 | 0 | 0

## Část 4
Příloha č. 1 - Technická specifikace předmětu plnění
Dodávka modelů, simulátorů a trenažérů pro LF OSU
Část 4
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 5 Novorozenecký simulátor |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Bezdrátový simulátor novorozence pro nácvik péče o novorozence. | vyplní dodavatel
| Vzhled donošeného novorozence o maximální váze 3,5 kg a maximální délce 55cm. | vyplní dodavatel
| Hmatatelné anatomické body. | vyplní dodavatel
| Model plně reagující i během převozu. | vyplní dodavatel
| Model obsahuje vnitřní nádoby pro plnění vzduchem a tekutinou. | vyplní dodavatel
| Možnost manuální ventilace pomocí masky s vakem. | vyplní dodavatel
| Nácvik resuscitace se záklonem hlavy a vysunutím dolní čelisti včetně zvukové a vizuální odezvy (tlukot srdce, zvedání hrudníku, plicní ozvy, aktivace EKG) | vyplní dodavatel
| Simulátor disponuje vestavěným ventilačním senzorem a senzorem stlačování hrudníku díky kterým dochází k automatickým fyziologickým odezvám na daný zákrok. | vyplní dodavatel
| Možnost sledování míry a hloubky komprese hrudníku. | vyplní dodavatel
| Možnost rozeznání správné a špatné intubace díky sledování ventilačních parametrů simulátoru. | vyplní dodavatel
| Možnost orotracheální a nasotracheální intubace, realistická stavba dýchacích cest a hlasivek. | vyplní dodavatel
| Model disponuje nitrožilními přístupy. | vyplní dodavatel
| Při bezdrátovém používání vydrží model plně funkční minimálně 3 hodiny s minimálním dosahem 70m. | vyplní dodavatel
| Včetně softwaru pro ovládání simulátoru na tabletu s možností tvorby scénářů. | vyplní dodavatel
| Možnost použití reálných zařízení pro měření EKG, krevního tlaku | vyplní dodavatel
| Hmatatelné pulzy pod fontanelou a v pupeční šňůře. | vyplní dodavatel
| Možnost katetrizace a infuze pupeční žíly a tepny. | vyplní dodavatel
| Externí mužské a ženské pohlavní orgány. | vyplní dodavatel
| Možnost cévkování včetně vypuštění moče. | vyplní dodavatel
| Možnost změny v pohyblivosti svalů (ochablost, křeče). | vyplní dodavatel
Balení obsahuje:
| - novorozenecký simulátor | vyplní dodavatel
| - ovládací tablet se softwarem | vyplní dodavatel
| - nabíječka na baterii | vyplní dodavatel
| - taška či kufr na uskladnění | vyplní dodavatel
| - doplňky (pupeční šňůry, manžeta pro měření TK, vyměnitelné části končetin) | vyplní dodavatel
| - manuál v češtině | vyplní dodavatel
Položka č. 6 Pokročilý simulátor novorozence s monitorem |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Bezdrátový simulátor novorozence s aktivním pohybem pro nácvik péče o novorozence. | vyplní dodavatel
| Vzhled donošeného novorozence o maximální váze 4,5 kg a maximální délce 56cm. | vyplní dodavatel
| Kůže po celém těle s trupem a klouby končetin bez viditelných spojů. | vyplní dodavatel
| Programovatelné pohyby: mrkání, otevírání a zavírání úst, ohýbání a natahování rukou a nohou | vyplní dodavatel
| Hmatatelné anatomické body. | vyplní dodavatel
| Přímé nastavení fyziologických stavů | vyplní dodavatel
| Automatický fyziologický mod simulátoru - simulátor umí automaticky reagovat na vnější zásahy a nastavení. | vyplní dodavatel
| Možnost manuální ventilace pomocí masky s vakem a intubace včetně detekce hloubky (nazotracheální a orotracheální, jícnová) | vyplní dodavatel
| Možnost zavedení NG a OG trubice. | vyplní dodavatel
| Nácvik resuscitace se záklonem hlavy a vysunutím dolní čelisti včetně zvukové a vizuální odezvy (tlukot srdce, zvedání hrudníku, plicní ozvy) | vyplní dodavatel
| Spontánní dýchání včetně nastavitelného respiračního úsilí při UPV. | vyplní dodavatel
| Dynamické ovládání dýchacích cest a plic, různá plicní harmonie, oboustranný odpor průdušek, možnost nastavení různých odporů plic bez nutnosti připojení externího zařízení. | vyplní dodavatel
| Možnost sledování míry a hloubky komprese hrudníku. | vyplní dodavatel
| Možnost měření vydechování CO2 v klidu i během převozu pomocí reálných monitorovacích zařízení | vyplní dodavatel
| Možnost rozeznání správné a špatné intubace díky sledování ventilačních parametrů simulátoru. | vyplní dodavatel
| Místa pro pneumotorax pod paží pro zavedení hrudní trubice. | vyplní dodavatel
| Model disponuje nitrožilními přístupy pro injekci, infuzi a odběr. | vyplní dodavatel
| Při bezdrátovém používání vydrží model plně funkční minimálně 6 hodin s minimálním dosahem 30m. | vyplní dodavatel
| Jeden program pro kompletní ovládání simulátoru, tvorbu scénářů vyhodnocení kardiopulmonární resuscitace a vyhodnocení provedených výkonů. | vyplní dodavatel
| Možnost nahrávání obrazovky pro lepší zhodnocení dané simulace. | vyplní dodavatel
| Možnost použití reálných zařízení pro měření EKG, krevního tlaku, SpO2 | vyplní dodavatel
| Hmatatelný tep závislý na tlaku krve. | vyplní dodavatel
| Podpora monitorace respiračních parametrů na základě EKG. | vyplní dodavatel
| Možnost defibrilace, kardioverze a stimulace pomocí reálných zařízení. | vyplní dodavatel
| Nastavitelná fontanela (stlačená, normální, vyboulená) | vyplní dodavatel
| Viditelné zabarvení (cyanoza, bledost, červenost) | vyplní dodavatel
| Externí mužské a ženské pohlavní orgány. | vyplní dodavatel
| Možnost nastavení nadýmání břicha. | vyplní dodavatel
| Možnost oboustranné holenní infuze. | vyplní dodavatel
| Možnost změny v pohyblivosti svalů (ochablost, křeče). | vyplní dodavatel
Virtuální pacientský monitor:
| - monitor pro zobrazení parametrů v reálném čase | vyplní dodavatel
| - zvukové signalizace a nastavení jejich limitů | vyplní dodavatel
| - možnost zobrazení fiktivních skenů (CT, RTG), laboratorních výsledků a ultrazvukových vyšetření | vyplní dodavatel
| - dotykový monitor minimální velikosti 18'' | vyplní dodavatel
Balení obsahuje:
| - novorozenecký simulátor | vyplní dodavatel
| - software pro obsluhu simulátoru k dispozici zdarma v neomezeném počtu instalací | vyplní dodavatel
| - virtuální monitor k lůžku | vyplní dodavatel
| - nabíječka na baterii | vyplní dodavatel
| - adaptér pro defibrilaci | vyplní dodavatel
| - taška či kufr na uskladnění | vyplní dodavatel
| - doplňky (pupeční šňůry, manžeta pro měření TK, vyměnitelné části končetin) | vyplní dodavatel
| - manuál v češtině | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Nabídková cena bez DPH celkem | DPH | Cena celkem vč. DPH
5. | Novorozenecký simulátor | 1 | 0 | 0 | 0
6. | Pokročilý novorozenecký simulátor s monitorem | 1 | 0 | 0 | 0
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | 0 | 0 | 0