## Část 1
Příloha č. 1 - Technická specifikace předmětu plnění
| Veřejná zakázka | Dodávka laboratorních přístrojů pro LF OU
| Nákup v rámci projektu | CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002636 Infrastrukturní zabezpečení nového doktorského programu Klinické neurovědy LF OU
Pořadí | Název materiálu | Specifikace |  | Maximální cena za jednotku (Kč) | Požadované množství | Měrná jednotka (MJ) | Dodavatelem nabízené plnění |  |  | Nabídková cena/MJ bez DPH (Kč)1 | Nabídková cena celkem bez DPH (Kč)1 | DPH (Kč)1 | Nabídková cena celkem s DPH (Kč)1 | Poznámky1
[7 empty] | Obchodní název1 | Katalogové číslo1 | Popis/parametry nabídnutého plnění1 |  |  |  |  | *v případě, že 1 balení dodavatele obsahuje tzv. „pod balení“, dodavatel uvede i počet ks v 1 pod balení (např. 200/10x20ks)
1 | jednokanálová pipeta o objemu 0,1 -2,5 ul | Přesnost pipety 0,1 – 2,5 ul minimálně 0,7 – 0,8 % | Různé objemy pipet musí být barevně odlišeny Pipety musí být autoklávovatelné Pipety musí být dodány s kalibračním listem platným minimálně 24 měsíců Pipety musí být vybaveny vyměnitelnými filtry, které zabraňují kontaminaci pipety nasátým roztokem (nemusí platit pro pipetu do 10 μl) Nastavování objemu musí být bez aretace, formou lehkého volného otáčení kroužkem pipety Konus pipety musí být odpružený pro optimální nasazení špičky s vynaložením minimální síly Hmotnost pipety musí být maximálně 80 g Pipety musí být IVD certifikovány | 6250 | 2 | kus |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | jednokanálová pipeta o objemu 0,5 – 10 μl | Správnost pipety 0,5 – 10 μl minimálně ± 1 – 2 % Přesnost pipety 0,5 – 10 μl minimálně 0,4 – 0,5 % |  | 6250 | 2 | kus |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | jednokanálová pipeta o objemu 10 – 100 μl | Správnost pipety 10 – 100 μl minimálně ± 0,6 – 0,8 % Přesnost pipety 10 – 100 μl minimálně 0,2 – 0,3 % |  | 6250 | 2 | kus |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | jednokanálová pipeta o objemu 100 – 1000 μl | Správnost pipety 100 – 1000 μl minimálně ± 0,6 – 0,7 % Přesnost pipety 100 – 1000 μl minimálně 0,2 – 0,3 % |  | 6250 | 2 | kus |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Centrifuga nechlazená | nechlazená centrifuga, dodaná s výkyvným rotorem včetně adaptérů pro kuželové zkumavky o objemu 15/50 ml rotory vyměnitelné s možností objednání dalších rotorů Max. RCF min. 3 000 × g Displej LCD Rozsah otáček minimálně 500 – 4 300 rpm, po krocích maximálně 100 rpm Max. kapacita minimálně 4 × 100 ml Časovač 1 – 99 min, s funkcí trvalého provozu Připojení na elektrickou síť 230V/50Hz | Centrifuga musí být dodány s kalibračním listem platným minimálně 24 měsíců Záruka min. 24 měsíců | 90900 | 1 | kus |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Centrifuga na PCR destičky | Mikrodestičková centrifuga na minimálně 2 PCR 96 jamkové destičky Maximální RCF minimálně 400 × g pro mikrotitrační destičky Destičky je možné vkládat bez použití víčka nebo těsnění Připojení na elektrickou síť 230V/50Hz | Centrifuga musí být dodány s kalibračním listem platným minimálně 24 měsíců Záruka min. 24 měsíců | 20650 | 1 | kus |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Nabídková cena celkem1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
1 Doplní dodavatel