## D.1.4.4 Celková rekapitulace
CELKOVÁ REKAPITULACE - D.1.4.4 |  |  | OU-Stavební úpravy budovy E, Čs.Legií 9, Ostrava
| Kód | Popis | Množ. |  | Cena/jedn. | Celkem
0
1. | EPS | Elektrická požární signalizace | 1 |  | 0 | 0
|  | Dodávka (D) |  |  | 0
|  | Montáž (M) |  |  | 0
2. | ER | Evakuační rozhlas | 1 |  | 0 | 0
|  | Dodávka (D) |  |  | 0
|  | Montáž (M) |  |  | 0
3. | SK | Strukturovaná kabeláž | 1 |  | 0 | 0
|  | Dodávka (D) |  |  | 0
|  | Montáž (M) |  |  | 0
4. | CCTV | Kamerový systém | 1 |  | 0 | 0
|  | Dodávka (D) |  |  | 0
|  | Montáž (M) |  |  | 0
5. | VDT | Domovní telefony - videotelefony | 1 |  | 0 | 0
|  | Dodávka (D) |  |  | 0
|  | Montáž (M) |  |  | 0
6. | PZTS | Poplachový zabezpečovací a tísňový systém | 1 |  | 0 | 0
|  | Dodávka (D) |  |  | 0
|  | Montáž (M) |  |  | 0
7. | EKV | Elektronická kontola vstupu | 1 |  | 0 | 0
|  | Dodávka (D) |  |  | 0
|  | Montáž (M) |  |  | 0
8. | KT | Kabelové trasy slaboproudých rozvodů | 1 |  | 0 | 0
|  | Dodávka (D) |  |  | 0
|  | Montáž (M) |  |  | 0
9. |  | Celkem zkoušky, měření, revize |  | 2% | 0 | 0
10. |  | Celkem doprava, přesun hmot |  | 1% | 0 | 0
|  | DPH 21% |  | 21% | 0 | 0
|  | DPH 15% |  | 15% | 0 | 0
|  | CELKEM bez DPH |  |  | 0
|  | CELKEM včetně DPH |  |  | 0
|  | Elektroinstalační lišta, kanál 80x40 mm, nástěnný, LHP | 20
|  | Elektroinstalační lišta, kanál 110x70 mm, nástěnný | 20
|  | Elektroinstalační lišta, kanál 180X60 mm, nástěnný | 20

## EPS
ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE - EPS : |  |  |  | .
.
|  |  |  | . |  | Dodávka (D) |  | Montáž (M) |  | Poznámka
| P.č. | Kód | Popis | Množ. |  | Cena/jedn. | Celkem | Cena/jedn. | Celkem | cenová soustava
0
|  |  | HW - prvky EPS musí být kompatibilní se stávajícím systémem Zettler MZX 250 | 0
| 1.1 | EPS01 | linkový procesor pro 2 kruhové linky | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.2 | EPS02 | QMO850 - výstupní prvek hlídaný, 4výst | 8 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.3 | EPS03 | Montážní krabice pro Q moduly | 8 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.4 | EPS04 | Provozní kniha EPS | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.5 | EPS05 | Opticko-kouřový hlásič vč. patice | 100 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.6 | EPS06 | Elektronika tlacitka s oddelovacem EN54-11 | 15 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.7 | EPS07 | Skříň tlačítkového hl.červená | 15 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.8 | EPS08 | Sitovy zdroj 24VDC /7A, 28 Ah, EN-54, v krytu | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.9 | EPS09 | Akumulátor 12V DC / 25Ah | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.10 | EPS10 | drobný propojovací a instalační materiál | 1 | set |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.11 | EPS11 | KTPO - Klíčový trezor požární ochrany - Demontáž+Montáž | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.12 | EPS12 | OPPO - Demontáž+Montáž | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.13 | EPS13 | ZDP - pouze spolupráce dodavatele s firmou Echoalarm | 12 | hod |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.14 | EPS14 | Zábleskový maják - Demontáž+Montáž | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.15 | EPS15 | Přídr. mag. 100kg/24V, s vyp. tlačítkem, protikus s kloubem, vč. kovového výložníku do 30cm | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.16 | EPS16 | Držák samolepky pro vyznačení adresy pro označení senzoru (zásuvky senzoru) HW adresou. Balení 100ks (uvedena cena za 100ks). | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.17 | EPS17 | Samolepky s čísly adres - barva dle čísla kruhu | 150 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.18 | EPS18 | Kabel 2x2x0,8 červený požární kabel, montáž do trubky-zatažení | 1870 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.19 | EPS19 | Hnědý stíněný kabel 2x2x0,8 PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50266 | 1544 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.20 | EPS20 | Kabel 2x2x0,8 P30-R, PH120-R, PS30, E30, P75090-R B2ca s1d0,kabel s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru a se zachováním funkční schopnosti kabelového systému podle ZP 27/2008 | 690 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.21 | EPS21 | kabel 3x1,5, 1–CSKH–V180 P30-R, PH120-R, PS30, E30, P75090-R B2ca s1d0 Silové kabely s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru a se zachováním funkční schopnosti kabelového systému podle ZP 27/2008, STN 92 0205, DIN 4102-12 | 50 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.22 | EPS22 | Hnědý stíněný kabel 4x2x0,8 PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50266 | 100 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.23 | EPS23 | Hnědý stíněný kabel 10x2x0,8 PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50266 | 50 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
Systémy se zachováním funkčnosti dle ZP27/2018
| 2.1 | EPS24 | Kabelový žlab SKS 60x100x1,5 | 450 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.2 | EPS25 | Úhlová spojka | 225 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.3 | EPS26 | Oblouk 90° | 12 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.4 | EPS27 | Víko oblouku 90° | 12 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.5 | EPS28 | Spojovací lišta | 225 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.6 | EPS29 | Víko s otočnými západkami | 450 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.7 | EPS30 | Profil U | 230 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.8 | EPS31 | Závitová tyč | 460 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.9 | EPS32 | Šestihranná matice | 920 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.10 | EPS33 | Podložka | 920 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.11 | EPS34 | Šroub s plochou kulovou hlavou | 920 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.12 | EPS35 | Příchytka pro kabelovou trasu se zkouškou funkčnosti a integrity kabelové trasy dle ZP 27/2008 max. vzdálenost úchytek 0,3m, kabel pr.6-10 mm | 1150 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.13 | EPS36 | Příslušenství k příchytce dle ZP27/2008 - šroub do betonu | 1150 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
Stoupací trasy se zachováním funkčností
| 3.1 | EPS37 | Kabelový žebřík šíře 200 | 18 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.2 | EPS38 | Podélná spojka | 9 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.3 | EPS39 | Odlehčení tahu | 6 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
Ostatní
| 4.1 | EPS40 | Ostatní instalační materiál a práce | 32 | hod |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 4.2 | EPS41 | Demontáže stávajících rozvodů a prvků EPS a jejich opětovná montáž (přídržné magnety, OPPO, KTPO, ZDP, Zábleskový maják atd.) | 80 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 4.3 | EPS42 | Stavební výpomoce | 24 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 4.4 | EPS43 | Spolupráce s jinými profesemi | 60 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 4.5 | EPS44 | Oživení systému, začlenění do stávajícího systému | 80 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 4.6 | EPS45 | Elektrorevize systému | 16 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 4.7 | EPS46 | Funkční zkouška systému | 36 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 4.8 | EPS47 | Proškolení obsluhy a osob zodpovědných za údržbu | 16 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
0
.
| REKAPITULACE : |  |  | . |  | Dodávka (D) | 0
|  |  |  | . |  | Montáž (M) | 0
.
|  |  | Celkem bez DPH | . |  | 0
.

## ER
Evakuační rozhlas - ER |  |  |  | .
.
|  |  |  | . |  | Dodávka (D) |  | Montáž (M) |  | Poznámka
| P.č. | Kód | Popis | Množ. |  | Cena/jedn. | Celkem | Cena/jedn. | Celkem | cenová soustava
0
|  |  | HW - prvky kompatibilní se systémem BOSCH Plena Voice Alarm Systém | 0
| 1.1 | ER01 | Reproduktor nástěnný, 6W, kovová bílá skříňka, 100V, dle EN54-24, 150Hz-18kHz, EVAC svorkovnice | 15 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.2 | ER02 | Stropní reproduktor dle EN54-24 s požárním krytem. Technická data dle EN54-24: jmenovitý šumový výkon a napětí 6W @ 100V, 200Hz-20kHz, vč. Montáže do podhldu | 138 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.3 | ER03 | Systémový směrovač | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.4 | ER04 | booster zesilovač 480W (jmenovitý výkon) | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.5 | ER05 | záložní zdroj + nabíječ, 24V, EN 54-4 (6x 960W + 3x 15W) | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.6 | ER06 | Gelový akumulátor, dlouhá životnost, 12V / 120Ah | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.7 | ER07 | sada připojovacích kabelů pro 2 akumulátory | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.8 | ER08 | Hnědý stíněný kabel 2x2x0,8 PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50266 | 20 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.9 | ER09 | Kabel 2x1,5 180 P30-R, PH120-R, PS30, E30, P75090-R B2ca s1d0,kabel s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru a se zachováním funkční schopnosti kabelového systému podle ZP 27/2008 | 1680 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.10 | ER10 | Kabel 4x0,8 P30-R, PH120-R, PS30, E30, P75090-R B2ca s1d0,kabel s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru a se zachováním funkční schopnosti kabelového systému podle ZP 27/2008 | 30 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.11 | ER11 | kabel 3x2,5, 1–CSKH–V180 P30-R, PH120-R, PS30, E30, P75090-R B2ca s1d0 Silové kabely s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru a se zachováním funkční schopnosti kabelového systému podle ZP 27/2008, STN 92 0205, DIN 4102-12 | 100 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.12 | ER12 | Hnědý stíněný kabel 2x2x0,8 PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50266 | 50 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
Systémy se zachováním funkčnosti dle ZP27/2018
| 2.1 | ER13 | Kabelový žlab SKS 60x100x1,5 | 380 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.2 | ER14 | Úhlová spojka | 190 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.3 | ER15 | Oblouk 90° | 12 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.4 | ER16 | Víko oblouku 90° | 12 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.5 | ER17 | Spojovací lišta | 225 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.6 | ER18 | Víko s otočnými západkami | 380 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.7 | ER19 | Profil U | 190 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.8 | ER20 | Závitová tyč | 350 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.9 | ER21 | Šestihranná matice | 1560 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.10 | ER22 | Podložka | 1040 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.11 | ER23 | Šroub s plochou kulovou hlavou | 1040 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.12 | ER24 | Příchytka pro kabelovou trasu se zkouškou funkčnosti a integrity kabelové trasy dle ZP 27/2008 max. vzdálenost úchytek 0,3m, kabel pr.6-10 mm | 650 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.13 | ER25 | Příslušenství k příchytce dle ZP27/2008 - šroub do betonu | 650 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
Stoupací trasy se zachováním funkčností
| 3.1 | ER26 | Kabelový žebřík šíře 200 | 18 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.2 | ER27 | Podélná spojka | 9 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.3 | ER28 | Odlehčení tahu | 6 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
Ostatní
| 4.2 | ER29 | Práce spojené s demontáží a opětovnou montáží stávajících prvků ER | 80 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 4.3 | ER30 | Stavební výpomoce | 24 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 4.4 | ER31 | Spolupráce s jinými profesemi | 24 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 4.5 | ER32 | Oživení systému, začlenění do stávajícího systému | 40 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 4.6 | ER33 | Elektrorevize systému | 12 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 4.7 | ER34 | Funkční zkouška systému | 16 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 4.8 | ER35 | Proškolení obsluhy a osob zodpovědných za údržbu | 4 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
0
.
| REKAPITULACE : |  |  | . |  | Dodávka (D) | 0
|  |  |  | . |  | Montáž (M) | 0
.
|  |  | Celkem bez DPH | . |  | 0
.
|  | poznámka: | stávajícící zesilovač 480W se použije jako záložní pro řídící jednotku a 2 nové směrovače
systém bude jednokanálový

## SK
STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ - SK : |  |  |  | .
.
|  |  |  | . |  | Dodávka (D) |  | Montáž (M) |  | Poznámka
| P.č. | Kód | Popis | Množ. |  | Cena/jedn. | Celkem | Cena/jedn. | Celkem | cenová soustava
0
Strukturovaná kabeláž: |  |  |  | 0
|  |  | Strukturovaná kabeláž kategorie 6, v nestíněném provedení (kabely U/UTP), kabeláž splňuje požadavky dle TIA/EIA 568B.2-1, EN 50173-1:2002 a ISO 11801:2002, pracovní frekvence 200 MHz,testovací 250 MHz, protokol 10/100/1000BaseT | 0
| 1.1 | SK01 | Cat6 kabel nestíněný 23 AWG U/UTP 4 pár LSF/OH IEC 332.1 | 41600 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.2 | SK02 | kabel SYKFY 50x2x0,5 | 590 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.3 | SK03 | Patchpanel 50 port, kat.3,1U | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.4 | SK04 | Cat6 Patch panel nestíněný, osazený, pro 24xRJ45/UTP, Cat. 6, KRONE 1U, černý, | 24 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.5 | SK05 | Cat6 U/UTP RJ45 - RJ45 Patch Cord LS/OH - 1m | 200 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.6 | SK06 | Cat6 U/UTP RJ45 - RJ45 Patch Cord LS/OH - 2m | 200 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.7 | SK07 | Cat6 U/UTP RJ45 - RJ45 Patch Cord LS/OH - 3m | 120 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.8 | SK08 | Cat6 U/UTP RJ45 - RJ45 Patch Cord LS/OH - 5m | 60 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.9 | SK09 | Zásuvka 2xRJ45 Cat.6 UTP, komplet - pod omítku | 220 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.10 | SK10 | Zásuvka 2xRJ45 Cat.6 UTP, komplet - podlahová krabice (moduly 45x22,5) | 40 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.11 | SK11 | Zapojení vývodu SK UTP kat. 6 - zásuvka | 520 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.12 | SK12 | Zapojení vývodu SK UTP kat. 6 - rozváděč | 520 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.13 | SK13 | Certifikační měření kat. 6 vč. Protokolu, expedice na CD | 520 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.14 | SK14 | Oživení systému | 32 | hod |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.15 | SK15 | Elektrorevize systému | 16 | hod |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.16 | SK16 | Proškolení obsluhy a osob zodpovědných za údržbu | 12 | hod |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
Datový rozváděč
| 2.1 | SK17 | 19' rozvaděč stojanový 42U/800x1000 skleněné dveře, svařovaný | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.2 | SK18 | Podstavec 800x1000 s filtrem 1x | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.3 | SK19 | Polička perforovaná 1U/550mm, max.nosnost 80kg | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.4 | SK20 | Polička perforovaná 1U/550mm, max.nosnost 150kg | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.5 | SK21 | Vent.j.spodní(horní)220V/90W 6 ventil. ,termostat RAL7035 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.6 | SK22 | 19" rozvodný panel 5x230V-3m s vaničkou 1,5U RAL9005, dětská a přepěťová ochrana | 8 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.7 | SK23 | Stabilizační sada ( pár ) | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.8 | SK24 | Montážní sada M6 - 4x šroub, podložka a plovoucí matice | 100 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.9 | SK25 | Sada na spojení rozvaděčů se standardními předními dveřmi | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.10 | SK26 | 19' vyvazovací panel 2U jednostranná plastová lišta | 16 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.11 | SK27 | 19' vyvazovací panel 1U jednostranná plastová lišta | 19 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.12 | SK28 | Háček 80x80 kovový/nerez | 40 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.13 | SK29 | Vertikální kabelový kanál - 1ks - 45U | 6 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
Optika
| 3.3 | SK30 | Singlemodový optický kabel v provedení 9/125um 24 vláken. Univerzální provedení se standardní ochranou proti hlodavcům. OS2, plášť LSZH, gelová sekundární ochrana. Konstrukce kabelu BE02. | 150 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.4 | SK31 | Optická vana neosazená pro 24 x E2000/APC adaptér 19“ 1U, černá | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.5 | SK32 | Optická kazeta pro 1 x 12 svarů s víkem a držáky svarů, černá | 6 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.6 | SK33 | Ochrana svaru 40 mm | 72 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.7 | SK34 | Svaření optického kabelu SM | 72 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.8 | SK35 | Adaptér E2000/APC singlemode | 72 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.9 | SK36 | Pigtail singlemode, 9/125, E2000/APC, 2m | 72 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.10 | SK37 | Patch kabel E2000/APC - E2000/APC Duplex 09/125 OS1 3m | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 3.11 | SK38 | Měření optického vlákna, oboustranné změření útlumu na vlnových délkách 850 a 1300nm / 1310 a 1550nm přímou metodou, zpracování měřícího protokolu | 72 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
|  |  | Materiál potřebný k prodloužní stávající datové přípojky z ul. Dvořákova | ,
| 4.1 | SK39 | Singlemodový optický kabel v provedení 9/125um 24 vláken. Univerzální provedení se standardní ochranou proti hlodavcům. OS2, plášť LSZH, gelová sekundární ochrana. | 50 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 4.2 | SK40 | Optický rozvaděč, nástěnný, uzamykatelný, pro 24ks spojek E2000/APC, vč. optické kazety | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 4.3 | SK41 | Svaření optického kabelu SM | 24 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 4.4 | SK42 | Ochrana svaru 40 mm | 24 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 4.5 | SK43 | Optická kazeta pro 1 x 12 svarů s víkem a držáky svarů, černá | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 4.6 | SK44 | Práce na opt. rozváděči (vystrojení) | 16 | hod. |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
Ostatní
| 5.1 | SK45 | Práce na stávajícím HR-TÚ v m.č.D103 | 24 | hod |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 5.2 | SK46 | Demontáže stávajících rozvodů SK, vyhledání a odpojení v rozvaděčích DR | 100 | hod |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 5.3 | SK47 | Oprava a výměna poškozených kabelů SK Cat6 v rámci stavebních prací, včetně zapojení a cetifikovaného měření | 4500 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 5.4 | SK48 | Zásuvka 2xRJ45 Cat.6 UTP, komplet - pod omítku | 20 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 5.5 | SK49 | Zapojení vývodu SK UTP kat. 6 - zásuvka | 40 | ks | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 5.6 | SK50 | Zapojení vývodu SK UTP kat. 6 - rozváděč | 40 | ks | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 5.7 | SK51 | Certifikační měření kat. 6 vč. Protokolu, expedice na CD | 40 | ks | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
0
.
| REKAPITULACE : |  |  | . |  | Dodávka (D) | 0
|  |  |  | . |  | Montáž (M) | 0
.
|  |  | Celkem bez DPH | . |  | 0
.

## CCTV
KAMEROVÝ SYSTÉM - CCTV : |  |  |  | .
.
|  |  |  | . |  | Dodávka (D) |  | Montáž (M) |  | Poznámka
| P.č. | Kód | Popis | Množ. |  | Cena/jedn. | Celkem | Cena/jedn. | Celkem | cenová soustava
0
Kamery musí být kompatibilní se stávajícím provozovaným dohledovým SW Logiware GO1984Pro. Aktivní prvky (Switche) nejsou součástí dodávky kamerového systému a budou zakoupny investorem samostatně v době realizace tohoto projektu.
HW
| 1.1 | CCTV01 | Vnitřní IP dome kamera, TD/N, HD 1080p, 2MP, MZVF, f=2.8-12mm, DWDR, VA, IR 30m,Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 2 kompatibilni s Go1984 | 19 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
|  | CCTV02 | Vnější IP dome kamera, TD/N, HD 1080p, 2MP, IP64, MZVF, f=2.8-12mm, DWDR, VA, IR 30m,Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 2 kompatibilni s Go1984 | 5 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.2 | CCTV03 | Zásuvka SK 2xRJ-45, kat.6, vč. hluboká instalační krabice | 23 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.3 | CCTV04 | Cat6 kabel nestíněný 23 AWG U/UTP 4 pár LSF/OH IEC 332.1 | 2070 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.4 | CCTV05 | Cat6 Patch panel nestíněný, osazený, pro 24xRJ45/UTP, Cat. 6, KRONE 1U, černý, | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.5 | CCTV06 | UPS 2000VA LCD RM, vč. Network Management | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.6 | CCTV07 | Kamerový server - pouze přesun stávajícího zařízení | 12 | hod |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.7 | CCTV08 | Monitorovací pracoviště - tech. popis a parametry | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
|  |  | Procesor min. 4-jádrový, s celkovým výkonem minimálně 10.000 bodů PassMark – CPU Mark. | .
|  |  | Pamět min. 8 GB DDR4 | .
|  |  | Grafická karta s digitálním výstupem na 2 monitory | .
|  |  | SSD disk min. 240GB SATA3 6Gbps | .
|  |  | SATA3 disk 3.5” o min. velikosti 1TB | .
|  |  | DVD±RW interní mechanika SLIM | .
|  |  | 1Gbit Ethernet síťová karta | .
|  |  | síťový napájecí zdroj min. 400 Watt s certifikací 80+ Gold, ATX | .
|  |  | Napájecí kabel | .
|  |  | Klávesnice, myš USB | .
|  |  | 2x LCD monitor min. 24” Full HD,HDMI, DVI, D-Sub | .
OEM Windows 10 Professional
Záruka/Support: Oprava 3 roky NBD on-site
Ostatní
| 2.1 | CCTV09 | Demontáž stávajících kamer | 8 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.2 | CCTV10 | Drobný instalační materiál a práce | 8 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.3 | CCTV11 | Kamerové zkoušky před instalací kamer | 12 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.4 | CCTV12 | Spolupráce s jinými profesemi | 12 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.5 | CCTV13 | Oživení systému | 24 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.6 | CCTV14 | Elektrorevize systému | 8 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.7 | CCTV15 | Funkční zkouška systému | 12 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.8 | CCTV16 | Proškolení obsluhy a osob zodpovědných za údržbu | 12 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
0
0
| REKAPITULACE : |  |  | . |  | Dodávka (D) | 0
|  |  |  | . |  | Montáž (M) | 0
.
|  |  | Celkem bez DPH | . |  | 0
.

## DT
DT |  |  |  | .
.
|  |  |  | . |  | Dodávka (D) |  | Montáž (M) |  | Poznámka
| P.č. | Kód | Popis | Množ. |  | Cena/jedn. | Celkem | Cena/jedn. | Celkem | cenová soustava
0
|  |  | HW | 0
| 1.1 | DT01 | Tablo domovního telefonu, hovorová jednotka, analogová pobočka telefonní ústředny v provedení s jedním zvonkovým tlačítkem, vč. stříšky a krabice pod omítku | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
|  | DT02 | Elektromechanický zámek 12V, nízkoodběrový, | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.8 | DT03 | Napájecí zdroj domovního telefonu na DIN, 230V/12V | 3 | ks |  | 0 |  | 0
| 1.9 | DT04 | Dorozumívací zařízení pro bezpečnostní přepážky-černé,možnost připojení 2 reproduktorů, m.č.115-116 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.10 | DT05 | kabel 2x1,5 kroucený pár | 50 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.11 | DT06 | kabel CYKY 3x1.5 | 180 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.12 | DT07 | Cat6 kabel nestíněný 23 AWG U/UTP 4 pár LSF/OH IEC 332.1 | 270 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.13 | DT08 | propojovací krabice | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.14 | DT09 | Jistič 230V/6A | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
|  | DT10 | Ostatní
| 2.1 | DT11 | Stavební výpomoce | 16 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.2 | DT12 | Spolupráce s jinými profesemi (dodavateli dveří, závory) | 8 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.3 | DT13 | Oživení systému | 5 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.4 | DT14 | Elektrorevize systému | 8 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.5 | DT15 | Funkční zkouška systému | 1 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.6 | DT16 | Proškolení obsluhy a osob zodpovědných za údržbu | 2 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
0
.
| REKAPITULACE : |  |  | . |  | Dodávka (D) | 0
|  |  |  | . |  | Montáž (M) | 0
.
|  |  | Celkem bez DPH | . |  | 0
.

## PZTS
PZTS-Poplachový zabezpečovací a tísňový systém |  |  |  | .
.
|  |  |  | . |  | Dodávka (D) |  | Montáž (M) |  | Poznámka
| P.č. | Kód | Popis | Množ. |  | Cena/jedn. | Celkem | Cena/jedn. | Celkem | cenová soustava
0
|  |  | Systém PZTS bude splňovat stupeň zabezpečení 2 dle ČSN EN 50113-1- nízká až střední rizika | 0
Nové prvky systému budou kompatibilní se stávajícím systémem PZTS v objektu - systém PZTS Galaxy
HW
| 1.1 | PZTS01 | Ústředna až 520 zón a 32 grup v krytu, 4x linka, bez klávesnice s komunikátorem a zdrojem, v krytu s tamperem - Pouze dmontáž a opěovná montáž | 16 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.2 | PZTS02 | Klávesnice s dotykovým displejem, povrchová montáž, 2x20 znaků, LCD, pokročilé uživatelské menu | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.3 | PZTS03 | Plechový uzamykatelný kryt klávesnice | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.4 | PZTS04 | Záložní zdroj 12V/5A, vč. krytu, tamper | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.5 | PZTS05 | Akumulátor 12V/25Ah | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.6 | PZTS06 | Koncentrátor v kovovém krytu pro 8 zón a 4 PGM výstupy | 24 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.7 | PZTS07 | PIR Stropní - stropní detektor, EOL rezistory, dosah 12m, | 44 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.8 | PZTS08 | PIR detektor, EOL rezistory, AM, dosah 15m, | 7 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.9 | PZTS09 | Audiodetektor, dosah 7m, | 55 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.10 | PZTS10 | Tísňové tlačítko s piktogramem | 6 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.11 | PZTS11 | Plastový magnetický kontakt, povrchová montáž, | 204 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.12 | PZTS12 | Siréna plastová, vnitřní, 103dB, bílá, s blikačem | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.13 | PZTS13 | Rozboč. krabice, 10 svorek, Tamper, do KU68,Plastová, kovové víčko | 60 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.14 | PZTS14 | Přepěťová ochrana | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.15 | PZTS15 | Přenosové zařízení na PCO - pouze úprava nastavení a přenosových parametrů, spolupráce s PCO | 16 | hod |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.16 | PZTS16 | drobný propojovací a instalační materiál | 1 | set |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.17 | PZTS17 | Stíněný kabel 3x2x0,5 Cu drát Ø 0,5 mm, | 5250 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.18 | PZTS18 | Stíněný kabel 2x2 Cu drát Ø 0,5 mm, 2x Cu drát Ø 1 mm, PVC plášť (YCYJ 2+2P) určený pro sběrnici | 980 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.19 | PZTS19 | Kabel napájecí CYKY 2x1,5 | 980 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.20 | PZTS20 | Kabel napájecí CYKY 3x2,5 | 280 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
Ostatní
| 2.1 | PZTS21 | Stavební výpomoce | 24 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.2 | PZTS22 | Demontáže stávajících rozvodů a prvků PZTS a jejich opětovná montáž, přemístění ústředny PZTS a přenosového zařízení do nové pozice v m.č.124a | 72 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.3 | PZTS23 | Spolupráce s jinými profesemi | 40 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.4 | PZTS24 | Oživení systému, začlenění do stávajícího systému | 80 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.5 | PZTS25 | Elektrorevize systému | 16 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.6 | PZTS26 | Funkční zkouška systému | 32 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.7 | PZTS27 | Proškolení obsluhy a osob zodpovědných za údržbu | 8 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
0
.
| REKAPITULACE : |  |  | . |  | Dodávka (D) | 0
|  |  |  | . |  | Montáž (M) | 0
.
|  |  | Celkem bez DPH | . |  | 0
.
-

## EKV
EKV - Elektronická kontrola vstupu |  |  |  | .
.
|  |  |  | . |  | Dodávka (D) |  | Montáž (M) |  | Poznámka
| P.č. | Kód | Popis | Množ. |  | Cena/jedn. | Celkem | Cena/jedn. | Celkem | cenová soustava
0
|  |  | Systém EKV - z důvodu kompatibility stávajícího systému provozovaného v objektech Ostravské univerzity bude použit systém firmy IVAR a.s. Poděbrady | 0
HW
| 1.1 | EKV01 | síťové rozhraní Etherlite | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.2 | EKV02 | Napájecí zdroj pro rozhraní Etherlite | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.3 | EKV03 | Řídící jednotka 914DZRfEM | 18 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.4 | EKV04 | Čtečka bezkontaktních karet FL20 13,25MHz/125kH | 36 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.5 | EKV05 | Stabilizovaný napájecí zdroj 12V/5A Nastavitelný nabíjecí proud. Signalizace výpadku primárního nap., výpadku zdroje, slabé baterie (LED+NC), vč. krytu, vč.AKU 12V/17Ah | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
Ostatní
| 2.1 | EKV06 | Elektromechanický samozamykací zámek, 12V, nízkoodběrový | 36 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.2 | EKV07 | Instalační krabice,24 šroubovacích svorek+T,125x100x48mm | 36 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.3 | EKV08 | Kabel FTP kat.5e | 1250 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.4 | EKV09 | Kabel napájecí CYKY 3x1,5 | 250 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.5 | EKV10 | CYKY 2x1,5 | 1250 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.6 | EKV11 | Kabel k el.zámkům CYSY 4x1 | 360 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.7 | EKV12 | Jistič 230V/6A | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.8 | EKV13 | Drobný elektroinstalační materiál | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.9 | EKV14 | Stavební výpomoce | 36 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.10 | EKV15 | Spolupráce s jinými profesemi | 24 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.11 | EKV16 | Demontáže stávajících rozvodů a prvků EKV a jejich opětovná montáž, přemístění řídících jednotek EKV zařízení do nových pozic | 24 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.12 | EKV17 | Oživení systému, začlenění do stávajícího systému | 32 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.13 | EKV18 | Elektrorevize systému | 12 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.14 | EKV19 | Funkční zkouška systému | 12 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 2.15 | EKV20 | Proškolení obsluhy a osob zodpovědných za údržbu | 12 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
0
.
| REKAPITULACE : |  |  | . |  | Dodávka (D) | 0
|  |  |  | . |  | Montáž (M) | 0
.
|  |  | Celkem bez DPH | . |  | 0
.
-

## KT
KABELOVÉ TRASY - KT: |  |  |  | .
.
|  |  |  | . |  | Dodávka (D) |  | Montáž (M) |  | Poznámka
| Kód |  | Popis | Množ. |  | Cena/jedn. | Celkem | Cena/jedn. | Celkem | cenová soustava
0
Páteřní kabelové trasy
| 1.1 | KT01 | Podparapetní kanál 70x170, PVC, bílý | 60 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.2 | KT02 | Víko podparapetního kanálu šíře 80mm, bílé | 60 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.3 | KT03 | Spojka podparapetního kanálu | 30 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.4 | KT04 | Kryt spoje | 30 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.5 | KT05 | Přepážka 70 mm | 60 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.6 | KT06 | Krabice 80x80 do parapetního kanálu | 45 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.7 | KT07 | Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 20 mm | 2250 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.8 | KT08 | Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 23 mm | 950 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.9 | KT09 | Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 29 mm | 780 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.10 | KT10 | Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 36 mm | 880 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.11 | KT11 | TR.korugovaná DN 40 | 140 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.12 | KT12 | TR.korugovaná DN 50 | 254 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.13 | KT13 | Krabice univerzální KU 68/2-1901, se šroubky | 264 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.14 | KT14 | Krabice přístrojová, hluboká, | 450 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.15 | KT15 | Krabice kruhová odbočná KO97 s víčkem KO97V | 120 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.16 | KT16 | Krabice odbočná KO 125 s víčkem a šroubky | 80 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.17 | KT17 | Skříň rozvodná KT 250 s víkem a šroubky | 28 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.18 | KT18 | Kovový kabelový drátěný rošt 200/100 vč. příslušenství (spojky, závěsy, výložníky, zemn. Svorky) | 420 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.19 | KT19 | Kabelový stoupací žebřík šíře 400mm, vč. příslušenství (spojky, závěsy, výložníky, zemn. Svorky) | 44 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.20 | KT20 | ZAVITOVA TYC M8 1M POZINK | 450 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.21 | KT21 | HMOŽDINKA KOV M6 | 900 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.22 | KT22 | Trubka plastová, pevná pr.20mm, světle šedá, vč. příchytek a hmoždinek | 120 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.23 | KT23 | Trubka plastová, pevná pr.32mm, světle šedá, vč. příchytek a hmoždinek | 120 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.24 | KT24 | CYKY 3CX2,5 | 450 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.25 | KT25 | CY 16 ZEL. ZLUTY | 250 | m |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.26 | KT26 | Plastové příchytky na strop/zeď, pro max 20 kabelů do pr. 10mm, včetně hmoždinky a vrutu | 780 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.27 | KT27 | Plastové příchytky na strop/zeď, pro max 6 kabelů do pr. 10mm, včetně hmoždinky a vrutu | 980 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.28 | KT28 | Stahovací pásky, šíře 4mm, délka 200mm, bal=100ks | 20 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.29 | KT29 | Hmoždinka do betonu 8mm | 2500 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.30 | KT30 | Hmoždinka do cihly 8 mm | 6500 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.31 | KT31 | Značení trasy trubkového vedení | 5254 | m | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.32 | KT32 | Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm | 714 | ks | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.33 | KT33 | Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 250x200x100 mm | 108 | ks | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.34 | KT34 | Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm | 3980 | m | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.35 | KT35 | Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 100 mm | 880 | ks | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.36 | KT36 | Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 100 mm, š. do 150 mm | 394 | ks | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.37 | KT37 | Omítnutí rýhy, drážka do 50x100 mm, štuka | 4860 | m | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.38 | KT38 | Omítnutí rýhy, drážka do 100x150 mm, štuka | 394 | m | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.39 | KT39 | Koordinace a spolupráce s jinými profesemi | 60 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.40 | KT40 | Požární ucpávky dle PBŘ | 6.4 | m2 |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.41 | KT41 | Sádra | 550 | kg |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.42 | KT42 | Úklidové práce | 180 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.43 | KT43 | Drobný elektroinstalační materiál (hřebíky, izolační pásky, stahovací pásky apod) | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.44 | KT44 | Popl.za ulozeni suti | 8.8 | t | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.45 | KT45 | Svis doprava suti prve podlazi | 8.8 | t | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.46 | KT46 | Odvoz suti na skladku do 1km | 8.8 | t | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.47 | KT47 | Odvoz suti na skladku zkd 1km | 40 | km | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.48 | KT48 | Spolupráce s ostatními profesemi | 48 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.49 | KT49 | Stavební výpomoce | 120 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
| 1.50 | KT50 | Oživení systému | 80 | hod | 0 | 0 |  | 0 | CS vlastní
0
.
| REKAPITULACE : |  |  | . |  | Dodávka (D) | 0
|  |  |  | . |  | Montáž (M) | 0
.
|  |  | Celkem bez DPH | . |  | 0
.