# Dodávka systému virtuální/hybridní reality pro simulační medicínu LF OU

# TECHNICKÁ SPECIFIKACE

# ČÁST 2: Systém virtuální reality v rehabilitaci pacientů

Funkční požadavky

Funkční požadavky představují minimální požadavky, které musí být splněny. Řešení nad rámec Funkčních požadavků bude doplněno do Přílohy č. 1 – Hodnotící kritéria části 2 VZ. Řešení nad rámec Funkčních požadavků bude bodově zvýhodněno (v případě, že takové řešení bude uznatelné jako rozšiřující, dle definice v Příloze č. 1 – Hodnotící kritéria části 2 VZ) dle pravidel uvedených v Příloze č. 1 – Hodnotící kritéria části 2 VZ.

Úvod

Předmětem zakázky je dodávka HW a SW, který bude sloužit pro výuku studentů Lékařské fakulty Ostravské univerzity v oboru Fyzioterapie.

Celková dodávka se skládá z:

- Hardware – brýle pro virtuální realitu (umožňující použití poptávaného SW s níže specifikovanými parametry).

- Software pro výuku rehabilitace kognitivních funkcí

- Software pro výuku rehabilitace velkých kloubů horních končetin

- Software pro výuku rehabilitace zápěstí

- Software pro výuku rehabilitace dolních končetin

- Software pro výuku meditace a relaxace

- Administrace umožňující ukládání dat od cvičících pacientů

Rámcová struktura systému

Systém může být řešen v podobě jedné aplikace, jejíž jednotlivé části budou plnit níže popsané funkce nebo se může jednat o řešení v podobě více vzájemně provázaných nebo samostatných aplikací.

- Hardware – brýle

Zakázka bude obsahovat kompletní dodávku 10 ks virtuálních brýlí s následujícími minimálními parametry, které umožní využití, v tomto zadávacím řízení, poptávaného SW.

  - Parametr 1 - virtuální brýle budou bezdrátové pro bezpečné použití při výuce rehabilitace

  - Parametr 2 – virtuální brýle budou mít dva ovladače (pro pravou i levou ruku)

  - Parametr 3 – virtuální brýle mají rozlišení na jedno oko QHD 1832 × 1920 px, 90 Hz, připojení přes Bluetooth, Wi-Fi a USB-C,

  - Parametr 3 – virtuální brýle mají možnost připojení přes Bluetooth, Wi-Fi a USB-C

  - Parametr 4 – do virtuálních brýlí lze nahrát i jiné vlastní aplikace

- Popis řešení „Hardware – brýle pro virtuální realitu“

Doplňte popis

- Software pro výuku rehabilitace kognitivních funkcí

Zakázka bude obsahovat kompletní dodávku Software pro výuku rehabilitace kognitivních funkcí s následujícími minimálními parametry.

2.1. Parametr 1 – Alespoň 2 různá cvičení pro rehabilitaci kognitivních funkcí

2.2 Parametr 2 – Různé úrovně obtížnosti, ať lze daná cvičení využít pro výuku rehabilitace kognitivních funkcí pacientů s různou mírou poškození

- Popis řešení „Software pro výuku rehabilitace kognitivních funkcí“

Doplňte popis

- Software pro výuku rehabilitace velkých kloubů horních končetin

Zakázka bude obsahovat kompletní dodávku Software pro výuku rehabilitace velkých kloubů horních končetin s následujícími minimálními parametry.

3.1. Parametr 1 – Alespoň 2 různá cvičení pro výuku rehabilitace horních končetin

3.2. Parametr 2 – Cvičení má možnost úrovně pro pacienty s různou mírou poškození

- Popis řešení „Software pro výuku rehabilitace velkých kloubů horních končetin“

Doplňte popis

- Software pro výuku rehabilitace zápěstí

.

Zakázka bude obsahovat kompletní dodávku Software pro výuku rehabilitace zápěstí s následujícími minimálními parametry.

4.1. Parametr 1 – Alespoň 2 různá cvičení pro výuku rehabilitace zápěstí

Popis řešení „4. Software pro výuku rehabilitace zápěstí“

Doplňte popis

- Software pro výuku rehabilitace dolních končetin

Zakázka bude obsahovat kompletní dodávku Software pro výuku rehabilitace zápěstí s následujícími minimálními parametry.

5.1. Parametr 1 – Alespoň 2 různá cvičení pro výuku rehabilitace dolních končetin

5.2. Parametr 2 – Alespoň jedno cvičení lze použít i pro pacienty s omezenou možností chůze nebo nechodící pacienty

Popis řešení „5. Software pro výuku rehabilitace dolních končetin“

Doplňte popis

- Software pro výuku rehabilitace meditace/dýchání a relaxace

Zakázka bude obsahovat kompletní dodávku Software pro výuku rehabilitace zápěstí s následujícími minimálními parametry.

6.1. Parametr 1 – Alespoň 2 různá cvičení pro výuku rehabilitace meditace/dýchání a relaxace

6.2. Parametr 2 – V případě meditace či dýchání možnost alespoň dvou režimů pro výběr frekvence dýchání

Popis řešení „6. Software pro výuku rehabilitace meditace/dýchání a relaxace“

Doplňte popis

- Software pro administraci dat cvičících pacientů

Zakázka bude obsahovat kompletní dodávku Software pro výuku administrace dat cvičících pacientů

7.1. Parametr 1 – SW bude obsahovat identifikaci pacienta, čas, typ a délku cvičení

7.2. Parametr 2 – SW umožní plánovat cvičení pro konkrétního pacienta

7.3. Parametr 3 – Vyučující rozpozná, který student připravoval cvičení pro kterého pacienta

Popis řešení „7. Software pro administraci dat cvičících pacientů“

Doplňte popis

- Další obecné podmínky nutné pro zapojení do sítě zadavatele

8.1 Parametr 1 –

- podpora IPv4 a IPv6

- podpora DHCP

- u WiFi připojení podpora bezdrátového ověřování WPA2 Enterprise: metoda PEAP

+ MSCHAPv2, podpora moderních šifer a šifrovacích a autentizačních

+ protokolů (TLS1.2, AES256 a více, SHA256 a více apod.)

- podpora prostředí rozlehlých - routovaných IP sítí

- podpora standardních IP protokolů: DNS, NTP atp.

Popis řešení „8. Další obecné podmínky nutné pro zapojení do sítě zadavatele“

Doplňte popis

| Celková nabídková cena části 2 Veřejné zakázky |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH | DPH | Celková nabídková cena vč. DPH |
| Software pro systém virtuální reality v rehabilitaci pacientů | 1 |  |  |  |
| Hardware pro systém virtuální reality v rehabilitaci pacientů | 10 |  |  |  |
| Nabídková cena části 2 VZ CELKEM | - |  |  |  |