Příloha č. 2 – Pravidla pro hodnocení nabídek pro Část 1 veřejné zakázky

Kritéria hodnocení

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Nabídky budou hodnoceny na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality, kdy kritériem kvality jsou dodavatelem nabízené rozšířené funkce nabízeného předmětu plnění.

Nabídky budou posuzovány podle následujících kritérií hodnocení a jejich vah:

Celková nabídková cena bez DPH 				váha 60 %

Rozšířené funkce nabízeného předmětu plnění		váha 40 %

Celková nabídková cena bez DPH (váha 60 %)

Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše bez daně z přidané hodnoty.

Toto dílčí hodnotící kritérium, u nějž je nejvýhodnější minimální hodnota se hodnotí tak, že nejnižší hodnotě je přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky.

Toto kritérium bude hodnoceno podle níže uvedeného vzorce:

nejvýhodnější nabídka (nejnižší nabídková cena)

100 x ------------------------------------------------------------------ = počet bodů

nabídková cena hodnocené nabídky

Rozšířené funkce nabízeného předmětu plnění pro Část 1 veřejné zakázky (váha 40 %)

Při hodnocení dílčího kritéria Rozšířené funkce nabízeného předmětu plnění pro Část 1 veřejné zakázky budou hodnoceny dodavatelem nabízené rozšířené funkce uvedené níže. Každá rozšířená funkce má stanovenou hodnotu bodů. Pro získání bodů za rozšířenou funkci je nutné tuto funkci splňovat a uvést detailní popis řešení pod danou funkcí. Popis řešení musí být zároveň uznán jako rozšířená funkce, dle následující definice.

Za rozšířenou funkci se pro účely tohoto zadávacího řízení považuje:

-	taková funkce, jejíž nepřítomnost neovlivňuje funkčnost produktu,

-	taková funkce, která rozšiřuje možnosti produktu z hlediska kvality, jednoduchosti, ovládání.

Za hodnotící kritérium Rozšířené funkce nabízeného předmětu plnění pro Část 1 veřejné zakázky je možné získat maximálně 40 bodů.

Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejvyšším počtem uvedených rozšířených funkcí, které bude v tomto dílčím hodnotícím kritériu přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru počtu bodů hodnocené nabídky k počtu bodů nabídky s nejvyšším počtem bodů.

Toto kritérium bude hodnoceno podle níže uvedeného vzorce:

počet bodů hodnocené nabídky

100 x ------------------------------------------------------------------ 	= počet bodů

počet bodů nabídky s nejvyšším počtem bodů

- Sestavení celkového pořadí

Bodová hodnota nabídky vypočtená podle výše popsaného způsobu bude násobena vahou kritéria a v každém dílčím kritériu bude takto vypočtena redukovaná bodová hodnota kritéria pro každou nabídku (na dvě desetinná místa).

Součet redukovaných bodových hodnot ze všech dílčích kritérií určí výslednou bodovou hodnotu nabídky.

Celkové pořadí nabídek je dáno absolutní hodnotou bodové hodnoty nabídky tak, že nejvýhodnější je nabídka, která získá nejvyšší celkový počet bodů.

V případě rovnosti bodových hodnot dvou či více nabídek, rozhoduje o celkovém pořadí nabídek pořadí v kritériu s nejvyšším stupněm významu, tedy v kritériu nabídková cena.

Rozpis rozšířených funkcí

Hodnotící kritérium Rozšířené funkce nabízeného předmětu plnění pro Část 1 veřejné zakázky je dále rozděleno do dvou podčástí.

Celkový počet bodů za obě podčásti rozšířených funkcí je 40.

Podčást 1 – Způsob prohlížení dat a interakce s daty

Celkový počet bodů za podčást 1 rozšířených funkcí je 20.

  - Sdílení relace hybridní reality

| Sdílení jednoho pacientského plánu na všech 5 brýlí – všichni účastníci musí vidět stejná data v jeden čas | Bonifikace 3 body |
| --- | --- |

Popis řešení

Doplňte popis

  - Promítání pro zbytek studentů

| Relace se dá promítat přes dataprojektor pro zbytek studentů (data projektor není součástí dodávky) | Bonifikace 1 bod |
| --- | --- |

Popis řešení

Doplňte popis

  - Modifikace relace z plánovacího PC

| Je možné upravit aktuální zobrazení v brýlích live na plánovacím PC | Bonifikace 1 bod |
| --- | --- |

Popis řešení

Doplňte popis

  - Virtuální skalpel

| Pomocí virtuálního ukazovátka je možné simulovat řez, případně kraniotomii | Bonifikace 5 bodů |
| --- | --- |

Popis řešení

Doplňte popis

  - Interakce s daty v hybridní realitě

| Zobrazení 2D řezů DICOM dat na virtuální obrazovce, možnost upravovat pozici a velikost virtuální obrazovky. Ve 3D rekonstrukci možnost vypínání jednotlivých vrstev a objektů, tvorba bodů a překryv zobrazení rekonstrukce a nativního DICOM zobrazení | Bonifikace 5 bodů |
| --- | --- |

Popis řešení

Doplňte popis

  - Integrace objektů z plánovacího PC do hybridní reality

| Veškeré nalezené a naplánované objekty se zobrazují v brýlích všem účastníkům | Bonifikace 5 bodů |
| --- | --- |

Popis řešení

Doplňte popis

Podčást 2 – Pokročilé funkce zpracování DICOM dat

Celkový počet bodů za podčást 2 rozšířených funkcí je 20.

  - Integrace PACS

| Systém umožňuje import DICOM dat ze serveru PACS | Bonifikace 4 body |
| --- | --- |

Popis řešení

Doplňte popis

  - Šablony traktografie

| Systém obsahuje předpřipravené šablony pro zobrazení traktografických drah, např. motorické dráhy | Bonifikace 4 body |
| --- | --- |

Popis řešení

Doplňte popis

  - Volumetrie

| SW modul pro poloautomatické ohraničování dalších 3D objektů nenalezených automaticky, typicky patologické útvary. Vypočítává minimálně objem daného objektu | Bonifikace 4 body |
| --- | --- |

Popis řešení

Doplňte popis

  - Předzpracování a interakce s traktografií

| Automatické předzpracování DTI dat pro co nejlepší zobrazení. Definice oblasti zájmu v mozku pro hledání drah pouze v určité části, interaktivní live zobrazení drah v místě pod kurzorem | Bonifikace 4 body |
| --- | --- |

Popis řešení

Doplňte popis

  - Pokročilé funkce plánování trajektorií

| Umožňuje tvorbu neomezeného počtu trajektorií, pomocí definování vstupu a cíle. Individuální nastavení zobrazení trajektorie – jehla, elektroda apod. | Bonifikace 4 body |
| --- | --- |

Popis řešení

Doplňte popis