## 1PP
LEGENDA MÍSTNOSTÍ
označení | název | plocha (m2) | podlaha | četnost úklidu
S.01 | schodiště | 23.12 | betonová mazanina strojně hlazená se vsypem, jemná kobercová čistící zóna | 1xdenně
S.02 | strojovna VZT | 55.37 | betonová mazanina strojně hlazená se vsypem
S.03 | technické zázemí | 16.41 | betonová mazanina strojně hlazená se vsypem
S.04 | vodoměrná soustava | 12.6 | betonová mazanina strojně hlazená se vsypem
S.05 | vytápění - kotelna | 61.55 | betonová mazanina strojně hlazená se vsypem
S.06 | technické zázemí - předsíň | 32.94 | betonová mazanina strojně hlazená se vsypem
S.07 | technické zázemí - předsíň | 4.11 | betonová mazanina strojně hlazená se vsypem
S.08 | náhradni zdroj energie NO | 7.16 | betonová mazanina strojně hlazená se vsypem
S.09 | trafostanice + rozvodna silnoproudu | 29.88 | betonová mazanina strojně hlazená se vsypem
S.10 | místnost údržby | 31.31 | betonová mazanina strojně hlazená se vsypem
S.11 | podzemní parkování | 1212.38 | betonová mazanina strojně hlazená se vsypem
S.12 | sklad komorního sálu | 83.28 | betonová mazanina strojně hlazená se vsypem
S.13 | strojovna VZT - komorní sál přívod | 61.79 | betonová mazanina strojně hlazená se vsypem
S.14 | depozit školních prací | 416.48 | betonová mazanina strojně hlazená se vsypem
S.15 | sjezdová rampa | 143.5 | beton zdrsněný
S.16 | rozvodna SOZ | 16.17 | betonová mazanina strojně hlazená se vsypem
SUMA |  | 2208.05
CELKEM |  | 23.12 |  | 1xdenně
1xtýdně
3xtýdně P/S/P
1x za 14 dní
bez úklidu
| SUMA | 23.12

## 1NP
LEGENDA MÍSTNOSTÍ
označení | název | plocha (m2) | podlaha | četnost úklidu
1.01 | schodiště | 35.05 | pohledový beton, betonová mazanina strojně hlazená se vsypem | 1xdenně
1.01a | zádveří | 8.54 | hrubá (4,38m2) a jemná čisticí zóna | 1xdenně
1.01b | vstupní prostor | 14.99 | betonová mazanina strojně hlazená se vsypem | 1xdenně
1.02 | závětří | 13.36 | hrubá čistici zóna (7,8 m2) + zpevněná plocha | 1xdenně
1.03 | zádveří | 20.41 | jemná čistici zóna kobercová (10,67 m2), betonová mazanina strojně hlazená se vsypem | 1xdenně
1.04 | vstupní prostor | 34.1 | betonová mazanina strojně hlazená se vsypem s plastifikátorem dle požadavku podlahového vytapění | 1xdenně
1.05 | DesignLab | 179.78 | betonová mazanina strojně hlazená se vsypem s plastifikátorem dle požadavku podlahového vytapění | dle předchozí výzvy (předkpoklad 1xdenně v rámci akce)
1.06 | foyer | 138.32 | betonová mazanina strojně hlazena se vsypem | 1xdenně
1.07 | šatna - studenti | 26.04 | betonová mazanina strojně hlazena se vsypem | 1xdenně
1.08 | CDT - speciální učebna | 38.28 | betonová mazanina strojně hlazená se vsypem s plastifikátorem dle požadavku podlahového vytapění | dle předchozí výzvy (předkpoklad 1xza 14 dní v běžném provozu)
1.08a | CDT- řezací jednotka | 40.13 | betonová mazanina strojně hlazená se vsypem s plastifikátorem dle požadavku podlahového vytapění | dle předchozí výzvy (předkpoklad 1xza 14 dní v běžném provozu)
1.08b | CDT- skenovací jednotka | 13.96 | betonová mazanina strojně hlazená se vsypem s plastifikátorem dle požadavku podlahového vytapění | dle předchozí výzvy (předkpoklad 1xza 14 dní v běžném provozu)
1.08c | CDT - 2D tisk | 47.74 | betonová mazanina strojně hlazená se vsypem s plastifikátorem dle požadavku podlahového vytapění | dle předchozí výzvy (předkpoklad 1xza 14 dní v běžném provozu)
1.08d | CDT - 3D tisk | 29.08 | betonová mazanina strojně hlazená se vsypem s plastifikátorem dle požadavku podlahového vytapění | dle předchozí výzvy (předkpoklad 1xza 14 dní v běžném provozu)
1.08e | CDT - zázemí | 21.1 | betonová mazanina strojně hlazená se vsypem s plastifikátorem dle požadavku podlahového vytapění | dle předchozí výzvy (předkpoklad 1xza 14 dní v běžném provozu)
1.09 | multimediální učebna | 108.14 | betonová mazanina strojně hlazená se vsypem s plastifikátorem dle požadavku podlahového vytapění | 3xtýdně P/S/P
1.10 | speciální učebna | 54.63 | betonová mazanina strojně hlazená se vsypem s plastifikátorem dle požadavku podlahového vytapění | 3xtýdně P/S/P
1.11 | společenský prostor | 254.48 | betonová mazanina strojně hlazená se vsypem s plastifikátorem dle požadavku podlahového vytapění | 1xdenně
1.12 | předsíň WC ženy | 12.4 | betonová mazanina strojně hlazena se vsypem | 1xdenně
1.12a | WC ženy- imobilní s asistencí | 4.84 | betonová mazanina strojně hlazena se vsypem | 1xdenně
1.12b | WC ženy | 17.03 | betonová mazanina strojně hlazena se vsypem | 1xdenně
1.13 | předsíň WC muži | 11.56 | betonová mazanina strojně hlazena se vsypem | 1xdenně
1.13a | WC muži | 16.29 | betonová mazanina strojně hlazena se vsypem | 1xdenně
1.13b | WC muži - imobilní s asistenci | 4.84 | betonová mazanina strojně hlazena se vsypem | 1xdenně
1.14 | úklid | 2.2 | betonová mazanina strojně hlazena se vsypem
1.15 | neobsazeno
1.16 | speciální učebna | 61.16 | betonová mazanina strojně hlazená se vsypem s plastifikátorem dle požadavku podlahového vytapění | 3xtýdně P/S/P
1.17 | prostor přetlakového větrání kom. sálu | 137.19 | betonová mazanina strojně hlazena se vsypem
1.17a | hlukový filtr | 2.47 | betonová mazanina strojně hlazena se vsypem
1.18 | komorní sál - klavíry | 32.1 | betonová mazanina strojně hlazena se vsypem | dle předchozí výzvy (předkpoklad 1x týdně v běžném provozu, při akci)
1.19 | neobsazeno
1.20 | koncertní sál - hlukový filtr | 8.43 | kobercová krytina, lepená | dle předchozí výzvy (předkpoklad 1x týdně v běžném provozu, při akci)
1.21 | koncertní sál - režie/zvuk | 25.28 | kobercová krytina, lepená | dle předchozí výzvy (předkpoklad 1x týdně v běžném provozu, při akci)
1.22 | koncertní sál - jeviště | 99.67 | třivrstvá dřevěná podlaha z prken na péro a drážku tl. 15 mm, lepená, povrchová úprava voskovým olejem (59,34 m2), betonová mazanina strojně hlazená se vsypem | dle předchozí výzvy (předkpoklad 1x týdně v běžném provozu, při akci)
1.22a | koncertní sál - hlediště I. | 194.03 | betonová mazanina | dle předchozí výzvy (předkpoklad 1x týdně v běžném provozu, při akci)
1.23 | koncertní sál - zádveři | 17.77 | hrubá (6,4 m2) a jemná čistící zóna | dle předchozí výzvy (předkpoklad 1x týdně v běžném provozu, při akci)
1.24 | manipulační prostor sálu | 54.88 | betonová mazanina strojně hlazena se vsypem | dle předchozí výzvy (předkpoklad 1x týdně v běžném provozu, při akci)
1.25 | šatna VIP | 7 | betonová mazanina strojně hlazena se vsypem | dle předchozí výzvy (předkpoklad 1x týdně v běžném provozu, při akci)
1.25a | koupelna VIP | 4.13 | betonová mazanina strojně hlazena se vsypem | dle předchozí výzvy (předkpoklad 1x týdně v běžném provozu, při akci)
1.26 | šatna vystupující - ženy | 14.82 | betonová mazanina strojně hlazena se vsypem | dle předchozí výzvy (předkpoklad 1x týdně v běžném provozu, při akci)
1.27 | předsíň WC | 3.51 | betonová mazanina strojně hlazena se vsypem | dle předchozí výzvy (předkpoklad 1x týdně v běžném provozu, při akci)
1.27a | WC | 1.62 | betonová mazanina strojně hlazena se vsypem | 1xdenně
1.27b | WC | 1.53 | betonová mazanina strojně hlazena se vsypem | 1xdenně
1.28 | předsíň WC | 3.51 | betonová mazanina strojně hlazena se vsypem | 1xdenně
1.28a | WC | 1.62 | betonová mazanina strojně hlazena se vsypem | 1xdenně
1.28b | WC | 1.62 | betonová mazanina strojně hlazena se vsypem | 1xdenně
1.29 | šatna vystupující - muži | 14.82 | betonová mazanina strojně hlazena se vsypem | dle předchozí výzvy (předkpoklad 1x týdně v běžném provozu, při akci)
1.30 | koncertní sál - hlukový filtr | 6.51 | kobercová krytina, lepená | dle předchozí výzvy (předkpoklad 1x týdně v běžném provozu, při akci)
1.31 | zádveří | 32.7 | jemná čisticí zóna kobercová (7,93 m2), betonová mazanina strojně hlazená se vsypem | dle předchozí výzvy (předkpoklad 1x týdně v běžném provozu, při akci)
1.32 | koncertní sál - hlukový filtr | 10.52 | kobercová krytina, lepená | dle předchozí výzvy (předkpoklad 1x týdně v běžném provozu, při akci)
1.33 | komunikační prostor | 163.16 | betonová mazanina strojně hlazená se vsypem s plastifikátorem dle požadavku podlahového vytapění | 1xdenně
1.34 | recepce | 9.21 | betonová mazanina strojně hlazená se vsypem s plastifikátorem dle požadavku podlahového vytapění | 1xdenně
1.35 | závětří | 15.83 | hrubá čistící zóna (7,5 m2) + zpevněná plocha | 1xdenně
CELKEM PLOCHA (m2) |  | 2072.38
celkem |  | 990.13 |  | 1xdenně
|  | 526.17 |  | 1xtýdně
|  | 223.93 |  | 3xtýdně P/S/P
|  | 190.29 |  | 1x za 14 dní
|  | 141.86 |  | bez úklidu
| SUME | 2072.38

## 2NP
LEGENDA MÍSTNOSTÍ
označení | název | plocha (m2) | podlaha | četnost úklidu
2.01 | schodiště | 28.07 | pohledový beton, betonová mazanina strojně hlazená se vsypem | 1xdenně
2.02 | zázemí pro DesignLab (depozit studentských praci) | 33.9 | betonová mazanina strojně hlazená se vsypem | dle předchozí výzvy (předkpoklad 1xza 14 dní v běžném provozu)
2.03 | DesignLab - ochoz/depozit | 89.88 | betonová mazanina strojně hlazená se vsypem | dle předchozí výzvy (předkpoklad 1xza 14 dní v běžném provozu)
2.04 | chodba | 59.21 | betonová mazanina strojně hlazená se vsypem | 1xdenně
2.05 | cvičebna | 22.1 | březová překližka + lak | 3xtýdně P/S/P
2.06 | speciální učebna - zvuk a média | 19.84 | březová překližka + lak | 3xtýdně P/S/P
2.07 | konzultační místnost | 17.78 | březová překližka + lak | 3xtýdně P/S/P
2.08 | cvičebna 24h - předsíň | 6.39 | březová překližka + lak | 3xtýdně P/S/P
2.08a | cvičebna 24h - koupelna | 4.96 | betonová mazanina strojně hlazená se vsypem | 3xtýdně P/S/P
2.08b | cvičebna 24h | 12.93 | březová překližka + lak | 3xtýdně P/S/P
2.09 | cvičebna 24h - předsíň | 4.13 | březová překližka + lak | 3xtýdně P/S/P
2.09a | cvičebna 24h - koupelna | 3.51 | betonová mazanina strojně hlazená se vsypem | 3xtýdně P/S/P
2.09b | cvičebna 24h | 12.58 | březová překližka + lak | 3xtýdně P/S/P
2.10 | cvičebna 24h - předsíň | 4.31 | březová překližka + lak | 3xtýdně P/S/P
2.10a | cvičebna 24h - koupelna | 3.77 | betonová mazanina strojně hlazená se vsypem | 3xtýdně P/S/P
2.10b | cvičebna 24h | 14.4 | březová překližka + lak | 3xtýdně P/S/P
2.11 | cvičebna 24h - předsíň | 3.96 | březová překližka + lak | 3xtýdně P/S/P
2.11a | cvičebna 24h - koupelna | 3.83 | betonová mazanina strojně hlazená se vsypem | 3xtýdně P/S/P
2.11b | cvičebna 24h | 13.34 | březová překližka + lak | 3xtýdně P/S/P
2.12 | cvičebna 24h - předsíň | 3.95 | březová překližka + lak | 3xtýdně P/S/P
2.12a | cvičebna 24h - koupelna | 3.83 | betonová mazanina strojně hlazená se vsypem | 3xtýdně P/S/P
2.12b | cvičebna 24h | 13.42 | březová překližka + lak | 3xtýdně P/S/P
2.13 | chodba 24h | 21.1 | betonová mazanina strojně hlazená se vsypem | 1xdenně
2.14 | společenský prostor | 207.29 | betonová mazanina strojně hlazená se vsypem | 1xdenně
2.16 | neobsazeno
2.17 | WC ženy 24h - předsíň | 1.08 | betonová mazanina strojně hlazená se vsypem | 1xdenně
2.17a | WC ženy 24h | 1.6 | betonová mazanina strojně hlazená se vsypem | 1xdenně
2.18 | WC muži 24h - předsíň | 1.08 | betonová mazanina strojně hlazená se vsypem | 1xdenně
2.18a | WC muži 24h | 1.57 | betonová mazanina strojně hlazená se vsypem | 1xdenně
2.19 | cvičebna 24h | 12.82 | březová překližka + lak | 1xdenně
2.20 | cvičebna 24h | 11.74 | březová překližka + lak | 1xdenně
2.21 | cvičebna 24h | 15.79 | březová překližka + lak | 1xdenně
2.22 | cvičebna 24h | 9.68 | březová překližka + lak | 1xdenně
2.23 | cvičebna 24h | 11.89 | březová překližka + lak | 1xdenně
2.24 | cvičebna 24h | 11.76 | březová překližka + lak | 1xdenně
2.25 | chodba 24h | 38.51 | betonová mazanina strojně hlazená se vsypem | 1xdenně
2.26 | cvičebna 24h | 6.45 | březová překližka + lak | 1xdenně
2.27 | cvičebna 24h | 7 | březová překližka + lak | 1xdenně
2.28 | cvičebna 24h | 17.35 | březová překližka + lak | 1xdenně
2.29 | konzultační místnost | 12.91 | březová překližka + lak | 3xtýdně P/S/P
2.30 | konzultační místnost | 11.61 | březová překližka + lak | 3xtýdně P/S/P
2.31 | konzultační místnost | 9.22 | březová překližka + lak | 3xtýdně P/S/P
2.32 | konzultační místnost | 10.84 | březová překližka + lak | 3xtýdně P/S/P
2.33 | AV technika a CD nosiče | 10.68 | betonová mazanina strojně hlazená se vsypem
2.34 | předsíň WC muži - studenti | 7.48 | betonová mazanina strojně hlazená se vsypem | 1xdenně
2.34a | WC muži IMB - studenti | 4.58 | betonová mazanina strojně hlazená se vsypem | 1xdenně
2.34b | WC muži - studenti | 7.38 | betonová mazanina strojně hlazená se vsypem | 1xdenně
2.35 | úklid | 2.99 | betonová mazanina strojně hlazená se vsypem
2.36 | předsíň WC ženy - studenti | 6.9 | betonová mazanina strojně hlazená se vsypem | 1xdenně
2.36a | WC ženy IMB - studenti | 3.99 | betonová mazanina strojně hlazená se vsypem | 1xdenně
2.36b | WC ženy - studenti | 1.77 | betonová mazanina strojně hlazená se vsypem | 1xdenně
2.36c | hygienická kabina - studenti | 4.86 | betonová mazanina strojně hlazená se vsypem | 1xdenně
2.37 | chodba | 5.3 | betonová mazanina strojně hlazená se vsypem | 1xdenně
2.37a | předsíň WC ženy | 3.06 | betonová mazanina strojně hlazená se vsypem | 1xdenně
2.37b | WC ženy | 1.27 | betonová mazanina strojně hlazená se vsypem | 1xdenně
2.37c | WC muži | 1.32 | betonová mazanina strojně hlazená se vsypem | 1xdenně
2.37d | předsíň WC muži | 2.07 | betonová mazanina strojně hlazená se vsypem | 1xdenně
2.38 | cvičebna | 8.75 | březová překližka + lak | 3xtýdně P/S/P
2.39 | cvičebna | 11.11 | březová překližka + lak | 3xtýdně P/S/P
2.40 | koncertní sál - hlediště II | 43.02 | betonová mazanina | dle předchozí výzvy (předkpoklad 3xtýdně v běžném provozu)
2.41 | koncertní sál - hlukový filtr | 8.67 | kobercová krytina, lepená | dle předchozí výzvy (předkpoklad 3xtýdně v běžném provozu)
2.42 | hudební sál | 105.54 | třívrstvá dřevěná podlaha z prken na péro a drážku tl. 15 mm, lepená, povrchová úprava voskovým olejem | dle předchozí výzvy (předkpoklad 3xtýdně v běžném provozu)
2.42a | hudební sál - šatna | 6.28 | betonová mazanina strojně hlazená se vsypem | dle předchozí výzvy (předkpoklad 3xtýdně v běžném provozu)
2.42b | hudební sál - předsíň WC | 3.85 | betonová mazanina strojně hlazená se vsypem | dle předchozí výzvy (předkpoklad 3xtýdně v běžném provozu)
2.42c | hudební sál -WC | 1.62 | betonová mazanina strojně hlazená se vsypem | dle předchozí výzvy (předkpoklad 3xtýdně v běžném provozu)
2.42d | hudební sál - depozit hudebních nástrojů | 10.75 | betonová mazanina strojně hlazená se vsypem | dle předchozí výzvy (předkpoklad 1xza 14 dní v běžném provozu)
2.43 | hlukový filtr | 5 | kobercová krytina, lepená
2.44 | elektrický rozvaděč | 13.61 | betonová mazanina strojně hlazená se vsypem
2.45 | seminární učebna | 18.64 | březová překližka + lak | 3xtýdně P/S/P
2.46 | společenský prostor | 211.76 | betonová mazanina strojně hlazená se vsypem s plastifikátorem dle požadavku podlahového vytapění | 1xdenně
CELKEM PLOCHA (m2) |  | 1313.63
celkem |  | 725.73 |  | 1xdenně
1xtýdně
|  | 421.09 |  | 3xtýdně P/S/P
|  | 134.53 |  | 1x za 14 dní
|  | 32.28 |  | bez úklidu
| SUMA | 1313.63

## 3NP
LEGENDA MÍSTNOSTÍ
označeni | název | plocha (m2) | podlaha | četnost úklidu
3.01 | schodiště | 23.77 | pohledový beton, betonová mazanina strojně hlazená se vsypem | denně
3.02 | speciální učebna - muzikoterapie | 33.52 | březová překližka + lak | 1xtýdně (případně častěji dle vyzvání)
3.02a | speciální učebna - muzikoterapie - předsíň | 14.64 | březová překližka + lak | 1xtýdně (případně častěji dle vyzvání)
3.03 | strojovna VZT, technické zázemí | 128.47 | betonová mazanina strojně hlazená se vsypem
3.04 | chodba | 59.3 | betonová mazanina strojně hlazená se vsypem | denně
3.05 | laboratoř pro výuku empirických metod muzikoterapie (fNIRS, EEG) | 14.07 | antistatická vinylová podlaha, lepená | 1xtýdně (případně častěji dle vyzvání)
3.06 | kontrolní místnost k laboratoři | 13.11 | antistatická vinylová podlaha, lepená | 1xtýdně (případně častěji dle vyzvání)
3.07 | serverovna | 13.76 | antistatická vinylová podlaha, lepená
3.08 | médiatéka | 8.98 | betonová mazanina strojně hlazená se vsypem | 1xtýdně (případně častěji dle vyzvání)
3.08a | depozit hudebních nástrojů | 9.58 | betonová mazanina strojně hlazená se vsypem | dle předchozí výzvy (předkpoklad 1xza 14 dní v běžném provozu)
3.09 | speciální učebna | 26.21 | březová překližka + lak | 3xtýdně P/S/P
3.10 | speciální učebna | 22.01 | březová překližka + lak | 3xtýdně P/S/P
3.11 | speciální učebna | 33.44 | březová překližka + lak | 3xtýdně P/S/P
3.12 | operní studio - speciální učebna | 63.05 | březová překližka + lak | 3xtýdně P/S/P
3.13 | cvičebna | 47.39 | březová překližka + lak | 3xtýdně P/S/P
3.14 | společenský prostor | 212.73 | betonová mazanina strojně hlazená se vsypem | 1xdenně
3.16 | cvičebna | 21.4 | březová překližka + lak | 3xtýdně P/S/P
3.17 | cvičebna | 20.74 | březová překližka + lak | 3xtýdně P/S/P
3.18 | speciální učebna | 20.61 | březová překližka + lak | 3xtýdně P/S/P
3.19 | speciální učebna | 33.45 | březová překližka + lak | 3xtýdně P/S/P
3.20 | speciální učebna | 29.92 | březová překližka + lak | 3xtýdně P/S/P
3.21 | speciální učebna | 39.62 | březová překližka + lak | 3xtýdně P/S/P
3.22 | speciální učebna | 35.38 | březová překližka + lak | 3xtýdně P/S/P
3.23 | cvičebna | 10.23 | březová překližka + lak | 3xtýdně P/S/P
3.24 | neobsazeno
3.25 | předsíň WC muži - studenti | 7.53 | betonová mazanina strojně hlazená se vsypem | 1xdenně
3.25a | WC muži IMB - studenti | 4.58 | betonová mazanina strojně hlazená se vsypem | 1xdenně
3.25b | WC muži - studenti | 6.9 | betonová mazanina strojně hlazená se vsypem | 1xdenně
3.26 | úklid | 2.99 | betonová mazanina strojně hlazená se vsypem
3.27 | předsíň WC ženy - studenti | 6.9 | betonová mazanina strojně hlazená se vsypem | 1xdenně
3.27a | WC ženy IMB - studenti | 3.98 | betonová mazanina strojně hlazená se vsypem | 1xdenně
3.27b | WC ženy - studenti | 1.77 | betonová mazanina strojně hlazená se vsypem | 1xdenně
3.27c | hygienická kabina - studenti | 4.86 | betonová mazanina strojně hlazená se vsypem | 1xdenně
3.28 | chodba | 5.17 | betonová mazanina strojně hlazená se vsypem | 1xdenně
3.28a | předsíň WC ženy | 3 | betonová mazanina strojně hlazená se vsypem | 1xdenně
3.28b | WC ženy | 1.27 | betonová mazanina strojně hlazená se vsypem | 1xdenně
3.28c | WC muži | 1.32 | betonová mazanina strojně hlazená se vsypem | 1xdenně
3.28d | předsíň WC muži | 2.05 | betonová mazanina strojně hlazená se vsypem | 1xdenně
3.29 | místnost pro kopírku | 10.61 | betonová mazanina strojně hlazená se vsypem | 1xdenně
3.30 | sál - zázemí techniky | 17.4 | kobercová krytina, lepená | dle předchozí výzvy (předkpoklad 1xza 14 dní v běžném provozu)
3.31 | sál - technická obsluha sálu | 18.53 | kobercová krytina, lepená | dle předchozí výzvy (předkpoklad 1xza 14 dní v běžném provozu)
3.32 | sál - zázemí techniky | 17.4 | kobercová krytina, lepená | dle předchozí výzvy (předkpoklad 1xza 14 dní v běžném provozu)
3.33 | sál - hlukový filtr | 42.61 | kobercová krytina, lepená | dle předchozí výzvy (předkpoklad 1xza 14 dní v běžném provozu)
3.34 | ateliér pro design | 143.44 | betonová mazanina strojně hlazená se vsypem s plastifikátorem dle požadavku podlahového vytapění | 3xtýdně P/S/P
3.35 | společenský prostor | 85.66 | betonová mazanina strojně hlazená se vsypem s plastifikátorem dle požadavku podlahového vytapění | 1xdenně
3.36 | komunikační prostor | 128.86 | betonová mazanina strojně hlazená se vsypem s plastifikátorem dle požadavku podlahového vytapění | 1xdenně
CELKEM PLOCHA (m2) |  | 1452.21
celkem |  | 570.26 |  | 1xdenně
|  | 84.32 |  | 1xtýdně
|  | 546.89 |  | 3xtýdně P/S/P
|  | 105.52 |  | 1x za 14 dní
|  | 145.22 |  | bez úklidu
| SUMA | 1452.21

## 3NP mezipatro
LEGENDA MÍSTNOSTÍ
označeni | název | plocha (m2) | podlaha | četnost úklidu
MP3.01 | prostor pro vstupní rampu | 17.4 | pororošt
MP3.02 | prostor mezipatra - pro servis | 295.82 | beton
CELKEM PLOCHA (m2) |  | 313.22
celkem |  |  |  | 1xdenně
1xtýdně
3xtýdně P/S/P
1x za 14 dní
|  | 313.22 |  | bez úklidu
| SUMA | 313.22

## 4NP
LEGENDA MÍSTNOSTI
označení | název | plocha (m2) | podlaha | četnost úklidu
4.01 | schodiště | 21.03 | betonová mazanina strojně hlazená se vsypem | 1xdenně
4.02 | speciální učebna | 20.59 | březová překližka + lak | 3xtýdně P/S/P
4.03 | speciální učebna | 33.39 | březová překližka + lak | 3xtýdně P/S/P
4.04 | speciální učebna | 29.93 | březová překližka + lak | 3xtýdně P/S/P
4.05 | speciální učebna | 39.64 | březová překližka + lak | 3xtýdně P/S/P
4.06 | speciální učebna | 35.91 | březová překližka + lak | 3xtýdně P/S/P
4.07 | technická místnost | 12.69 | betonová mazanina strojně hlazená se vsypem
4.08 | předsíň WC muži - studenti | 7.53 | betonová mazanina strojně hlazená se vsypem | 1xdenně
4.08a | WC muži IMB - studenti | 4.58 | betonová mazanina strojně hlazená se vsypem | 1xdenně
4.08b | WC muži - studenti | 6.7 | betonová mazanina strojně hlazená se vsypem | 1xdenně
4.09 | úklid | 2.99 | betonová mazanina strojně hlazená se vsypem
4.10 | předsíň WC ženy - studenti | 6.9 | betonová mazanina strojně hlazená se vsypem | 1xdenně
4.10a | WC ženy IMB - studenti | 3.98 | betonová mazanina strojně hlazená se vsypem | 1xdenně
4.10b | WC ženy - studenti | 1.77 | betonová mazanina strojně hlazená se vsypem | 1xdenně
4.10c | hygienická kabina - studenti | 4.86 | betonová mazanina strojně hlazená se vsypem | 1xdenně
4.11 | chodba | 5.17 | betonová mazanina strojně hlazená se vsypem | 1xdenně
4.11a | předsíň WC ženy | 3 | betonová mazanina strojně hlazená se vsypem | 1xdenně
4.11b | WC ženy | 1.27 | betonová mazanina strojně hlazená se vsypem | 1xdenně
4.11c | WC muži | 1.32 | betonová mazanina strojně hlazená se vsypem | 1xdenně
4.11d | předsíň WC muži | 2.05 | betonová mazanina strojně hlazená se vsypem | 1xdenně
4.12 | depozit výukových pomůcek | 9.85 | betonová mazanina strojně hlazená se vsypem | dle předchozí výzvy (předkpoklad 1xza 14 dní v běžném provozu)
4.13 | médiatéka | 10.5 | betonová mazanina strojně hlazená se vsypem | 3xtýdně P/S/P
4.14 | společenský prostor | 201.74 | betonová mazanina strojně hlazená se vsypem | 1xdenně
4.16 | místnost pro kopírku | 11.6 | betonová mazanina strojně hlazená se vsypem | 1xdenně
4.17 | speciální učebna | 28.03 | březová překližka + lak | 3xtýdně P/S/P
4.18 | speciální učebna | 20.53 | březová překližka + lak | 3xtýdně P/S/P
4.19 | speciální učebna | 24.29 | březová překližka + lak | 3xtýdně P/S/P
4.20 | speciální učebna | 27.18 | březová překližka + lak | 3xtýdně P/S/P
4.21 | speciální učebna | 44.14 | březová překližka + lak | 3xtýdně P/S/P
4.22 | speciální učebna | 38.96 | březová překližka + lak | 3xtýdně P/S/P
4.23 | speciální učebna | 43.08 | březová překližka + lak | 3xtýdně P/S/P
CELKEM PLOCHA (m) |  | 705.2
celkem |  | 283.5 |  | 1xdenně
1xtýdně
|  | 396.17 |  | 3xtýdně P/S/P
|  | 9.85 |  | 1x za 14 dní
|  | 15.68 |  | bez úklidu
| SUMA | 705.2