## Část 1
Příloha č. 1 - Technická specifikace předmětu plnění
Dodávka instrumentária pro LF OU II./2
Část 1
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 1 Laparoskopické instrumenty |  | Výrobce
vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 celek |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Nástroje jsou resterilizovatelné. | vyplní dodavatel
| Tolerance u požadovaných parametrů nástrojů: | vyplní dodavatel
| - průměr nástroje +/-1 mm | vyplní dodavatel
Obsah laparoskopických instrumentů:
| - minimálně 15 ks laparoskopických nůžek rovných o průměru 5 mm | vyplní dodavatel
| - minimálně 10 ks laparoskopické disektory průměru 5 mm | vyplní dodavatel
| - minimálně 10 ks laparoskopické kleště okénkové o průměru 5 mm | vyplní dodavatel
| - minimálně 10 ks laparoskopických háčků, "L" tvar | vyplní dodavatel
| - minimálně 10 ks laparoskopických jehelců rovných o průměru 5 mm | vyplní dodavatel
| - minimálně 5 ks laparoskopických aplikátorů klipů o průměru 10 mm | vyplní dodavatel
| - minimálně 20 ks zásobníků s titanovými klipy | vyplní dodavatel
| - minimáloně 20 ks trokarů o průměru 5 mm | vyplní dodavatel
| - minimálně 10 ks trokarů o průměru 10 mm | vyplní dodavatel
| - minimálně 5 ks Veressovy jehly | vyplní dodavatel
| - minimálně 15ks laparoskopických portů se šroubovicí o průměru 10mm | vyplní dodavatel
| - minimálně 30ks laparoskopických portů se šroubovicí o průměru 5mm | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů/celků | Celková nabídková cena bez DPH (v Kč) | Výše DPH (v Kč) | Celková nabídková cena s DPH (v Kč)
1. | Laparoskopické instrumenty | 1 |  | 0 | 0
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | 0 | 0 | 0

## Část 2
Příloha č. 1 - Technická specifikace předmětu plnění
Dodávka instrumentária pro LF OU II./2
Část 2
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) |  | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 2 Chirurgické síto |  |  | Výrobce
vyplní dodavatel
Počet kusů: 4 celky |  | Minimální počet ks v jednom celku | Účastníkem nabízená hodnota
| Nástroje jsou určeny pro opakované použití. |  | vyplní dodavatel
| Součástí je také chirurgické síto s nástroji uvnitř (Velikost síta odpovídá tomu, aby se instrumenty do něj vešly.) |  | vyplní dodavatel
| Tolerance u požadovaných parametrů nástrojů: |  | vyplní dodavatel
| - celková délka nástrojů +/-15 mm |  | vyplní dodavatel
| - velikost pracovních branží +/- 5 mm |  | vyplní dodavatel
Obsah chirurgického síta:
| Hák břišní Kelly, 155X57 MM, 260 MM | 3 KS | vyplní dodavatel
| Hák hosel, 140X30 MM, 250 MM | 2 KS | vyplní dodavatel
| Hák Kocher-Langenbeck, 55x11 MM, 215 MM | 2 KS | vyplní dodavatel
| Hák Kocher-Langenbeck, 35X11 MM, 215 MM | 2 KS | vyplní dodavatel
| Hák Middeldorf, 28X28 MM, 235 MM | 2 KS | vyplní dodavatel
| Hák Middeldorf, 20X22 MM, 215 MM | 2 KS | vyplní dodavatel
| Hák na ránu Kocher, 4Z, Poloostrý | 2 KS | vyplní dodavatel
| Hák břišní Fritsch, 46X75 MM, 235MM | 2 KS | vyplní dodavatel
| Zrcadlo vag. Doyen, leh. Konkávní | 1 KS | vyplní dodavatel
| Pinzeta atraumatická 2,8 MM, 300 MM | 2 KS | vyplní dodavatel
| Pinzeta atraumatická 2,8 MM, 240 MM | 3 KS | vyplní dodavatel
| Pinzeta atraumatická 2 MM, 200 MM | 3 KS | vyplní dodavatel
| Pinzeta atraumatická 2,8 MM, 150 MM | 2 KS | vyplní dodavatel
| Pinzeta chirurgická, 1X2 ZUBY, 200 MM | 1 KS | vyplní dodavatel
| Pinzeta chirurgická, 1X2 ZUBY, 160 MM | 2 KS | vyplní dodavatel
| Pinzeta chirurgická, 1X2 ZUBY, 145 MM | 1 KS | vyplní dodavatel
| Střevní svorka zahnutá,230MM | 2 KS | vyplní dodavatel
| Střevní svorka rovná,230MM | 2 KS | vyplní dodavatel
| Kleště ALLIS-THOMS, 220 MM | 2 KS | vyplní dodavatel
| Svorka střevní BABCOCK, 215 MM | 2 KS | vyplní dodavatel
| Kleště DUVAL, 230 MM | 1 KS | vyplní dodavatel
| Kleště střevní Lockwood, 200 MM | 1 KS | vyplní dodavatel
| Svorka preparační MIXTER, 230 MM | 1 KS | vyplní dodavatel
| Svorka Kocher- Ochsner zahnutá, 240 MM ZAHN. | 2 KS | vyplní dodavatel
| Svorka art. peán, 280 MM | 2 KS | vyplní dodavatel
| Svorka art. peán, 280 MM, ZAH. | 2 KS | vyplní dodavatel
| Jehelec zahnutý 240 MM | 2 KS | vyplní dodavatel
| Jehelec Hegar - Mayo 205 MM | 2 KS | vyplní dodavatel
| Svorka art. peán, 200 MM | 6 KS | vyplní dodavatel
| Svorka art. peán, , 200 MM, zahnutá | 6 KS | vyplní dodavatel
| Svorka Overholt-geissendoerfer 225 MM | 8 KS | vyplní dodavatel
| Podávky, 260 MM, zahnuté,se zámkem | 1 KS | vyplní dodavatel
| Jehelec Hegar - Mayo 200 MM | 3 KS | vyplní dodavatel
| Svorka tonsil. Mikulicz, 185MM | 6 KS | vyplní dodavatel
| Svorka Crile (PEAN), 160 MM | 2 KS | vyplní dodavatel
| Svorka Halsted - mosquito rovná 125 MM | 10 KS | vyplní dodavatel
| Svorka Halsted - mosquito zahnutá, 125 MM | 10 KS | vyplní dodavatel
| Skalpel, držák čepelek č. 4 135MM | 1 KS | vyplní dodavatel
| Nůžky Mayo-lexer 165 MM | 1 KS | vyplní dodavatel
| Nůžky Metzenbaum zahnuté 180 MM | 1 KS | vyplní dodavatel
| Nůžky Mayo rovné, 140 MM | 1 KS | vyplní dodavatel
| Nůžky Metzenbaum zahnuté, 285MM | 1 KS | vyplní dodavatel
| Kruhová miska maximálně 0,2 litru. | 2 KS | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka |  | Počet kusů/celků | Celková nabídková cena bez DPH (v Kč) | Výše DPH (v Kč) | Celková nabídková cena s DPH (v Kč)
2. | Chirurgická síta |  | 4 |  | 0 | 0
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  |  | 0 | 0 | 0

## Část 3
Příloha č. 1 - Technická specifikace předmětu plnění
Dodávka instrumentária pro LF OU II./2
Část 3
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) |  | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 3 Gynekologické síto |  |  | Výrobce
vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 celek |  | Minimální počet ks v jednom celku | Účastníkem nabízená hodnota
| Nástroje jsou určeny pro opakované použití. |  | vyplní dodavatel
| Součástí je také gynekologické síto s nástroji uvnitř (Velikost síta odpovídá tomu, aby se instrumenty do něj vešly.) |  | vyplní dodavatel
| Tolerance u požadovaných parametrů nástrojů: |  | vyplní dodavatel
| - celková délka nástrojů +/-10 mm |  | vyplní dodavatel
| - velikost pracovních branží +/- 2 mm |  | vyplní dodavatel
Obsah gynekologického síta:
| Hák břišní FRITSCH, 35 x 40 mm, 25,5 cm | 2 KS | vyplní dodavatel
| Middeldorpf hák na rány okénkový, 26×30 mm; 23,5 cm | 2 KS | vyplní dodavatel
| Kyreta tupá RECAMIER, velikost 7, tupá | 1 KS | vyplní dodavatel
| Držák skalpelové čepelky, č. 4 | 1 KS | vyplní dodavatel
| Pinzeta chirurgická velmi jemná, 1×2 zuby; 200 x 2 mm | 2 KS | vyplní dodavatel
| Pinzeta chirurgická velmi jemná, 1×2 zuby; 145 x 1 mm | 1 KS | vyplní dodavatel
| Pinzeta anatomická jemná, 200 x 2 mm | 1 KS | vyplní dodavatel
| Pean svorka rovná, 24 cm | 4 KS | vyplní dodavatel
| Pean svorka zahnutá, 20 cm | 2 KS | vyplní dodavatel
| Kleště okénkové, 16 x 220 mm | 6 KS | vyplní dodavatel
| Pean svorka zahnutá, 14 cm | 2 KS | vyplní dodavatel
| Kleště BOZEMAN, 26 cm | 2 KS | vyplní dodavatel
| Jehelec rovný , 18 cm | 2 KS | vyplní dodavatel
| Svorka Mikulicz, 20,0 cm | 4 KS | vyplní dodavatel
| Pean svorka zahnutá, 14 cm | 4 KS | vyplní dodavatel
| Pean svorka rovná, 14 cm | 2 KS | vyplní dodavatel
| Svorka ROCHESTER-OCHSNER, 14 cm | 2 KS | vyplní dodavatel
| Svorka ROCHESTER-OCHSNER, 20 cm | 2 KS | vyplní dodavatel
| Nůžky chirurgické zahnuté hrotnatotupé, 20,0 cm | 1 KS | vyplní dodavatel
| Nůžky dlouhé, 20 cm | 1 KS | vyplní dodavatel
| Nůžky pupečníkové, 16 cm | 1 KS | vyplní dodavatel
| Nůžky chirurgické rovné, 20 cm | 2 KS | vyplní dodavatel
| Pinzeta bipolární nelepivá rovná, 18 cm, 1 mm (pinzeta nesmí být na konci zahnutá) | 1 KS | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka |  | Počet kusů/celků | Celková nabídková cena bez DPH (v Kč) | Výše DPH (v Kč) | Celková nabídková cena s DPH (v Kč)
3. | Gynekologické síto |  | 1 |  | 0 | 0
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  |  | 0 | 0 | 0

## Část 4
Příloha č. 1 - Technická specifikace předmětu plnění
Dodávka instrumentária pro LF OU II./2
Část 4
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 4 Instrumentační stolek |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 5 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Instrumentační stolek na nástroje | vyplní dodavatel
| Plato otočné o 360° s aretací, snímatelné a přenosné | vyplní dodavatel
| Vozík obsahuje 4x kolo s minimálně 1 brzdou | vyplní dodavatel
| Rozměr plata je minimálně 50 cm šíře a minimálně 40 cm délky | vyplní dodavatel
| Nosnost plata je minimálně 10 kg | vyplní dodavatel
Položka č. 5 Pomocný stolek |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 10 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Stolek obsahuje dvě plata s prolisem minimálně 1 cm | vyplní dodavatel
| Nosnost jednoho plata je minimálně 20 kg | vyplní dodavatel
| Stolek obsahuje minimálně dvě brzdy na kolečkách | vyplní dodavatel
| Minimální rozměr vozíku je délka 100 cm, šířka 60 cm a výška 70 cm | vyplní dodavatel
| Celková nosnost stolku je minimálně 50 kg | vyplní dodavatel
Položka č. 6 Nemocniční vozík policový |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Celonerezové provedení s prolisovanými policemi a zaoblenými rohy | vyplní dodavatel
| Minimálně 4 otočná kolečka | vyplní dodavatel
| Minimální šířka 860mm | vyplní dodavatel
| Minimální výška 940mm | vyplní dodavatel
| Minimální nosnost 30kg | vyplní dodavatel
| Minimální hloubka 540mm | vyplní dodavatel
Položka č. 7 Vozík převazový |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Vyroben z nerezových profilů s vrchním nerezovým lisovaným platem s ohrádkou. | vyplní dodavatel
| Ve střední části je rovný plát. | vyplní dodavatel
| Minimální rozměry : d-740 x š-480 x v-1050 mm vč. ohrádky | vyplní dodavatel
| Minimální rozměry plata : d-640 x š-480 mm. | vyplní dodavatel
| Ve spodní části je nerezový odkládací oboustranně snímatelný koš. | vyplní dodavatel
| Je vybaven dvěma zásuvkami. | vyplní dodavatel
| Na straně je vybaven madlem a závěsným košem. | vyplní dodavatel
| Stolek je opatřen minimálně dvěma brzděnými a dvěma nebrzděnými kolečky. | vyplní dodavatel
Položka č. 8 Stolek nástrojový odkládací |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Stolek je vyroben z lakovaných profilů s nerezovými platy či jako celonerezové provedení. | vyplní dodavatel
| V horní části je opatřen dvěma madly | vyplní dodavatel
| Horní odkládací plochu tvoří nerezové lisované plato, ve spodní části je umístěno taktéž zapuštěné nerezové plato. | vyplní dodavatel
| Stolek je opatřen minimálně dvěma brzděnými a dvěma nebrzděnými otočnými kolečky. | vyplní dodavatel
| Rozměry: | vyplní dodavatel
| - Délka min 650 mm a max 800 mm | vyplní dodavatel
| - Šířka min 450 mm a max 600 mm | vyplní dodavatel
| - Výška min. 800 mm a max 1000 mm. | vyplní dodavatel
Položka č. 9 Stolek na nástroje |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Instrumentační stolek na nástroje | vyplní dodavatel
| Stolek obsahuje ruční zdvih plata | vyplní dodavatel
| Plato otočné o 360° s aretací, snímatelné a přenosné | vyplní dodavatel
| Vozík obsahuje minimálně 4x kolo s minimálně 1 brzdou | vyplní dodavatel
| Rozměr plata je minimálně 50 cm šíře a minimálně 40 cm délky | vyplní dodavatel
| Plato obsahuje jemný prolis | vyplní dodavatel
| Nosnost plata je minimálně 10 kg | vyplní dodavatel
Položka č. 10 Stolek na nástroje |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Stolek obsahuje dvě plata s prolisem minimálně 1 cm | vyplní dodavatel
| Nosnost jednoho plata je minimálně 30 kg | vyplní dodavatel
| Stolek obsahuje otočné kolo o minimálním průměru 12 cm | vyplní dodavatel
| Stolek obsahuje minimálně dvě brzdy na kolečkách | vyplní dodavatel
| Minimální rozměr vozíku je délka 100 cm, šířka 60 cm a výška 70 cm | vyplní dodavatel
Položka č. 11 Umyvadlo |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 5 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Stojan na aseptické umyvadlo. | vyplní dodavatel
| Součástí stojanu je minimálně 1 nerezové aseptické umyvadlo o průměru minimálně 340 mm. | vyplní dodavatel
| Možnost nastavení výšky umyvadla. | vyplní dodavatel
| Stojan je opatřen otočnými kolečky. | vyplní dodavatel
Položka č. 12 Nerezový stůl |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Pracovní stůl v celonerezovém provedení. | vyplní dodavatel
| Pracovní deska s tloušťkou plechu minimálně 0,8 mm - dodávána se zadním lemem (ohrádkou) výšky minimálně 100 mm, maximálně 200mm. | vyplní dodavatel
| Minimální rozměry stolu (d x š x v) 1700x700x800 mm | vyplní dodavatel
| Ve spodní části je podnoží zpevněno policí pevně spojenou s nohami stolu. | vyplní dodavatel
Položka č. 13 Nerezová skříň na instrumenty |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 3 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Uzavřená skříň na přepravu sterilního zboží | vyplní dodavatel
| Maximální úhel otevření je 270° | vyplní dodavatel
| Minimálně 2 madla pro tlačení | vyplní dodavatel
| Uzamykatelný pár křídlových dveří | vyplní dodavatel
| Minimálně 4 kolečka. | vyplní dodavatel
| Vozík obsahuje systém polic | vyplní dodavatel
| Výškově nastavitelné police. | vyplní dodavatel
| Vozík není určen pro automatické čištění | vyplní dodavatel
| Minimální rozměry 800 x 700 x 1400 mm | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů/celků | Celková nabídková cena bez DPH (v Kč) | Výše DPH (v Kč) | Celková nabídková cena s DPH (v Kč)
4. | Instrumentační stolek | 5 |  | 0 | 0
5. | Pomocný stolek | 10 |  | 0 | 0
6. | Nemocniční vozík policový | 1 |  | 0 | 0
7. | Vozík převazový | 1 |  | 0 | 0
8. | Stolek nástrojový odkládací | 1 |  | 0 | 0
9. | Stolek na nástroje | 1 |  | 0 | 0
10. | Stolek na nástroje | 1 |  | 0 | 0
11. | Umyvadlo | 5 |  | 0 | 0
12. | Nerezový stůl | 1 |  | 0 | 0
13. | Nerezová skříň na instrumenty | 3 |  | 0 | 0
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | 0 | 0 | 0

## Část 5
Příloha č. 1 - Technická specifikace předmětu plnění
Dodávka instrumentária pro LF OU II./2
Část 5
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 14 Emitní miska |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 100 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Emitní miska vyrobená z nerezové oceli. | vyplní dodavatel
| Ledvinkový tvar. | vyplní dodavatel
| Mělká o maximální výšce 4cm. | vyplní dodavatel
| Délka maximálně 27cm. | vyplní dodavatel
Položka č. 15 Emitní miska |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 100 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Emitní miska vyrobená z nerezové oceli. | vyplní dodavatel
| Ledvinkový tvar. | vyplní dodavatel
| Hluboká o maximální výšce 5cm. | vyplní dodavatel
| Délka maximálně 26cm. | vyplní dodavatel
Položka č. 16 Emitní miska |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 100 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Emitní miska vyrobená z nerezové oceli. | vyplní dodavatel
| Ledvinkový tvar. | vyplní dodavatel
| Hluboká o maximální výšce 7cm. | vyplní dodavatel
| Délka maximálně 35cm. | vyplní dodavatel
Položka č. 17 Nerezový tácek |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 20 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Nerezový tácek pro odkládání zdravotnických nástrojů. | vyplní dodavatel
| Bez perforace. | vyplní dodavatel
| Bez krytu. | vyplní dodavatel
| Hluboký o maximální výšce 3cm. | vyplní dodavatel
| Délka maximálně 23cm, šířka maximálně 20cm. | vyplní dodavatel
Položka č. 18 Nerezový tácek |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 20 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Nerezový tácek pro odkládání zdravotnických nástrojů. | vyplní dodavatel
| Bez perforace. | vyplní dodavatel
| Bez krytu. | vyplní dodavatel
| Mělký o maximální výšce 2cm. | vyplní dodavatel
| Délka maximálně 23cm, šířka maximálně 13cm. | vyplní dodavatel
Položka č. 19 Nerezový tácek |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 20 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Nerezový tácek pro odkládání zdravotnických nástrojů. | vyplní dodavatel
| Bez perforace. | vyplní dodavatel
| Bez krytu. | vyplní dodavatel
| Hluboký o maximální výšce 5cm. | vyplní dodavatel
| Délka maximálně 30cm, šířka maximálně 25cm. | vyplní dodavatel
Položka č. 20 Kazeta s víkem |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 5 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Kazeta s víkem sloužící pro ukládání zdravotnických nástrojů. | vyplní dodavatel
| Bez perforace. | vyplní dodavatel
| Hluboká o maximální výšce 7cm. | vyplní dodavatel
| Délka maximálně 30cm, šířka maximálně 10cm. | vyplní dodavatel
Položka č. 21 Kulatá miska |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 10 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Kulatá miska na roztoky. | vyplní dodavatel
| Minimální průměr 12cm, maximální průměr 18cm. | vyplní dodavatel
Položka č. 22 Kulatá miska s výlevkou |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 10 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Kulatá miska s výlevkou na roztoky. | vyplní dodavatel
| Minimální průměr 5cm, maximální průměr 10cm. | vyplní dodavatel
Položka č. 23 Toulec na podávky |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 7 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Toulec na podávky. | vyplní dodavatel
| Minimální výška 15cm, maximální výška 20cm. | vyplní dodavatel
| Minimální průměr 5cm, maximální průměr 7cm. | vyplní dodavatel
Položka č. 24 Toulec na pinzety |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 7 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Toulec na pinzety. | vyplní dodavatel
| Minimální výška 9cm, maximální výška 12cm. | vyplní dodavatel
| Minimální průměr 5cm, maximální průměr 7cm. | vyplní dodavatel
Položka č. 25 Nerezový box s víkem |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 10 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Sterilizační box s víkem pro ukládání nástrojů. | vyplní dodavatel
| Minimální výška 3cm, maximální výška 5cm. | vyplní dodavatel
| Minimální délka 17cm, maximální délka 20cm. | vyplní dodavatel
| Minimální šířka 7cm, maximální šířka 10cm. | vyplní dodavatel
Položka č. 26 Nerezový box s víkem |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 5 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Sterilizační box s víkem pro ukládání nástrojů. | vyplní dodavatel
| Minimální výška 5cm, maximální výška 7cm. | vyplní dodavatel
| Minimální délka 22cm, maximální délka 27cm. | vyplní dodavatel
| Minimální šířka 11cm, maximální šířka 15cm. | vyplní dodavatel
Položka č. 27 Nerezový box s víkem |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 5 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Sterilizační box s víkem pro ukládání nástrojů. | vyplní dodavatel
| Minimální výška 5cm, maximální výška 7cm. | vyplní dodavatel
| Minimální délka 28cm, maximální délka 32cm. | vyplní dodavatel
| Minimální šířka 14cm, maximální šířka 17cm. | vyplní dodavatel
Položka č. 28 Dóza na vatu |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 20 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Kulatá dóza vhodná pro ukládání vaty, tampónu a gázy. | vyplní dodavatel
| Minimální objem 0,5l, maximální objem 1l. | vyplní dodavatel
Položka č. 29 Petriho miska |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 10 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Mělká kruhová miska s víkem | vyplní dodavatel
| Maximální průměr 8cm. | vyplní dodavatel
Položka č. 30 Sterilizační buben |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 5 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Kulatý sterilizační buben | vyplní dodavatel
| Po obvodu je odnímatelný kruhový pás se sponami pro otevření. | vyplní dodavatel
| Minimální průměr 25cm, maximální průměr 30cm. | vyplní dodavatel
| Minimální výška 12cm, maximální výška 18cm. | vyplní dodavatel
Položka č. 31 Držák na krabici rukavic |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 50 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Nerezový držák na jednu krabici rukavic, pro zavěšení na stěnu. | vyplní dodavatel
| Maximální rozměr 26x14x11cm. | vyplní dodavatel
Položka č. 32 Stojan s miskou |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 3 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Stojan s nerezovou základnou na kolečkách. | vyplní dodavatel
| Minimálně jedna brzda. | vyplní dodavatel
| Včetně misky o minimálním průměru 25cm. | vyplní dodavatel
| Dodáván kompatibilní stojan s miskou jako set. | vyplní dodavatel
Položka č. 33 Sterilizační koš |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 2 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Perforovaný koš určený pro sterilizaci. | vyplní dodavatel
| Minimální rozměry 250x140x26 mm, maximální rozměry 300x200x40 mm. | vyplní dodavatel
Položka č. 34 Kazeta s úchyty |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 5 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Nerezová kazeta s úchyty určená ke sterilizaci. | vyplní dodavatel
| Minimální rozměry 27 x 12 x 5 cm, maximální rozměry 32 x 16 x 7 cm | vyplní dodavatel
Položka č. 35 Kazeta s úchyty |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 5 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Nerezová kazeta s úchyty určená ke sterilizaci. | vyplní dodavatel
| Minimální rozměry 17 x 8 x 3 cm, maximální rozměry 22 x 12 x 5 cm | vyplní dodavatel
Položka č. 36 Kazeta s filtrem |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 2 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Nerezová kazeta určená ke sterilizaci s filtrem. | vyplní dodavatel
| Minimální rozměry 50 x 20 x 18 cm, maximální rozměry 60 x 30 x 25 cm | vyplní dodavatel
Položka č. 37 Kazeta s filtrem |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 2 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Nerezová kazeta určená ke sterilizaci s filtrem. | vyplní dodavatel
| Minimální rozměry 50 x 20 x 8 cm, maximální rozměry 60 x 30 x 15 cm | vyplní dodavatel
Položka č. 38 Sterilizační kontejner |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Sterilizační kontejner určený pro parní sterilizaci. | vyplní dodavatel
| Maximální rozměry vany kontejneru jsou 600x280x140mm. | vyplní dodavatel
| Vana sterilizačního kontejneru je bez perforace ve spodní části. | vyplní dodavatel
| Prachotěsné dodatečné víko. | vyplní dodavatel
| Do víka kontejneru je možné vložit filtry. | vyplní dodavatel
| Obsahuje zámek víka. | vyplní dodavatel
Součástí balení:
| - minimálně 1ks kontejnerová vana | vyplní dodavatel
| - minimálně 1balení (po 100ks) papírový filtr | vyplní dodavatel
| - minimálně 1ks nerezového síta do kontejneru s nožičkami. | vyplní dodavatel
| - minimálně 1ks silikonové podložky do síta | vyplní dodavatel
| - minimálně 1ks víka s filtrem pro opakované použití | vyplní dodavatel
| - minimálně 1ks krycího prachotěsného víka | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH (v Kč) | Výše DPH (v Kč) | Celková nabídková cena s DPH (v Kč)
14. | Emitní miska | 100 |  | 0 | 0
15. | Emitní miska | 100 |  | 0 | 0
16. | Emitní miska | 100 |  | 0 | 0
17. | Nerezový tácek | 20 |  | 0 | 0
18. | Nerezový tácek | 20 |  | 0 | 0
19. | Nerezový tácek | 20 |  | 0 | 0
20. | Kazeta s víkem | 5 |  | 0 | 0
21. | Kulatá miska | 10 |  | 0 | 0
22. | Kulatá miska s výlevkou | 10 |  | 0 | 0
23. | Toulec na podávky | 7 |  | 0 | 0
24. | Toulec na pinzety | 7 |  | 0 | 0
25. | Nerezový box s víkem | 10 |  | 0 | 0
26. | Nerezový box s víkem | 5 |  | 0 | 0
27. | Nerezový box s víkem | 5 |  | 0 | 0
28. | Dóza na vatu | 20 |  | 0 | 0
29. | Petriho miska | 10 |  | 0 | 0
30. | Sterilizační buben | 5 |  | 0 | 0
31. | Držák na krabici rukavic | 50 |  | 0 | 0
32. | Stojan s miskou | 3 |  | 0 | 0
33. | Sterilizační koš | 2 |  | 0 | 0
34. | Kazeta s úchyty | 5 |  | 0 | 0
35. | Kazeta s úchyty | 5 |  | 0 | 0
36. | Kazeta s filtrem | 2 |  | 0 | 0
37. | Kazeta s filtrem | 2 |  | 0 | 0
38. | Sterilizační kontejner | 1 |  | 0 | 0
Nabídková cena Části 5 VZ CELKEM |  |  | 0 | 0 | 0