## Specifikace
Příloha č. 1 - Technická specifikace předmětu plnění
POPIS PARAMETRU |  | ÚČASTNÍKEM NABÍZENÁ HODNOTA
| (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 1 Laparoskopický simulátor |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Laparoskopický virtuální simulátor pro nácvik kritických dovedností a postupů při laparoskopických výkonech. | vyplní dodavatel
Součástí simulátoru:
| - pojízdný stojan či věž, na níž je umístěný simulátor a obrazovka minimálně 20" včetně bržděných koleček | vyplní dodavatel
| - součástí stojanu je také držák na klávesnici a držák na počítač | vyplní dodavatel
| - virtuální volba nástrojů a snímání manuálních pohybů nástroje | vyplní dodavatel
| - nožní spínač pro simulovanou koagulaci | vyplní dodavatel
| - laparoskopické plně vyjímatelné nástroje - minimálně 2ks nástrojů pro simulaci grasperů | vyplní dodavatel
| - pohyblivá kamera s možností fixace ve zvolené poloze | vyplní dodavatel
Součástí modul pro základní dovednosti:
| - nácvik minimálně 3 základních úloh pro nácvik manipulace v prostoru, stříhání, přesouvání malých objektů | vyplní dodavatel
| - software včetně instruktážních videí a textů, uvedení cílů dané úlohy | vyplní dodavatel
| - software musí umožňovat hodnocení studenta, jeho záznam a možnost exportu | vyplní dodavatel
Součástí modul pro gynekologické postupy:
| - nácvik minimálně 5 základních gynekologických úloh s kompletními postupy - možnost nácviku minimálně laparoskopické tubární sterilizace, salpingostomie, salpingektomie a adnexektomie, možnost simulace krvácení, ruptury vejcovodu či zalití břišní dutiny krví | vyplní dodavatel
| - nácvik hysterektomie | vyplní dodavatel
| - nácvik šití pomocí ostnatých stehů | vyplní dodavatel
| - nácvik šití po odstranění myomu | vyplní dodavatel
| - možnost prohlédnutí barevného ženského anatomického atlasu | vyplní dodavatel
| - software musí umožnovat hodnocení studenta z hlediska manipulace s tkání, používáním nástrojů, sledováním času a musí umožňovat záznam tohoto hodnocení včetně exportu | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Nabídková cena bez DPH za kus | Nabídková cena bez DPH celkem | DPH | Cena celkem vč. DPH
1. | Laparoskopický simulátor | 1
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | 0 | 0 | 0 | 0