## Technická specifikace
Příloha č. 1 - Technická specifikace předmětu plnění
Dodávka ultrazvukového trenažéru pro LF OU
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod. Podrobnější specifikace nabízeného předmětu plnění je účastníkem zpracována v příloze "Technická specifikace nabízeného předmětu plnění".
Položka č. 1 Ultrazvukový trenažér |  | Výrobce
vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Trenažér slouží pro výuku vyšetření ultrazvukem se zaměřením na traumata. | vyplní dodavatel
| Na trenažér lze použít klasický sonografický přístroj. | vyplní dodavatel
| Na trenažéru lze nalézt pomocí sonografie: min. plíce, srdce, bránici, játra, ledviny, slezinu, slinivku, tlusté střevo, močový měchýř, konečník, aortu, dutou žílu, křížovou kost. | vyplní dodavatel
| Velikost trenažéru odpovídá trupu dospělého člověka. | vyplní dodavatel
Možnosti vyšetření:
| - hodnocení, které je zaměřené pro trauma: vnitřní krvácení v jaterní oblasti, sleziny, pánevní dutiny, osrdečníku | vyplní dodavatel
| - onemocnění: zánět žlučníku, výduť srdečnice, poranění tlustého střeva | vyplní dodavatel
| - hodnocení sonografie u akutních pacientů: vnitřní krvácení v oblasti osrdečníku, bilaterálních komor, intraabdominální krvácení okolo jater, sleziny a močového měchýře | vyplní dodavatel
Dodávka obsahuje:
| - ultrazvukový trenažér s podložkou | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů/celků | Celková nabídková cena bez DPH (v Kč) | Výše DPH (v Kč) | Celková nabídková cena s DPH (v Kč)
1. | Ultrazvukový trenažér | 1 |  | 0 | 0
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | 0 | 0 | 0