Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění – část 4 veřejné zakázky

Spektrometr – 1 ks

Minimální specifikace spektrometru:

Spektrometr s dotykovým displejem s měřením v minimálním rozsahu 1-150000 lx.

Umožňuje měření světelného spektra (vlnových délek) v minimálním rozsahu 380 až 780 nm.

Měření parametrů LUX , CCT, CRI, CIE 1931, Ra, R1 až R15.

Dále flicker metr a měření 5 opických křivek.

Bateriový provoz

Další stěžejní schopnosti měření:

Melanopic Lux

Mel Irradiance

Mel Daylight Lux

Melanopic Ratio

Rhodopic Lux

Chloropic Lux

Erythropic Lux

Cyanopic Lux