Příloha č. 2 – Technická specifikace předmětu plnění

Virtuální dentální trenažér

Trenažér disponuje haptickým ramenem s minimálními vlastnostmi:

- šestisťupňové volné snímání polohy

- třístupňové volné snímání silové zpětné vazby

- rozdílná zpětná vazba na různé povrchy (např. sklovina, dentin, dřeň, kariézní tkáň, čelistní kost)

- hodnotící SW výkonu studenta

- realistické používání zrcátka

- implantologie (DICOM + segmentace + plánování + simulace)

- import pacientů

- validovaná cvičení, přednahraná cvičení

- plně odnímatelná haptika

Trenažér disponuje samostatným nebo síťovým provozem simulátoru.

Trenažér disponuje virtuální realitou pomocí Meta Quest 2.

Trenažér obsahuje minimálně tyto cvičení/moduly:

- seznámení/zručnost v min počtu 29 cvičení

- restaurování zubů v min počtu 33 cvičení

- endodoncie v min počtu 14 cvičení

- mikroendodoncie v min počtu 2 cvičení

- protetika (korunka) v min počtu 10 cvičení

- protetika (můstek) v min počtu 2 cvičení

- implantologie v min počtu 17 cvičení

- implantologický workshop v min počtu 15 cvičení

- pediatrické v min počtu 2 cvičení

- ověřená hodnocení v min počtu 3 cvičení

Minimální požadavky na technickou specifikaci trenažéru:

- operační systém Windows 10

- RAM 16GB DDR4

- úložiště 240 GB SSD

- bezdrátová klávesnice

- výškově nastavitelný trenažér

- možnost virtuální reality