Příloha č. 2 – Technická specifikace předmětu plnění pro část 1 veřejné zakázky

Spotřební materiál – část 1

Položka č. 1 – Rukavice operační s pudrem velikost 6:

- Počet kusů: 500

- Minimální požadavky:

  - Operační latexové rukavice s pudrem

  - Zdrsněný povrch na konečcích prstů

  - Velikost č. 6

Položka č. 2 – Rukavice operační s pudrem velikost 6,5:

- Počet kusů: 500

- Minimální požadavky:

  - Operační latexové rukavice s pudrem

  - Zdrsněný povrch na konečcích prstů

  - Velikost č. 6,5

Položka č. 3 – Rukavice operační s pudrem velikost 7:

- Počet kusů: 500

- Minimální požadavky:

  - Operační latexové rukavice s pudrem

  - Zdrsněný povrch na konečcích prstů

  - Velikost č. 7

Položka č. 4 – Rukavice operační s pudrem velikost 7,5:

- Počet kusů: 500

- Minimální požadavky:

  - Operační latexové rukavice s pudrem

  - Zdrsněný povrch na konečcích prstů

  - Velikost č. 7,5

Položka č. 5 – Rukavice operační s pudrem velikost 8:

- Počet kusů: 500

- Minimální požadavky:

  - Operační latexové rukavice s pudrem

  - Zdrsněný povrch na konečcích prstů

  - Velikost č. 8

Položka č. 6 – Rukavice operační s pudrem velikost 8,5:

- Počet kusů: 500

- Minimální požadavky:

  - Operační latexové rukavice s pudrem

  - Zdrsněný povrch na konečcích prstů

  - Velikost č. 8,5

Položka č. 7 – Rukavice operační s pudrem velikost 9:

- Počet kusů: 500

- Minimální požadavky:

  - Operační latexové rukavice s pudrem

  - Zdrsněný povrch na konečcích prstů

  - Velikost č. 9

Položka č. 8 – Rukavice vyšetřovací bez pudru velikost S:

- Počet kusů: 3 000

- Minimální požadavky:

  - Vyšetřovací latexové rukavice bez pudru

  - Velikost č. S

Položka č. 9 – Rukavice vyšetřovací bez pudru velikost M:

- Počet kusů: 3 000

- Minimální požadavky:

  - Vyšetřovací latexové rukavice bez pudru

  - Velikost č. M

Položka č. 10 – Rukavice vyšetřovací bez pudru velikost L:

- Počet kusů: 3 000

- Minimální požadavky:

  - Vyšetřovací latexové rukavice bez pudru

  - Velikost č. L

Položka č. 11 – Rukavice vyšetřovací bez pudru velikost XL:

- Počet kusů: 3 000

- Minimální požadavky:

  - Vyšetřovací latexové rukavice bez pudru

  - Velikost č. XL

Položka č. 12 – Rukavice vyšetřovací nitrilové bez pudru velikost XS:

- Počet kusů: 3 000

- Minimální požadavky:

  - Vyšetřovací nitrilové rukavice bez pudru

  - Velikost č. XS

Položka č. 13 – Rukavice vyšetřovací nitrilové bez pudru velikost S:

- Počet kusů: 500

- Minimální požadavky:

  - Vyšetřovací nitrilové rukavice bez pudru

  - Velikost č. S

Položka č. 14 – Rukavice vyšetřovací nitrilové bez pudru velikost M:

- Počet kusů: 500

- Minimální požadavky:

  - Vyšetřovací nitrilové rukavice bez pudru

  - Velikost č. M

Položka č. 15 – Rukavice vyšetřovací nitrilové bez pudru velikost L:

- Počet kusů: 500

- Minimální požadavky:

  - Vyšetřovací nitrilové rukavice bez pudru

  - Velikost č. L

Položka č. 16 – Rukavice vyšetřovací nitrilové bez pudru velikost XL:

- Počet kusů: 500

- Minimální požadavky:

  - Vyšetřovací nitrilové rukavice bez pudru

  - Velikost č. XL

Položka č. 17 – Injekční jehla 14G:

- Počet kusů: 500

- Minimální požadavky:

  - Injekční tenkostěnná jehla

  - Hlavička jehly je z průhledného materiálu

  - Velikost 14G 2,1x40 mm

Položka č. 18 – Injekční jehla 15G:

- Počet kusů: 500

- Minimální požadavky:

  - Injekční tenkostěnná jehla

  - Hlavička jehly je z průhledného materiálu

  - Velikost 15G 1,8x40 mm

Položka č. 19 – Injekční jehla 16G:

- Počet kusů: 500

- Minimální požadavky:

  - Injekční tenkostěnná jehla

  - Hlavička jehly je z průhledného materiálu

  - Velikost 16G 1,6x40 mm

Položka č. 20 – Injekční jehla 18G:

- Počet kusů: 500

- Minimální požadavky:

  - Injekční tenkostěnná jehla

  - Hlavička jehly je z průhledného materiálu

  - Velikost 18G 1,2x40 mm

Položka č. 21 – Injekční jehla 18G:

- Počet kusů: 500

- Minimální požadavky:

  - Injekční tenkostěnná jehla

  - Hlavička jehly je z průhledného materiálu

  - Velikost 18G 1,2x50 mm

Položka č. 22 – Injekční jehla 19G:

- Počet kusů: 500

- Minimální požadavky:

  - Injekční tenkostěnná jehla

  - Hlavička jehly je z průhledného materiálu

  - Velikost 19G 1,1x40 mm

Položka č. 23 – Injekční jehla 20G:

- Počet kusů: 500

- Minimální požadavky:

  - Injekční tenkostěnná jehla

  - Hlavička jehly je z průhledného materiálu

  - Velikost 20G 0,9x25 mm

Položka č. 24 – Injekční jehla 20G:

- Počet kusů: 500

- Minimální požadavky:

  - Injekční tenkostěnná jehla

  - Hlavička jehly je z průhledného materiálu

  - Velikost 20G 0,9x40 mm

Položka č. 25 – Injekční jehla 21G:

- Počet kusů: 500

- Minimální požadavky:

  - Injekční tenkostěnná jehla

  - Hlavička jehly je z průhledného materiálu

  - Velikost 21G 0,8x25 mm

Položka č. 26 – Injekční jehla 21G:

- Počet kusů: 500

- Minimální požadavky:

  - Injekční tenkostěnná jehla

  - Hlavička jehly je z průhledného materiálu

  - Velikost 21G 0,8x40 mm

Položka č. 27 – Injekční jehla 21G:

- Počet kusů: 500

- Minimální požadavky:

  - Injekční tenkostěnná jehla

  - Hlavička jehly je z průhledného materiálu

  - Velikost 21G 0,8x50 mm

Položka č. 28 – Injekční jehla 22G:

- Počet kusů: 500

- Minimální požadavky:

  - Injekční tenkostěnná jehla

  - Hlavička jehly je z průhledného materiálu

  - Velikost 22G 0,7x30 mm

Položka č. 29 – Injekční jehla 22G:

- Počet kusů: 500

- Minimální požadavky:

  - Injekční tenkostěnná jehla

  - Hlavička jehly je z průhledného materiálu

  - Velikost 22G 0,7x40 mm

Položka č. 30 – Injekční jehla 22G:

- Počet kusů: 500

- Minimální požadavky:

  - Injekční tenkostěnná jehla

  - Hlavička jehly je z průhledného materiálu

  - Velikost 22G 0,7x50 mm

Položka č. 31 – Injekční jehla 23G:

- Počet kusů: 500

- Minimální požadavky:

  - Injekční tenkostěnná jehla

  - Hlavička jehly je z průhledného materiálu

  - Velikost 23G 0,6x25 mm

Položka č. 32 – Injekční jehla 23G:

- Počet kusů: 500

- Minimální požadavky:

  - Injekční tenkostěnná jehla

  - Hlavička jehly je z průhledného materiálu

  - Velikost 23G 0,6x30 mm

Položka č. 33 – Injekční jehla 23G:

- Počet kusů: 500

- Minimální požadavky:

  - Injekční tenkostěnná jehla

  - Hlavička jehly je z průhledného materiálu

  - Velikost 23G 0,6x40 mm

Položka č. 34 – Injekční jehla 25G:

- Počet kusů: 500

- Minimální požadavky:

  - Injekční tenkostěnná jehla

  - Hlavička jehly je z průhledného materiálu

  - Velikost 25G 0,5x16 mm

Položka č. 35 – Injekční jehla 25G:

- Počet kusů: 500

- Minimální požadavky:

  - Injekční tenkostěnná jehla

  - Hlavička jehly je z průhledného materiálu

  - Velikost 25G 0,5x25 mm

Položka č. 36 – Injekční jehla 25G:

- Počet kusů: 500

- Minimální požadavky:

  - Injekční tenkostěnná jehla

  - Hlavička jehly je z průhledného materiálu

  - Velikost 25G 0,5x40 mm

Položka č. 37 – Injekční jehla 26G:

- Počet kusů: 500

- Minimální požadavky:

  - Injekční tenkostěnná jehla

  - Hlavička jehly je z průhledného materiálu

  - Velikost 26G 0,45x12 mm

Položka č. 38 – Injekční jehla 26G:

- Počet kusů: 500

- Minimální požadavky:

  - Injekční tenkostěnná jehla

  - Hlavička jehly je z průhledného materiálu

  - Velikost 26G 0,45x16 mm

Položka č. 39 – Injekční jehla 26G:

- Počet kusů: 500

- Minimální požadavky:

  - Injekční tenkostěnná jehla

  - Hlavička jehly je z průhledného materiálu

  - Velikost 26G 0,45x22 mm

Položka č. 40 – Injekční jehla 27G:

- Počet kusů: 500

- Minimální požadavky:

  - Injekční tenkostěnná jehla

  - Hlavička jehly je z průhledného materiálu

  - Velikost 27G 0,4x19 mm

Položka č. 41 – Injekční jehla 30G:

- Počet kusů: 500

- Minimální požadavky:

  - Injekční tenkostěnná jehla

  - Hlavička jehly je z průhledného materiálu

  - Velikost 30G 0,3x13 mm

Položka č. 42 – Operační rouška 2-vrstvá:

- Počet kusů: 200

- Minimální požadavky:

  - Operační rouška bez otvoru 2-vrstvá ke sterilnímu krytí pacienta

  - Nepropouští tekutiny

  - Minimální velikost 40x60cm, maximální 60x80cm

Položka č. 43 – Operační rouška 2-vrstvá:

- Počet kusů: 200

- Minimální požadavky:

  - Operační rouška bez otvoru 2-vrstvá ke sterilnímu krytí pacienta

  - Nepropouští tekutiny

  - Minimální velikost 70x85cm, maximální 80x100cm

Položka č. 44 – Operační rouška 2-vrstvá:

- Počet kusů: 250

- Minimální požadavky:

  - Operační rouška bez otvoru 2-vrstvá ke sterilnímu krytí pacienta

  - Nepropouští tekutiny

  - Minimální velikost 40x40cm, maximální 60x60cm

Položka č. 45 – Operační rouška 2-vrstvá:

- Počet kusů: 125

- Minimální požadavky:

  - Operační rouška bez otvoru 2-vrstvá ke sterilnímu krytí pacienta

  - Nepropouští tekutiny

  - Minimální velikost 85x110cm, maximální 100x170cm

Položka č. 46 – Laryngeální maska velikosti 1:

- Počet kusů: 5

- Minimální požadavky:

  - Silikonová laryngeální maska k zajištění dýchacích cest

  - Elastická průhlední trubička s popisem (velikost, doporučená hmotnost pacienta)

  - Velikost masky je č. 1

Položka č. 47 – Laryngeální maska velikosti 1,5:

- Počet kusů: 5

- Minimální požadavky:

  - Silikonová laryngeální maska k zajištění dýchacích cest

  - Elastická průhlední trubička s popisem (velikost, doporučená hmotnost pacienta)

  - Velikost masky je č. 1,5

Položka č. 48 – Laryngeální maska velikosti 2:

- Počet kusů: 5

- Minimální požadavky:

  - Silikonová laryngeální maska k zajištění dýchacích cest

  - Elastická průhlední trubička s popisem (velikost, doporučená hmotnost pacienta)

  - Velikost masky je č. 2

Položka č. 49 – Laryngeální maska velikosti 3:

- Počet kusů: 5

- Minimální požadavky:

  - Silikonová laryngeální maska k zajištění dýchacích cest

  - Elastická průhlední trubička s popisem (velikost, doporučená hmotnost pacienta)

  - Velikost masky je č. 3

Položka č. 50 – Laryngeální maska velikosti 4:

- Počet kusů: 5

- Minimální požadavky:

  - Silikonová laryngeální maska k zajištění dýchacích cest

  - Elastická průhlední trubička s popisem (velikost, doporučená hmotnost pacienta)

  - Velikost masky je č. 4

Položka č. 51 – Laryngeální maska velikosti 5:

- Počet kusů: 5

- Minimální požadavky:

  - Silikonová laryngeální maska k zajištění dýchacích cest

  - Elastická průhlední trubička s popisem (velikost, doporučená hmotnost pacienta)

  - Velikost masky je č. 5

Položka č. 52 – Škrtidlo dospělé:

- Počet kusů: 1

- Minimální požadavky:

  - Škrtidlo pro dospělé s automatickou přezkou

  - Pro opakované použití

Položka č. 53 – Škrtidlo dětské:

- Počet kusů: 1

- Minimální požadavky:

  - Škrtidlo dětské s automatickou přezkou

  - Pro opakované použití

Položka č. 54 – Odstraňovač skalpelových čepelek:

- Počet kusů: 50

- Minimální požadavky:

  - Odstraňovač skalpelových čepelek

  - Minimální objem, který pojme je 50 ks čepelek

Položka č. 55 – Odstraňovač skalpelových čepelek:

- Počet kusů: 20

- Minimální požadavky:

  - Elastický prodyšný tejp

  - Minimální rozměr 5cm x 5m

  - Dodávka bude obsahovat minimálně 4 odlišné barvy