Příloha č. 2 – Technická specifikace předmětu plnění pro část 2 veřejné zakázky

Spotřební materiál – část 2

Položka č. 1 – Intraoseální jehla pro děti:

- Počet kusů: 9

- Minimální požadavky:

  - Intraoseální jehla pro děti kompatibilní s již dodanou vrtačkou EZ-IO G3

  - Jehla je vhodná pro dětské pacienty s minimálním váhovým rozpětím 3 – 39 kg

  - Minimální délka jehly je 14 mm

  - Maximální délka jehly je 15 mm

  - Součástí je jehla, prodlužovací hadička a pásek na zápěstí pro označení pacienta a času aplikace

Položka č. 2 – Fixátor intraoseální jehly:

- Počet kusů: 9

- Minimální požadavky:

  - Univerzální velikost pro dětské i dospělé pacienty

  - Slouží k ochraně nastřelené jehly

  - EZ-IO EZ stabilizer

Položka č. 3 – Intraoseální jehla pro dospělé:

- Počet kusů: 10

- Minimální požadavky:

  - Intraoseální jehla pro dospělé kompatibilní s již dodanou vrtačkou EZ-IO G3

  - Součástí je jehla, prodlužovací hadička a pásek na zápěstí pro označení pacienta a času aplikace

Položka č. 4 – Intraoseální jehla pro dospělé s trokarem 15G:

- Počet kusů: 10

- Minimální požadavky:

  - Intraoseální nastřelovací jehla pro dospělé pro aplikaci léků a tekutin

  - Hloubka vpichu regulovatelná 1,5 – 2,5 cm

  - Velikost 15G

Položka č. 5 – Intraoseální jehla pro děti s trokarem 18G:

- Počet kusů: 10

- Minimální požadavky:

  - Intraoseální nastřelovací jehla pro dospělé pro aplikaci léků a tekutin

  - Hloubka vpichu regulovatelná 0,75 – 1,5 cm

  - Velikost 18G