## Část 1
Pořadí | Název materiálu | Specifikace | Poznámka k balení | Předpokládaný počet kusů | Dodavatelem nabízené plnění |  |  |  | Nabídková cena/ks bez DPH (Kč) | Nabídková cena/balení bez DPH (Kč) | Nabídková cena celkem bez DPH (Kč)
[5 empty] | obchodní název | katalogové číslo | počet jednotek v 1 balení (v případě, že 1 balení dodavatele obsahuje tzv. „pod balení“, dodavatel uvede i počet ks v 1 pod balení (např. 200/10x20ks) | Uveďte URL odkaz nabízeného plnění, ze kterého bude oveřitelné, že nabízený předmět plnění splňuje požadavky zadavatele uvedené ve sloupci C tohoto dokumentu (případně lze nahradit produktovým listem)*
1.1 | Centrifugační zkumavka 15 ml | Centrifugační zkumavky s kónickým dnem, Dnase/Rnase free, nepyrogenní, bez endotoxinů,ploché šrubovací víčko, dokonale těsnící, materiál-polypropylen, pro teploty -80°C až +121°, tmavá tištěná stupnice a bílá plocha pro popis, min 12000g, průměr 17mm, délka 120 mm +-2% | max. 500 ks | 10000
1.2 | Centrifugační zkumavka 50 ml | Centrifugační zkumavky s kónickým dnem, Dnase/Rnase free, nepyrogenní, bez endotoxinů, ploché šrubovací víčko, dokonale těsnící, materiál-polypropylen, pro teploty -80°C až +121°, tmavá tištěná stupnice a bílá plocha pro popis, min 12000g, průměr 29 mm, délka 116 mm +-2% | max. 500 ks | 10000
1.3 | Sterilní centrifugační zkumavka 15 ml | Sterilní centrifugační zkumavky s kónickým dnem, Dnase/Rnase free, nepyrogenní, bez endotoxinů, ploché šrubovací víčko, dokonale těsnící, materiál-polypropylen, pro teploty -80°C až +121°, tmavá tištěná stupnice a bílá plocha pro popis, min 12000g, průměr 17mm, délka 120 mm +-2% | max. 50 ks | 40000
1.4 | Sterilní centrifugační zkumavka 15 ml | Sterilní centrifugační zkumavky s kónickým dnem, Dnase/Rnase free, nepyrogenní, bez endotoxinů,ploché šrubovací víčko, dokonale těsnící, materiál-polypropylen, pro teploty -80°C až +121°, tmavá tištěná stupnice a bílá plocha pro popis, min 17000g, průměr 17mm, délka 120 mm +-2% | max. 500/20x25 ks | 25000
1.5 | Sterilní centrifugační zkumavka 15 ml | Sterilní centrifugační zkumavky s kónickým dnem, Dnase/Rnase free, nepyrogenní, bez endotoxinů,ploché šrubovací víčko, dokonale těsnící, materiál-polypropylen, pro teploty -80°C až +121°, tmavá tištěná stupnice a bílá plocha pro popis, min 17000g, průměr 17mm, délka 120 mm +-2% | max. 500/10x50 ks | 20000
1.6 | Sterilní centrifugační zkumavka 50 ml | Sterilní centrifugační zkumavky s kónickým dnem, Dnase/Rnase free, nepyrogenní, bez endotoxinů, ploché šrubovací víčko, dokonale těsnící, materiál-polypropylen, pro teploty -80°C až +121°, tmavá tištěná stupnice a bílá plocha pro popis, min 12000g, průměr 29 mm, délka 116 mm +-2% | max. 500/10x50 ks | 20000
1.7 | Sterilní centrifugační zkumavka 50 ml | Sterilní centrifugační zkumavky s kónickým dnem, Dnase/Rnase free, nepyrogenní, bez endotoxinů, ploché šrubovací víčko, dokonale těsnící, materiál-polypropylen, pro teploty -80°C až +121°, tmavá tištěná stupnice a bílá plocha pro popis, min 20000g, průměr 29 mm, délka 116 mm +-2% | max. 500/20x25 ks | 5000
1.8 | Sterilní centrifugační zkumavka 50 ml | Sterilní centrifugační zkumavky s kónickým dnem, Dnase/Rnase free, nepyrogenní, bez endotoxinů, ploché šrubovací víčko, dokonale těsnící, materiál-polypropylen, pro teploty -80°C až +121°, tmavá tištěná stupnice a bílá plocha pro popis, min 20000g, průměr 29 mm, délka 116 mm +-2% | max. 500/10x50 ks | 5000
1.9 | Sterilní samostojná centrifugační zkumavka 50 ml | Sterilní centrifugační zkumavky s kónickým dnem, samostojná, Dnase/Rnase free, nepyrogenní, bez endotoxinů, ploché šrubovací víčko, dokonale těsnící, materiál-polypropylen, pro teploty -80°C až +121°, tmavá tištěná stupnice a bílá plocha pro popis, min 10000g, průměr 29 mm, délka 116 mm +-2% | max. 500/10x50 ks | 2500
1.10 | Zkumavka centrifugační 13 ml | Centrifugační zkumavky s kulatým dnem, šroubovací víčko, necytotoxické, bez nukleáz, endotoxinů a kovů, materiál-polypropylen, min. 15000xg, průměr 17,1mm, délka 105 mm +-2% | max. 800/20x40 ks | 3200
1.11 | Bezstříkačkový filtr Mini-UniPrep | bezstříkačkové filtry Mini-UniPrep, průsvitné, membrána PTFE, porozita 0,2 μm, standardní víčko | max. 100 ks | 500
1.12 | Bezstříkačkový filtr Mini-UniPrep | bezstříkačkové filtry Mini-UniPrep, průsvitné, membrána RC, porozita 0,2 μm, standardní víčko | max. 100 ks | 500
1.13 | sterilní vakuový filtrační systém - 1000 ml | objem 1000 ml, sterilní, materiál polystyren, PES membrána o velikosti pórů 0,2 um, vhodné pro filtraci médií pro buněčné kultury | max. 50 ks | 84
1.14 | sterilní vakuový filtrační systém - 250 ml | objem 250 ml, sterilní, materiál polystyren, PES membrána o velikosti pórů 0,2 um, vhodné pro filtraci médií pro buněčné kultury | max. 50 ks | 84
1.15 | sterilní vakuový filtrační systém - 500 ml | objem 500 ml, sterilní, materiál polystyren, PES membrána o velikosti pórů 0,2 um, vhodné pro filtraci médií pro buněčné kultury | max. 50 ks | 168
1.16 | Stříkačkový filtr, CA membrána 0,45 μm | stříkačkový filtr, sterilní, jednotlivě balený, průměr 25 mm, CA membrána, porozita 0,22 μm, vhodné pro aplikace s buněčnými kulturami, certifikováno jako nepyrogenní a bez cytotoxinů | max. 100 ks | 100
1.17 | Stříkačkový filtr, PES membrána 0,20 μm | stříkačkový filtr, sterilní, jednotlivě balený, průměr min. 32 a max. 33 mm, PES membrána, porozita 0,2 μm, vhodné pro aplikace s buněčnými kulturami, certifikováno jako nepyrogenní a bez cytotoxinů | max. 100 ks | 100
1.18 | Stříkačkový filtr, PES membrána 0,20 μm | stříkačkový filtr, sterilní, jednotlivě balený, průměr 25 mm, PES membrána, porozita 0,22 μm, vhodné pro aplikace s buněčnými kulturami, certifikováno jako nepyrogenní a bez cytotoxinů | max. 100 ks | 200
1.19 | Stříkačkový filtr, PTFE membrána 0,2 μm | stříkačkový filtr, nesterilní, průměr 4 mm, PTFE membrána, porozita 0,2 μm | max. 100 ks | 500
1.20 | Stříkačkový filtr, PTFE membrána 0,2 μm | stříkačkový filtr, nesterilní, průměr 13 mm, PTFE membrána, porozita 0,2 μm | max. 100 ks | 500
1.21 | Stříkačkový filtr, PTFE membrána 0,2 μm | stříkačkový filtr, nesterilní, průměr 25 mm, PTFE membrána, porozita 0,2 μm | max. 100 ks | 500
1.22 | Stříkačkový filtr, RC membrána 0,2 μm | stříkačkový filtr, nesterilní, průměr 13 mm, RC membrána, porozita 0,2 μm | max. 100 ks | 500
1.23 | Stříkačkový filtr, SFCA membrána 0,20 μm | stříkačkový filtr, sterilní, jednotlivě balený, průměr 25 mm, SFCA membrána, porozita 0,2 μm | max. 50 ks | 200
1.24 | Inzerty pro kryozkumavky 1,2 ml a 2,0 ml | barevné inzerty do víčka, vhodné pro samostojnou kryozkumavku 1,2 ml a 2,0 ml s vnějším závitem. Mix barev. | max. 1000 ks | 3000
1.25 | Kryozkumavky 1,2 ml | Sterilní, vnější závit, samostojné, vnější průměr max 12,5 mm, výška max 42 mm, vhodné pro skladování v parách i kapalné fázi dusíku; bez RNáz, DNáz a pyrogenů; bílá popisovací ploška; možné doplnit o barevný inzert | max. 1000 ks | 2000
1.26 | Kryozkumavky 1,8 ml | sterilní, netoxické, vnitřní závit, rozměry 12,5×49 mm, silikonový těsnící kroužek, vhodné pro skladování v parách i kapalné fázi dusíku, dno kulaté, stojící, PP | max. 500 ks | 2700
1.27 | Kryozkumavky 2,0 ml | Sterilní, vnější závit, starfoot, vnější průměr max 12,5 mm, výška max 48 mm, vhodné pro skladování v parách i kapalné fázi dusíku; bez RNáz, DNáz a pyrogenů; bílá popisovací ploška; možné doplnit o barevný inzert | max. 1000 ks | 4000
1.28 | popisovací štítek na kryozkumavky | kulatý, bílý, odolný vroucí vodě i zamražení v tekutém dusíku, minimální počet štítků v roli 1000 ks, určené pro popis víčka mikrozkumavek do objemu 2 ml | max. 1000 ks | 5000
1.29 | Elektroporační kyvety - 2 mm | Velikost štěrbiny 2 mm, objem 400 ul, délka kyvety 1 cm, sterilní, individuálně balené | max. 50 ks | 250
1.30 | Kyvety jednorázové fluorescenční makro | Plastová jednorázová makro UV-kyveta, 4 čiré plochy, pro měření v UV/VIS, rozsah 230-900 nm, optická délka 10 mm, objem 2,5 až 4,5 ml | max. 100 ks | 500
1.31 | Kyvety jednorázové spektrofotometrické makro | Plastová jednorázová makro UV-kyveta, dvě optické plochy, pro měření v UV/VIS, rozsah 230-900 nm, optická délka 10 mm, objem 2,5 až 4,5 ml | max. 100 ks | 1500
1.32 | Kyvety jednorázové spektrofotometrické mikro | Plastová jednorázová mikro UV-kyveta, dvě optické plochy, pro měření v UV/VIS, rozsah 230-900 nm, optická délka 10 mm, objem 70 až 850 μl, výška středu 8,5 mm | max. 100 ks | 1500
1.33 | Kyvety jednorázové spektrofotometrické semi-mikro | Plastová jednorázová UV-kyveta kompatibilní se spektrometrem Libra S22, objem 800 ul, délka optické dráhy 10 mm, typ semi-mikro | max. 100 ks | 2000
1.34 | Mikrozkumavky 0,5 ml | Průhledné PP centrifugační zkumavky o objemu 0,5 ml s přpojeným víčkem bez safe locku; graduované; s matným místem pro popis; autoklávovatelné (do 121°C); RCF min. 35000g; tepelně odolné; bez RNáz, DNáz a pyrogenů; necytotoxické | max. 1000 ks | 5000
1.35 | Mikrozkumavky 0,5 ml | Průhledné PP centrifugační zkumavky o objemu 0,5 ml s přpojeným víčkem bez safe locku; graduované; s matným místem pro popis; autoklávovatelné (do 121°C); RCF min. 20000g; tepelně odolné; bez RNáz, DNáz a pyrogenů; necytotoxické | max. 1000 ks | 2000
1.36 | Mikrozkumavky 0,5 ml se zámkem | Průhledné PP centrifugační zkumavky o objemu 0,5 ml s přpojeným víčkem se safe lockem; graduované; s matným místem pro popis; autoklávovatelné (do 121°C); RCF min. 30000g; varuvzdorné; bez RNáz, DNáz a pyrogenů; necytotoxické | max. 1000 ks | 6000
1.37 | Mikrozkumavky 1,5 ml | Průhledné PP centrifugační zkumavky o objemu 1,5 ml s přpojeným víčkem bez safe locku; graduované; s matným místem pro popis; autoklávovatelné (do 121°C); RCF min. min 25000xg (nebo do 70000xg ve výkyvném rotoru); tepelně odolné; bez RNáz, DNáz a pyrogenů; necytotoxické | max. 1000 ks | 5000
1.38 | Mikrozkumavky 1,5 ml | Průhledné PP centrifugační zkumavky o objemu 1,5 ml s přpojeným víčkem bez safe locku; graduované; s matným místem pro popis; autoklávovatelné (do 121°C); RCF min. 20000g; tepelně odolné; bez RNáz, DNáz a pyrogenů; necytotoxické | max. 500 ks | 7000
1.39 | Mikrozkumavky 1,5 ml | Průhledné PP centrifugační zkumavky o objemu 1,5 ml s přpojeným víčkem bez safe locku; graduované; s matným místem pro popis; autoklávovatelné (do 121°C); RCF min. 35000g; tepelně odolné; bez RNáz, DNáz a pyrogenů; necytotoxické | max. 500 ks | 10000
1.40 | Mikrozkumavky 1,5 ml se zámkem | Průhledné PP centrifugační zkumavky o objemu 1,5 ml s přpojeným víčkem se safe lockem; graduované; s matným místem pro popis; autoklávovatelné (do 121°C); RCF min. 30000g; varuvzdorné; bez RNáz, DNáz a pyrogenů; necytotoxické | max. 1000 ks | 32000
1.41 | Mikrozkumavky 1,5 ml se zámkem, nesmáčivé | Průhledné PP mikrozkumavky s upraveným povrchem pro práci s DNA a RNA, objem 1,5 ml, PCR čistota, se safe lock uzávěrem; graduované; autoklávovatelné (do 121°C); RCF min. 16000g; varuvzdorné; bez RNáz, DNáz a pyrogenů; necytotoxické | max. 250 ks | 500
1.42 | Mikrozkumavky 1,5 ml se zámkem, PCR clean | Průhledné PP centrifugační zkumavky o objemu 1,5 ml s přpojeným víčkem se safe lockem; graduované; s matným místem pro popis; autoklávovatelné (do 121°C); RCF min. 30000g; varuvzdorné; bez RNáz, DNáz a pyrogenů; necytotoxické; PCR clean | max. 250/5x50 ks | 2500
1.43 | Mikrozkumavky 2,0 ml | Průhledné PP centrifugační zkumavky o objemu 2,0 ml s přpojeným víčkem bez safe locku; graduované; s matným místem pro popis; autoklávovatelné (do 121°C); RCF min. 20000g; tepelně odolné; bez RNáz, DNáz a pyrogenů; necytotoxické | max. 1000 ks | 5000
1.44 | Mikrozkumavky 2,0 ml se zámkem | Průhledné PP centrifugační zkumavky o objemu 2 ml s přpojeným víčkem se safe lockem; graduované; s matným místem pro popis; autoklávovatelné (do 121°C); RCF min. 25000g; varuvzdorné; bez RNáz, DNáz a pyrogenů; necytotoxické | max. 1000 ks | 16000
1.45 | Mikrozkumavky 2,0 ml se zámkem, nesmáčivé | Průhledné PP mikrozkumavky s upraveným povrchem pro práci s DNA a RNA, objem 2 ml, PCR čistota, se safe lock uzávěrem; graduované; autoklávovatelné (do 121°C); RCF min. 16000g; varuvzdorné; bez RNáz, DNáz a pyrogenů; necytotoxické | max. 250 ks | 2000
1.46 | Mikrozkumavky 5,0 ml se zámkem | Průhledné PP centrifugační zkumavky o objemu 5,0 ml s přpojeným víčkem se safe lockem; graduované; autoklávovatelné (do 121°C); RCF min. 14000g; varuvzdorné; bez RNáz, DNáz a pyrogenů; necytotoxické | max. 1000 ks | 5000
1.47 | Sterilní mikrozkumavky 1,5 ml se zámkem | Sterilní průhledné PP centrifugační zkumavky o objemu 1,5 ml s přpojeným víčkem se safe lockem; graduované; s matným místem pro popis; autoklávovatelné (do 121°C); RCF min. 25000g; varuvzdorné; bez RNáz, DNáz a pyrogenů; necytotoxické | max. 500 ks | 1000
1.48 | Sterilní mikrozkumavky 2,0 ml se zámkem | Sterilní průhledné PP centrifugační zkumavky o objemu 2,0 ml s přpojeným víčkem se safe lockem; graduované; s matným místem pro popis; autoklávovatelné (do 121°C); RCF min. 16000g; varuvzdorné; bez RNáz, DNáz a pyrogenů; necytotoxické | max. 500 ks | 1000
1.49 | Etikety do štítkovače Brady | Etikety pro štítkovač Brady LABPAL, typ M21-375-461, polyester, tisk černá na bílém, role šíře 9,5 mm, délka 6,4 m, pro použití pro nízké teploty | 1 bal | 25
1.50 | gumové zátky | gumová (kučuková) zátka bez díry, odolné teplotám minimálně−25 °C to +70 °C (+120 °C ve vlhku), Certifikace: DIN 12871; Výška 20 +/-5mm, Ø dno 8 +/-1mm, Ø horní části 12 +/-1mm | 1kg | 5
1.51 | gumové zátky | gumová (kučuková) zátka bez díry, odolné teplotám minimálně−25 °C to +70 °C (+120 °C ve vlhku), Certifikace: DIN 12871; Výška 20 +/-5mm, Ø dno 12,5 +/-1mm, Ø horní části 16,5 +/-1mm | 1kg | 5
1.52 | gumový váleček | Gumový váleček pro přichycení filmů a PCR fólií na mikrodestičky | 1 ks | 4
1.53 | Inzulínová stříkačka s jehlou - 1ml | stříkačka s jehlou - jednorázové použití, rozměry 0,3 mm x 12 mm, jednotlivě baleno | max. 100 ks | 250
1.54 | Nádoby na zdravotnický odpad | Kontejner na kontaminovaný odpad 1l +/- 0,1l, dle vyhlášky 306/2012 Sb. | max. 100 ks | 400
1.55 | Nádoby na zdravotnický odpad | Kontejner na kontaminovaný odpad 2l +/- 0,1l, dle vyhlášky 306/2012 Sb. | max. 100 ks | 100
1.56 | pinzeta plastová | pinzeta rovná, špičatá, délka minimálně 140mm, autoklávovatelná při minimálně 120°C | max. 10 ks | 200
1.57 | Pipeta Pasteurova 0,2 ml | Jednorázová Pasteurova pipeta PE, objem 0,2 ml, nesterilní, balená po max. 500 ks | max. 500 ks | 1000
1.58 | Pipeta Pasteurova 3,5 ml | Jednorázová Pasteurova pipeta, objem 3,5 ml, graduace 0,5 ml, délka max. 155 mm, zakončení standard, nesterilní | max. 500 ks | 1000
1.59 | skalpel plastový jednorázový | Jednorázový skalpel s čepelí špičatou přímou s PS rukojetí, sterilizováno, typ No.11, jednotlivě baleno | max. 10 ks | 100
1.60 | váženka plastová | plastová váženka, kosočtverec, rozměry max. 60×85×14 mm, objem 30ml, bílá | max. 500 ks | 2000
1.61 | Zásobníky na chemikálie 25 ml | Jednorázové zásobníky o objemu 25 ml, sterilní, nepyrogenní, bez DNáz a Rnáz, materiál polystyren, baleno max. po 5 ks v sáčku. Pro použití s vícekanálovými pipetami až do šířky 12 kanálů. Tvaru žlabu, se stupnicí na vnitřní straně stěny a odtokovými žlábky v každém rohu | max. 200/40*5 ks | 1000
1.62 | Zásobníky na chemikálie 50 ml | Jednorázové zásobníky o objemu 55 ml, sterilní, nepyrogenní, bez DNáz a Rnáz, materiál polystyren, individuálně balené. Pro použití s vícekanálovými pipetami až do šířky 12 kanálů. Tvaru žlabu, se stupnicí na vnitřní straně stěny a odtokovými žlábky v každém rohu | max. 100 ks | 200
1.63 | PCR mikrozkumavky 0,2 ml s plochým víčkem | PCR zkumavka 0,2 ml, s připojeným plochým víčkem; bez DNA, Dnázy/Rnázy a PCR inhibitorů, čistota doložena certifikátem, kompatibilní s qTower a TAdvanced standardními cyklery pro qPCR | max. 1000 ks | 22000
1.64 | PCR stripy 0,2 ml s odděleným proužkem plochých víček | PCR strip pás s 8x0,2 ml zkumavkami v sadě s proužky víček, rovné opticky čisté víčko; vysoký profil; kompatibilní s qTower a TAdvanced cyklery pro qPCR, bez DNA, Dnázy/Rnázy a PCR inhibitorů, čistota doložena certifikátem, barva čirá | max. 250/2x125 ks | 2500
1.65 | PCR stripy 0,2 ml se samostatnými víčky | PCR strip pás 8x0,2 ml s jednotlivě připojenými optickými víčky; víčko ploché, 8 čirých zkumavek, vhodné pro qPCR, objem 0,2 ml | max. 200 ks | 1800
1.66 | fólie na PCR destičky | Přilnavá folie pro PCR/qPCR destičky; polyolefin; průhledná, teplotně odolné lepidlo, vysoká přilnavost, minimální vypařovaní, vhodná minimálně od -40°C - 110°C | 100ks | 2500
1.67 | PCR destičky, 96 jamek, full skirted | Real-Time PCR plates, 96-well, Eppendorf twin.tec® 96, fully skirted, low profiled, barva průhledná | max. 50 ks | 100
1.68 | PCR destičky, 96 jamek, full skirted | Real-Time PCR plates, 96-well, fully skirted, barva průhledná, kompatibilní s Roche LightCycler 480 System | max. 100 ks | 400
1.69 | PCR destičky, 96 jamek, full skirted | Real-Time PCR plates, 384-well, fully skirted, barva průhledná, kompatibilní s Roche LightCycler 480 System | max. 100 ks | 400
1.70 | PCR destičky, 96 jamek, no skirted | PCR destička; 96 pozic, pracovní objem min. 0,15 ml a max. 0,3 ml; bez bočního okraje; bílá, vysoký profil, kompatibilní s qTower a TAdvanced cyklery pro qPCR, bez DNA, Dnázy/Rnázy a PCR inhibitorů, čistota doložena certifikátem | max. 50 ks | 1650
1.71 | inokulační kličky | jednorázové, bílé plastové, sterilní, ošetřeny gamma zářením, velikost 1 ul, jednotlivě balené | max. 600 ks | 3000
1.72 | očkovací hokejky | plastové, sterilní (ošetřeny gamma rářením), individuálně balené, zahnuté do tvaru písmene L, bez ostrých hran, hladký povrch, délka 14 - 15 cm, délka roztěrky cca 3, 5 až 4 cm | max. 1000 ks | 1000
1.73 | očkovací hokejky | plastové, sterilní (ošetřeny gamma rářením), zahnuté do tvaru písmene L, bez ostrých hran, hladký povrch, délka 14 - 15 cm, délka roztěrky cca 3, 5 až 4 cm | max. 1000/200x5 ks | 4000
1.74 | Petriho miska,PS | sterilní beta zářením, 3 větrací otvory, výška 14 mm, průměr 9-10 cm, pro kultivaci bakterií | max. 720/24x30 ks | 3600
1.75 | roztěrka | plastové, sterilní (ošetřeny gamma rářením), individuálně balené, tvar delty, bez ostrých hran, hladký povrch, rozměry 172×37×4 mm +-5% | max. 1000 ks | 1000
1.76 | Odsávací pipeta 1 ml | Pipeta odsávací, 1ml, bez filtru, bez graduace, materiál: polystyren, sterilní, průhledná, individuálně balená, vnější průměr špičky max 3 mm, vnější průměr širčího konce max 5 mm, délka max 300mm | max. 1000 ks | 5000
1.77 | Odsávací pipeta 2 ml | Pipeta odsávací, 2ml, bez filtru, bez graduace, materiál: polystyren, sterilní, průhledná, individuálně balená, vnější průměr špičky max 3 mm, vnější průměr širčího konce max 5 mm, délka max 300mm | max. 1000 ks | 5000
1.78 | Serologická pipeta 1 ml | Sterilní, apyrogenní, bez RNázy, DNázy a DNA , čiré, jednotlivě balené-papír/plast, kapacita 1 ml+značení objemu nad nulu (negativní graduace),dělení po 0,01 ml, přesnost +-2%, barva graduace tmavá (černá) , materiál-polystyren, vatový filtr, špička svařena k tělu pipety, barevné odlišení objemuna horním konci pipety, délka min 270 mm | max. 1000 ks | 20000
1.79 | Serologická pipeta 10 ml | Sterilní, apyrogenní, bez RNázy, DNázy a DNA , čiré, jednotlivě balené-papír/plast, kapacita 10 ml+značení objemu nad nulu (negativní graduace),dělení po 0,1 ml, přesnost +-2%, barva graduace tmavá (černá) , materiál-polystyren, vatový filtr, špička svařena k tělu pipety, barevné odlišení objemu na horním konci pipety, délka min 300mm | max. 500 ks | 30600
1.80 | Serologická pipeta 2 ml | Sterilní, apyrogenní, bez RNázy, DNázy a DNA , čiré, jednotlivě balené-papír/plast, kapacita 2 ml+značení objemu nad nulu (negativní graduace),dělení po 0,01 ml, přesnost +-2%, barva graduace tmavá (černá) , materiál-polystyren, vatový filtr, špička svařena k tělu pipety, barevné odlišení objemuna horním konci pipety, délka min 270 mm | max. 1000 ks | 10000
1.81 | Serologická pipeta 25 ml | Sterilní, apyrogenní, bez RNázy, DNázy a DNA , čiré, jednotlivě balené-papír/plast, kapacita 25 ml+značení objemu nad nulu (negativní graduace),dělení po 0,2 ml, přesnost +-2%, barva graduace tmavá (černá) , materiál-polystyren, vatový filtr, špička svařena k tělu pipety, barevné odlišení objemu na horním konci pipety, délka min 300mm | max. 200 ks | 10000
1.82 | Serologická pipeta 5 ml | Sterilní, apyrogenní, bez RNázy, DNázy a DNA , čiré, jednotlivě balené-papír/plast, kapacita 5 ml+značení objemu nad nulu (negativní graduace),dělení po 0,1 ml, přesnost +-2%, barva graduace tmavá (černá) , materiál-polystyren, vatový filtr, špička svařena k tělu pipety, barevné odlišení objemuna horním konci pipety, délka min 300mm | max. 500 ks | 12000
1.83 | Serologická pipeta 50 ml | Sterilní, apyrogenní, bez RNázy, DNázy a DNA , čiré, jednotlivě balené-papír/plast, kapacita 50 ml+značení objemu nad nulu (negativní graduace),dělení po 0,5 ml, přesnost +-2%, barva graduace tmavá (černá) , materiál-polystyren, vatový filtr, špička svařena k tělu pipety, barevné odlišení objemu na horním konci pipety, délka min 300mm | max. 150 ks | 600
1.84 | Pytle odpadkové | pytle na odpad, průhledné, objem 2 až 3 l, rozměry min. 300x200mm (dxš), tloušťka min 40 µm, materiál PP, autoklávovatelné, bez potisku | max. 1000 ks | 2000
1.85 | Pytle odpadkové, potiskem „Biohazard“ | pytle vhodné pro zdravotnický odpad; červené, rozměry (mm) minimálně 500 x 900, maximálně 650 x1100; tloušťka minimálně 0,75um, s potiskem "biohazard" | max. 500 ks | 500
1.86 | Pytle odpadkové, potiskem „Biohazard“ | pytle na odpad, průhledné, objem 30 - 35 l, rozměry min. 700×600 mm (dxš), tloušťka min 40 µm, materiál PP, autoklávovatelné, s potiskem "biohazard" | max. 500 ks | 1000
1.87 | Sáčky na biologický odpad | Autoklávovatelné (min. do 134°C) PP průhledné sáčky určené pro biologický odpad, velikost 1 až 3l, tloušťka stěny 50 µm, s vysokou pevností v tahu a odolností proti propíchnutí, splňující požadavky standardního kontrolního vpichu 165 g, který je popsán v normě ASTM D 709-98. | max. 200 ks | 2000
1.88 | Cell strainer, 100μm | Sterilní, individuálně balené sítko pro tkáňové kultuty, porozita 100 um, materiál sítka nylon, Dnase/Rnase Free, kompatibilní s 50 ml kónickými centrifugačními zkumavkami Falcon, rozšířený okraj pro uchycení pinzetou | max. 100 ks | 100
1.89 | Cell strainer, 70 μm | Sterilní, individuálně balené sítko pro tkáňové kultuty, porozita 70 um, materiál sítka nylon, Dnase/Rnase Free, kompatibilní s 50 ml kónickými centrifugačními zkumavkami Falcon, rozšířený okraj pro uchycení pinzetou | max. 100 ks | 100
1.90 | Chladící krabička | chladící krabička laboratorní s víčkem, plastová, −20 °C pojme minimálně 20 kusů 1,5 ml mikrozkumavek a udrží je při teplotě −20 °C min. 1 h. Naplněná netoxickým gelem. | 1 ks | 6
1.91 | Chladící stojánek | PCR-Cooler - mrazící stojánek pro zkumavky 0,2/0,5 ml a 96 x 0,2 ml PCR destičky. S teplotním indikátorem, který změní barvu, když teplota stojánku překročí 7 °C. Udrží teplotu do 4 °C po dobu delší než 4 hodiny (s dvouhodinovým předchlazením na -20 °C). | max. 2 ks | 15
1.92 | Krabičky do mrazicích boxů | PP krabičky s odděleným víčkem, s mřížkou na 9 x 9 ks kryozkumavek 1,5/2 ml, rozměry max. 133 x 133 x 45 mm, bezbarvé | max. 5 ks | 100
1.93 | Krabičky do mrazicích boxů | PP krabičky s odděleným víčkem, s mřížkou na 9 x 9 ks kryozkumavek 1,5/2 ml, rozměry max. 133 x 133 x 52 mm, bezbarvé | max. 5 ks | 100
1.94 | Krabičky do mrazicích boxů | PP krabičky s nasazovacím víčkem, s mřížkou na 9 x 9 ks kryozkumavek 1,5/2 ml, rozměry max. 133 x 133 x 47 mm, barva zelená | max. 5 ks | 100
1.95 | Mrazicí stojánek | PCR-Cooler - mrazící stojánek pro zkumavky 0,2/0,5 ml a 96 x 0,2 ml PCR destičky, Eppendorf. S teplotním indikátorem, který změní barvu, když teplota stojánku překročí 7 °C. Udrží teplotu do 0 °C po dobu delší než hodinu (s dvouhodinovým předchlazením na -20 °C). | max. 2 ks | 6
1.96 | odkapávací stojan na sklo | závěsný odkapávací stojan na laboratorní sklo, konfigurovatelná pozice kolíků, minimálně 70 pozic pro odkapávání, materiál PS, nosnost minimálně 30 kg | 1 ks | 4
1.97 | Stojan pro mikrozkumavky - ozanžový | Plastový stojánek pro 1,5/2 ml mikrozkumavky, počet pozic min. 80, barva oranžová, vhodný pro ukládání do mrazících boxů, s popisem pozic, atuoklávovatelný do 121°C. Rozměry max 230x70x35 mm. | max. 5 ks | 130
1.98 | Stojan pro PCR zkumavky - mix barev | Plastový stojánek pro 0,2 ml mikrozkumavky s průhledným víčkem, počet pozic 96 (8 x 12), autoklávovatelný do 121°C, bez víček stohovatelné | max. 5 ks | 10
1.99 | Stojan univerzální, otvory 16mm - červený | Stojan na zkumavky, PP, skládací a stohovatelný, minimální počet otvorů 60 (5×12), průměr otvorů minimálně16 mm, maximální rozměry 250×110×75 mm, vhodný pro zkumavky 100/16 mm, 10 ml. Barva červená. | 1 ks | 50
1.100 | Stojan univerzální, otvory 16mm - modrý | Stojan na zkumavky, PP, skládací a stohovatelný, minimální počet otvorů 60 (5×12), průměr otvorů minimálně16 mm, maximální rozměry 250×110×75 mm, vhodný pro zkumavky 100/16 mm, 10 ml. Barva modrá. | 1 ks | 20
1.101 | Stojan univerzální, otvory 30mm - červený | Plastový stojánek na 50 ml zkumavky, počet pozic min. 24, barva červená, neplovoucí, s popisem pozic, autoklávovatelný do 121°C. Rozměry max 300×120×85 mm. | 1 ks | 4
1.102 | Vanička na led | Vanička na led z polyuretanové pěny, teplotní odolnost –20 až +70 °C. Rozměry 380x260x150 mm (+-10 mm). | 1 ks | 4
1.103 | Špičky pro pipety ProLine Plus bez filtru 1 - 5 ml | Špičky kompatibilní s pipetami Proline Plus (Sartorius) 1 - 5 ml - vzhledemk těsnosti a správné funkci (přesnosti) velkoobjemové pipety požadujeme špičky Optifit, 100-5000 µl (Sartorius); PP; bez filtru; bez PCR inhibitorů, RNáz, DNáz, endotoxinů; vyrobeny v čistých prostorách podléhajících min. ISO 8; | max. 50 ks | 1000
1.104 | Špičky pro pipety ProLine Plus s filtrem 0,1 - 10 ul | Špičky kompatibilní s pipetami Proline Plus 0,1 - 10 µl; PP; s filtrem (slinovaný PE, velikost póru 20 - 40 mikronů); délka 32 mm (+- 1 mm); bez PCR inhibitorů, lidské DNA, RNáz, DNáz, ATP a pyrogenů; sterilní radiací; vyrobeny v čistých prostorách podléhajících min. ISO 8 (DIN EN ISO 14644-1); testovány na shodu podle ISO 8655; CE IVD; balení v krabičkách po 960 ks (10 x 96 ks), barevně odlišené inzerty pro jednotlivé velikosti špiček podle veliksoti pipety; číslo LOT a datum exspirace uvedeno na každé krabičce; 100% recyklovatelné (krabička, inzert, špičky). | max. 960/10x96 ks | 19200
1.105 | Špičky pro pipety ProLine Plus s filtrem 0,1 - 10 ul prodloužené | Špičky kompatibilní s pipetami Proline Plus 0,1 - 10 µl; PP; s filtrem (slinovaný PE, velikost póru 20 - 40 mikronů); délka 46 mm (+- 2 mm); bez PCR inhibitorů, lidské DNA, RNáz, DNáz, ATP a pyrogenů; sterilní radiací; vyrobeny v čistých prostorách podléhajících min. ISO 8 (DIN EN ISO 14644-1); testovány na shodu podle ISO 8655; CE IVD; balení v krabičkách po 960 ks (10 x 96 ks), barevně odlišené inzerty pro jednotlivé velikosti špiček podle veliksoti pipety; číslo LOT a datum exspirace uvedeno na každé krabičce; 100% recyklovatelné (krabička, inzert, špičky). | max. 960/10x96 ks | 19200
1.106 | Špičky pro pipety ProLine Plus s filtrem 10 - 100 ul | Špičky kompatibilní s pipetami Proline Plus 2 - 100 µl; PP; s filtrem (slinovaný PE, velikost póru 20 - 40 mikronů); délka 51 mm (+- 1 mm); bez PCR inhibitorů, lidské DNA, RNáz, DNáz, ATP a pyrogenů; sterilní radiací; vyrobeny v čistých prostorách podléhajících min. ISO 8 (DIN EN ISO 14644-1); testovány na shodu podle ISO 8655; CE IVD; balení v krabičkách po 960 ks (10 x 96 ks), barevně odlišené inzerty pro jednotlivé velikosti špiček podle veliksoti pipety; číslo LOT a datum exspirace uvedeno na každé krabičce; 100% recyklovatelné (krabička, inzert, špičky). | max. 960/10x96 ks | 19200
1.107 | Špičky pro pipety ProLine Plus s filtrem 100 - 1000 ul | Špičky kompatibilní s pipetami Proline Plus 100 - 1000 µl; PP; s filtrem (slinovaný PE, velikost póru 20 - 40 mikronů); délka 78 mm (+- 1 mm); bez PCR inhibitorů, lidské DNA, RNáz, DNáz, ATP a pyrogenů; sterilní radiací; vyrobeny v čistých prostorách podléhajících min. ISO 8 (DIN EN ISO 14644-1); testovány na shodu podle ISO 8655; CE IVD; balení v krabičkách po 960 ks (10 x 96 ks), barevně odlišené inzerty pro jednotlivé velikosti špiček podle veliksoti pipety; číslo LOT a datum exspirace uvedeno na každé krabičce; 100% recyklovatelné (krabička, inzert, špičky). | max. 960/10x96 ks | 19200
1.108 | Špičky pro pipety ProLine Plus s filtrem 20 - 200 ul | Špičky kompatibilní s pipetami Proline Plus 20 - 200 µl; PP; s filtrem (slinovaný PE, velikost póru 20 - 40 mikronů); délka 54 mm (+- 1 mm); bez PCR inhibitorů, lidské DNA, RNáz, DNáz, ATP a pyrogenů; sterilní radiací; vyrobeny v čistých prostorách podléhajících min. ISO 8 (DIN EN ISO 14644-1); testovány na shodu podle ISO 8655; CE IVD; balení v krabičkách po 960 ks (10 x 96 ks), barevně odlišené inzerty pro jednotlivé velikosti špiček podle veliksoti pipety; číslo LOT a datum exspirace uvedeno na každé krabičce; 100% recyklovatelné (krabička, inzert, špičky). | max. 960/10x96 ks | 19200
1.109 | Sterilní špičky pro pipety Eppendorf bez filtru, 0,5 – 10 ml | Kompatibilita s pipetou Eppendorf Research plus 0,5 - 10 ml, sterilní, nepyrogenní, bez ATP a bez DPNA, délka min. 165 mm, baleny v krabičkách | max. 120/5x24ks | 240
1.110 | Špičky pro pipety Eppendorf bez filtru 0,1 - 10 ul | Špičky kompatibilní s pipetami a krabičkami Eppendorf, 0,1 - 10 µl, PP; bez filtru; čiré, délka 34 mm (+- 1 mm); bez PCR inhibitorů, RNáz, DNáz, endotoxinů; baleno v sáčcích | max. 1000/2x500 ks | 2500
1.111 | Špičky pro pipety Eppendorf bez filtru 0,5 - 10 ml | Špičky kompatibilní s pipetami a krabičkami Eppendorf, 0,5 - 10 ml, PP; bez filtru; čiré, délka 165 mm (+- 1 mm); bez PCR inhibitorů, RNáz, DNáz, endotoxinů; baleno v sáčcích | max. 200/2x100 ks | 2500
1.112 | Špičky pro pipety Eppendorf bez filtru 2 - 200 ul | Špičky kompatibilní s pipetami a krabičkami Eppendorf, 2 - 200 µl, PP; bez filtru; čiré, délka 53 mm (+- 1 mm); bez PCR inhibitorů, RNáz, DNáz, endotoxinů; baleno v sáčcích | max. 1000/2x500 ks | 2500
1.113 | Špičky pro pipety Eppendorf bez filtru 50 - 1000 ul | Špičky kompatibilní s pipetami a krabičkami Eppendorf, 50 - 1000 µl, PP; bez filtru; čiré, délka 71 mm (+- 1 mm); bez PCR inhibitorů, RNáz, DNáz, endotoxinů; baleno v sáčcích | max. 1000/2x500 ks | 2500
1.114 | Sterilní špičky pro pipety Eppendorf s duálním filtrem, 0,1 - 10 ul | Kompatibilita s pipetami Eppendorf Research plus 0,1-2,5ul a 0,5-10ul,Dvoufázový filtr na ochranu proti aerosolům a biomolekulám, čistota: sterilní a nepyrogenní, PCR clean (bez lidské DNA, DNase, RNase a PCR-blokovacích látek), délka min. 40mm, bezbarvá, sterilizace elektronovým paprskem, bez aditiv inhibujících PCR | max. 960/10x96 ks | 19200
1.115 | Sterilní špičky pro pipety Eppendorf s duálním filtrem, 2 - 200 ul | Kompatibilita s pipetami Eppendorf Research plus 2-20ul, 10-100 ul a 20-200ul, Dvoufázový filtr na ochranu proti aerosolům a biomolekulám, čistota: sterilní a nepyrogenní, PCR clean (bez lidské DNA, DNase, RNase a PCR-blokovacích látek), délka min. 55 mm, bezbarvá, sterilizace elektronovým paprskem, bez aditiv inhibujících PCR | max. 960/10x96 ks | 19200
1.116 | Sterilní špičky pro pipety Eppendorf s duálním filtrem, 50 - 1000 ul | Kompatibilita s pipetou Eppendorf Research plus 100-1000 ul, Dvoufázový filtr na ochranu proti aerosolům a biomolekulám, čistota: sterilní a nepyrogenní, PCR clean (bez lidské DNA, DNase, RNase a PCR-blokovacích látek), délka min. 76 mm, bezbarvá, sterilizace elektronovým paprskem, bez aditiv inhibujících PCR | max. 960/10x96 ks | 19200
1.117 | Špičky pro pipety Eppendorf bez filtru 0,1 – 10 µL - náhradní náplně | Kompatibilita s pipetami Eppendorf Research plus 0,1-2,5ul a 0,5-10ul, kompatibilita náhradních náplní se stojánky Eppendorf, Čistota: PCR clean (bez lidské DNA, DNase, RNase a PCR-blokovacích látek), délka min. 34 mm, bezbarvá | max. 960/10x96 ks | 9600
1.118 | Špičky pro pipety Eppendorf bez filtru 2 – 200 µL - náhradní náplně | Kompatibilita s pipetami Eppendorf Research plus 2-20ul, 10-100 ul a 20-200ul, kompatibilita náhradních náplní se stojánky Eppendorf, Čistota: PCR clean (bez lidské DNA, DNase, RNase a PCR-blokovacích látek), délka min. 53 mm, bezbarvá | max. 960/10x96 ks | 19200
1.119 | Špičky pro pipety Eppendorf bez filtru 50 – 1000 µL - náhradní náplně | Kompatibilita s pipetou Eppendorf Research plus 100-1000 ul, kompatibilita náhradních náplní se stojánky Eppendorf, Čistota: PCR clean (bez lidské DNA, DNase, RNase a PCR-blokovacích látek), délka min. 71 mm, bezbarvá | max. 960/10x96 ks | 9600
1.120 | Špičky pro pipety Thermo ClipTip bez filtru, 15 - 1250 ul | Nesterilní, délka špičky 103 mm (+- 1 mm), kompatibilní s pipetami E1-ClipTip, baleno v krabičkách pro pipety E1-ClipTip, beleno v krabičce | max. 768/8x96 ks | 2304
1.121 | Špičky na automatické pipety bez filtru 0,1 - 10 ul | Špičky čiré 0,1-10 µl, bez filtru, nesterilní, délka min. 31 mm, vyrobeny z vysoce čistého PP. Musí být kompatibilní s jednokanálovými pipetami Eppendorf Research Plus a Biohit, baleno v sáčcích | max. 1000 ks | 5000
1.122 | Špičky na automatické pipety bez filtru 0,1 - 10 ul prodloužené | Špičky čiré 0,1-10 µl, bez filtru, nesterilní, délka min. 45 mm, vyrobeny z vysoce čistého PP. Musí být kompatibilní s jednokanálovými pipetami Eppendorf Research Plus a Biohit, baleno v sáčcích | max. 1000 ks | 34000
1.123 | Špičky na automatické pipety bez filtru 0,5 - 5 ml | Špičky bezbarvé 500-5000 µl, bez filtru, nesterilní, délka min. 120 mm, vyrobeny z vysoce čistého PP. Musí být kompatibilní s jednokanálovými pipetami Eppendorf Research Plus a Biohit, baleno v sáčcích | max. 1000 ks | 5000
1.124 | Špičky na automatické pipety bez filtru 1 - 10 ml | Špičky bezbarvé 1-10 ml, bez filtru, nesterilní, délka min. 160 mm, vyrobeny z vysoce čistého PP. Musí být kompatibilní s jednokanálovými pipetami Eppendorf Research Plus, baleno v sáčcích | max. 1000 ks | 2000
1.125 | Špičky na automatické pipety bez filtru 100 - 1000 ul | Špičky čiré 100-1000 µl, bez filtru, nesterilní, délka min. 81 mm, vyrobeny z vysoce čistého PP. Musí být kompatibilní s jednokanálovými pipetami Eppendorf Research Plus a Biohit, baleno v sáčcích | max. 1000 ks | 19000
1.126 | Špičky na automatické pipety bez filtru 100 - 1250 ul | Špičky čiré 1250 µl, bez filtru, nesterilní, délka min. 98 mm, vyrobeny z vysoce čistého PP. Musí být kompatibilní s jednokanálovými pipetami Eppendorf Research Plus a Biohit, baleno v sáčcích | max. 1000 ks | 5000
1.127 | Špičky na automatické pipety bez filtru 20 - 200 ul | Špičky čiré 20-200 µl, bez filtru, nesterilní, délka min. 50 mm, vyrobeny z vysoce čistého PP. Musí být kompatibilní s jednokanálovými pipetami Eppendorf Research Plus a Biohit, baleno v sáčcích | max. 1000 ks | 32000
1.128 | Sterilní špičky na automatické pipety s filtrem 0,1 - 10 ul | Špičky čiré 0,1-10 µl, s filtrem, sterilní, nesmáčivé, délka min. 31 mm, vyrobeny z vysoce čistého PP. Musí být kompatibilní s jednokanálovými pipetami Eppendorf Research Plus a Biohit, baleno v krabičkách | max. 960/10x96 ks | 23040
1.129 | Sterilní špičky na automatické pipety s filtrem 0,1 - 10 ul prodloužené | Špičky čiré 0,1-10 µl, s filtrem, sterilní, nesmáčivé, délka min. 45 mm, vyrobeny z vysoce čistého PP. Musí být kompatibilní s jednokanálovými pipetami Eppendorf Research Plus a Biohit, baleno v krabičkách | max. 960/10x96 ks | 13440
1.130 | Sterilní špičky na automatické pipety s filtrem 10 - 100 ul | Špičky čiré 10-100 µl, s filtrem, sterilní, nesmáčivé, délka min. 50 mm, vyrobeny z vysoce čistého PP. Musí být kompatibilní s jednokanálovými pipetami Eppendorf Research Plus a Biohit, baleno v krabičkách | max. 960 ks | 4800
1.131 | Sterilní špičky na automatické pipety s filtrem 100 - 1000 ul | Špičky čiré 100-1000 µl, s filtrem, sterilní, nesmáčivé, délka min. 81 mm, vyrobeny z vysoce čistého PP. Musí být kompatibilní s jednokanálovými pipetami Eppendorf Research Plus a Biohit, baleno v krabičkách | max. 960/10x96 ks | 3840
1.132 | Sterilní špičky na automatické pipety s filtrem 100 - 1250 ul | Špičky čiré 100-1250 µl, s filtrem, sterilní, nesmáčivé, délka min. 98 mm, vyrobeny z vysoce čistého PP. Musí být kompatibilní s jednokanálovými pipetami Eppendorf Research Plus a Biohit, baleno v krabičkách | max. 960/10x96 ks | 30720
1.133 | Sterilní špičky na automatické pipety s filtrem 20 - 200 ul | Špičky čiré 20-200 µl, s filtrem, sterilní, nesmáčivé, délka min. 59 mm, vyrobeny z vysoce čistého PP. Musí být kompatibilní s jednokanálovými pipetami Eppendorf Research Plus a Biohit, baleno v krabičkách | max. 960 ks | 26880
1.134 | Špičky na automatické pipety bez filtru 0,1 - 10 ul | Špičky čiré 0,1-10 µl, bez filtru, nesterilní, délka min. 31 mm, vyrobeny z vysoce čistého PP. Musí být kompatibilní s jednokanálovými pipetami Eppendorf Research Plus a Biohit, baleno v krabičkách | max. 960/10x96 ks | 30720
1.135 | Špičky na automatické pipety bez filtru 100 - 1000 ul | Špičky čiré 100-1000 µl, bez filtru, nesterilní, délka min. 81 mm, vyrobeny z vysoce čistého PP. Musí být kompatibilní s jednokanálovými pipetami Eppendorf Research Plus a Biohit, baleno v krabičkách | max. 960/10x96 ks | 28800
1.136 | Špičky na automatické pipety bez filtru 100 - 1250 ul | Špičky čiré 1250 µl, bez filtru, nesterilní, délka min. 98 mm, vyrobeny z vysoce čistého PP. Musí být kompatibilní s jednokanálovými pipetami Eppendorf Research Plus a Biohit, baleno v krabičkách | max. 960/10x96 ks | 19200
1.137 | Špičky na automatické pipety bez filtru 20 - 200 ul | Špičky čiré 20-200 µl, bez filtru, nesterilní, délka min. 50 mm, vyrobeny z vysoce čistého PP. Musí být kompatibilní s jednokanálovými pipetami Eppendorf Research Plus a Biohit, baleno v krabičkách | max. 960/10x96 ks | 30720
1.138 | Sterilní š pičky na automatické pipety bez filtru 20 - 200 ul | Špičky čiré 20-200 µl, bez filtru, sterilní, délka min. 50 mm, vyrobeny z vysoce čistého PP. Musí být kompatibilní s jednokanálovými pipetami Eppendorf Research Plus a Biohit, baleno v krabičkách | max. 960/10x96 ks | 19200
1.139 | Sterilní špičky na automatické pipety bez filtru 0,1 - 10 ul | Špičky čiré 0,1-10 µl, bez filtru, sterilní, délka min. 31 mm, vyrobeny z vysoce čistého PP. Musí být kompatibilní s jednokanálovými pipetami Eppendorf Research Plus a Biohit, baleno v krabičkách | max. 960/10x96 ks | 28800
1.140 | Špičky na automatické pipety bez filtru 100 - 1000 ul | Špičky čiré 100-1000 µl, bez filtru, sterilní, délka min. 81 mm, vyrobeny z vysoce čistého PP. Musí být kompatibilní s jednokanálovými pipetami Eppendorf Research Plus a Biohit, baleno v krabičkách | max. 960/10x96 ks | 28800
1.141 | Sterilní š pičky na automatické pipety bez filtru 20 - 200 ul reloads | Špičky čiré 20-200 µl, bez filtru, sterilní, délka min. 50 mm, vyrobeny z vysoce čistého PP. Musí být kompatibilní s jednokanálovými pipetami Eppendorf Research Plus a Biohit, baleno v doplňovacím balení | max. 960/10x96 ks | 19200
1.142 | Špičky na automatické pipety bez filtru 0,1 - 10 ul reloads | Špičky čiré 0,1-10 µl, bez filtru, nesterilní, délka min. 31 mm, vyrobeny z vysoce čistého PP. Musí být kompatibilní s jednokanálovými pipetami Eppendorf Research Plus a Biohit, baleno v doplňovacím balení | max. 960/10x96 ks | 19200
1.143 | Špičky na automatické pipety bez filtru 20 - 200 ul reloads | Špičky čiré 20-200 µl, bez filtru, nesterilní, délka min. 50 mm, vyrobeny z vysoce čistého PP. Musí být kompatibilní s jednokanálovými pipetami Eppendorf Research Plus a Biohit, baleno v doplňovacím balení | max. 960/10x96 ks | 19200
1.144 | Špičky Geloader na automatické pipety | Špičky bezbarvé Geloader 200 ul, 2x96 ks, nesterilní. Musí být kompatibilní s jednokanálovými pipetami Eppendorf Research Plus, v krabičkách | max. 960/10x96 ks | 19200
1.145 | 24 jamkové inzerty pro tkáňové kultury | PET membrána, ploché dno, velikost pórů 0,4 µm, filtrační plocha 0,30 až 0,35 cm², průměr 6,5 mm, sterilní, individuálně balené | max. 48 ks | 480
1.146 | buněčná škrabka | jednorázové, sterilní, délka 23 - 25cm (břit 12 - 15mm), jednotliově balené, otočná čepel vertikálně/horizontálně, břit z PE, HDPE nebo TPE, pro 25 - 80cm2 kultivační lahve | max. 250 ks | 1500
1.147 | Cell lifters | sterilní, jednotlivě balené, bez nukleáz, 19 mm+-2mm plochá zkosená čepel čepel, celková délka min 170 mm, J hooked end, PE | max. 100 ks | 800
1.148 | kultivační destičky, 12 jamek | kultivační destičky ošetřené pro tkáňové kultury, čiré, sterilní, s víčkem, ploché dno, vyvýšený okraj mezi jamkami, pracovní objem jamky min. v rozmezí 0,8 až 1,1 ml, lehce stohovatelné, souřadnice po obvodu, se sešikmeným rohem, bez pyrogenů, endotoxinů, nukleáz (DNáz a RNáz) a cytotoxických látek, jednotlivě balené | max. 100ks | 300
1.149 | kultivační destičky, 24 jamek | kultivační destičky ošetřené pro tkáňové kultury, čiré, sterilní, s víčkem, ploché dno, vyvýšený okraj mezi jamkami, pracovní objem jamky min. v rozmezí 0,4 až 0,5 ml, lehce stohovatelné, souřadnice po obvodu, se sešikmeným rohem, bez pyrogenů, endotoxinů, nukleáz (DNáz a RNáz) a cytotoxických látek, jednotlivě balené | max. 100ks | 700
1.150 | kultivační destičky, 24 jamek | kultivační destičky ošetřené pro tkáňové kultury, čiré, sterilní, s víčkem, ploché dno, vyvýšený okraj mezi jamkami, pracovní objem jamky min. v rozmezí 0,075 až 0,2 ml, lehce stohovatelné, souřadnice po obvodu, se sešikmeným rohem, bez pyrogenů, endotoxinů, nukleáz (DNáz a RNáz) a cytotoxických látek, jednotlivě balené | max. 100ks | 700
1.151 | kultivační destičky, 6 jamek | kultivační destičky ošetřené pro tkáňové kultury, čiré, sterilní, s víčkem, ploché dno, vyvýšený okraj mezi jamkami, pracovní objem jamky min. v rozmezí 1,9 až 2,9 ml, lehce stohovatelné, souřadnice po obvodu, se sešikmeným rohem, bez pyrogenů, endotoxinů, nukleáz (DNáz a RNáz) a cytotoxických látek, jednotlivě balené | max. 100ks | 400
1.152 | Kultivační destičky, 96 jamek | objem jamky 400 ul, sterilní, ošetřeno pro tkáňové kultury, pro adherentní buňky - povrch Nunclon™Δ, Edge plate (okraj možno naplnit médiem), čiré, ploché dno, s víčkem, jednotlivě balené | max. 50 ks | 200
1.153 | kultivační lahve 175 cm2 - těsnící uzávěr | kultivační lahve s plochou pro růst min. 175 cm2 a max. 185 cm2, těsnící víčko, ošetřené pro tkáňové kultury, zkosené hrdlo, čiré, bez pyrogenů, endotoxinů, nukleáz (DNáz a RNáz) a cytotoxických látek | max. 40/8x5ks | 800
1.154 | kultivační lahve 175 cm2 - uzávěr s filtrem | kultivační lahve s plochou pro růst min. 175 cm2 a max. 185 cm2, víčko s filtrem, ošetřené pro tkáňové kultury, zkosené hrdlo, čiré, bez pyrogenů, endotoxinů, nukleáz (DNáz a RNáz) a cytotoxických látek | max. 40/8x5ks | 400
1.155 | kultivační lahve 25 cm2 - těsnící uzávěr | kultivační lahve s plochou pro růst 25 cm2, těsnící víčko, ošetřené pro tkáňové kultury, zkosené hrdlo, čiré, bez pyrogenů, endotoxinů, nukleáz (DNáz a RNáz) a cytotoxických látek | max. 200/20x10 ks | 1000
1.156 | kultivační lahve 25 cm2 - uzávěr s filtrem | kultivační lahve s plochou pro růst 25 cm2, víčko s filtrem, ošetřené pro tkáňové kultury, zkosené hrdlo, čiré, bez pyrogenů, endotoxinů, nukleáz (DNáz a RNáz) a cytotoxických látek | max. 200/20x10 ks | 1200
1.157 | kultivační lahve 300 cm2 - těsnící uzávěr | kultivační lahve s plochou pro růst 300 cm2, těsnící víčko, ošetřené pro tkáňové kultury, zkosené hrdlo, čiré, bez pyrogenů, endotoxinů, nukleáz (DNáz a RNáz) a cytotoxických látek | max. 20 ks | 180
1.158 | kultivační lahve 300 cm2 - uzávěr s filtrem | kultivační lahve s plochou pro růst 300 cm2, víčko s filtrem, ošetřené pro tkáňové kultury, zkosené hrdlo, čiré, bez pyrogenů, endotoxinů, nukleáz (DNáz a RNáz) a cytotoxických látek | max. 18/6x3 ks | 90
1.159 | kultivační lahve 75 cm2 - těsnící uzávěr | kultivační lahve s plochou pro růst 75 cm2, těsnící víčko, ošetřené pro tkáňové kultury, zkosené hrdlo, čiré, bez pyrogenů, endotoxinů, nukleáz (DNáz a RNáz) a cytotoxických látek | max. 100/20x5 ks | 400
1.160 | kultivační lahve 75 cm2 - uzávěr s filtrem | kultivační lahve s plochou pro růst 75 cm2, víčko s filtrem, ošetřené pro tkáňové kultury, zkosené hrdlo, čiré, bez pyrogenů, endotoxinů, nukleáz (DNáz a RNáz) a cytotoxických látek | max. 100/20x5 ks | 4000
1.161 | Kultivační misky | kultivační miska pro tkáňové kultury, PS, sterilní, čirá, nedělená, se zajištěním výměny vzduchu uvnitř misky, vnější rozměr 90 - 96 x 16 - 21mm | max. 240/24x10 ks | 1200
1.162 | Sterilní láhve na míchání médií, 500 ml | transparentní plast, DNase/Rnase free, necytotoxické a nepyrogenní, graduované | max. 100 ks | 200
1.163 | Sterilní zkumavky s kulatým dnem a víčkem, 5 ml | Sterilní zkumavky s kulatým dnem, 5 ml, bez graduace, kompatibilitu s cytometrem, materiál polystyrén, rozměr 12x75mm, Víčko polyethylen, zaklapávací, dvě polohy uzavírání víčka, nepyrogenní, RNase/DNase-free, 1400 RCF | max. 1000/8x125 ks | 10000
1.164 | Sterilní zkumavky s kulatým dnem a zátkou, 15 ml | objem 15 ml, materiál PS, včetně vtlačné zátky, sterilní, rozměry 16x100 mm, dno kulaté, bez okraje | max. 50 ks | 400
1.165 | Zkumavky s kulatým dnem a šroubovacím víčkem, 15 ml | Jednorázová zkumavka s kulatým dnem a PE šroubovacím uzávěrem, objem 10 ml, 100/16 mm, materiál PP, nesterilní, možné centrifugovat do min. 4000xg | max. 1000 ks | 10000
1.166 | Zkumavky s kulatým dnem a víčkem, 14 ml | sterilní, objem 14 ml, rozměry 17 x 100 mm, materiál polystyren, nacvakávací víčko, nepyrogenní | max. 500/20x25ks | 5000
1.167 | Zkumavky s kulatým dnem, 5 ml | Zkumavka 13x75 mm, PP, nesterilní bez zátky, s kulatým dnem, s rovným okrajem, objem 5ml +/- 0,5ml; minimální teplota -10 °C, maximální teplota +115 °C. Odolné k odstřeďování až do 2500 ×g | max. 500ks | 5000
| * V případě, kdy nebude v tomto sloupci uveden URL odkaz nebo odkaz na produktový list, má zadavatel za to, že účastník předkládá produktový list nabízeného plnění, ze kterého bude oveřitelné, že nabízený předmět plnění splňuje požadavky zadavatele uvedené ve sloupci C. | [6 empty] | Celková nabídková cena bez DPH |  |  | 0

## Část 2
Pořadí | Název materiálu | Specifikace | Poznámka k balení | Předpokládaný počet kusů | Dodavatelem nabízené plnění |  |  |  | Nabídková cena/ks bez DPH (Kč) | Nabídková cena/balení bez DPH (Kč) | Nabídková cena celkem bez DPH (Kč)
[5 empty] | obchodní název | katalogové číslo | počet jednotek v 1 balení (v případě, že 1 balení dodavatele obsahuje tzv. „pod balení“, dodavatel uvede i počet ks v 1 pod balení (např. 200/10x20ks) | Uveďte URL odkaz nabízeného plnění, ze kterého bude oveřitelné, že nabízený předmět plnění splňuje požadavky zadavatele uvedené ve sloupci C tohoto dokumentu (případně lze nahradit produktovým listem)*
2.1 | 96 jamkové destičky pro fluorescenci 136101, přesný produkt | sterilní, bílé,s víčkem, jednotlivě balené | 50 ks jednotlivě balené | 100
2.2 | Nunc™ MicroWell™ 96-Well Optical-Bottom Plates with Polymer Base, 165306, přesný produkt | Sterilní 96 jamkové destičky s víčkem, rovné a čiré-optické dno, polymer base, materiál PS, barva bílá/ průhledná, jamka 400ul, certifikovaný povrch Nunclon Delta | 30 ks | 120
2.3 | 96F jamkové destičky “multidish” pro tkáňové kultury, přesný produkt, 167008 | Sterilní, jednotlivě balené, certifikovaný povrch Nunclon Delta, 96 jamek s plochým dnem, objem jamky 0,4 m, plocha jamky 0,33 cm², jednotlivě balené | 50 ks jednotlivě balené | 150
2.4 | 96 U jamkové destičky “multidish” pro tkáňové kultury, přesný produkt, 163320 | Sterilní, jednotlivě balené, certifikovaný povrch Nunclon Delta, 96 jamek s kulatým dnem, jednotlivě balené | 50 ks jednotlivě balené | 150
2.5 | NUNC 48 well plate, Tissue Culture, 152640, přesný produkt | Sterilní destičky s víčkem, jednotlivě balené, rozměr 128×86 mm, materiál: polystyren, počet jamek: 48, certifikovaný povrch Nunclon Delta, rovné dno, doporučený pracovní objem jamky 0,5 ml, kultivační plocha jamky 1,1 cm2, zvýšený okraj jamek pro zabránění křížové kontaminace | 85 ks | 85
2.6 | NUNC 24 well plate, Tissue Culture, 142475, přesný produkt | Sterilní destičky s víčkem, jednotlivě balené, rozměr 128×86 mm, materiál: polystyren, počet jamek: 24, certifikovaný povrch Nunclon Delta, rovné dno, doporučený pracovní objem jamky 1 ml, kultivační plocha jamky 1,9 cm2, zvýšený okraj jamek pro zabránění křížové kontaminace | 75 ks | 1500
2.7 | NUNC 12 well plate, Tissue Culture, 150628, přesný produkt | Sterilní destičky s víčkem, jednotlivě balené, rozměr 128×86 mm, materiál: polystyren, počet jamek: 12, certifikovaný povrch Nunclon Delta, rovné dno, doporučený pracovní objem jamky 2 ml, kultivační plocha jamky 3,5 cm2, zvýšený okraj jamek pro zabránění křížové kontaminace | 75 ks | 1500
2.8 | NUNC 6 well plate, Tissue Culture, 140675-přesný produkt | Sterilní destičky s víčkem, jednotlivě balené, rozměr 128×86 mm, materiál: polystyren, počet jamek: 6, certifikovaný povrch Nunclon Delta, rovné dno, doporučený pracovní objem jamky 3 ml, kultivační plocha jamky 9,6 cm2, zvýšený okraj jamek pro zabránění křížové kontaminace | 75 ks | 750
2.9 | NUNC 6-well plate, non-treated, 150239 přesný produkt | PS, non treated, s víčkem, sterilní, individuálně balené, objem jamky 3 ml. | 75 ks | 150
2.10 | Kultivačví láhev NUNC Easy flasks 25 cm², filter cap, 156367, přesný produkt | sterilní,nepyrogenní, pracovní objem min 7ml, víčko s hydrofóbním filtrem, zvednuté a sešikmené hrdlo, vnější šířka hrdla min. 20mm, materiál-polystyrén, certifikovaný povrch Nunclon Delta, graduace objemu na obou stranách lahve,minimální teplota -10 °C, maximální teplota +70 °C, baleno po 10ksx20 balíčků | 200 ks | 400
2.11 | Kultivační láhev NUNC Easy Flasks 75 cm², filter cap, 156499, přesný produkt | sterilní,nepyrogenní, pracovní objem min 25ml, víčko s hydrofóbním filtrem, zvednuté a sešikmené hrdlo, vnější šířka hrdla min. 25mm, materiál-polystyrén, certifikovaný povrch Nunclon Delta, graduace objemu na obou stranách lahve,minimální teplota -10 °C, maximální teplota +70 °C, baleno po 5ks x 20 balíčků | 100 ks | 1000
2.12 | Kultivační láhev NUNC Easy Flasks 175 cm², filter cap,159910, přesný produkt | sterilní,nepyrogenní, pracovní objem min 55ml, víčko s hydrofóbním filtrem, zvednuté a sešikmené hrdlo, materiál-polystyrén, certifikovaný povrch Nunclon Delta, graduace objemu na obou stranách lahve,minimální teplota -10 °C, maximální teplota +70 °C | 30 ks | 300
2.13 | Nunc Non-treated T25 EasyFlask, Filter Cap, Case of 100, 169900, přesný produkt | Láhev pro tkáňové kultury EasyFlask™, 25cm², pracovní objem 7ml, víčko s filtrem, nakloněné hrdlo, polystyren, sterilní s povrchem Nunc-non treated, balení po 10 ks | 200 ks | 200
2.14 | Nunc Non-treated T75 EasyFlask, Filter Cap, Case of 100, 156800, přesný produkt | Láhev pro tkáňové kultury EasyFlask™, 75cm², pracovní objem 30ml, víčko s filtrem, nakloněné hrdlo, polystyren, sterilní s povrchem Nunc-non treated, balení po 5 ks | 100 ks | 100
2.15 | NUNC Petri dish Tissue Culture Ø 100x15 mm, 150350 přesný produkt | Uniformní a opticky čisté, vhodné k mikroskopování, sterilní misky s víčkem,balení po 10ks, materiál polystyren, certifikovaný povrch Nunclon Delta, kultivační plocha 56,7 cm2, doporučený pracovní objem 12,5 ml, vnější rozměry (Ø x v) 100 X 15 mm | 150 ks | 3000
2.16 | NUNC Petri dish Tissue Culture Ø 150x20 mm, 168381 přesný produkt | Uniformní a opticky čisté, vhodné k mikroskopování, sterilní misky s víčkem,balení po 10ks, materiál polystyren, certifikovaný povrch Nunclon Delta, kultivační plocha 56,7 cm2, doporučený pracovní objem 12,5 ml, vnější rozměry (Ø x v) 100 X 15 mm | 80 ks | 1600
| * V případě, kdy nebude v tomto sloupci uveden URL odkaz nebo odkaz na produktový list, má zadavatel za to, že účastník předkládá produktový list nabízeného plnění, ze kterého bude oveřitelné, že nabízený předmět plnění splňuje požadavky zadavatele uvedené ve sloupci C. | [6 empty] | Celková nabídková cena bez DPH |  |  | 0

## Část 3
Pořadí | Název materiálu | Specifikace | Poznámka k balení | Předpokládaný počet kusů | Dodavatelem nabízené plnění |  |  |  | Nabídková cena/ks bez DPH (Kč) | Nabídková cena/balení bez DPH (Kč) | Nabídková cena celkem bez DPH (Kč)
[5 empty] | obchodní název | katalogové číslo | počet jednotek v 1 balení (v případě, že 1 balení dodavatele obsahuje tzv. „pod balení“, dodavatel uvede i počet ks v 1 pod balení (např. 200/10x20ks) | Uveďte URL odkaz nabízeného plnění, ze kterého bude oveřitelné, že nabízený předmět plnění splňuje požadavky zadavatele uvedené ve sloupci C tohoto dokumentu (případně lze nahradit produktovým listem)*
3.1 | Optický tube strip+víčka ve stripu (8 víček v kuse separátně od zkumavek) přesný typ Agilent 401428+401425 | 8 optických zkumavek, pro použití s Agilent TapeStation systems | 120 ks | 120
3.2 | Multiwell plates, Corning® Matrigel® Matrix, přesný produkt corning 354671 | 6 jamkové destičky pro hES cell culture, povrchová úprava Matrigel Matrix | 5 ks | 50
3.3 | 5ml zkumavky Falcon, víčko s buněčným sítkem, přesný produkt corning 352235 | 5 ml zkumavky 12x75 mm, s kulatým dnem, PS, víčko -dvě pozice, s buněčným sítkem nylon 35 um, sterilní, corning 352235 | 500 ks | 5000
| * V případě, kdy nebude v tomto sloupci uveden URL odkaz nebo odkaz na produktový list, má zadavatel za to, že účastník předkládá produktový list nabízeného plnění, ze kterého bude oveřitelné, že nabízený předmět plnění splňuje požadavky zadavatele uvedené ve sloupci C. | [6 empty] | Celková nabídková cena bez DPH |  |  | 0