## Q2 Lerco chem2
Položka č. | Název materiálu | Specifikace | Poznámka k balení | Požadovaný počet kusů | Dodavatelem nabízené plnění (obchodní název/katalogové číslo) | Nabídková cena za balení bez DPH (Kč) | Nabídková cena celkem bez DPH (Kč) | Poznámky
1 | High Sensitivity RNA ScreenTape (5067-5579) | Systém pro účinnou a spolehlivou separaci vzorků RNA. Eukaryotic or Prokaryotic Total RNA QC. Peak Sensitivity 100 pg/µL. Quantitative Range 500-10000 pg/µL. Kompatibilní s High Sensitivity RNA ScreenTape Sample Buffer (5067-5580). Manufacturer Agilent, cat.no. 5067-5579. | 16 uses per ScreenTape | 1 |  |  |  | potřebujeme přesný typ reagencie pro kompatibilitu s přístrojem TapeStation
2 | High Sensitivity RNA ScreenTape Sample Buffer (5067-5580) | Pufr pro účinnou a spolehlivou separaci vzorků RNA. Peak Sensitivity 100 pg/µL. Kompatibilní s High Sensitivity RNA ScreenTape (5067-5579). Manufacturer Agilent, cat.no. 5067-5580. | - | 1 |  |  |  | potřebujeme přesný typ reagencie pro kompatibilitu s přístrojem TapeStation
3 | High Sensitivity D1000 ScreenTape (5067-5584) | Systém pro účinnou a spolehlivou separaci vzorků DNA od 35 do 1000 bp. Quantitative Range 10-1000 pg/µL. Kompatibilní s High Sensitivity D1000 Reagents (5067-5585). Manufacturer Agilent, cat.no. 5067-5584. | 16 uses per ScreenTape | 2 |  |  |  | potřebujeme přesný typ reagencie pro kompatibilitu s přístrojem TapeStation
4 | High Sensitivity D1000 Reagents (5067-5585) | Reagencie (pufr a ladder) pro účinnou a spolehlivou separaci vzorků DNA od 35 do 1000 bp. Quantitative Range 10-1000 pg/µL. Kompatibilní s High Sensitivity D1000 ScreenTape (5067-5584). Manufacturer Agilent, cat.no. 5067-5585. | - | 2 |  |  |  | potřebujeme přesný typ reagencie pro kompatibilitu s přístrojem TapeStation
5 | CD56 RPE, clone C5.9 | monoclonal antibody, manufacturer Dako, cat.no. R725101; fluorophore RPE, clone C5.9 |  | 1 |  |  |  | potřebujeme přesný typ reagencie pro zachování kontinuity výsledků
Celková nabídková cena veřejné zakázky | [6 empty] | 0