**Technická specifikace pro část 5 veřejné zakázky**

Promývačka ELISA destiček – 1 kus

* Automatická promývačka formátu 96 jamkových destiček
* Mycí hlava 1x8 jehel
* Min. 1 promývací roztok
* Promývání destiček po stripech
* Mycí objem jamky minimálně 50 – 1000 µl nastavitelný po krocích maximálně 50 µl
* Reziduální objem maximálně 3 µl
* ovládání - LCD displej se zobrazením mycího programu
* Uživatelské nastavování vlastních promývacích programů (v případě nutnosti nastavování vlastních promývacích programů na PC musí být nutný software v plné verzi)
* Součástí dodávky: lahev na promývací roztok (pokud je vyžadována typová pro přístroj) a odpadní láhev (pokud je vyžadována typová pro přístroj)
* Připojení na elektrickou síť 230V/50Hz