**Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění pro část 7 veřejné zakázky**

**Dentální kamera**

**Počet kusů:** 1

**Minimální požadavky:**

* Dentální kamera disponuje minimálně těmito funkcemi:
  + Dentální kamera
  + Transillumination
  + Flourescent technologie
* Kamera poskytuje více než 1 způsob detekce intraorálních onemocnění
* Uživatel kamery může pořídit jeden snímek nebo více snímků najednou v závislosti na zvoleném režimu
* LED indikátor stavu a režimu
* Schopnost automatického ostření (ostřit v jakékoliv poloze, ať se jedná o celý oblouk, záběr obličeje nebo uvnitř dutiny ústní)
* Zařízení zobrazuje FHD (1080p) v živém obrazu podporovaném 5M snímačem
* Minimální délka USB kabelu 3 metry
* Minimální systémové požadavky:
  + 3,3 GHz CPU
  + 4GB RAM
  + Operační systém Windows
  + USB 2.0/3.0/3.1