Příloha č. 2 – Technická specifikace předmětu plnění

Položka č. 1 – Simulátor štěrbinové lampy

Počet kusů: 1

Minimální požadavky:

- Diagnostický tréninkový simulátor štěrbinové lampy s modulem předního segmentu

- Simulátor simuluje všechny funkce skutečné štěrbinové lampy

- Simulátor využívá technologii virtuální reality

- Virtuální pacient lze vyšetřovat minimálně pomocí biomikroskopu, fundoskopické čočky a gonioskopické čočky

- Pacientská fyzická hlava je otočná a výškově stavitelná

- Simulátor štěrbinové lampy obsahuje simulační počítačový hardware

- Dotyková ovládací obrazovka disponuje minimálně rozměrem 17‘‘

- Výškově nastavitelný stůl

- Odborné vedení při vyšetření a následná okamžitá zpětná vazby simulátoru

- Simulátor disponuje učebním plánem/cvičeními a to minimálně v 6 úrovních

- Simulátor bude mít zajištěné updaty po dobu minimálně 12 měsíců