Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění

Virtuální simulátor UZV technik

Počet kusů: 1

Minimální požadavky:

- Kombinace virtuálních 3D případů a zaměřených klinických scénářů se skutečnými ultrazvukovými scanmi

- Všechny pacientské případy na podkladě skutečných pacientských scanů

- K dispozici různé anatomie a patologie před/po menopauze, mimoděložní těhotenství, normální těhotenství, fibroidy, různé malignity, endometrióm, hydrosalpinx a další

- Ovládání podobné skutečnému ultrazvuku s možnostmi pro zmrazení obrazu, vytváření fotografií a videa, nastavení hloubky, šířky obrazu, zoom, měření, nastavení orientace ze spodu, z vrchu a pravo-levé otočení obrazu, změna barevného spektra obrazu, výměna sondy, nastavení fokusační zóny, frekvence, TGC a kontrastu, zobrazení anatomických popisů, stimulace pohybu plodu, 3D Ultrazvuk, M mód, PW Doppler, CW Doppler, Color Doppler

- Automatické vyhodnocení úkolů a odpověďového hárku, který je k dispozici u jednotlivých pacientských případů

- 3D anatomická mapa a virtuální tělo se snímáním polohy sondy pro lepší orientaci studenta s možností vypnutí pro těžší nácvik

- Přímo v simulátoru u jednotlivých témat k dispozici výuková videa a zpracované pdf návody s vysvětlenou problematikou pro samostatnou práci se simulátorem

- Výukový modul pro samostatný nácvik zacházení se sondami, rozdělený na základní a pokročilé dovednosti, obsahující funkci automatického generování úkolů z knihovny (obsah cvičení se po dokončení mění z knihovny úkolů)

- Výukový gynekologický modul pro zacházení s trans-abdominální a trans-vaginální sondou a osvojení standardních pohledů, anatomických struktur a topografie, včetně virtuálního lektora pro navádění k správným pozicím

- Minimálně 19 scénářů na téma 1. trimestr obsahujících výukové i skutečné ultrazvuky, pro hodnocení potvrzení životaschopnosti, posouzení gestačního věku, určení vícečetného těhotenství, posouzení chromozomální anomálie, zhodnocení celkové anatomie a další. Včetně úvodních cvičení pro uvedení do problematiky

- Minimálně 8 scénářů na téma 2. trimestr zahrnujících procedurální úkoly a klinické případy, včetně měření biometrie plodu a automatických výpočtů. Možnost střídání trans-abdominální a trans-vaginální sondy pro optimální demonstraci požadovaných pohledů

- Minimálně 12 scénářů na téma fetální echo obsahujících procedurální úkoly, výukové a skutečné ultrazvuky zobrazující různé patologie

- Minimálně 12 scénářů na téma fetální neurosonografie

- Možnost rozšíření systému o virtuální realitu a vykonávání úkolů ve virtuálním nemocničním prostředí

- Možnost rozšíření systému o modul pro vytváření neomezeného množství vlastních pacientských případů pomocí samostatného nahrání reálných ultrazvuků do systému a následné práce s nimi

- Možnost dodatečného připojení k online vzdělávacímu, administračnímu a vyhodnocovacímu software, pro hodnocení práce studenta na simulátoru přes jakýkoliv počítač připojený k síti

Specifikace hardware:

- Realistické torzo ženského těla v životní velikosti pro použití s ultrazvukovým simulátorem, pro vyšetření trans-abdominální a trans-vaginální sondou

- Odpojitelné břicho k torzu pro vyšetření ve 2. trimestru, pro fetální echo a neurosonografii

- Elektronický box pro přenos dat

- Nožní přepínač pro použití při vyšetření

- Multidotykový display All in one pro klinická zobrazení o velikosti přibližně 27‘‘(+- 10%)