Spirometr s příslušenstvím

Přenosný digitální spirometr včetně software s příslušenstvím.

Technická specifikace

- Měření parametrů: FVC, FEV1, FEV1/FVC, FEV1/VC, PEF, FEF25, FEF50, FEF75, FEF25–75, FEF75–85, Věk plic, Odhadovaný objem, FET, Time to PEF, FEV0.5, FEV0.5/FVC, FEV0.75, FEV0.75/FVC, FEV2, FEV2/FVC, FEV3, FEV3/FVC, FEV6, FEV1/ FEV6, FEV1/PEF, FEV1/FEV0.5, FIVC, FIV1, FIV1/FIVC, PIF, FIF25, FIF50, FIF75, FEF50/FIF50, VC, IVC, IC, ERV, IRV, Rf, VE, VT, tI, tE, VT/tI, tE/tTOT, MVV (měřený), MVV (vypočítaný)

- Stolní spirometr s komunikačním vybavením

- 7" dotykový TFT displej

- Integrovaná tiskárna

- Paměť až pro 10.000 spirometrických měření

- Bezdrátové připojení k externí tiskárně

- Připojení k PC pomocí USB

- Splňuje standardy ERS a ATS

- Napájecí napětí: Dobíjecí baterie nebo síťové napětí

- Teplotní senzor: Polovodičový (0-45C)

- Průtokový senzor: Obousměrná digitální turbínka

- Nosní klip – 10 ks

- Jednorázové náustky kompatibilní s daným spirometrem – 1000 ks