Prstový pletysmograf

Přenosný čtyřprstový pulzní oxymetr třídy IIa.

Technické specifikace

- Rozsah O2 saturace 45 - 100 %

- Přesnost O2 saturace 70 % < SpO2 < 100 % ± 2,0 % SpO2 < 70 % Nespecifikována

- Rozsah tepové frekvence 20 - 300 bpm

- Přesnost tepové frekvence ± 2 %

- Rozsah kvality signálu 0 (nízká) - 10 (vysoká)

- Rozsah zesílení 0 - 255 Citlivostní mody Citlivý, Normální, Stabilní.

- Komunikace s PC USB 1.1 a vyšší

- Teplota provozní/skladovací 5 - 40 °C

- Vlhkost 15 – 80 % (bez kondenzace)

- Ochrana proti tekutině IPX1

- Stupeň elektrické ochrany BF

- Typ elektrické ochrany Třída III

- Klasifikace zařízení ČSN EN 60601-1-1, IIa

- Elektromagnetická kompatibilita ČSN EN 60601-1-2, Třída B

Součástí dodání bude:

- 4 standardní sondy

- USB kabel

- Software pro zpracování výsledků, tisk, export