**Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění pro část 2 veřejné zakázky**

**Položka č. 1 – Manuální tonometr**

**Počet kusů:** 20

**Minimální požadavky:**

* Aneroidní tlakoměr kovový
* Nylonová manžeta s obvodem paže v minimálním rozmezí 25 až 36 cm
* Označení manžety značkami pro správné nasazení
* Síťový filtr přívodu vzduchu
* Kovový vzduchový jehlový ventil

**Položka č. 2 – Fonendoskop**

**Počet kusů:** 20

**Minimální požadavky:**

* Oboustranná hlavice z lehkého kovu s membránou
* Rotační mechanicmus přepínání membrán
* Otevřená hlavice má gumovou ochranu
* Chromované kovové části
* Minimální průměr membrány je 43 mm, maximální je 45 mm
* Maximální délka 56 cm

**Položka č. 3 – Fonendoskop neonatologický**

**Počet kusů:** 10

**Minimální požadavky:**

* Oboustranná hlavice z lehkého kovu s velkou membránou
* Měkké olivky
* Chromované kovové části
* Otevřená hlavice má gumovou ochranu
* Rotační mechanismus přepínání membrán
* Průměr membrány je minimálně 20 mm, maximálně 25 mm
* Délka maximálně 56 cm

**Položka č. 4 – EKG papír**

**Počet kusů:** 20

**Minimální požadavky:**

* EKG papír použitelný do defibrilátoru Corpuls 3, kterým již Lékařská fakulta Ostravské univerzity disponuje
* Velikost papíru je minimálně 106 x 22 (šířka x délka)

**Položka č. 5 – EKG papír**

**Počet kusů:** 20

**Minimální požadavky:**

* EKG papír použitelný do defibrilátoru Mindray BeneHeart D3, kterým již Lékařská fakulta Ostravské univerzity disponuje
* Velikost papíru je minimálně 45 x 20 (šířka x délka)

**Položka č. 6 – EKG papír**

**Počet kusů:** 10

**Minimální požadavky:**

* EKG papír použitelný pro přístroj Mortana ELI 250c, kterým již Lékařská fakulta Ostravské univerzity disponuje
* Velikost papíru je minimálně 21 x 30 (šířka x délka)