Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění

Položka č. 1 – Endovaskulární simulátor

Počet kusů: 1

Minimální požadavky:

- Obrazem naváděný procedurální intervenční simulátor pro lékaře

- Disponuje haptickou technologií, pro zajištění vhodného trénování přesnosti a síly potřebné k výkonům

- Simulační systém umožňuje současnou manipulaci maximálně 5 zařízení paralelně pro pokročilé intervenční techniky (bifurkační stentování, balonem asistované navíjení, buddy dráty)

- Simulátor je vhodný pro neuroradiologii, kardiologii, radiologii

- Simulátor disponuje možností vidlicového rozdvojení (bifurkací)

- Možnost kompatibility se skutečnými mono/biplane nožními pedály

- Automatická kalibrace

- Simulátor je přenosný díky transportním zavazadlům

- Podpora reálných klinických nástrojů (0,014‘‘ – 24 F)

- Ovládací box pro skiaskopii C ramena, stolu, ukládání snímků, ovládání kolimace

- Technologie automatické eliminace částic

- Součástí dodávky jsou minimálně:

  - Transportní zavazadla pro simulátor

  - Nožní pedál k simulátoru

  - Spotřební materiál typu stříkačky, díky které lze provádět simulaci vstřikování kontrastní látky

  - Rukojeť/aplikátor pro uvolnění stentu

  - Indeflátor

  - Notebook, pomocí kterého se bude simulátor ovládat

  - Full HD monitor s minimální uhlopříčkou 20‘‘

  - Moduly: neurovaskulární, koronární, periferní angiografie, radiační bezpečnost