Příloha č. 2

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY – Sekvenování NGS pro LERCO III

Specifikace jednotlivých služeb veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb na přípravu knihoven DNA a RNA a následné sekvenování za účelem de novo sekvenování genomů a transkriptomů a pro výzkum mutací a změn v genové expresi, aby mohl zadavatel přispět k řešení vědeckých otázek týkajících se patogeneze nádorových onemocnění člověka a biologie vybraných jednobuněčných i mnohobuněčných organismů. S ohledem na široké zaměření projektu LERCO zadavatel potřebuje flexibilně zadávat jednotlivé objednávky sekvenování, včetně počtu sekvenovaných bazí v každém vzorku tak, aby vyhovovalo specifickým potřebám výzkumu zadavatele. Základní objem sekvenace je stanoven na 6 Gbp. Zadavatel je však připraven provádět objednávky v násobcích tohoto objemu podle jednotlivých výzkumných úkolů (například velikost genomu = množství DNA v každém jednobuněčném organismu může být jiné, každá lidská tkáň exprimuje jiný profil genů atd.). S ohledem na požadovanou návaznost na předchozí výzkum a na dodržení kvalitativních standardů, zadavatel vyžaduje použití sekvenační platformy a chemikálií Illumina. Počet vzorků v jednotlivých balících nelze stanovit předem, jelikož jeho počet závisí na výsledcích vědeckovýzkumných aktivit. S ohledem na efektivitu se zadavatel vynasnaží maximalizovat počet vzorků v balících a naopak minimalizovat počet balíků.

- Kontrola kvality vzorků:

  - Kontrola kvality bude provedena na vzorcích celkové DNA a celkové RNA;

  - Kontrola kvality vzorku a měření kvality případného náhradního vzorku je zdarma.

  - Termín zpracování do deseti (10) pracovních dnů od předání vzorků dopravci.

- Příprava TruSeq stranded mRNA knihovny:

  - Dodavatel pro přípravu využije pouze certifikované reagencie Illumina pro knihovny TruSeq „stranded“ mRNA, jelikož jde o zachování stejné metody sekvenování, která byla použita již v minulosti, a je důležitá pro porovnání dat. Nelze použít jinou metodu.

  - Termín zpracování do deseti (10) pracovních dnů od provedení kontroly kvality.

  - Dodací lhůta pro přípravu knihoven začíná běžet dnem kdy, byla ukončena služba číslo 1 pro daný vzorek (kontrola kvality). V případě, že nějaký vzorek neprojde kontrolou kvality, nemá to vliv na termíny dodání pro ostatní vzorky zaslané v tomto balíku.

- Příprava TruSeq DNA PCR-free (nebo nano):

  - Dodavatel pro přípravu využije pouze certifikované reagencie Illumina pro knihovny TruSeq DNA PCR-free (nebo nano), jelikož jde o zachování stejné metody sekvenování, která byla použita již v minulosti, a je důležitá pro porovnání dat. Nelze použít jinou metodu.

  - Termín zpracování do deseti (10) pracovních dnů od provedení kontroly kvality.

  - Dodací lhůta pro přípravu knihoven začíná běžet dnem kdy, byla ukončena služba číslo 1 pro daný vzorek (kontrola kvality). V případě, že nějaký vzorek neprojde kontrolou kvality, nemá to vliv na termíny dodání pro ostatní vzorky zaslané v tomto balíku.

- Sekvenování knihoven připravených zadavatelem na platformě Illumina NovaSeqX 25B (1 lane)

- Pro sekvenování budou využity Illumina knihovny připravené zadavatelem (RTL; ready-to-load knihovny) ve formě směsi několika vzorků (tzv. pool).

- Dodavatel neručí za kvalitu knihovny a pooling, pouze garantuje výsledné množství sekvenačních dat dle konkrétní objednávky.

- Kontrola koncentrace zaslané knihovny je zdarma.

  - Dodavatel pro sekvenování využije pouze certifikované reagencie Illumina, jelikož jde o zachování stejné metody sekvenování, která byla použita již v minulosti, a je důležitá pro porovnání dat. Nelze použít jinou metodu.

  - Dodavatel pro přípravu využije pouze platformy NovaSeq X 25B od Illumina, jelikož jde o zachování stejné metody sekvenování, která byla použita již v minulosti, a je důležitá pro porovnání dat. Nelze použít jinou metodu.

  - „pair-end“ nastavení, 2 × 150 bp, ≥ 85% bazí v kvalitě Q30 nebo vyšší

  - Termín zpracování do 30 pracovních dnů od přijetí vzorku.

- Sekvenování knihoven připravených dodavatelem (služba 2 a 3):

  - Dodavatel pro sekvenování využije pouze certifikované reagencie Illumina, jelikož jde o zachování stejné metody sekvenování, která byla použita již v minulosti, a je důležitá pro porovnání dat. Nelze použít jinou metodu.

  - Dodavatel pro přípravu využije pouze platformy NovaSeq X od Illumina, jelikož jde o zachování stejné metody sekvenování, která byla použita již v minulosti, a je důležitá pro porovnání dat. Nelze použít jinou metodu.

  - Objem dat: násobky 6 Gbp (giga páry bází), „pair-end“ nastavení, 2 × 150 bp, ≥ 85% bazí v kvalitě Q30 nebo vyšší

  - Součástí ceny za sekvenování je

    - PolyA selekce pro RNA-seq (v případě využití služby 2)

    - Doručování dat na uložiště objednavatele ve formátu FastQ.

    - Je archivace vzorků po dobu minimálně 8 týdnů.

    - Možnost konzultací vyhraněným projektovým manažerem

  - Termín zpracování do 25 pracovních dnů od přípravy (služba č. 2 nebo 3)

- Doprava:

  - Doprava a manipulace se vzorky při objednávce s hodnotou nad 37 000 Kč bez DPH je zdarma (součástí výše uvedených služeb).

  - Doprava spojená se zasláním náhradního vzorku je také zdarma (součástí výše uvedených služeb).

  - Doprava vzorků bude vždy z České republiky (Ostrava) a přesná adresa místa bude uvedena v objednávce.

  - Vyzvednutí dopravcem do 5 pracovních dní od potvrzení objednávky nebo od výzvy k dodání náhradního vzorku.

Položkový rozpočet

Zadavatel stanovil počet vzorků/ jednotek pro jednotlivé služeb dle svých dosavadních zkušenosti. Skutečné plnění se může od této skutečnosti lišit (s ohledem na vědeckovýzkumné aktivity není v době vyhlášení předmětné veřejné zakázky možné stanovit přesnější počet jednotek/poměr pro jednotlivé služby).

| služba | Popis | maximální předpokládaný počet vzorků / jednotek | jednotková cena bez DPH | cena celkem bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kontrola kvality náhradního vzorku, který nesplní podmínky pro další služby – příprava (služba č. 2 nebo č. 3) | 50 |  |  |
| 2 | Příprava TruSeq stranded mRNA knihovny | 772 |  |  |
| 3 | Příprava TruSeq DNA PCR-free (nebo nano) | 150 |  |  |
| 4 | Sekvenování knihoven NovaSeqX 25B (1 lane) | 6 |  |  |
| 5 | Sekvenování knihoven, cena za 6 Gbp* | 1092 |  |  |
| CELKOVÁ CENA BEZ DPH PŘEDMĚTEM HODNOCENÍ |  |  |  |  |

*) objednávky budou představovat násobky objemu jednotky (6 Gbp)