Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění pro část 2 veřejné zakázky

Polymerační pec

Počet kusů: 3

Minimální požadavky:

- Přístroj k polymeraci světlem v minimálním rozsahu 350 až 400 nm

- Použití k vytvrzování světlem vytvzovaných materiálů na individuální lžíce, laků k uzavření povrchu a vykrývacích materiálů

- Minimálně tři doby vytvrzování, a to 5 min, 10 min a trvalý provoz

- Minimální polymerační prostor 150 x 150 x 50 mm

- Minimální životnost lampy 1 000 provozních hodin nebo minimálně 18 000 zapojení

- Součástí dodávky jsou 4 zářivky ke každé lampě