Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění pro část 2 veřejné zakázky

Položky: CO₂ Inkubátor

Požadavky na parametry:

- CO₂ inkubátor s horkovzdušnou sterilizací o objemu minimálně 260 litrů

- teplotní rozsah 5°C nad teplotou okolí do minimálně 50°C, nastavení 0,1°C

- CO₂ rozsah 0 - 20% s přesností nastavení 0,1% CO₂

- Řídící jednotka s barevnou dotykovou obrazovkou

- rozhraní Ethernet, USB

- Systém udržování konstantní vlhkosti v komoře, rozsah vlhkosti 90 až 95% rH

- Nerezová vnitřní komora bez spojů a ostrých rohů, včetně vytlačených úchytů na police, konstruovaná beze spár, s hladkým povrchem

- 3 perforované nerezové police

- obrazovka s údaji o aktuální a nastavené hodnotě teploty a aktuální a nastavené hodnotě obsahu CO₂

- Systém pro homogenizaci CO₂ v komoře (např. mísicí tryska s Venturiho efektem nebo jiný ekvivalentní systém) sterilizace horkým vzduchem 180°C s noční cyklem

- vnitřní skleněné dveře

- beznapěťový alarmový kontakt