## TituList
OU - Pedagogická fakulta areál na ulici Fráni Šrámka Oprava 1.NP a 2.NP traktu SC
Dokumentace pro provádění stavby
D. Dokumentace objektů a technických a techologických zařízení
SO 001.5 - Elektroinstalace - slaboproud
VÝKAZ VÝMĚR
| Archivní číslo | : | 13-079-5 | / D001.5-08
| Zhotovitel | : | OSA projekt s.r.o.
Kafkova1133/10
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
| Vedoucí projektu | : | Ing.arch.Tomáš Janča
| Zodp. projektant | : | Ing. Václav Vlček
| Vypracoval | : | Ing. Hana Matušková
| Objednatel | : | Ostravská univerzita v Ostravě
Dvořákova 7
701 03 Ostrava
| Datum | : | 04/2014
vyber ze seznamu
Ing. Dušan Skula
Ing.arch. Martin Chválek
Ing.arch. Tomáš Janča
Ing. Jitka Jelínková
Anna Jurečková
Tomáš Lehnert
Iva Sotolová
Ing. Ondřej Macháč
Ing. Dalibor Staněk
Ing.arch. Aleš Vojtasík
Ing. Eva Vojtasíková
Ing. Luděk Wolek
vyber ze seznamu
Podklady a průzkumy
Dokumentace současného stavu
Výtvarná studie interiéru
Dokumentace provedení interiéru
Studie
Studie proveditelnosti
Studie dispozičního řešení
Architektonická studie
Urbanistická studie
Technická studie
Investiční záměr
Dokumentace pro ohlášení stavby
Dokumentace k územnímu rozhodnutí
Dokumentace ke stavebnímu povolení
Realizační dokumentace stavby
Dokumentace pro výběr dodavatele stavby
Zadávací dokumentace stavby
Dílenská dokumentace
Dokumentace k povolení odstranění stavby
Dokumentace skutečného provedení stavby
Autorský dozor
Inženýrská činnost
Technický dozor investora
Note on B28: NAPIŠ NÁZEV STAVEBNÍHO OBJEKTU

## Krycí
KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR
| Název stavby | OU - Pedagogická fakulta areál na ulici Fráni Šrámka Oprava 1.NP a 2.NP traktu SC
| Název objektu | SO 001 - Oprava 1+2.NP objektu "C"
| Název části | SO 001.5 Elektroinstalace - SLABOPROUD
Kod CPV
| Objednatel | Ostravská univerzita v Ostravě, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
| Projektant | OSA projekt s.r.o.
|  |  | Zpracoval |  |  |  | Dne
|  |  | ing. Hana Matušková |  |  |  | 04/2014
Projektant | [5 empty] | Celkové náklady
|  |  |  | 23 | Součet |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  | Razítko | 24 | 15 | % | 0 | DPH | 0
Objednatel |  |  |  | 25 | 21 | % | 0 | DPH | 0
|  |  |  | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  | Razítko | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel |  |  |  | 27 | Dodávky objednatele |  |  |  | 0
|  |  |  | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  | Razítko | 29 | Zvýhodnění + - |  |  |  | 0

## rekap
REKAPITULACE POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU
Stavba: | OU - Pedagogická fakulta areál na ulici Fráni Šrámka Oprava 1.NP a 2.NP traktu SC
Objekt: | SO 001 - Oprava 1+2.NP objektu "C"
Díl objektu:
Část: | SO 001.5 Elektroinstalace - SLABOPROUD
JKSO:
Objednatel: | Ostravská univerzita v Ostravě, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
Zhotovitel: | OSA projekt s.r.o.
Datum: | 04/2014
Kod CPV
Kód | Popis | Cena celkem
1 | 2 | 3
A | SK - Strukturovaná kabeláž | 0
B | PZTS - Poplachový a tísňový zabezpečovací systém | 0
C | EPS - Elektrická požární signalizace | 0
| Celkem bez DPH | 0

## SK
Číslo položky | Číselné zatřídění | Popis položky | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Počet celkem | Z toho v 1PP | Z toho v 1NP | Z toho v 2NP | Celková cena v Kč
A |  | SK - Strukturovaná kabeláž |  |  |  |  | Cena celkem za oddíl |  | 0
A.001 | A.001 | Stávající Datový rozváděč RD C | [6 empty] | 0
A.002 | A.002 | Patch panel PP 24xRJ45, komplet vybavený | ks | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0
A.003 | A.003 | Vyvazovací panel 1U/ 19" jednostranná plast. lišta | ks | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0
A.004 | A.004 | Háček 80x80 kovový | ks | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0
A.005 | A.005 | Instalační materiál, popisky pro PP, pro kabeláže, drobný uchycovací montážní materiál | ks | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
A.006 | A.006 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
A.007 | A.007 | U/UTP cat 6 LSZH, 4pár, drát, 23 AWG | m | 0 | 7074 | 0 | 5184 | 1890 | 0
A.008 | A.008 | zás. 2xRJ45,UTP,Cat.6, uložení na přístrojovou krabici pod omítku | ks | 0 | 41 | 0 | 18 | 23 | 0
A.009 | A.009 | zás. 2xRJ45,UTP,Cat.6, uložení na přístrojovou krabici na povrch | ks | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0
A.010 | A.010 | zás. 2xRJ45,UTP,Cat.6, uložení do podlahové krabice | ks | 0 | 24 | 0 | 10 | 14 | 0
A.011 | A.011 | Standardní 8-pinový UTP konektor RJ45 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.012 | A.012 | Keystone RJ45, Cat.6, UTP, Tool Free | ks | 0 | 138 | 0 | 60 | 78 | 0
A.013 | A.013 | PC-U 2m-C6, PatchCord | ks | 0 | 138 | 0 | 60 | 78 | 0
A.014 | A.014 | PVC Chránička/trubka 23mm,ohebná | m | 0 | 240 | 0 | 110 | 130 | 0
A.015 | A.015 | PVC chránička/trubka 16mm, ohebná | m | 0 | 330 | 0 | 140 | 190 | 0
A.016 | A.016 | PVC Chránička/trubka 36mm,ohebná | m | 0 | 147 | 0 | 60 | 87 | 0
A.017 | A.017 | Trubka ohebná 2340, montáž do betonové podlahy | m | 0 | 48 | 0 | 20 | 28 | 0
A.018 | A.018 | Žárově zinkovaný kabelový drátěný žlab, průměr drátu 4mm, rozměry ok 50x100mm , žlab 50/50mm vč. příslušenství, montáž stropní | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.019 | A.019 | Žárově zinkovaný kabelový drátěný žlab, průměr drátu 4mm, rozměry ok 50x100mm , žlab 100/50mm vč. příslušenství, montáž stropní | m | 0 | 128 | 0 | 40 | 88 | 0
A.020 | A.020 | Žárově zinkovaný kabelový drátěný žlab, průměr drátu 4mm, rozměry ok 50x100mm , žlab 100/100mm vč. příslušenství, montáž stropní | m | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0
A.021 | A.021 | Žárově zinkovaný kabelový drátěný žlab, průměr drátu 4mm, rozměry ok 50x100mm , žlab 150/100mm vč. příslušenství, montáž stropní | m | 0 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0
A.022 | A.022 | Stoupací kabelový žebřík, včetně manžet pro uchycení kabeláže po 3m | m | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0
A.023 | A.023 | Krabice přístrojová KP 68/xx montáž pod omítku | ks | 0 | 41 | 0 | 18 | 23 | 0
A.024 | A.024 | Krabice přístrojová, montáž na povrch | ks | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0
A.025 | A.025 | Požární ucpávky | m2 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0
A.026 | A.026 |  |  | 0
A.027 | A.027 | Instalační materiál | ks | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0
A.028 | A.028 | Kabelové trasy-instalace kabelů do trubek, žlabů apod | m | 0 | 7074 | 0 | 5184 | 1890 | 0
A.029 | A.029 | Kabelové trasy-instalace chrániček, kabelů do zdi, na příchytky, drážkování apod. | m | 0 | 765 | 0 | 330 | 435 | 0
A.030 | A.030 | Montáž žlabu, stoupacího žebříku | m | 0 | 197 | 0 | 109 | 88 | 0
A.031 | A.031 | Montáž ve stávajícím rozváděči včetně vybavení (vyvazovací panely, patch panely) | ks | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
A.032 | A.032 | Kabelové trasy - ukládání do stávajících tras, koordinace tras | m | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0
A.033 | A.033 | Demontáž a montáž rastrového podhledu v šířce jednoho rastru 60x60 | m | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0
A.034 | A.034 | Zapojení vývodů zásuvek a v Racku | ks | 0 | 276 | 0 | 120 | 156 | 0
A.035 | A.035 | Montáž zásuvek | ks | 0 | 69 | 0 | 30 | 39 | 0
A.036 | A.036 | Montáž keystone | ks | 0 | 138 | 0 | 60 | 78 | 0
A.037 | A.037 | Měření na vývodu + certifikace cat.6 | ks | 0 | 276 | 0 | 120 | 156 | 0
A.038 | A.038 | Demontáž stávajícího zařízení - stanice dom. Telefonu | ks | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
A.039 | A.039 | Ochrana stávajících zásuvek, zařízení před poškozením | ks | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0
A.040 | A.040 | Demontáže stávajích slaboproudých rozvodů | hod | 0 | 16 | 0 | 8 | 8 | 0
A.041 | A.041 | Průraz ve zdivu betonovém tl. 20cm, plochy do 0,025m2, vč. začištění | ks | 0 | 21 | 0 | 7 | 14 | 0
A.042 | A.042 | Průraz ve zdivu betonovém tl. 30cm, plochy do 0,025m2, vč. začištění | ks | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0
A.043 | A.043 | Vypracování skutečné dokumentace stavby - doložena v celkové rekapitulaci stavby | kplt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.044 | A.044 | Oživení, zkušební testy | h | 0 | 16 | 0 | 8 | 8 | 0
A.045 | A.045 | Pomocné stavební práce | h | 0 | 16 | 0 | 8 | 8 | 0
A.046 | A.046 | Revize | h | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
A.047 | A.047 | PPV 6% (podružné pracovní výkony) | kplt | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
A.048 | A.048 | Mimostav. doprava 3,6% z dodávky | kplt | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Poznámka: |  | Strukturovaná kabeláž kategorie 6, v nestíněném provedení (kabely U/UTP), kabeláž splňuje požadavky dle TIA/EIA 568B.2-1, EN 50173-1:2002 a ISO 11801:2002, pracovní frekvence 200 MHz,testovací 250 MHz, protokol 10/100/1000BaseT

## PZTS
Číslo položky | Číselné zatřídění | Popis položky | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Počet celkem | Z toho v 1PP | Z toho v 1NP | Z toho v 2NP | Z toho v 4NP | Celková cena v Kč
B |  | PZTS - Poplachový a tísňový zabezpečovací systém |  |  |  | Cena celkem za oddíl |  |  |  | 0
B.001 | B.001 | Deska sběrnicového 16 zónového expanderu, stabilizovaný zdroj 1,5A, 16 vstupních zón , 8 výstupů, tamper kontakt, plechový box na povrch | ks | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0
B.002 | B.002 | Plechový box na povrch pro montáž expandéru vč. Tamper kontaktu a příslušenství | ks | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0
B.003 | B.003 | Systémový záložní zdroj , 13,8 V/2,5 A | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
B.004 | B.004 | Bezúdržbový akumulátor 12V/18 Ah pro systémový záložní zdroj | ks | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0
B.005 | B.005 | Transformátor 15V/75VA, pro napájení koncentrátorů | ks | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0
B.006 | B.006 | Závrtný magnetický kontakt na max. 25 mm, kabel 3m | ks | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |  | 0
B.007 | B.007 | Sada k MK pro vnitřní montáž do kovu | ks | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |  | 0
B.008 | B.008 | QUAD PIR, 15m/85°, 117x68x50mm, -30 až +70 °C, stojánek na stěnu a strop, vyvažovací rezistory, digital | ks | 0 | 15 | 0 | 13 | 2 |  | 0
B.009 | B.009 | DUAL PIR+MW, antimasking, 15m/85°, 117x68x50mm, -30 až +70 °C, stojánky, vyvažovací rezistory, digital | ks | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0
B.010 | B.010 | Duální detektor tříštění skla, dosah 360°/8 m, digitální analýza signálu, detekce řezání skla | ks | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0
B.011 | B.011 | Tlačítko signální táhlové,k aktivaci alarmu na WC v 1.PP a 2.NP v prostorách návštěvníků haly | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
B.012 | B.012 | Instalační plastová krabice povrchová, 24šroubovacích svorek, tamper | ks | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |  | 0
B.013 | B.013 | Požární ucpávky | m2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1 |  | 0
B.014 | B.014 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
B.015 | B.015 | Sběrnicový kabel stíněný U/FTP Cat5e | m | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |  | 0
B.016 | B.016 | Měděný vodič plný, PVC izolace, PVC plášť CYKY 2x1,5,pro pevné uložení v otevřeném prostoru, v zemi a v betonu, vnitřní instalace i pod omítkou | m | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |  | 0
B.017 | B.017 | Napájecí kabely, měděný, 2 žíly, JYTY 2x1 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
B.018 | B.018 | Stíněný kabel 6x Cu drát Ø 0,5 mm, PVC plášť (SYFK 6x0,5) stíněný šestižilový kabel pro EZS | m | 0 | 690 | 0 | 330 | 360 |  | 0
B.019 | B.019 | Kabel dle Vyhlášky č.268/2011 Sb.PH120-R, dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07,Ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50266 SSKFH–V180, B2ca, s1, d0 3x2x0,8 | m | 0 | 118 | 0 | 80 | 38 |  | 0
B.020 | B.020 | PVC chránička trubka 23mm,ohebná | m | 0 | 50 | 0 | 30 | 20 |  | 0
B.021 | B.021 | PVC trubka 16mm, ohebná | m | 0 | 116 | 0 | 76 | 40 |  | 0
B.022 | B.022 | PVC Chránička/trubka 36mm,ohebná | m | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 |  | 0
B.023 | B.023 | PVC trubka 16mm, bezhalogenová, ohebná | m | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 |  | 0
B.024 | B.024 | Žárově zinkovaný kabelový drátěný žlab, průměr drátu 4mm, rozměry ok 50x100mm , ZLAB 50/50mm vč. příslušenství, montáž stropní | m | 0 | 172 | 0 | 78 | 94 |  | 0
B.025 | B.025 |  |  | 0 | 0
B.026 | B.026 | Instalační materiál | ks | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |  | 0
B.027 | B.027 | Kabelové trasy-instalace kabelů do trubek, žlabů apod | m | 0 | 848 | 0 | 410 | 438 |  | 0
B.028 | B.028 | Kabelové trasy-instalace chrániček, kabelů do zdi, na příchytky apod. | m | 0 | 240 | 0 | 126 | 114 |  | 0
B.029 | B.029 | Montáž žlabu, stoupacího žebříku | m | 0 | 172 | 0 | 78 | 94 |  | 0
B.030 | B.030 | Montáž detektoru PIR a duálních | ks | 0 | 16 | 0 | 13 | 3 |  | 0
B.031 | B.031 | Montáž detektoru tříštění skla, nastavení | ks | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0
B.032 | B.032 | Montáž expandéru, dopojení na stávající rozvody | ks | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0
B.033 | B.033 | Montáž magnetických kontaktů | ks | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |  | 0
B.034 | B.034 | Montáž instalační plastová krabice povrchová | ks | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |  | 0
B.035 | B.035 | Montáž podružného napájecího zdroje/trafa | ks | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0
B.036 | B.036 | Montáž akumulátoru | ks | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0
B.037 | B.037 | Demontáž stávajícího detektoru PIR | ks | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |  | 0
B.038 | B.038 | Demontáž stávajících zařízení systému EZS | hod | 0 | 16 | 0 | 8 | 8 |  | 0
B.039 | B.039 | Průraz ve zdivu betonovém tl. 20cm, plochy do 0,025m2, vč. začištění | ks | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0
B.040 | B.040 | Průraz ve zdivu betonovém tl. 30cm, plochy do 0,025m2, vč. začištění | ks | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
B.041 | B.041 | Programování ústředny, doplnění systému o prvky z objektu C | h | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 |  | 0
B.042 | B.042 | Revize | h | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0
B.043 | B.043 | Vypracování skutečné dokumentace stavby - doloženo v celkové rekapitulaci stavby | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
B.044 | B.044 | Pomocné stavební práce | h | 0 | 24 | 0 | 16 | 8 |  | 0
B.045 | B.045 | PPV 6% (podružné pracovní výkony) | ks | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
B.046 | B.046 | Mimostav. doprava 3,6% z dodávky | ks | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Poznámka: |  | Použitá technologie musí být kompatibilní se stávajícím systémem PZTS, použivaný uživatelem ve stávajícím objektu. Jedná se o rozšíření stávajícího systému.
Podrobnější specifikace hlavních zařízení PZTS viz. Technická zpráva

## EPS
Číslo položky | Číselné zatřídění | Popis položky | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Počet celkem | Z toho v 1PP | Z toho v 1NP | Z toho v 2NP | Celková cena v Kč
C | C | EPS - Elektrická požární signalizace |  |  |  |  | Cena celkem za oddíl |  | 0
C.001 | C.001 | Stabilizovaný zálohovaný zdroj 24VDC/5A. Prostor pro 2 akumulátory 12V max. 17Ah. Reléový výstup (přepínací kontakt) pro signalizaci poruchy zdroje. Rozměry 383 x 408 x 97 (š x v x h), schválení EN54-4. | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C.002 | C.002 | Akumulátor PS12170 (12V/17Ah) | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C.003 | C.003 | Tlačítkový hlásič komplet s izolátorem, vnitř. - červený, adresovatelný | ks | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0
C.004 | C.004 | Popisný štítek - pro jeden prvek na link.vedení | ks | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0
C.007 | C.007 | Multifunkční autonomní siréna 9-28VDC, 5mA/max32mA, 103dB vč. příslušenství | ks | 0 | 9 | 1 | 3 | 5 | 0
C.008 | C.008 | Požární ucpávky | m2 | 0 | 0.12 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0
C.009 | C.009 |  |  | 0 | 0
C.010 | C.010 | Kabel dle Vyhlášky č.268/2011 Sb.PH120-R, dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07,Ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50266 SSKFH–V180, B2ca, s1, d0 2x2x0,8 | m | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0
C.012 | C.012 | Kabel dle Vyhlášky č.268/2011 Sb.PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07 Ohniodolné dle ČSN IEC60331, bezhalogenové dle ČSN 50266 2x1.5 PH120-R B2caS1D0 | m | 0 | 200 | 40 | 60 | 100 | 0
C.014 | C.014 | Rozbočovací krabice se zachováním funkčnosti při požáru, určena pro kabely s prokázanou funkčností při požáru vč. svorkovnice je určena pro 5 vodičů s průřezem od 1,5 do 16 mm2 | ks | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0
C.015 | C.015 | Jednostranná příchytka E30-E90 pro kabel o d 10mm dle vyhl.23 (ZP 27/2008) vč. kotvícího materiálu | ks | 0 | 726 | 198 | 198 | 330 | 0
C.016 | C.016 | Trubka bezhalogenová tuhá 1520 (20mm), montáž po povrchu | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C.017 | C.017 | PVC elektroinstalační trubka, 16mm, ohebná | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C.018 | C.018 |  |  | 0
C.019 | C.019 | Instalační materiál | ks | 0 | 11 | 1 | 4 | 6 | 0
C.020 | C.020 | Montáž tlačítkového hlásiče EPS, včetně přezkoušení a uvedení do provozu | ks | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0
C.021 | C.021 | Montáž sirény, majáku | ks | 0 | 9 | 1 | 3 | 5 | 0
C.022 | C.022 | Montáž pomocného napájecího zdroje | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C.023 | C.023 | Montáž akumulátoru do skříně zdroje, do skříně ústředny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C.024 | C.024 | Montáž ovládaných zařízení zařízení do vstupního prvku, hlídaného | ks | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
C.025 | C.025 | Vyhledání stávajícího kabelového vývodu l - rozvody inky EPS | ks | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0
C.026 | C.026 | Kabelové trasy-instalace kabelů do trubek, žlabů apod | m | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0
C.027 | C.027 | Kabelové trasy-instalace chrániček, kabelů do zdi, na příchytky apod. | m | 0 | 220 | 60 | 60 | 100 | 0
C.028 | C.028 | Průraz ve zdivu cihlovém tl. 20cm, plochy do 0,025m2, vč. začištění | ks | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
C.029 | C.029 | Průraz ve zdivu cihlovém tl. 30cm, plochy do 0,025m2, vč. začištění | ks | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0
C.030 | C.030 | Kontrola funkčnosti ovládaných zařízení | ks | 0 | 9 | 1 | 3 | 5 | 0
C.031 | C.031 | Programování ústředny EPS | h | 0 | 16 | 0 | 8 | 8 | 0
C.032 | C.032 | Uvedení instalace EPS do provozu | kplt | 0 | 18 | 4 | 6 | 8 | 0
C.033 | C.033 | Revize | h | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
C.034 | C.034 | Vypracování skutečné dokumentace stavby - doloženo v celkové rekapitulaci stavby | kplt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C.035 | C.035 | Pomocné stavební práce | h | 0 | 16 | 4 | 6 | 6 | 0
C.036 | C.036 | PPV 6% (podružné pracovní výkony) | kplt | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
C.037 | C.037 | Mimostav. doprava 3,6% z dodávky | kplt | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Poznámka |  | Použitá technologie musí být kompatibilní se stávajícím systémem použitým v objektu PdF OSU, ul. Fráni Šrámka.
Jedná se o rozšíření stávajícího systému, zapojení do stávajících linek EPS.