Příloha č. 1 - Technická specifikace předmětu plnění

Příslušenství pro neurochirurgii – svorka pro zajištění stabilizace lebky během neurochirurgického výkonu

Počet kusů: 1

Minimální požadavky:

- Součástí dodávky je základna na svorku, která umožňuje umístit svorku na jakoukoli rovnou podložku, bez nutnosti fixace k podložce. Zároveň je možné základnu se svorkou kdykoliv přemístit na jiné místo, podle potřeby pregraduální a postgraduální výukové metody neurochirurgie.

- Svorka spojená se základnou pro zajištění stabilizace lebky/modelu lebky během neurochirurgických výkonů/nácviků během výuky

- Minimálně 3bodová skeletní fixace pro většinu neurochirurgických zákroků

- Šroub s krouticím momentem min 80 lb

- Otočné kyvné rameno

- Zajišťovací kolík

- Ráčna

Zdůvodnění potřeby konkrétního výrobku:

Pro účely výuky a tréninku v simulačním centru SIMLEK, jež je reálnou kopií zdravotnického zařízení včetně jeho vybraných procesů, v rámci postgraduálního vzdělávání v oboru neurochirurgie je nezbytné využívat vybavení odpovídající samotné klinické praxi. Fixace hlavy pacienta během neurochirurgických výkonů představuje základní předpoklad pro bezpečné provedení celé operace, zejména při výkonech v oblasti lebky a mozku, kde je vyžadována absolutní stabilita.

Díky této pomůcce – svorce, jsme následně schopni maximálně zajistit realistický opakovaný nácvik výkonů v podmínkách simulačního centra, dodržet standardizaci procesů během simulace příslušného operačního výkonu tak, jak je požadováno v samotné praxi a rovněž zajistit požadovanou kvalitu vedení tohoto způsobu výuky. Dalšími požadovanými parametry je nutnost dodržovat bezpečnost a metodickou správnost.

Použití jiného výrobku by vedlo k neplnohodnotnému nácviku, omezené přenositelnosti získaných dovedností do praxe a snížilo by kvalitu vzdělávacího programu a rovněž by snížilo kvalitu absolventa dotčeného programu.