| Popis parametru | Přesný název součástky | Počet kusů | Nabídková cena v Kč bez DPH | Poznámky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Laser | Kit 488nm JDSU to OBIS Retro Complete | 1 |  | Nutná kompatibilita s buněčným sorterem Aria III (v.č. P64828200332) |
| Servis přístroje vč. výměny výše požadovaných součástek a kalibrace přístroje |  |  |  |  |
| Celková nabídková cena bez DPH |  |  |  |  |

Zdůvodnění:

Zadavatel vyžaduje dodávku konkrétních součástek, jelikož se jedná o součástky pro buněčný sorter BD FACSAria III, výr. č. P64828200332, kterým již zadavatel disponuje.