## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Název stavby |  |  | Ostravská univerzita v Ostravě | [8 empty] | JKSO
| Kód stavby |  |  | RB-14-05-01
| Název objektu |  |  | Stavební úpravy objektu Českobratrská 16 | [8 empty] | EČO
| Kód objektu |  |  | 01
| Název části |  |  | D.1.4.2 Zdravotně technické instalace | [8 empty] | Místo
Kód části
Název podčásti
Kód podčásti
[13 empty] | IČ | DIČ
Objednatel
Projektant
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [7 empty] | Dne
3.6.2014
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práce přesčas |  | 0 |  | 13 | Zařízení staveniště |  |  | 21 | % | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 |  | 14 | Mimostav. doprava |  |  | 21 | % | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  | 0 |  | 15 | Územní vlivy |  |  | 21 | % | 0
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 |  | 16 | Provozní vlivy |  |  | 21 | % | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 | [5 empty] | 17 | Ostatní |  |  | 21 | % | 0
6 |  |  | Montáž | 0 | [5 empty] | 18 | NUS z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  | 0 |  | 19 | NUS (ř. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 21 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  |  | 0 | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 24 | 15 | % | 0 | DPH |  | 0 | 0
Objednatel | [9 empty] | 25 | 21 | % | 0 | DPH |  | 0 | 0
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [9 empty] | 27 | Dodávky objednatele |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  |  |  | 0

## Rekapitulace
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: | Ostravská univerzita v Ostravě
Objekt: | Stavební úpravy objektu Českobratrská 16
Část: | D.1.4.2 Zdravotně technické instalace
JKSO:
Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: | 3.6.2014
Kód | Popis | Cena celkem | Hmotnost celkem | Suť celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5
HSV | Práce a dodávky HSV | 0 | 0.2115 | 0
8 | Trubní vedení | 0 | 0.2115 | 0
97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | 0 | 0 | 0
PSV | Práce a dodávky PSV | 0 | 6.7653 | 35.9589
713 | Izolace tepelné | 0 | 0.33713 | 9.052
721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | 0 | 0.7224 | 11.19
722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod | 0 | 3.485 | 13.224
723 | Zdravotechnika - vnitřní plynovod | 0 | 0.0312 | 0.6624
724 | Zdravotechnika - strojní vybavení | 0 | 0.01409 | 0
725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty | 0 | 2.1754 | 1.8304
| Celkem | 0 | 6.9768 | 35.9589

## Rozpocet
ROZPOČET
Stavba: |  | Ostravská univerzita v Ostravě
Objekt: |  | Stavební úpravy objektu Českobratrská 16
Část: |  | D.1.4.2 Zdravotně technické instalace
JKSO:
Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: |  | 3.6.2014
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Sazba DPH | Typ položky | Úroveň | Dodavatel
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 11
| D |  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  | 0.2115 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 0.2115 |  | 0 |  |  | 1
1 | K | 271 | 89481 | Revizní a čistící šachta s poklopem vč. čistícího kusu DN 100 | kus | 1 |  | 0 | 0.03906 | 0.03906 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
2 | K | 271 | 894811 | Revizní a čistící šachta s poklopem vč. čistícího kusu DN 150 | kus | 1 |  | 0 | 0.03906 | 0.03906 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
3 | K | 271 | 8948111 | Revizní a čistící šachta s poklopem vč. čistícího kusu DN 200 | kus | 1 |  | 0 | 0.03906 | 0.03906 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
4a | K | 8 | 877 | Zaústění splaškové kanalizace do stávající stoky | kus | 1 |  | 0 | 0.03906 | 0.03906 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
4 | K | 271 | 8948111561 | Revizní šachta z PVC DN 400 | kus | 1 |  | 0 | 0.05526 | 0.05526 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
5 | K | 013 | 997013216 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m ručně | t | 35.959 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
6 | K | 013 | 997013219 | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m | t | 359.59 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
7 | K | 013 | 997013802 | Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 35.959 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
8 | K | 211 | 997211511 | Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km | t | 35.959 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
9 | K | 211 | 997211519 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti | t | 359.59 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  | 6.7653 |  | 35.9589 |  |  | 0
| D |  | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0.33713 |  | 9.052 |  |  | 1
10 | K | 713 | 713400843 | Izolace tepelné potrubí odstranění vláknitých materiálů bez povrchové úpravy | m2 | 489.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0185 | 9.052 | 21 | 16 | 2
11 | K | 713 | 713463121 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x | m | 1631 |  | 0 | 0.0001 | 0.1631 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
12 | M | MAT | 283771030 | izolace potrubí PPR20 např. Mirelon Pro 22 x 9 mm | m | 443 |  | 0 | 3e-05 | 0.01329 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
13 | M | MAT | 283771110 | izolace potrubí PPR25 např.Mirelon Pro 28 x 9 mm | m | 72 |  | 0 | 3e-05 | 0.00216 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
14 | M | MAT | 283770510 | izolace potrubí PPR32 např.Mirelon Pro 32 x 9 mm | m | 46 |  | 0 | 4e-05 | 0.00184 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
15 | M | MAT | 283771170 | izolace potrubí PPR40 např.Mirelon Pro 42 x 9 mm | m | 18 |  | 0 | 4e-05 | 0.00072 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
16 | M | MAT | 283771210 | izolace potrubí PPR50 např.Mirelon Pro 52 x 9 mm | m | 41 |  | 0 | 5e-05 | 0.00205 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
17 | M | MAT | 283771250 | izolace potrubí PPR63 např.Mirelon Pro 65 x 9 mm | m | 3 |  | 0 | 6e-05 | 0.00018 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
18 | M | MAT | 2837712101 | izolace potrubí - pozink potrubí DN 40 tl. 9 mm (např Mirelon) | m | 22 |  | 0 | 5e-05 | 0.0011 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
19 | M | MAT | 2837712001 | izolace potrubí - pozink potrubí DN 50 tl. 9 mm (např Mirelon) | m | 11 |  | 0 | 6e-05 | 0.00066 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
20 | M | MAT | 283770450 | izolace potrubí PPR 20 např Mirelon Pro 22 x 20 mm | m | 589 |  | 0 | 8e-05 | 0.04712 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
21 | M | MAT | 283770480 | izolace potrubí PPR 25 např Mirelon Pro 28 x 20 mm | m | 79 |  | 0 | 9e-05 | 0.00711 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
22 | M | MAT | 283770530 | izolace potrubí PPR 32 např Mirelon Pro 32 x 20 mm | m | 22 |  | 0 | 0.00098 | 0.02156 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
23 | M | MAT | 283770630 | izolace potrubí PPR 40 např Mirelon Pro 42 x 25 mm | m | 28 |  | 0 | 0.00016 | 0.00448 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
24 | M | MAT | 283770650 | izolace potrubí PPR 50 např Mirelon Pro 52 x 25 mm | m | 9 |  | 0 | 0.00018 | 0.00162 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
25 | M | MAT | 283770460 | izolace potrubí PPR 20 např Mirelon Pro 22 x 25 mm | m | 45 |  | 0 | 0.00011 | 0.00495 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
26 | M | MAT | 283770490 | izolace potrubí PPR 25 např Mirelon Pro 28 x 25 mm | m | 48 |  | 0 | 0.00012 | 0.00576 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
27 | M | MAT | 631545120 | pouzdro potrubní izolační pro PPR 32 např ROCKWOOL PIPO ALS 34/25 mm | m | 4 |  | 0 | 0.00032 | 0.00128 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
28 | M | MAT | 631545130 | pouzdro potrubní izolační pro PPR 32 např. ROCKWOOL PIPO ALS 42/25 mm | m | 29 |  | 0 | 0.00037 | 0.01073 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
29 | M | MAT | 631545140 | pouzdro potrubní izolační pro PPR 50 např. ROCKWOOL PIPO ALS 49/25 mm | m | 30 |  | 0 | 0.00042 | 0.0126 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
30 | M | MAT | 631545110 | pouzdro potrubní izolační pro pozink DN25 např ROCKWOOL PIPO ALS 27/25 mm | m | 29 |  | 0 | 0.00029 | 0.00841 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
31 | M | MAT | 6315451301 | pouzdro potrubní izolační pro pozink DN32 např ROCKWOOL PIPO ALS 42/25 mm | m | 11 |  | 0 | 0.00037 | 0.00407 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
32 | M | MAT | 6315451401 | pouzdro potrubní izolační pro pozink DN25 např ROCKWOOL PIPO ALS 49/25 mm | m | 42 |  | 0 | 0.00042 | 0.01764 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
33 | M | MAT | 631545150 | pouzdro potrubní izolační pro pozink DN50 např ROCKWOOL PIPO ALS 60/25 mm | m | 10 |  | 0 | 0.00047 | 0.0047 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
34 | K | 713 | 998713203 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m | % | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0.7224 |  | 11.19 |  |  | 1
35 | K | 721 | 721140802 | Demontáž potrubí litinové do DN 100 | m | 750 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01492 | 11.19 | 21 | 16 | 2
36 | K | PK | 7211735 | Vložkování stáv. potrubí DN 300 | m | 31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
37 | K | 721 | 721173401 | Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100 | m | 70 |  | 0 | 0.00126 | 0.0882 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
38 | K | 721 | 721173402 | Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125 | m | 25 |  | 0 | 0.00176 | 0.044 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
39 | K | 721 | 721173403 | Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150 | m | 14 |  | 0 | 0.00277 | 0.03878 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
40 | K | 721 | 721173404 | Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 200 | m | 5 |  | 0 | 0.0044 | 0.022 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
41 | K | 721 | 721174025 | Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100 | m | 242 |  | 0 | 0.0012 | 0.2904 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
42 | K | 721 | 721174026 | Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 125 | m | 4 |  | 0 | 0.0009 | 0.0036 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
43 | K | 721 | 7211740421 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 32 | m | 110 |  | 0 | 0.00029 | 0.0319 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
44 | K | 721 | 721174042 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 | m | 75 |  | 0 | 0.00029 | 0.02175 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
45 | K | 721 | 721174043 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 | m | 265 |  | 0 | 0.00035 | 0.09275 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
46 | K | 721 | 721174044 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 70 | m | 87 |  | 0 | 0.00057 | 0.04959 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
47 | M | MAT | 286156010 | čistící tvarovka HTRE, DN 50 | kus | 3 |  | 0 | 8e-05 | 0.00024 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
48 | M | MAT | 286156020 | čistící tvarovka HTRE, DN 75 | kus | 1 |  | 0 | 0.00014 | 0.00014 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
49 | M | MAT | 286156030 | čistící tvarovka HTRE, DN 100 | kus | 14 |  | 0 | 0.00033 | 0.00462 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
50 | M | MAT | 286156040 | čistící tvarovka HTRE, DN 125 | kus | 1 |  | 0 | 0.0004 | 0.0004 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
51 | M | MAT | 286156050 | čistící tvarovka HTRE, DN 150 | kus | 2 |  | 0 | 0.0007 | 0.0014 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
52 | K | 721 | 721194104 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | 83 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
53 | K | 721 | 721194105 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
54 | K | 721 | 721194109 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 | kus | 36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
55 | K | 721 | 7212114221 | Vpusť podlahová DN 100 vč. zápachové uzávěry | kus | 4 |  | 0 | 0.00148 | 0.00592 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
56 | K | 721 | 721273153 | Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 | kus | 6 |  | 0 | 0.00028 | 0.00168 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
57 | K | 721 | 721274121 | Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí do DN 50 | kus | 5 |  | 0 | 6e-05 | 0.0003 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
58 | K | 721 | 721274122 | Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 75 | kus | 1 |  | 0 | 9e-05 | 9e-05 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
59 | K | 721 | 721274123 | Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 100 | kus | 4 |  | 0 | 0.00016 | 0.00064 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
60 | PK | 721 | 1356 | Zednická výpomoc | hod | 150 |  | 0 | 0.00016 | 0.024 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
61 | K | 721 | 721290112 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 | m | 897 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
62 | K | 721 | 721290823 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 24 m | t | 0.698 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
63 | K | 721 | 998721203 | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m | % | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 3.485 |  | 13.224 |  |  | 1
64 | K | 721 | 722130233 | Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25 | m | 29 |  | 0 | 0.00306 | 0.08874 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
65 | K | 721 | 722130234 | Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32 | m | 11 |  | 0 | 0.00395 | 0.04345 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
66 | K | 721 | 722130235 | Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 40 | m | 64 |  | 0 | 0.0046 | 0.2944 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
67 | K | 721 | 722130236 | Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 50 | m | 21 |  | 0 | 0.00645 | 0.13545 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
68 | K | 721 | 722130805 | Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 80 | m | 1200 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01102 | 13.224 | 21 | 16 | 2
69 | K | 721 | 722174002 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm | m | 1077 |  | 0 | 0.00058 | 0.62466 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
70 | K | 721 | 722174003 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm | m | 199 |  | 0 | 0.00092 | 0.18308 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
71 | K | 721 | 722174004 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm | m | 72 |  | 0 | 0.00105 | 0.0756 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
72 | K | 721 | 722174005 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40 x 5,5 mm | m | 75 |  | 0 | 0.00227 | 0.17025 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
73 | K | 721 | 722174006 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 50 x 6,9 mm | m | 80 |  | 0 | 0.00353 | 0.2824 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
74 | K | 721 | 722174027 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 63 x 10,5 mm | m | 3 |  | 0 | 0.00606 | 0.01818 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
75 | K | 721 | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 | kus | 169 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
76 | M | MAT | 286543210 | koleno nástěnné PPR D 20 x 1/2" | kus | 169 |  | 0 | 7e-05 | 0.01183 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
77 | K | 721 | 722224115 | Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem | kus | 59 |  | 0 | 0.00022 | 0.01298 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
78 | K | 721 | 722231075 | Ventil zpětný G 1 1/4 PN 10 do 110°C se dvěma závity | kus | 2 |  | 0 | 0.00036 | 0.00072 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
79 | K | 721 | 722231077 | Ventil zpětný G 2 PN 10 do 110°C se dvěma závity | kus | 3 |  | 0 | 0.00076 | 0.00228 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
80 | K | 721 | 722231252 | Ventil pojistný DN 20, ot. př. 0,6 MPa | kus | 1 |  | 0 | 3e-05 | 3e-05 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
81 | K | 721 | 722232047 | Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 1 |  | 0 | 0.00107 | 0.00107 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
82 | K | 721 | 722232048 | Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 2 |  | 0 | 0.00168 | 0.00336 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
83 | K | 721 | 722234266 | Filtr mosazný G 5/4 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závitem | kus | 1 |  | 0 | 0.00031 | 0.00031 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
84 | K | 721 | 722234268 | Filtr mosazný G 2 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závitem | kus | 1 |  | 0 | 0.00085 | 0.00085 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
85 | K | 721 | 722240122 | Kohout kulový plastový PPR DN 20 | kus | 43 |  | 0 | 0.00075 | 0.03225 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
86 | K | 721 | 722240123 | Kohout kulový plastový PPR DN 25 | kus | 4 |  | 0 | 0.00097 | 0.00388 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
87 | K | 721 | 722240124 | Kohout kulový plastový PPR DN 32 | kus | 9 |  | 0 | 0.00123 | 0.01107 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
88 | K | 721 | 722240125 | Kohout kulový plastový PPR DN 40 | kus | 2 |  | 0 | 0.00175 | 0.0035 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
89 | K | 721 | 722240126 | Kohout kulový plastový PPR DN 50 | kus | 4 |  | 0 | 0.00238 | 0.00952 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
90 | K | 721 | 722250143 | Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m prosklený | soubor | 9 |  | 0 | 0.03016 | 0.27144 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
91 | K | 721 | 7222622211 | Vodoměr s impulsním výstupem G 1/2 , Qn 1,5 m3/s | kus | 1 |  | 0 | 0.00336 | 0.00336 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
92 | K | 721 | 7222623012 | Vodoměr s impulsním výstupem G 3/4 Qn 2,5 m3/s | kus | 1 |  | 0 | 0.00513 | 0.00513 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
93 | K | 721 | 722290823 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m | t | 3.456 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
94 | K | 731 | 73422141 | Ventil termostatický regulační přímý G 1/2 automatický | kus | 16 |  | 0 | 0.00049 | 0.00784 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
95 | K | 721 | 722290229 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 100 | m | 1631 |  | 0 | 0.00035 | 0.57085 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
96 | K | 721 | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 1631 |  | 0 | 1e-05 | 0.01631 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
97 | K | 767 | 767995103 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg | kg | 540 |  | 0 | 5.8242e-05 | 0.031451 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
98 | M | MAT | 132313300 | tyč ocelová L rovnoramenná, zn.oceli 11375 30x30x4 mm | t | 0.36 |  | 0 | 1 | 0.36 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
99 | M | MAT | 132248000 | tyč ocelová plochá, zn.oceli S235JR (11 375) 30x5 mm | t | 0.18 |  | 0 | 1 | 0.18 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
100 | PK | 721 | 1356 | Zednická výpomoc | hod | 180 |  | 0 | 0.00016 | 0.0288 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
101 | K | 721 | 998722203 | Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m | % | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 723 | Zdravotechnika - vnitřní plynovod |  |  |  | 0 |  | 0.0312 |  | 0.6624 |  |  | 1
102 | K | 721 | 723120809 | Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 80 | m | 80 |  | 0 | 0.00039 | 0.0312 | 0.00828 | 0.6624 | 21 | 16 | 2
103 | K | 721 | 723290823 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 24 m | t | 0.031 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 724 | Zdravotechnika - strojní vybavení |  |  |  | 0 |  | 0.01409 |  | 0 |  |  | 1
104 | K | 721 | 724319114 | Montáž nádrže tlakové stojaté o obsahu 750 litrů ostatní typ | kus | 1 |  | 0 | 0.00265 | 0.00265 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
105 | M | MAT | 1 | Akumulační nádrž pro ohřev vody TUV 700 litrů | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
106 | K | 731 | 732429111 | Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 25 do potrubí | soubor | 1 |  | 0 | 0.00014 | 0.00014 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
107 | M | MAT | 426106200 | čerpadlo oběhové teplovodní např. Grundfos UPS 25-80N 230V 180 mm (parametry viz specifikace) | kus | 1 |  | 0 | 0.0042 | 0.0042 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
108 | K | 731 | 734419111 | Montáž teploměrů s ochranným pouzdrem nebo pevným stonkem a jímkou | kus | 3 |  | 0 | 0.00027 | 0.00081 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
109 | M | MAT | 38832715 | teploměr 0-120 st. C | kus | 3 |  | 0 | 0.00038 | 0.00114 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
110 | K | 731 | 73442110 | Manometr D100, měřící rozsah 0-1 MPa | kus | 2 |  | 0 | 0.00147 | 0.00294 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
111 | K | 731 | 7344211011 | Diferenční tlakoměr 0-1000kPa vč. man smyčky a 3-cest man kohoutu | kus | 1 |  | 0 | 0.00221 | 0.00221 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
112 | K | 721 | 998724201 | Přesun hmot procentní pro strojní vybavení v objektech v do 6 m | % | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 2.1754 |  | 1.8304 |  |  | 1
113 | K | 721 | 725110811 | Demontáž klozetů splachovací s nádrží | soubor | 31 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01933 | 0.59923 | 21 | 16 | 2
114 | K | 721 | 725122813 | Demontáž pisoárových stání s nádrží a jedním záchodkem | soubor | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0172 | 0.2236 | 21 | 16 | 2
115 | K | 721 | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 32 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.62272 | 21 | 16 | 2
116 | K | 721 | 725310823 | Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur | soubor | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0092 | 0.0644 | 21 | 16 | 2
117 | K | 721 | 725330820 | Demontáž výlevka diturvitová | soubor | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0347 | 0.1388 | 21 | 16 | 2
118 | K | 721 | 725590813 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m | t | 2.156 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
119 | K | 721 | 725820801 | Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 | soubor | 58 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00156 | 0.09048 | 21 | 16 | 2
120 | K | 721 | 725514802 | Demontáž ohřívač průtokový plynový | soubor | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0228 | 0.0912 | 21 | 16 | 2
121 | K | 721 | 725112021 | Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný | soubor | 30 |  | 0 | 0.02372 | 0.7116 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
122 | K | 721 | 7251120211 | Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný - invalidé | soubor | 1 |  | 0 | 0.02372 | 0.02372 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
123 | K | 721 | 726111041 | Montážní prvek Geberit DUOFIX pro WC | soubor | 31 |  | 0 | 0.0095 | 0.2945 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
124 | K | 721 | 725111131 | Splachovač nádržkový plastový vysokopoložený | soubor | 1 |  | 0 | 0.00362 | 0.00362 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
125 | K | 721 | 725119121 | Montáž klozetových mís standardních | kus | 1 |  | 0 | 0.00279 | 0.00279 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
126 | M | MAT | 642310010 | klozet keramický samostatně stojící hluboké splachování odpad vodorovný bílý | kus | 1 |  | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
127 | K | 721 | 725121525 | Pisoárový záchodek automatický s radarovým senzorem a trafem | soubor | 13 |  | 0 | 0.01899 | 0.24687 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
128 | K | 721 | 725211603 | Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 600 mm | soubor | 20 |  | 0 | 0.01808 | 0.3616 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
129 | K | 721 | 725211681 | Umyvadlo keramické zdravotní připevněné na stěnu šrouby bílé 640 mm | soubor | 1 |  | 0 | 0.01961 | 0.01961 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
130 | K | 721 | 725211661 | Umyvadlo keramické zápustné bílé 800x550 mm bez skříňky | soubor | 1 |  | 0 | 0.01058 | 0.01058 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
131 | K | 721 | 7252116611 | Umyvadlo keramické zápustné dvojité bílé 1500x500 mm bez skříňky | soubor | 9 |  | 0 | 0.01058 | 0.09522 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
132 | K | 721 | 7252116612 | Umyvadlo keramické zápustné trojité bílé 2100x500 mm bez skříňky | soubor | 1 |  | 0 | 0.01058 | 0.01058 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
133 | K | 721 | 725231203 | Bidet bez armatur výtokových keramický závěsný se zápachovou uzávěrkou | soubor | 2 |  | 0 | 0.01745 | 0.0349 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
133a | K | 721 | 726111049 | Montážní prvek Geberit DUOFIX pro bidet | soubor | 2 |  | 0 | 0.0095 | 0.019 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
134 | K | 721 | 72524112 | Vanička sprchová akrylátová obdélníková 1200x835 mm vč. zástěny | soubor | 2 |  | 0 | 0.01388 | 0.02776 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
135 | K | 721 | 725311121 | Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou | soubor | 7 |  | 0 | 0.00493 | 0.03451 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
136 | K | 721 | 725331111 | Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm a splachovačem | soubor | 4 |  | 0 | 0.0147 | 0.0588 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
137 | K | 721 | 725819401 | Montáž ventilů rohových G 1/2 s připojovací trubičkou | soubor | 153 |  | 0 | 9e-05 | 0.01377 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
138 | M | MAT | 551456330 | ventil rohový mosazný T 66A 1/2" | kus | 153 |  | 0 | 0.0005 | 0.0765 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
139 | K | 721 | 725821326 | Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 265 mm | soubor | 7 |  | 0 | 0.0018 | 0.0126 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
140 | K | 721 | 725822612 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí | soubor | 43 |  | 0 | 0.00184 | 0.07912 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
141 | K | 721 | 725823122 | Baterie bidetové stojánkové klasické s výpustí | soubor | 2 |  | 0 | 0.00184 | 0.00368 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
142 | K | 721 | 725831313 | Baterie vanová nástěnná páková s příslušenstvím a pohyblivým držákem | soubor | 4 |  | 0 | 0.00196 | 0.00784 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
143 | K | 721 | 725841311 | Baterie sprchové nástěnné pákové | soubor | 2 |  | 0 | 0.00184 | 0.00368 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
144 | K | 721 | 7258691011 | Montáž zápachových uzávěrek DN32 pro přiojení VZT jednotek cč. dodávky materiálu | kus | 40 |  | 0 | 0.00014 | 0.0056 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
145 | K | 721 | 725980123 | Dvířka 30/30 | kus | 31 |  | 0 | 0.00016 | 0.00496 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
146 | K | 721 | 998725203 | Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m | % | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 6.9768 |  | 35.9589