## List1
ROZPOČET - MAR
Název akce: | MULTIFUNKČNÍ PŘEDNÁŠKOVÉ
PROSTORY V OBJEKTU „E“ FF
Investor stavby: | Ostravská univerzita v Ostravě
Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
Dodavatel projektu: | MARPO, s.r.o
28. října 66/201, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory
Číslo zakázky: | P2016 - 42
Část projektu: | D.1.4.5 - Měření a regulace
Stup.p.d.: | Dokumentace pro stavební povolení
Projektant profese: | Kamil BUNČEK
Projekt vypracoval: | Kamil BUNČEK
Období zpracování: | ZÁŘÍ / 2014

## R-MAR
Sestava rozvaděče MAR-01
pol. | označení | popis | ks | Kč/ks | celkem
1. |  | Oceloplechová rozvodnice 6x33 DIN | 1 |  | 0
2. | Reg. DDC | řídící jed. 32DI, 20DO, 20AI, 12AO / LCD /RS485, 232/ ETH. / WebServer | 1 |  | 0
|  | PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ | 84 |  | 0
|  | PARAMETROVÁNÍ, UVEDENÍ DO PROVOZU | 84 |  | 0
3. | QV01 | HLAVNÍ VYPÍNAČ 40A/3P | 1 |  | 0
4. | FA OVL | Jistič C4/3 | 1 |  | 0
5. | FA 230 | Jistič B10/1 | 3 |  | 0
6. | FA | Jistič C4/3 | 4 |  | 0
7. | FA | Jistič B6/1 | 7 |  | 0
8. | SB 1 | Tlačítko SPÍNACÍ DIN (potvrzení poruchy) | 1 |  | 0
9. | HL 1 | Kontrolka žlutá DIN (porucha) 24VDC | 1 |  | 0
11. | KA | Rele s paticí 2P/230VDC/8A | 5 |  | 0
12. | KA | Rele s paticí 2P/24VDC/8A | 16 |  | 0
13. | KA10 | Fázové relé | 1 |  | 0
14. | TR24 | Zdroj 24VDC s jištěním sek. 2,5A | 1 |  | 0
15. | FG | Přepěťová ochrana DA-275 DFI 6 s VF filtrem | 1 |  | 0
16. | XC | Servisní zásuvka | 1 |  | 0
17. |  | Drobný spojovací materíál (lišty, svorky, vývodky …) | 1 |  | 0
18. |  | Výroba, revize, atest | 1 |  | 0
0
Sestava rozvaděče MAR-02
pol. | označení | popis | ks | Kč/ks | celkem
1. |  | Oceloplechová rozvodnice 4x24 DIN | 1 |  | 0
2. | Reg. DDC | řídící jed. 8DI, 8DO, 80AI, 4AO / LCD /RS485, 232/ ETH. / WebServer | 1 |  | 0
|  | PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ | 27 |  | 0
|  | PARAMETROVÁNÍ, UVEDENÍ DO PROVOZU | 27 |  | 0
3. | QV01 | HLAVNÍ VYPÍNAČ 40A/3P | 1 |  | 0
4. | FA OVL | Jistič C4/3 | 1 |  | 0
5. | FA 230 | Jistič B10/1 | 3 |  | 0
6. | FA | Jistič B6/1 | 3 |  | 0
7. | SB 1 | Tlačítko SPÍNACÍ DIN (potvrzení poruchy) | 1 |  | 0
8. | HL 1 | Kontrolka žlutá DIN (porucha) 24VDC | 1 |  | 0
9. | KA | Rele s paticí 2P/230VDC/8A | 3 |  | 0
11. | KA | Rele s paticí 2P/24VDC/8A | 8 |  | 0
12. | KA10 | Fázové relé | 1 |  | 0
13. | TR24 | Zdroj 24VDC s jištěním sek. 2,5A | 1 |  | 0
14. | FG | Přepěťová ochrana DA-275 DFI 6 s VF filtrem | 1 |  | 0
15. | XC | Servisní zásuvka | 1 |  | 0
16. |  | Drobný spojovací materíál (lišty, svorky, vývodky …) | 1 |  | 0
17. |  | Výroba, revize, atest | 1 |  | 0
0

## Provozní prvky VZT
Sestava provozních prvků rozvaděče MAR-01
pol. | označení | Typ | popis | Dodávka kabeláže | Výrobce | ks(m) | Kč/ks | celkem
1. | FM01.01 |  | Frekvenční měnič 1,5kW/3x400V |  |  | Komponenty součásti dodávky VZT
|  |  |  | kabel | CYKY 5Cx2,5 | 15 |  | 0
|  |  |  | kabel | JYTY 4Dx1 | 15 |  | 0
|  |  |  | kabel | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 15 |  | 0
2. | M01.18 |  | Přívodní ventilátor 1,5kW/3x400V |  |  | Komponenty součásti dodávky VZT
|  |  |  | kabel | CMFM 4Bx1,5 | 15 |  | 0
|  |  |  | kabel | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 15 |  | 0
3. | FM01.02 |  | Frekvenční měnič 1,5kW/3x400V |  |  | Komponenty součásti dodávky VZT
|  |  |  | kabel | CYKY 5Cx2,5 | 15 |  | 0
|  |  |  | kabel | JYTY 4Dx1 | 15 |  | 0
|  |  |  | kabel | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 15 |  | 0
4. | M01.19 |  | Odvodní ventilátor 1,5kW/3x400V |  |  | Komponenty součásti dodávky VZT
|  |  |  | kabel | CMFM 4Bx1,5 | 15 |  | 0
|  |  |  | kabel | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 15 |  | 0
5. | YM01.03 |  | Trojcestný regulační ventil DN15, kv-2,5 |  |  | 1 |  | 0
|  |  | Servopohon 24VDC, ovl. 0..10V |  |  | 1 |  | 0
|  |  |  | kabel | JYTY 4Dx1 | 15 |  | 0
6. | YM01.04A |  | Servopohon klapky VZT 10Nm, 24V/0..10V |  |  | 1 |  | 0
|  |  |  | kabel | JYTY 4Dx1 | 30 |  | 0
7. | YM01.04B/C |  | Servopohon klapky VZT 10Nm, 24V/0..10V |  |  | 2 |  | 0
|  |  |  | kabel | JYTY 4Dx1 | 30 |  | 0
8. | FM01.05 |  | Frekvenční měnič rekuperace 40W/230V |  |  | Komponenty součásti dodávky VZT
|  |  |  | kabel | CYKY 3Cx1,5 | 20 |  | 0
|  |  |  | kabel | JYTY 4Dx1 | 20 |  | 0
|  |  |  | kabel | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 20 |  | 0
9. | RJ01.06 |  | Řídící jednotka chlazení, 230V |  |  | Komponenty součásti dodávky VZT
|  |  |  | kabel | CYKY 3Cx1,5 | 20 |  | 0
|  |  |  | kabel | JYTY 4Dx1 | 20 |  | 0
|  |  |  | kabel | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 20 |  | 0
|  |  | Komunikace RJ se silovou jednotkou |  |  | Komponenty součásti dodávky VZT
|  |  | Napájení silové jednotky chlazení |  |  | Komponenty součásti dodávky ELEKTRO
10. | BT01.07 |  | Čidlo teploty - kanálové, Ni1000 |  |  | 1 |  | 0
|  |  |  | kabel | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 20 |  | 0
11. | BT01.08 |  | Čidlo teploty - kanálové, Ni1000 |  |  | 1 |  | 0
|  |  |  | kabel | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 20 |  | 0
12. | BC01.09 |  | Čidlo kvality vzduchu - 0..10VDC |  |  | 1 |  | 0
|  |  |  | kabel | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 20 |  | 0
pol. | označení | Typ | popis | Dodávka kabeláže | Výrobce | ks(m) |  | celkem
13. | BT01.10 |  | Čidlo teploty - kanálové, Ni1000 |  |  | 1 |  | 0
|  |  |  | kabel | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 20 |  | 0
14. | BT01.11 |  | Čidlo teploty - příložné, Ni1000 |  |  | 1 |  | 0
|  |  |  | kabel | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 20 |  | 0
15. | BQ01.12 |  | Snímač tlakových parametrů přívodního ventilátoru, 0..10VDC |  |  | Komponenty součásti dodávky VZT
|  |  |  | kabel | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 20 |  | 0
16. | BQ01.13 |  | Snímač tlakových parametrů přívodního ventilátoru, 0..10VDC |  |  | Komponenty součásti dodávky VZT
|  |  |  | kabel | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 20 |  | 0
17. | ST01.14 |  | Protimrazová ochrana kapilárová -5..15°C/ 6m |  |  | 1 |  | 0
|  |  |  | kabel | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 20 |  | 0
18. | SP 01.15 |  | Diferenční manostat filtru, 50..500Pa |  |  | 1 |  | 0
|  |  |  | kabel | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 20 |  | 0
19. | SP 01.16 |  | Diferenční manostat filtru, 50..500Pa |  |  | 1 |  | 0
|  |  |  | kabel | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 20 |  | 0
20. | M 01.17 |  | Oběhové čerpadlo 230V/60W |  |  | Komponenty součásti dodávky ÚT
|  |  |  | kabel | CYKY 5Cx1,5 | 20 |  | 0
21. | BT01.24 |  | Čidlo teploty - kanálové, Ni1000 |  |  | 1 |  | 0
|  |  |  | kabel | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 20 |  | 0
22. | BT01.25 |  | Čidlo teploty, dotykový grafický displej, RS485, barva bílá |  |  | 1 |  | 0
|  |  | Aplikační SW panelu |  |  | 1 |  | 0
|  |  |  | kabel | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 60 |  | 0
23. | FM02.01 |  | Frekvenční měnič 1,5kW/3x400V |  |  | Komponenty součásti dodávky VZT
|  |  |  | kabel | CYKY 5Cx2,5 | 15 |  | 0
|  |  |  | kabel | JYTY 4Dx1 | 15 |  | 0
|  |  |  | kabel | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 15 |  | 0
24. | M02.18 |  | Přívodní ventilátor 1,5kW/3x400V |  |  | Komponenty součásti dodávky VZT
|  |  |  | kabel | CMFM 4Bx1,5 | 15 |  | 0
|  |  |  | kabel | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 15 |  | 0
25. | FM02.02 |  | Frekvenční měnič 1,5kW/3x400V |  |  | Komponenty součásti dodávky VZT
|  |  |  | kabel | CYKY 5Cx2,5 | 15 |  | 0
|  |  |  | kabel | JYTY 4Dx1 | 15 |  | 0
|  |  |  | kabel | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 15 |  | 0
26. | M02.19 |  | Odvodní ventilátor 1,5kW/3x400V |  |  | Komponenty součásti dodávky VZT
|  |  |  | kabel | CMFM 4Bx1,5 | 15 |  | 0
|  |  |  | kabel | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 15 |  | 0
pol. | označení | Typ | popis | Dodávka kabeláže | Výrobce | ks(m) |  | celkem
27. | YM02.03 |  | Trojcestný regulační ventil DN15, kv-2,5 |  |  | 1 |  | 0
|  |  | Servopohon 24VDC, ovl. 0..10V |  |  | 1 |  | 0
|  |  |  | kabel | JYTY 4Dx1 | 15 |  | 0
28. | YM02.04A |  | Servopohon klapky VZT 10Nm, 24V/0..10V |  |  | 1 |  | 0
|  |  |  | kabel | JYTY 4Dx1 | 30 |  | 0
29. | YM02.04B/C |  | Servopohon klapky VZT 10Nm, 24V/0..10V |  |  | 2 |  | 0
|  |  |  | kabel | JYTY 4Dx1 | 30 |  | 0
30. | FM02.05 |  | Frekvenční měnič rekuperace 40W/230V |  |  | Komponenty součásti dodávky VZT
|  |  |  | kabel | CYKY 3Cx1,5 | 20 |  | 0
|  |  |  | kabel | JYTY 4Dx1 | 20 |  | 0
|  |  |  | kabel | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 20 |  | 0
31. | RJ02.06 |  | Řídící jednotka chlazení, 230V |  |  | Komponenty součásti dodávky VZT
|  |  |  | kabel | CYKY 3Cx1,5 | 20 |  | 0
|  |  |  | kabel | JYTY 4Dx1 | 20 |  | 0
|  |  |  | kabel | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 20 |  | 0
|  |  | Komunikace RJ se silovou jednotkou |  |  | Komponenty součásti dodávky VZT
|  |  | Napájení silové jednotky chlazení |  |  | Komponenty součásti dodávky ELEKTRO
32. | BT02.07 |  | Čidlo teploty - kanálové, Ni1000 |  |  | 1 |  | 0
|  |  |  | kabel | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 20 |  | 0
33. | BT02.08 |  | Čidlo teploty - kanálové, Ni1000 |  |  | 1 |  | 0
|  |  |  | kabel | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 20 |  | 0
34. | BC02.09 |  | Čidlo kvality vzduchu - 0..10VDC |  |  | 1 |  | 0
|  |  |  | kabel | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 20 |  | 0
35. | BT02.10 |  | Čidlo teploty - kanálové, Ni1000 |  |  | 1 |  | 0
|  |  |  | kabel | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 20 |  | 0
36. | BT02.11 |  | Čidlo teploty - příložné, Ni1000 |  |  | 1 |  | 0
|  |  |  | kabel | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 20 |  | 0
37. | BQ02.12 |  | Snímač tlakových parametrů přívodního ventilátoru, 0..10VDC |  |  | Komponenty součásti dodávky VZT
|  |  |  | kabel | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 20 |  | 0
38. | BQ02.13 |  | Snímač tlakových parametrů přívodního ventilátoru, 0..10VDC |  |  | Komponenty součásti dodávky VZT
|  |  |  | kabel | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 20 |  | 0
39. | ST02.14 |  | Protimrazová ochrana kapilárová -5..15°C/ 6m |  |  | 1 |  | 0
|  |  |  | kabel | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 20 |  | 0
40. | SP 02.15 |  | Diferenční manostat filtru, 50..500Pa |  |  | 1 |  | 0
|  |  |  | kabel | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 20 |  | 0
41. | SP 02.16 |  | Diferenční manostat filtru, 50..500Pa |  |  | 1 |  | 0
|  |  |  | kabel | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 20 |  | 0
pol. | označení | Typ | popis | Dodávka kabeláže | Výrobce | ks(m) |  | celkem
42. | M 02.17 |  | Oběhové čerpadlo 230V/60W |  |  | Komponenty součásti dodávky ÚT
|  |  |  | kabel | CYKY 5Cx1,5 | 20 |  | 0
43. | YM02.22A |  | Servopohon regulátoru průtoku 24VAC/DC |  |  | Komponenty součásti dodávky VZT
|  |  |  | kabel | JYTY 4Dx1 | 30 |  | 0
44. | YM02.22B |  | Servopohon regulátoru průtoku 24VAC/DC |  |  | Komponenty součásti dodávky VZT
|  |  |  | kabel | JYTY 4Dx1 | 30 |  | 0
45. | YM02.23A |  | Servopohon regulátoru průtoku 24VAC/DC |  |  | Komponenty součásti dodávky VZT
|  |  |  | kabel | JYTY 4Dx1 | 30 |  | 0
46. | YM02.23B |  | Servopohon regulátoru průtoku 24VAC/DC |  |  | Komponenty součásti dodávky VZT
|  |  |  | kabel | JYTY 4Dx1 | 30 |  | 0
47. | BT02.25 |  | Čidlo teploty, dotykový grafický displej, RS485, barva bílá |  |  | 1 |  | 0
|  |  | Aplikační SW panelu |  |  | 1 |  | 0
|  |  |  | kabel | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 60 |  | 0
48. | BT02.26 |  | Čidlo teploty, dotykový grafický displej, RS485, barva bílá |  |  | 1 |  | 0
|  |  | Aplikační SW panelu |  |  | 1 |  | 0
|  |  |  | kabel | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 60 |  | 0
48. | BT03.01 |  | Čidlo teploty - prostorové, Ni1000 |  |  | 1 |  | 0
|  |  |  | kabel | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 50 |  | 0
49. | BT03.02 |  | Čidlo teploty - prostorové, Ni1000 |  |  | 1 |  | 0
|  |  |  | kabel | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 50 |  | 0
50. | M 03.03 |  | Odtahový ventilátor 230V/150W |  |  | Komponenty součásti dodávky VZT
|  |  |  | kabel | CYKY 5Cx1,5 | 60 |  | 0
51. | YM03.04 |  | Servopohon klapky VZT 20Nm, 230V |  |  | 1 |  | 0
|  |  |  | kabel | JYTY 4Dx1 | 60 |  | 0
52. |  | Profese MaR provede zapojení vyspecifikovaných komponentů profesí ÚT a VZT. |  |  |  | 23 |  | 0
53. |  | Nosný a spojovací materíál (lišty, lávky žlaby, …) |  |  |  | 80 |  | 0
54. |  | Požární ucpávka (sada) |  |  |  | 1 |  | 0
55. |  | Pospojování (celek) |  |  |  | 1 |  | 0
56. |  | Montáž, zapojení, provozní zkoušky |  |  |  | 200 |  | 0
57. |  | Dokumentace skutečného provedení |  |  |  | 1 |  | 0
58. |  | Výchozí revize, atest, funkční zkoušky |  |  |  | 24 |  | 0
|  | Celková cena | [5 empty] | 0
Sestava provozních prvků rozvaděče MAR2
pol. | označení | Typ | popis | Dodávka kabeláže | Výrobce | ks(m,h) |  | celkem
1. | YM05.01 |  | Trojcestný regulační ventil DN32, kv-16 |  |  | 1 |  | 0
|  |  | Servopohon 24VDC, ovl. 0..10V |  |  | 1 |  | 0
|  |  |  | kabel | JYTY 4Dx1 | 10 |  | 0
2. | BT05.02 |  | Čidlo teploty - příložné, Ni1000 |  |  | 1 |  | 0
|  |  |  | kabel | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 10 |  | 0
3. | M 05.03 |  | Oběhové čerpadlo 230V/150W |  |  | Komponenty součásti dodávky ÚT
|  |  |  | kabel | CYKY 5Cx1,5 | 10 |  | 0
4. | YM06.01 |  | Trojcestný regulační ventil DN32, kv-16 |  |  | 1 |  | 0
|  |  | Servopohon 24VDC, ovl. 0..10V |  |  | 1 |  | 0
|  |  |  | kabel | JYTY 4Dx1 | 10 |  | 0
5. | BT06.02 |  | Čidlo teploty - příložné, Ni1000 |  |  | 1 |  | 0
|  |  |  | kabel | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 10 |  | 0
6. | M 06.03 |  | Oběhové čerpadlo 230V/150W |  |  | Komponenty součásti dodávky ÚT
|  |  |  | kabel | CYKY 5Cx1,5 | 20 |  | 0
7. | YM07.01 |  | Trojcestný regulační ventil DN32, kv-16 |  |  | 1 |  | 0
|  |  | Servopohon 24VDC, ovl. 0..10V |  |  | 1 |  | 0
|  |  |  | kabel | JYTY 4Dx1 | 10 |  | 0
8. | BT07.02 |  | Čidlo teploty - příložné, Ni1000 |  |  | 1 |  | 0
|  |  |  | kabel | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 10 |  | 0
9. | M 07.03 |  | Oběhové čerpadlo 230V/150W |  |  | Komponenty součásti dodávky ÚT
|  |  |  | kabel | CYKY 5Cx1,5 | 10 |  | 0
10. | BT08.01 |  | Čidlo teploty - venkovní, Ni1000 |  |  | 1 |  | 0
|  |  |  | kabel | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 40 |  | 0
11. | BT02.02 |  | Čidlo teploty - příložné, Ni1000 |  |  | 1 |  | 0
|  |  |  | kabel | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 10 |  | 0
12. | BT08.03 |  | Čidlo teploty - příložné, Ni1000 |  |  | 1 |  | 0
|  |  |  | kabel | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 10 |  | 0
13. | BT09.01 |  | Čidlo teploty - prostorové, Ni1000 |  |  | 1 |  | 0
|  |  |  | kabel | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 40 |  | 0
14. | M 09.02 |  | Povel chodu větrání do RUPS |  |  | Komponenty součásti dodávky EL.
|  |  |  | kabel | JYTY 2x1 | 50 |  | 0
15. |  | Profese MaR provede zapojení vyspecifikovaných komponentů profesí ÚT a VZT. |  |  |  | 4 |  | 0
16. |  | Nosný a spojovací materíál (lišty, lávky žlaby, ucpávky …) |  |  |  | 80 |  | 0
17. |  | Pospojování (celek) |  |  |  | 1 |  | 0
18. |  | Montáž, zapojení, provozní zkoušky |  |  |  | 100 |  | 0
19. |  | Dokumentace skutečného provedení |  |  |  | 1 |  | 0
20. |  | Výchozí revize, atest, funkční zkoušky |  |  |  | 16 |  | 0
|  | Celková cena | [5 empty] | 0

## dispečink
Sestava dispečerského centra
pol. | označení | poznámka | popis | ks(m) | Kč/ks(m) | celkem
1. | HW |  | Sestava PC s příslušenstvím (os., klávesnice, myš) | 1 |  | 0
|  |  | Monitor 27", repro | 1 |  | 0
2. | SW |  | Vizualizace aplikace pro podstanici regulace, po ETH | 2 |  | 0
|  |  | Licence VIZUALIZACE | 1 |  | 0
|  |  | Instalace, zapojení | 1 |  | 0
| Celková cena |  |  |  |  | 0

## SOUHRN
MULTIFUNKČNÍ PŘEDNÁŠKOVÉ
PROSTORY V OBJEKTU „E“ FF
D.1.4.5 - Měření a regulace
1. | Sestava rozvaděče MAR-01
|  | Cena | 0
2. | Sestava provozních prvků rozvaděče MAR-01
|  | Cena | 0
3. | Sestava rozvaděče MAR-02
|  | Cena | 0
4. | Sestava provozních prvků rozvaděče MAR-02
|  | Cena | 0
5. | Dispečerská sestava
|  | Cena | 0
|  | CELKOVÁ CENA MAR | 0