## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Název stavby |  |  | Ostravská univerzita v Ostravě | [8 empty] | JKSO
| Kód stavby |  |  | RB-14-04-01
| Název objektu |  |  | Multifunkční přednáškové prostory v objektu "E" FF | [8 empty] | EČO
| Kód objektu |  |  | 01
| Název části |  |  | D.1.4.1. - Ústřední vytápění | [8 empty] | Místo
Kód části
Název podčásti
Kód podčásti
[13 empty] | IČ | DIČ
Objednatel
Projektant
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [7 empty] | Dne
28.7.2016
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práce přesčas |  | 0 |  | 13 | Zařízení staveniště |  |  | 21 | % | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 |  | 14 | Mimostav. doprava |  |  | 21 | % | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  | 0 |  | 15 | Územní vlivy |  |  | 21 | % | 0
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 |  | 16 | Provozní vlivy |  |  | 21 | % | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 | [5 empty] | 17 | Ostatní |  |  | 21 | % | 0
6 |  |  | Montáž | 0 | [5 empty] | 18 | NUS z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  | 0 |  | 19 | NUS (ř. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 21 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  |  | 0 | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 24 | 15 | % | 0 | DPH |  | 0 | 0
Objednatel | [9 empty] | 25 | 21 | % | 0 | DPH |  | 0 | 0
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [9 empty] | 27 | Dodávky objednatele |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  |  |  | 0

## Rekapitulace
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: | Ostravská univerzita v Ostravě
Objekt: | Multifunkční přednáškové prostory v objektu "E" FF
Část: | D.1.4.1. - Ústřední vytápění
JKSO:
Objednatel: | 0
Zhotovitel:
Datum: | 28.7.2016
Kód | Popis | Cena celkem | Hmotnost celkem | Suť celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5
HSV | Práce a dodávky HSV | 0 | #REF! | #REF!
3 | Svislé a kompletní konstrukce | 0 | 5.0164 | 0
4 | Vodorovné konstrukce | 0 | 7.3526 | 0
6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 0 | 7.3526 | 0
9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | 0 | 0 | 4.416
97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | 0 | 7.2e-05 | 0.64
PSV | Práce a dodávky PSV | 0 | #REF! | #REF!
713 | Izolace tepelné | 0 | 0.80417 | 0
732 | Ústřední vytápění - strojovny | 0 | 0 | 0
733 | Ústřední vytápění - potrubí | 0 | 3.3194 | 0
734 | Ústřední vytápění - armatury | 0 | 0.3701 | 0
735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa | 0 | 0.00795 | 0
783 | Dokončovací práce - nátěry | 0 | 0.02332 | 0
784 | Dokončovací práce - malby a tapety | 0 | 0.00066 | 0
OST | Ostatní | 0 | 0 | 0
| Celkem | 0 | #REF! | #REF!

## Rozpocet
ROZPOČET
Stavba: |  | Ostravská univerzita v Ostravě
Objekt: |  | Multifunkční přednáškové prostory v objektu "E" FF
Část: |  | D.1.4.1. - Ústřední vytápění
JKSO:
Objednatel: |  | 0
Zhotovitel:
Datum: |  | 28.7.2016
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Sazba DPH | Typ položky | Úroveň | Dodavatel
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 11
| D |  | HSV | Práce a dodávky HSV | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  | 0
| D |  | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 5.0164 |  | 0 |  |  | 1
1 | K | 014 | 310235241 | Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm | kus | 68 |  |  | 0.01262 | 0.85816 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
2 | K | 014 | 310235251 | Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm | kus | 12 |  |  | 0.01893 | 0.22716 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
3 | K | 011 | 346244371 | Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených | m2 | 72 |  |  | 0.25365 | 18.2628 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
4 | K | 014 | 310235271 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm | m | 265 |  |  | 0.01893 | 5.0164 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | 4 | Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 7.3526 |  | 0 |  |  | 1
5 | K | 014 | 4113886211 | Zabetonování otvorů tl do 300 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropech | kus | 138 |  |  | 0.05328 | 7.3526 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
6 | K | PK | 402 | Protipožární manžeta pro prostup potrubí nad DN 50 vč. minerální vlny | kus | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
7 | K | PK | 403 | Protipožární tmel pro prostup potrubí do DN 50 | kus | 134 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 14.0791 |  | 0 | 21 |  | 1
8 | K | 011 | 612142001 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 265 |  |  | 0.00489 | 1.2958 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
9 | K | 011 | 612311101 | Vápenná omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 265 |  |  | 0.0147 | 3.8955 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
10 | K | 011 | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 265 |  |  | 0.01838 | 4.8707 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
11 | K | 014 | 612401191 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 | kus | 80 |  |  | 0.0044471 | 0.35577 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
12 | K | 014 | 612453551 | Omítka rýh š do 150 mm ve stěnách MC hlazená ocelovým hladítkem | m2 | 72 |  |  | 0.050851 | 3.6613 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0 |  | 4.416 |  |  | 1
13 | K | 014 | 952902121 | Čištění budov zametení drsných podlah | m2 | 1500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
14 | K | 013 | 9720542411 | Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,09 m2 tl do 300mm | kus | 138 |  |  | 0 | 0 | 0.032 | 4.416 | 21 | 4 | 2
| D |  | 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | [5 empty] | 7.2e-05 |  | 0.64 |  |  | 1
15 | K | 013 | 971035241 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MC tl do 300 mm | kus | 80 |  |  | 0 | 0 | 0.008 | 0.64 | 21 | 4 | 2
16 | K | 013 | 997013212 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně | t | 7.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
17 | K | 013 | 997013219 | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m | t | 72 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
18 | K | 013 | 997013802 | Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 7.2 |  |  | 1e-05 | 7.2e-05 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
19 | K | 211 | 997211511 | Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km | t | 7.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
20 | K | 211 | 997211519 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti | t | 72 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | PSV | Práce a dodávky PSV | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  | 0
| D |  | 713 | Izolace tepelné | [5 empty] | 0.80417 |  | 0 |  |  | 1
21 | K | 713 | 713400843 | Izolace tepelné potrubí odstranění vláknitých materiálů bez povrchové úpravy | m2 | 320 |  |  | 0 | 0 | 0.0185 | 5.92 | 21 | 16 | 2
22 | K | 713 | 713463121 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x | m | 1814 |  |  | 0.0001 | 0.1814 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
23 | M | MAT | 631545100 | pouzdro potrubní izolační z minerálních vláken a AL folií 21/25 mm | m | 409 |  |  | 0.00027 | 0.11043 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
24 | M | MAT | 631545110 | pouzdro potrubní izolační z minerálních vláken a AL folií 27/25 mm | m | 209 |  |  | 0.00029 | 0.06061 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
25 | M | MAT | 631545120 | pouzdro potrubní izolační z minerálních vláken a AL folií 34/30 mm | m | 330 |  |  | 0.00032 | 0.1056 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
26 | M | MAT | 631545130 | pouzdro potrubní izolační z minerálních vláken a AL folií 42/40 mm | m | 221 |  |  | 0.00037 | 0.08177 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
27 | M | MAT | 631545340 | pouzdro potrubní izolační z minerálních vláken a AL folií 54/40 mm | m | 197 |  |  | 0.00042 | 0.08274 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
28 | M | MAT | 631545470 | pouzdro potrubní izolační z minerálních vláken a AL folií 28/40 mm | m | 12 |  |  | 0.00102 | 0.01224 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
29 | M | MAT | 631545790 | pouzdro potrubní izolační z minerálních vláken a AL folií 108/60 mm | m | 40 |  |  | 0.00102 | 0.0408 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
30 | M | MAT | 631549852 | povrchová úprava Al plechem tl. 0,8mm | m2 | 0.16 |  |  | 0.00102 | 0.0001632 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
31 | M | MAT | 63154804 | pouzdro potrubní izolační z extrud PE 22/20 mm | m | 362 |  |  | 0.00032 | 0.11584 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
32 | M | MAT | 63154905 | pouzdro potrubní izolační z extrud PE 28/25 mm | m | 14 |  |  | 0.00037 | 0.00518 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
33 | M | MAT | 63154906 | pouzdro potrubní izolační z extrud PE 35/25 mm | m | 20 |  |  | 0.00037 | 0.0074 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
| D |  | 732 | Ústřední vytápění - strojovny | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 1
34 | M | MAT | 8 | Rozdělovač, sběrač DN125,délka 2,0m, 5 ks hrdel, vypouštění vč. izolace | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
35 | M | MAT | 12 | Elektronicky regul. oběhové čerpadlo, tělo litinové, jednofázové, funkce Autoadapt, en.tř.A, 4,0m3/h, 4,0m, 230V | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
36 | M | MAT | 13 | Elektronicky regul. oběhové čerpadlo, tělo litinové, jednofázové, funkce Autoadapt, en.tř.A, 4,5m3/h, 4,0m, 230V | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
37 | M | MAT | 14 | Elektronicky regul. oběhové čerpadlo, tělo litinové, jednofázové, funkce Autoadapt, en.tř.A, 4,8m3/h, 4,0m, 230V | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
38 | K | PK | 18 | Zednická výpomoc | hod | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
39 | K | PK | 19 | Montážní práce | hod | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 733 | Ústřední vytápění - potrubí | [5 empty] | 3.3194 |  | 0 |  |  | 1
40 | K | 731 | 733120826 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 108 | m | 2600 |  |  | 6e-05 | 0.156 | 0.00841 | 21.866 | 21 | 16 | 2
41 | K | 731 | 733223202 | Potrubí měděné D 15x1 | m | 1084 |  |  | 0.00048 | 0.52032 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
42 | K | 731 | 733223203 | Potrubí měděné D 18x1 | m | 570 |  |  | 0.00073 | 0.4161 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
43 | K | 731 | 733223204 | Potrubí měděné D 22x1 | m | 381 |  |  | 0.00072 | 0.27432 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
44 | K | 731 | 733223205 | Potrubí měděné D 28x1,5 | m | 280 |  |  | 0.00129 | 0.3612 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
45 | K | 731 | 733223206 | Potrubí měděné D 35x1,5 | m | 308 |  |  | 0.00163 | 0.50204 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
46 | K | 731 | 733223207 | Potrubí měděné D 42x1,5 | m | 221 |  |  | 0.00198 | 0.43758 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
47 | K | 731 | 733223208 | Potrubí měděné D 54x2 | m | 197 |  |  | 0.00341 | 0.67177 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
48 | K | 731 | 733291102 | Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2 | m | 3041 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
49 | K | 731 | 733121128 | Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D108x4 | m | 40 |  |  | 0.00575 | 0.23 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
50 | K | 731 | 733190226 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 89x5,0 do D 133x3,6 | m | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
51 | K | 731 | 733121128 | Chránička - ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D108x4 délky 1 m | ks | 4 |  |  | 0.00163 | 0.00652 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
52 | K | 767 | 767995103 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg | kg | 790 |  |  | 5.8242e-05 | 0.046011 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
53 | M | MAT | 132313300 | tyč ocelová L rovnoramenná, zn.oceli 11375 30x30x4 mm | t | 0.458 |  |  | 1 | 0.458 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
54 | M | MAT | 132248000 | tyč ocelová plochá, zn.oceli S235JR (11 375) 30x5 mm | t | 0.229 |  |  | 1 | 0.229 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
55 | M | MAT | 154111650 | profil ocel L rovnoramenný 11343.0 4901230 35x35x3 mm | t | 0.103 |  |  | 1 | 0.103 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
56 | K | PK | 7837 | Návarky pro čidla MaR | ks | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 734 | Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0.3701 |  | 0 |  |  | 1
57 | K | 731 | 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 53 |  |  | 0.00015 | 0.00795 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
58 | M | MAT | 551141480 | kulový kohout PN35, T 185°C, plnoprůtokový, nikl, páčka, R910 1/2" červený | kus | 44 |  |  | 0.00053 | 0.02332 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
59 | M | PK | 73242511 | Regulátor diferenčního tlaku DN15, 5-25kPa, vč. propojovacích kapilár | kus | 3 |  |  | 0.00053 | 0.00159 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
60 | K | PK | 73422141 | Ruční regulační vyvažovací ventil závitový DN15 v č. měřících nástavců | kus | 6 |  |  | 0.00035 | 0.0021 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
61 | K | 731 | 734209114 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 | kus | 33 |  |  | 0.00015 | 0.00495 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
62 | M | MAT | 551141480 | kulový kohout PN35, T 185°C, plnoprůtokový, nikl, páčka, R910 3/4" červený | kus | 28 |  |  | 0.00053 | 0.01484 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
63 | M | PK | 73242512 | Regulátor diferenčního tlaku DN20, 5-25kPa, vč. propojovacích kapilár | kus | 2 |  |  | 0.00053 | 0.00106 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
64 | K | PK | 73422142 | Ruční regulační ventil závitový DN20 v č. měřících nástavců | kus | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
65 | K | 731 | 734209115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 33 |  |  | 0.00015 | 0.00495 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
66 | M | MAT | 551141480 | kulový kohout PN35, T 185°C, plnoprůtokový, nikl, páčka, R910 1" červený | kus | 16 |  |  | 0.00053 | 0.00848 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
67 | M | PK | 73242513 | Regulátor diferenčního tlaku DN25, 5-25kPa, vč. propojovacích kapilár | kus | 8 |  |  | 0.00053 | 0.00424 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
68 | K | PK | 73422143 | Ruční regulační ventil závitový DN25 v č. měřících nástavců | kus | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
69 | K | 731 | 734209116 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 | kus | 3 |  |  | 0.00022 | 0.00066 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
70 | M | MAT | 551141500 | kulový kohout PN35, T 185°C, plnoprůtokový, nikl, páčka, R910 1"1/4 červený | kus | 16 |  |  | 0.00074 | 0.01184 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
71 | K | 731 | 734209117 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 | kus | 15 |  |  | 0.00025 | 0.00375 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
72 | M | MAT | 551141520 | kulový kohout PN35, T 185°C, plnoprůtokový, nikl, páčka, R910 1"1/2 červený | kus | 12 |  |  | 0.00117 | 0.01404 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
73 | K | PK | 73422145 | Ruční regulační ventil závitový DN40 v č. měřících nástavců | kus | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
74 | K | 731 | 734209118 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 | kus | 9 |  |  | 0.00035 | 0.00315 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
75 | M | MAT | 551141540 | kulový kohout PN35, T 185°C, plnoprůtokový, nikl, páčka, R910 2" červený | kus | 9 |  |  | 0.00184 | 0.01656 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
76 | K | 731 | 734209126 | Montáž armatury závitové s třemi závity G 5/4 | kus | 3 |  |  | 0.00033 | 0.00099 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
77 | M | MAT | 5514 | Trojcestný regulační ventil DN32 Kvs 10 , připojení 5/4" | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
78 | M | MAT | 5515 | Trojcestný regulační ventil DN32 Kvs 12 , připojení 5/4" | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
79 | K | 721 | 722224112 | Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 3/4 PN 6 s jedním závitem | kus | 96 |  |  | 0.00066 | 0.06336 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
80 | K | 731 | 734211119 | Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický | kus | 36 |  |  | 0.00023 | 0.00828 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
81 | K | 731 | 734291243 | Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 130°C s vnitřními závity | kus | 1 |  |  | 0.00114 | 0.00114 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
82 | K | 731 | 734291244 | Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závity | kus | 1 |  |  | 0.00114 | 0.00114 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
83 | K | 731 | 734291247 | Filtr závitový přímý G 2 PN 16 do 130°C s vnitřními závity | kus | 3 |  |  | 0.00173 | 0.00519 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
84 | K | 731 | 734242414 | Ventil závitový zpětný přímý G ¾ PN 16 do 110°C | kus | 1 |  |  | 0.00052 | 0.00052 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
85 | K | 731 | 734242415 | Ventil závitový zpětný přímý G1 PN 16 do 110°C | kus | 1 |  |  | 0.00052 | 0.00052 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
86 | K | 731 | 734242416 | Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C | kus | 4 |  |  | 0.00052 | 0.00208 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
87 | K | 731 | 734242417 | Ventil závitový zpětný přímý G 2 PN 16 do 110°C | kus | 3 |  |  | 0.00078 | 0.00234 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
88 | K | 731 | 73422-1 | Trojcestný regul ventil DN20 Kvs 3,6,připoj RP 3/4", servopoh AC 230 V/3-bodový | kus | 1 |  |  | 0.00018 | 0.00018 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
89 | K | 731 | 734221552 | Ventil závitový termostatický přímý dvouregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání | kus | 86 |  |  | 0.00029 | 0.02494 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
90 | K | 731 | 734221683 | Termostatická hlavice s vestavěným čidlem pro veřejné prostory | kus | 52 |  |  | 0.00015 | 0.0078 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
91 | K | 731 | 734221684 | Termostatická hlavice s odděleným čidlem pro veřejné prostory | kus | 120 |  |  | 0.00015 | 0.018 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
92 | K | 731 | 734261717 | Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 s vypouštěním | kus | 86 |  |  | 0.00026 | 0.02236 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
93 | K | 731 | 7342617171 | Šroubení radiátorové tvaru H pro připojení těles ventil kompakt DN15 | kus | 86 |  |  | 0.00035 | 0.0301 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
94 | M | MAT | 551151365 | mezipřírubová klapka uzavírací DN16, T 110°C, plnoprůtoková, DN100 vč. přírub | kus | 2 |  |  | 0.0042 | 0.0084 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
95 | K | 731 | 73441113 | Teploměr 0-120 stC | kus | 14 |  |  | 0.00061 | 0.00854 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
96 | K | 731 | 73442110 | Tlakoměr 0-600 kPa vč man smyčky a 3-cest man kohoutu | kus | 14 |  |  | 0.00221 | 0.03094 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
97 | K | PK | 7342222 | Tlaková připojovací hadice PN16 DN15 délky 0,5m | kus | 14 |  |  | 0.0007 | 0.0098 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  | 1
98 | K | 731 | 735000912 | Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním | kus | 172 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
99 | K | 731 | 7351118101 | Demontáž otopného tělesa vč. konzol | ks | 169 |  |  | 0 | 0 | 0.0238 | 4.0222 | 21 | 16 | 2
100 | K | 731 | 735151457 | Otopné těleso panelové typ 22 výška/délka 500/1600 mm | kus | 1 |  |  | 0.0181 | 0.0181 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
101 | K | 731 | 735151511 | Otopné těleso panelové typ 11 výška/délka 600/500 mm | kus | 1 |  |  | 0.0181 | 0.0181 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
102 | K | 731 | 735151512 | Otopné těleso panelové typ 11 výška/délka 600/600 mm | kus | 1 |  |  | 0.0181 | 0.0181 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
103 | K | 731 | 735151513 | Otopné těleso panelové typ 11 výška/délka 600/800 mm | kus | 15 |  |  | 0.0181 | 0.2715 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
104 | K | 731 | 735151514 | Otopné těleso panelové typ 11 výška/délka 600/1000 mm | kus | 9 |  |  | 0.0181 | 0.1629 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
105 | K | 731 | 735151515 | Otopné těleso panelové typ 11 výška/délka 600/1200 mm | kus | 1 |  |  | 0.0181 | 0.0181 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
106 | K | 731 | 735151531 | Otopné těleso panelové typ 21 výška/délka 600/500 mm | kus | 2 |  |  | 0.0181 | 0.0362 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
107 | K | 731 | 735151532 | Otopné těleso panelové typ 21 výška/délka 600/600 mm | kus | 1 |  |  | 0.0181 | 0.0181 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
108 | K | 731 | 735151533 | Otopné těleso panelové typ 21 výška/délka 600/800 mm | kus | 17 |  |  | 0.0181 | 0.3077 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
109 | K | 731 | 735151534 | Otopné těleso panelové typ 21 výška/délka 600/1000 mm | kus | 5 |  |  | 0.0181 | 0.0905 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
110 | K | 731 | 735151553 | Otopné těleso panelové typ 22 výška/délka 600/800 mm | kus | 11 |  |  | 0.0181 | 0.1991 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
111 | K | 731 | 735151554 | Otopné těleso panelové typ 22 výška/délka 600/1000 mm | kus | 9 |  |  | 0.0181 | 0.1629 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
111 | K | 731 | 735151654 | Otopné těleso panelové typ 22 výška/délka 900/1000 mm | kus | 6 |  |  | 0.0181 | 0.1086 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
101 | K | 731 | 735152511 | Otopné těleso panelové typ 11VK výška/délka 600/500 mm s integr. ventilem | kus | 1 |  |  | 0.0181 | 0.0181 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
102 | K | 731 | 735152512 | Otopné těleso panelové typ 11VK výška/délka 600/600 mm s integr. ventilem | kus | 4 |  |  | 0.0181 | 0.0724 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
103 | K | 731 | 735152513 | Otopné těleso panelové typ 11VK výška/délka 600/800 mm s integr. Ventilem | kus | 3 |  |  | 0.0181 | 0.0543 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
104 | K | 731 | 735152514 | Otopné těleso panelové typ 11VK výška/délka 600/1000 mm s integr. Ventilem | kus | 1 |  |  | 0.0181 | 0.0181 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
107 | K | 731 | 735152532 | Otopné těleso panelové typ 21VK výška/délka 600/600 mm s integr. Ventilem | kus | 7 |  |  | 0.0181 | 0.1267 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
108 | K | 731 | 735152533 | Otopné těleso panelové typ 21VK výška/délka 600/800 mms integr. Ventilem | kus | 7 |  |  | 0.0181 | 0.1267 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
109 | K | 731 | 735152534 | Otopné těleso panelové typ 21VK výška/délka 600/1000 mm s integr. Ventilem | kus | 1 |  |  | 0.0181 | 0.0181 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
110 | K | 731 | 735152553 | Otopné těleso panelové typ 22VK výška/délka 600/800 mm s integr. Ventilem | kus | 18 |  |  | 0.0181 | 0.3258 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
111 | K | 731 | 735152554 | Otopné těleso panelové typ 22VK výška/délka 600/1000 mm s integr. Ventilem | kus | 7 |  |  | 0.0181 | 0.1267 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
111 | K | 731 | 735152555 | Otopné těleso panelové typ 22VK výška/délka 600/1200 mm s integr. Ventilem | kus | 3 |  |  | 0.0181 | 0.0543 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
111 | K | 731 | 735152556 | Otopné těleso panelové typ 22VK výška/délka 600/1400 mm s integr. Ventilem | kus | 1 |  |  | 0.0181 | 0.0181 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
111 | K | 731 | 735152633 | Otopné těleso panelové typ 21VK výška/délka 900/800 mm s integr. Ventilem | kus | 20 |  |  | 0.0181 | 0.362 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
111 | K | 731 | 735152653 | Otopné těleso panelové typ 22VK výška/délka 900/800 mm s integr. Ventilem | kus | 11 |  |  | 0.0181 | 0.1991 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
111 | K | 731 | 735152654 | Otopné těleso panelové typ 22VK výška/délka 900/1000 mm s integr. Ventilem | kus | 1 |  |  | 0.0181 | 0.0181 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
111 | K | 731 | 735152656 | Otopné těleso panelové typ 22VK výška/délka 900/1400 mm s integr. Ventilem | kus | 1 |  |  | 0.0181 | 0.0181 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
73 | K | PK | 73422162 | Stojánkový set pro uložení panelového tělesa dvouřadého | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
31 | K | 731 | 735151454 | Montáž otopných těles ocelových deskových dvouřadých délky do 1200mm | kus | 172 |  |  | 0.01893 | 3.256 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
73 | K | PK | 73524444 | Podlahový konvektor teplovodní dvouřadý v plechové vaně (š/h/d) 280/150/1800 mm | kus | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
73 | K | PK | 73524685 | Nerez mřížka podlahového konvektoru cross s podélnými mezerami max. 6 mm | kus | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
103 | PK | 721 | 1356 | Zednická výpomoc | hod | 300 |  |  | 0.00016 | 0.048 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
34 | K | 731 | 735494811 | Vypuštění vody z otopných těles | m2 | 270 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
104 | K | 731 | 735191910 | Napuštění vody do otopných těles | m2 | 338 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 783 | Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0.20676 |  | 0 |  |  | 1
193 | K | 783 | 783425413 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý povrch 2x antikorozní, 1x základní, 1x email | m | 1267 |  |  | 0.00012 | 0.15204 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
194 | K | 783 | 783425428 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozní | m | 1744 |  |  | 3e-05 | 0.05232 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
195 | K | 783 | 783425528 | Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší základní antikorozní | m | 40 |  |  | 6e-05 | 0.0024 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0.162 |  | 0 |  |  | 1
196 | K | 784 | 784211121 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 600 |  |  | 0.00027 | 0.162 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | OST | Ostatní | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
105 | K | PK | 5 | Tlaková a topná zkouška | hod | 72 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 512 | 1
106 | K | PK | 6 | Technologicko montážní projekt – výpočet zaregulování topné soustavy dle skutečně vybraných komponentů | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 512 | 1
107 | K | PK | 7 | Dokumntace skutečného provedení | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 512 | 1
108 | K | PK | 8 | Demontáže stáv zař vytápění a ulož. na skládce | hod | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 512 | 1
109 | K | PK | 9 | Orientační štítky, značky toku médií | kus | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 512 | 1
|  |  |  | Celkem | [5 empty] | #REF! |  | #REF!