## Přehled
REKAPITULACE
CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE | 0
CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE | 0
CELKEM - MONTÁŽ ROZVODNICE | 0
CELKEM - MATERIÁL ROZVODNICE | 0
Revize , měření osvětlení + 2% | 0
ELEKTROINSTALACE CELKEM BEZ DPH | 0
Vypracoval : Seifert Marek
MULTIFUNKČNÍ PŘEDNÁŠKOVÉ
PROSTORY V OBJEKTU "E" FF
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE
Pokud je v textové nebo výkresové části PROJEKTU uveden odkaz na konkrétní výrobek či výrobce, neznamená to, že zadavatel požaduje po uchazeči použití a ocenění tohoto konkrétního výrobku. Uchazeč může při stanovení nabídkové ceny použít jakýkoliv ekvivalentní výrobek od jakéhokoliv jiného výrobce, pokud dodrží technické a kvalitativní parametry dané projektovou dokumentací.
Nedílnou součástí tohoto projektu je výkresová a textová část projektové dokumentace.

## elektroinstalace
pořadové | měrná | název | vyměra | cena | celkem
číslo | jednotka
1 | ks | Jednopólový spínač | 20 |  | 0
2 | ks | Zásuvka 230V/16A dvojnásobná | 160 |  | 0
3 | ks | Zásuvka 230V/16A dvojnásobná + p.o. | 41 |  | 0
4 | m | Parapetní žlab dělený 130/70mm, plastový | 26 |  | 0
5 | ks | Akustická přepěťová ochrana do parapetního žlabu | 7 |  | 0
6 | ks | Zásuvka dvojnásobná 230V/16A modul 45 | 28 |  | 0
7 | ks | UPS 30kVA/27kW,3f/3f, 45minut vč. baterií | 1 |  | 0
8 | ks | Sériový přepínač | 10 |  | 0
9 | ks | Střídavý přepínač | 40 |  | 0
10 | ks | Křížový přepínač | 2 |  | 0
11 | ks | Dvojitý střídavý přepínač | 12 |  | 0
12 | ks | Akustická přepěťová ochrana do podlahové krabice | 5 |  | 0
13 | ks | Žaluziový přepínač | 16 |  | 0
14 | ks | Podlahová přístrojová krabice UGD | 9 |  | 0
15 | ks | Přístrojová jednotka GES9-2 | 9 |  | 0
16 | ks | Modulární nosič pro modul 45 | 27 |  | 0
17 | ks | Zásuvka jednonásobná šikmá modul 45 | 18 |  | 0
18 | ks | Ventilátorové relé | 3 |  | 0
19 | ks | Prostorový termostat | 2 |  | 0
20 | ks | Krabice přístrojová KP | 341 |  | 0
21 | ks | Krabice rozvodná KR | 387 |  | 0
22 | ks | Fluorescenční tabulka s piktogramem | 35 |  | 0
23 | m | Kabel CYKY 3Ox1,5 | 600 |  | 0
24 | m | Kabel CYKY 3Jx1,5 | 1950 |  | 0
25 | m | Kabel CYKY 3Jx2,5 | 3700 |  | 0
26 | m | Kabel CYKY 5J,Ox1,5 | 850 |  | 0
27 | m | Vodič CYA 6 zelenožlutý | 300 |  | 0
28 | m | Vodič CYA 16 zelenožlutý | 300 |  | 0
29 | ks | Svorkovnice DEHN R15 | 8 |  | 0
30 | m | Vodič CYA 25 zelenožlutý | 400 |  | 0
31 | m | Kabel CYKY 5Jx2,5 | 150 |  | 0
32 | m | Kabel CYKY 5Jx6 | 60 |  | 0
33 | m | Kabel CYKY 5Jx10 | 120 |  | 0
34 | m | Kabel CYKY 5Jx16 | 120 |  | 0
35 | m | Kabel CYKY 5Jx35 | 100 |  | 0
36 | m | Šňůra H07RN-F 5x16 | 10 |  | 0
37 | m | Kabel CXKH-V 3Jx1,5 | 100 |  | 0
38 | m | Kabel CXKH-V 5Jx2,5 | 50 |  | 0
39 | m | Kabel CXKH-V 5Jx10 | 60 |  | 0
40 | ks | Zásuvkový box interiérový 3x230V/16A do stolu | 7 |  | 0
41 | ks | Montáž svítidel | 214 |  | 0
42 | m | Sekání kabelových tras | 832 |  | 0
43 | ks | Sekání kapes a průrazů | 785 |  | 0
44 | m | Kabelový žlab vč.úchytů | 320 |  | 0
45 | m | Ochranná trubka z PE | 150 |  | 0
46 | m | Lišta vkládací LV | 150 |  | 0
47 | m | Zemní práce (výkop,lože,zához,úprava terénu) | 35 |  | 0
48 | m | Zemní pásek FeZn 30x4 | 30 |  | 0
49 | ks | Svorka rozpojovací SR | 16 |  | 0
50 | m | Vodič FeZn 10 | 40 |  | 0
51 | ks | Zkušební svorka SZD | 2 |  | 0
52 | ks | Svorka křížová SKD | 2 |  | 0
53 | ks | Značkovací štítek | 2 |  | 0
54 | m | Vodič tvrzený AlMgSi 8 | 60 |  | 0
55 | ks | Podpěra vedení pro svod PVZZ | 40 |  | 0
56 | ks | Ochranná trubka OT + držák trubky DTZ | 2 |  | 0
57 | ks | Svorka okapová SOD | 4 |  | 0
|  | CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE |  |  | 0
|  | Kompletační činnost + 4,5% |  |  | 0
|  | Demontáž stávající elektroinstalace + 15% |  |  | 0
1 | ks | Jednopólový spínač | 20 |  | 0
2 | ks | Zásuvka 230V/16A dvojnásobná | 160 |  | 0
3 | ks | Zásuvka 230V/16A dvojnásobná + p.o. | 41 |  | 0
4 | m | Parapetní žlab dělený 130/70mm, plastový | 26 |  | 0
5 | ks | Akustická přepěťová ochrana do parapetního žlabu | 7 |  | 0
6 | ks | Střídavý přepínač | 40 |  | 0
7 | ks | UPS 30kVA/27kW,3f/3f, 45minut vč. baterií | 1 |  | 0
8 | ks | Dvojitý střídavý přepínač | 12 |  | 0
9 | m | Kabelový žlab vč.úchytů | 320 |  | 0
10 | ks | Křížový přepínač | 2 |  | 0
11 | ks | Sériový přepínač | 10 |  | 0
12 | ks | Žaluziový přepínač | 16 |  | 0
13 | ks | Akustická přepěťová ochrana do podlahové krabice | 5 |  | 0
14 | ks | Podlahová přístrojová krabice UGD | 9 |  | 0
15 | ks | Přístrojová jednotka GES9-2 | 9 |  | 0
16 | ks | Modulární nosič pro modul 45 | 27 |  | 0
17 | ks | Zásuvka jednonásobná šikmá modul 45 | 18 |  | 0
18 | ks | Krabice přístrojová KP | 341 |  | 0
19 | ks | Krabice rozvodná KR | 387 |  | 0
20 | m | Kabel CYKY 3Ox1,5 | 600 |  | 0
21 | m | Kabel CYKY 3Jx1,5 | 1950 |  | 0
22 | m | Kabel CYKY 3Jx2,5 | 3700 |  | 0
23 | m | Kabel CYKY 5J,Ox1,5 | 850 |  | 0
24 | m | Vodič CYA 25 zelenožlutý | 400 |  | 0
25 | m | Vodič CYA 6 zelenožlutý | 300 |  | 0
26 | m | Vodič CYA 16 zelenožlutý | 300 |  | 0
27 | ks | Svorkovnice DEHN R15 | 8 |  | 0
28 | m | Kabel CYKY 5Jx35 | 100 |  | 0
29 | m | Kabel CYKY 5Jx10 | 120 |  | 0
30 | m | Šňůra H07RN-F 5x16 | 10 |  | 0
31 | ks | Fluorescenční tabulka s piktogramem | 35 |  | 0
32 | m | Kabel CYKY 5Jx16 | 120 |  | 0
33 | m | Ochranná trubka z PE | 150 |  | 0
34 | ks | Zásuvka dvojnásobná 230V/16A modul 45 do žlabu | 28 |  | 0
35 | ks | Ventilátorvé relé | 3 |  | 0
36 | ks | Prostorový termostat | 2 |  | 0
37 | ks | Zásuvkový box interiérový 3x230V/16A do stolu | 7 |  | 0
38 | m | Kabel CYKY 5Jx25 | 150 |  | 0
39 | m | Kabel CYKY 5Jx6 | 60 |  | 0
40 | m | Kabel CXKH-V 3Jx1,5 | 100 |  | 0
41 | m | Kabel CXKH-V 5Jx2,5 | 50 |  | 0
42 | m | Kabel CXKH-V 5Jx10 | 60 |  | 0
43 | m | Lišta vkládací LV | 150 |  | 0
44 | m | Vodič FeZn 10 | 40 |  | 0
45 | ks | Svorka zkušební SZD | 2 |  | 0
46 | ks | Svorka křížová SKD | 2 |  | 0
47 | ks | Značkovací štítek | 2 |  | 0
48 | m | Vodič tvrzený AlMgSi 8 | 60 |  | 0
49 | ks | Podpěra vedení pro svod PVZZ | 40 |  | 0
50 | ks | Svorka okapová SOD | 4 |  | 0
51 | m | Zemnící pásek FeZn 30x4 | 30 |  | 0
52 | ks | Svorka rozpojovací SR | 16 |  | 0
53 | ks | Ochranná trubka OT + držák trubky DTZ | 2 |  | 0
54 | ks | Svítidlo A vč.zdrojů a příslušenství | 14 |  | 0
55 | ks | Svítidlo ANO vč.zdrojů a příslušenství | 16 |  | 0
56 | ks | Svítidlo B vč.zdrojů a přísluš.,skrytá hrana, DALI | 66 |  | 0
57 | ks | Svítidlo C vč.zdrojů a příslušenství, 7m | 1 |  | 0
58 | ks | Svítidlo D vč.zdrojů a příslušenství | 6 |  | 0
59 | ks | Svítidlo DNO vč.zdrojů a příslušenství | 3 |  | 0
60 | ks | Svítidlo E vč.zdrojů a příslušenství | 2 |  | 0
61 | ks | Svítidlo F vč.zdrojů a příslušenství | 16 |  | 0
62 | ks | Svítidlo FNO vč.zdrojů a příslušenství | 3 |  | 0
63 | ks | Svítidlo G vč.zdrojů a příslušenství, 14m | 2 |  | 0
64 | ks | Svítidlo H vč.zdrojů a příslušenství | 12 |  | 0
65 | ks | Svítidlo I vč.zdrojů a příslušenství, 13m | 1 |  | 0
66 | ks | Svítidlo J vč.zdrojů a příslušenství, 10m | 2 |  | 0
67 | ks | Svítidlo NO vč.zdr.,příslušenství,antipanic,5W,3hod | 20 |  | 0
68 | ks | Svítidlo 21 vč.zdrojů a příslušenství | 4 |  | 0
69 | ks | Svítidlo 23 vč.zdrojů a příslušenství | 2 |  | 0
70 | ks | Svítidlo 27 vč.zdrojů a příslušenství | 5 |  | 0
71 | ks | Svítidlo 31 vč.zdrojů a příslušenství | 7 |  | 0
72 | ks | Svítidlo 31Z vč.zdrojů a příslušenství, DALI | 6 |  | 0
73 | ks | Svítidlo 31Z vč.zdrojů a příslušenství | 12 |  | 0
74 | ks | Svítidlo 39Z vč.zdrojů a příslušenství, DALI | 3 |  | 0
75 | ks | Svítidlo 39Z vč.zdrojů a příslušenství | 6 |  | 0
76 | ks | Lampička LED do kabiny - dle architekta | 5 |  | 0
|  | CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE |  |  | 0
|  | Přesun + 3% |  |  | 0
|  | Prořez + 2% |  |  | 0
|  | Podr.materiál + 3% |  |  | 0
Svítidla jsou ceněna vč.el.předřadníků,závěsů,zdrojů a popl.za likvidaci zdrojů a svítidel
1 | ks | Rozvodnice R0.1 vč.usazení a montáže | 1 |  | 0
2 | ks | Rozvodnice RUPS vč.usazení a montáže | 1 |  | 0
3 | ks | Rozvodnice R3.1 vč.usazení a montáže EI30 | 1 |  | 0
4 | ks | Rozvodnice R1 vč.doplnění a prostorová úprava | 1 |  | 0
5 | ks | Rozvodnice R2 vč.doplnění a prostorová úprava | 1 |  | 0
|  | CELKEM - MONTÁŽ+MATERIÁL ROZVODNICE |  |  | 0
|  | Kompletační činnost + 4,5% |  |  | 0
1 | ks | Skříň R0.1 OCEP/Z,vč.přísluš,590x915x160 | 1 |  | 0
1 | ks | Skříň R0.1 OCEP/P,vč.přísluš,590x915x250 | 1 |  | 0
2 | ks | Skříň R3.1 OCEP/Z,EI30,vč.přísluš, 590x1375x160 | 1 |  | 0
3 | ks | Jistič B10/1 | 5 |  | 0
4 | ks | Jistič C80/3 | 1 |  | 0
5 | ks | Jistič B16/1 | 6 |  | 0
6 | ks | Jistič C16/1 | 3 |  | 0
7 | ks | Jistič C25/3 | 2 |  | 0
8 | ks | Jistič B6/1 | 7 |  | 0
9 | ks | Jistič C10/1 | 27 |  | 0
10 | ks | Jistič C16/3 | 3 |  | 0
11 | ks | Jistič C20/3 | 1 |  | 0
12 | ks | Jistič B50/3 | 1 |  | 0
13 | ks | Jistič B63/3 | 1 |  | 0
14 | ks | Jistič D63/3 | 1 |  | 0
15 | ks | Jistič D16/1 | 2 |  | 0
16 | ks | Jistič C10/3 | 1 |  | 0
17 | ks | Soumrakový spínač V97DSC20 vč.externího čidla | 1 |  | 0
18 | ks | Relé PT270524+podstavec YPT78702 | 2 |  | 0
19 | ks | Proudový chránič 25/4/003 gG | 2 |  | 0
20 | ks | Svodič přepětí SPD T1+T2 | 3 |  | 0
21 | ks | Oddělovací tlumivka PIL-16 | 6 |  | 0
22 | ks | Svodič přepětí T3 s VF filtrem | 3 |  | 0
23 | ks | Proudový chránič 25/2/003 gG | 2 |  | 0
24 | ks | Přepínač Z7DS 212, I-0-II, 100A | 1 |  | 0
25 | ks | Jistič s chráničem C10/003 | 1 |  | 0
26 | ks | Jistič s chráničem B16/003 | 43 |  | 0
27 | ks | Vypínač A100/3 | 2 |  | 0
28 | ks | Vypínač A 40/3 | 1 |  | 0
29 | ks | Stykač R25 | 1 |  | 0
30 | ks | Stykač R40 | 2 |  | 0
31 | ks | Stykač R20 | 4 |  | 0
|  | CELKEM - MATERIÁL ROZVODNICE |  |  | 0
|  | Přesun + 4% |  |  | 0
|  | Prořez + 3% |  |  | 0
|  | Podr.materiál + 5% |  |  | 0