## Přehled
REKAPITULACE
CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE
CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE
CELKEM - MONTÁŽ ROZVODNICE
CELKEM - MATERIÁL ROZVODNICE
CELKEM - MONTÁŽ ROZVODNICE EI30
CELKEM - MATERIÁL ROZVODNICE EI30
Revize , měření osvětlení + 2%
ELEKTROINSTALACE CELKEM BEZ DPH
Vypracoval : Seifert Marek
MULTIFUNKČNÍ PŘEDNÁŠKOVÉ
PROSTORY V OBJEKTU "E" FF
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE
Pokud je v textové nebo výkresové části PROJEKTU uveden odkaz na konkrétní výrobek či výrobce, neznamená to, že zadavatel požaduje po uchazeči použití a ocenění tohoto konkrétního výrobku. Uchazeč může při stanovení nabídkové ceny použít jakýkoliv ekvivalentní výrobek od jakéhokoliv jiného výrobce, pokud dodrží technické a kvalitativní parametry dané projektovou dokumentací.
Nedílnou součástí tohoto projektu je výkresová a textová část projektové dokumentace.

## elektroinstalace
pořadové | měrná | název | vyměra | cena | celkem
číslo | jednotka
1 | ks | Jednopólový spínač | 20
2 | ks | Zásuvka 230V/16A dvojnásobná | 160
3 | ks | Zásuvka 230V/16A dvojnásobná + p.o. | 41
4 | m | Parapetní žlab dělený 130/70mm, plastový | 26
5 | ks | Akustická přepěťová ochrana do parapetního žlabu | 7
6 | ks | Zásuvka dvojnásobná 230V/16A modul 45 | 28
7 | ks | UPS 30kVA/27kW,3f/3f, 45minut vč. baterií | 1
8 | ks | Sériový přepínač | 10
9 | ks | Střídavý přepínač | 40
10 | ks | Křížový přepínač | 2
11 | ks | Dvojitý střídavý přepínač | 12
12 | ks | Akustická přepěťová ochrana do podlahové krabice | 5
13 | ks | Žaluziový přepínač | 16
14 | ks | Podlahová přístrojová krabice UGD | 9
15 | ks | Přístrojová jednotka GES9-2 | 9
16 | ks | Modulární nosič pro modul 45 | 27
17 | ks | Zásuvka jednonásobná šikmá modul 45 | 18
18 | ks | Ventilátorové relé | 3
19 | ks | Prostorový termostat | 2
20 | ks | Krabice přístrojová KP | 341
21 | ks | Krabice rozvodná KR | 387
22 | ks | Fluorescenční tabulka s piktogramem | 35
23 | m | Kabel CYKY 3Ox1,5 | 600
24 | m | Kabel CYKY 3Jx1,5 | 1950
25 | m | Kabel CYKY 3Jx2,5 | 3700
26 | m | Kabel CYKY 5J,Ox1,5 | 850
27 | m | Vodič CYA 6 zelenožlutý | 300
28 | m | Vodič CYA 16 zelenožlutý | 300
29 | ks | Svorkovnice DEHN R15 | 8
30 | m | Vodič CYA 25 zelenožlutý | 400
31 | m | Kabel CYKY 5Jx2,5 | 150
32 | m | Kabel CYKY 5Jx6 | 60
33 | m | Kabel CYKY 5Jx10 | 120
34 | m | Kabel CYKY 5Jx16 | 120
35 | m | Kabel CYKY 5Jx35 | 100
36 | m | Šňůra H07RN-F 5x16 | 10
37 | m | Kabel CXKH-V 3Jx1,5 | 100
38 | m | Kabel CXKH-V 5Jx2,5 | 50
39 | m | Kabel CXKH-V 5Jx10 | 60
40 | ks | Zásuvkový box interiérový 3x230V/16A do stolu | 7
41 | ks | Montáž svítidel | 214
42 | m | Sekání kabelových tras | 832
43 | ks | Sekání kapes a průrazů | 785
44 | m | Kabelový žlab vč.úchytů | 320
45 | m | Ochranná trubka z PE | 150
46 | m | Lišta vkládací LV | 150
47 | m | Zemní práce (výkop,lože,zához,úprava terénu) | 35
48 | m | Zemní pásek FeZn 30x4 | 30
49 | ks | Svorka rozpojovací SR | 16
50 | m | Vodič FeZn 10 | 40
51 | ks | Zkušební svorka SZD | 2
52 | ks | Svorka křížová SKD | 2
53 | ks | Značkovací štítek | 2
54 | m | Vodič tvrzený AlMgSi 8 | 60
55 | ks | Podpěra vedení pro svod PVZZ | 40
56 | ks | Ochranná trubka OT + držák trubky DTZ | 2
57 | ks | Svorka okapová SOD | 4
CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE
Kompletační činnost + 4,5%
Demontáž stávající elektroinstalace + 15%
1 | ks | Jednopólový spínač | 20
2 | ks | Zásuvka 230V/16A dvojnásobná | 160
3 | ks | Zásuvka 230V/16A dvojnásobná + p.o. | 41
4 | m | Parapetní žlab dělený 130/70mm, plastový | 26
5 | ks | Akustická přepěťová ochrana do parapetního žlabu | 7
6 | ks | Střídavý přepínač | 40
7 | ks | UPS 30kVA/27kW,3f/3f, 45minut vč. baterií | 1
8 | ks | Dvojitý střídavý přepínač | 12
9 | m | Kabelový žlab vč.úchytů | 320
10 | ks | Křížový přepínač | 2
11 | ks | Sériový přepínač | 10
12 | ks | Žaluziový přepínač | 16
13 | ks | Akustická přepěťová ochrana do podlahové krabice | 5
14 | ks | Podlahová přístrojová krabice UGD | 9
15 | ks | Přístrojová jednotka GES9-2 | 9
16 | ks | Modulární nosič pro modul 45 | 27
17 | ks | Zásuvka jednonásobná šikmá modul 45 | 18
18 | ks | Krabice přístrojová KP | 341
19 | ks | Krabice rozvodná KR | 387
20 | m | Kabel CYKY 3Ox1,5 | 600
21 | m | Kabel CYKY 3Jx1,5 | 1950
22 | m | Kabel CYKY 3Jx2,5 | 3700
23 | m | Kabel CYKY 5J,Ox1,5 | 850
24 | m | Vodič CYA 25 zelenožlutý | 400
25 | m | Vodič CYA 6 zelenožlutý | 300
26 | m | Vodič CYA 16 zelenožlutý | 300
27 | ks | Svorkovnice DEHN R15 | 8
28 | m | Kabel CYKY 5Jx35 | 100
29 | m | Kabel CYKY 5Jx10 | 120
30 | m | Šňůra H07RN-F 5x16 | 10
31 | ks | Fluorescenční tabulka s piktogramem | 35
32 | m | Kabel CYKY 5Jx16 | 120
33 | m | Ochranná trubka z PE | 150
34 | ks | Zásuvka dvojnásobná 230V/16A modul 45 do žlabu | 28
35 | ks | Ventilátorvé relé | 3
36 | ks | Prostorový termostat | 2
37 | ks | Zásuvkový box interiérový 3x230V/16A do stolu | 7
38 | m | Kabel CYKY 5Jx25 | 150
39 | m | Kabel CYKY 5Jx6 | 60
40 | m | Kabel CXKH-V 3Jx1,5 | 100
41 | m | Kabel CXKH-V 5Jx2,5 | 50
42 | m | Kabel CXKH-V 5Jx10 | 60
43 | m | Lišta vkládací LV | 150
44 | m | Vodič FeZn 10 | 40
45 | ks | Svorka zkušební SZD | 2
46 | ks | Svorka křížová SKD | 2
47 | ks | Značkovací štítek | 2
48 | m | Vodič tvrzený AlMgSi 8 | 60
49 | ks | Podpěra vedení pro svod PVZZ | 40
50 | ks | Svorka okapová SOD | 4
51 | m | Zemnící pásek FeZn 30x4 | 30
52 | ks | Svorka rozpojovací SR | 16
53 | ks | Ochranná trubka OT + držák trubky DTZ | 2
54 | ks | Svítidlo A vč.zdrojů a příslušenství | 14
55 | ks | Svítidlo ANO vč.zdrojů a příslušenství | 16
56 | ks | Svítidlo B vč.zdrojů a přísluš.,skrytá hrana, DALI | 66
57 | ks | Svítidlo C vč.zdrojů a příslušenství, 7m | 1
58 | ks | Svítidlo D vč.zdrojů a příslušenství | 6
59 | ks | Svítidlo DNO vč.zdrojů a příslušenství | 3
60 | ks | Svítidlo E vč.zdrojů a příslušenství | 2
61 | ks | Svítidlo F vč.zdrojů a příslušenství | 16
62 | ks | Svítidlo FNO vč.zdrojů a příslušenství | 3
63 | ks | Svítidlo G vč.zdrojů a příslušenství, 14m | 2
64 | ks | Svítidlo H vč.zdrojů a příslušenství | 12
65 | ks | Svítidlo I vč.zdrojů a příslušenství, 13m | 1
66 | ks | Svítidlo J vč.zdrojů a příslušenství, 10m | 2
67 | ks | Svítidlo NO vč.zdr.,příslušenství,antipanic,5W,3hod | 20
68 | ks | Svítidlo 21 vč.zdrojů a příslušenství | 4
69 | ks | Svítidlo 23 vč.zdrojů a příslušenství | 2
70 | ks | Svítidlo 27 vč.zdrojů a příslušenství | 5
71 | ks | Svítidlo 31 vč.zdrojů a příslušenství | 7
72 | ks | Svítidlo 31Z vč.zdrojů a příslušenství, DALI | 6
73 | ks | Svítidlo 31Z vč.zdrojů a příslušenství | 12
74 | ks | Svítidlo 39Z vč.zdrojů a příslušenství, DALI | 3
75 | ks | Svítidlo 39Z vč.zdrojů a příslušenství | 6
76 | ks | Lampička LED do kabiny - dle architekta | 5
CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE
Přesun + 3%
Prořez + 2%
Podr.materiál + 3%
Svítidla jsou ceněna vč.el.předřadníků,závěsů,zdrojů a popl.za likvidaci zdrojů a svítidel
1 | ks | Rozvodnice R0.1 vč.usazení a montáže | 1
2 | ks | Rozvodnice RUPS vč.usazení a montáže | 1
3 | ks | Rozvodnice R3.1 vč.usazení a montáže EI30 | 1
4 | ks | Rozvodnice R1 vč.doplnění a prostorová úprava | 1
5 | ks | Rozvodnice R2 vč.doplnění a prostorová úprava | 1
CELKEM - MONTÁŽ ROZVODNICE
Kompletační činnost + 4,5%
1 | ks | Skříň R0.1 OCEP/Z,vč.přísluš,590x915x160 | 1
1 | ks | Skříň R0.1 OCEP/P,vč.přísluš,590x915x250 | 1
2 | ks | Skříň R3.1 OCEP/Z,EI30,vč.přísluš, 590x1375x160 | 1
3 | ks | Jistič B10/1 | 5
4 | ks | Jistič C80/3 | 1
5 | ks | Jistič B16/1 | 6
6 | ks | Jistič C16/1 | 3
7 | ks | Jistič C25/3 | 2
8 | ks | Jistič B6/1 | 7
9 | ks | Jistič C10/1 | 27
10 | ks | Jistič C16/3 | 3
11 | ks | Jistič C20/3 | 1
12 | ks | Jistič B50/3 | 1
13 | ks | Jistič B63/3 | 1
14 | ks | Jistič D63/3 | 1
15 | ks | Jistič D16/1 | 2
16 | ks | Jistič C10/3 | 1
17 | ks | Soumrakový spínač V97DSC20 vč.externího čidla | 1
18 | ks | Relé PT270524+podstavec YPT78702 | 2
19 | ks | Proudový chránič 25/4/003 gG | 2
20 | ks | Svodič přepětí SPD T1+T2 | 3
21 | ks | Oddělovací tlumivka PIL-16 | 6
22 | ks | Svodič přepětí T3 s VF filtrem | 3
23 | ks | Proudový chránič 25/2/003 gG | 2
24 | ks | Přepínač Z7DS 212, I-0-II, 100A | 1
25 | ks | Jistič s chráničem C10/003 | 1
26 | ks | Jistič s chráničem B16/003 | 43
27 | ks | Vypínač A100/3 | 2
28 | ks | Vypínač A 40/3 | 1
29 | ks | Stykač R25 | 1
30 | ks | Stykač R40 | 2
31 | ks | Stykač R20 | 4
CELKEM - MATERIÁL ROZVODNICE
Přesun + 4%
Prořez + 3%
Podr.materiál + 5%
1 | ks | Rozvodnice R1 vč.demontáže, usazení a montáže | 1
2 | ks | Rozvodnice R2-R6 vč.demontáže,usazení, montáž | 5
3 | ks | Rozvodnice R3.1 vč.demontáž,usazení, montáž | 1
4 | ks | Rozvod P29,R2.2,R3.3 vč.dem., usazení, montáž | 3
CELKEM - MONTÁŽ ROZVODNICE EI30
Kompletační činnost + 8,5%
1 | ks | Skříň R1 OCEP/P,vč.přísluš,805x2155x300, EI30 | 1
2 | ks | Skříň R2 OCEP/Z,vč.přísluš,590x1025x160, EI30 | 1
3 | ks | Skříň R3 OCEP/Z,vč.přísluš,590x1025x160, EI30 | 1
4 | ks | Skříň R4 OCEP/Z,vč.přísluš,590x1025x160, EI30 | 1
5 | ks | Skříň R5 OCEP/Z,vč.přísluš,590x1025x160, EI30 | 1
6 | ks | Skříň R6 OCEP/Z,vč.přísluš,590x1160x160, EI30 | 1
7 | ks | Skříň R3.1 OCEP/Z,vč.přísluš,590x1025x160, EI30 | 1
8 | ks | Skříň R3.3 OCEP/Z,vč.přísluš,590x610x160, EI30 | 1
9 | ks | Skříň P29 OCEP/Z,vč.přísluš,590x610x160, EI30 | 1
10 | ks | Skříň R2.2 OCEP/Z,vč.přísluš,590x610x160, EI30 | 1
11 | ks | Jistič B10/1 | 137
12 | ks | Jistič B2/1 | 2
13 | ks | Jistič B16/1 | 79
14 | ks | Jistič B6/1 | 15
15 | ks | Jistič B20/3 | 9
16 | ks | Jistič B10/3 | 4
17 | ks | Jistič C20/3 | 2
18 | ks | Jistič B32/3 | 3
19 | ks | Jistič B16/3 | 1
20 | ks | Jistič B25/3 | 1
21 | ks | Jistič C32/3 | 1
22 | ks | Jistič C6/3 | 3
23 | ks | Jistič B6/3 | 2
24 | ks | Jistič C10/3 | 2
25 | ks | Proudový chránič 40/4/003 | 1
26 | ks | Jistič C16/1 | 1
27 | ks | Jistič C2/3 | 2
28 | ks | Svodič přepětí T3 s VF filtrem | 2
29 | ks | Proudový chránič 25/2/003 | 1
30 | ks | Jistič s chráničem B16/003 | 9
31 | ks | Vypínač A63/3 | 7
32 | ks | Jistič BR B 100/3 | 2
33 | ks | Vypínač MC 220 035 ,200/3 | 1
CELKEM - MATERIÁL ROZVODNICE EI30
Přesun + 4%
Prořez + 3%
Podr.materiál + 5%
ŘJ pro vytápění okapů použít stávající!!!