Příloha č. 1 – část 3

Technické požadavky zadavatele

veřejné zakázka na dodávku modelů a trenažerů pro Ostravskou univerzitu, Lékařskou fakultu

část 3 virtuální arthroskopický simulátor

Zadavatel stanovuje pro plnění veřejné zakázky – část 3 virtuální arthroskopický simulátor - níže uvedené absolutní (minimální) technické požadavky.

Nesplnění některého z těchto absolutních (minimálních) technických požadavků bude znamenat vyloučení účastníka zadávacího řízení.

Dodavatel je povinen vyplnit níže uvedenou tabulku ve všech řádcích. Pokud dodavatel do některého řádku neuvede ANO (tj. že požadovaný parametr splňuje), bude účastník zadávacího řízení vyloučen. Obdobně může zadavatel postupovat, pokud dodavatel některý řádek ponechá nevyplněný.

Zadavatel požaduje, aby nabízené řešení mělo rovné nebo lepší parametry jako parametry požadované v absolutních (minimálních) technických požadavcích.

Dodavatel dodá níže uvedený virtuální arthroskopický simulátor, který bude využíván pro výuku základních ortopedických postupů a musí splňovat minimálně níže uvedený rozsah požadovaných technických parametrů, přičemž dodavatel v tabulce vyznačí, zda dodávaný virtuální arthroskopický simulátor dané požadavky splňuje:

1 ks

| Požadavek | Plnění ANO/NE | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| simulační platforma |  |  |
| vyměnitelné modely kolena/ ramena s porty pro různé vstupy |  |  |
| pohyblivé koleno, které lze prodloužit/ ohýbat |  |  |
| rotace Varus/ Valgus |  |  |
| artroskopie ramena v poloze „beach chair“ a „lateral dekubitus“ |  |  |
| artroskopie kolena v poloze na zádech a na boku, |  |  |
| výškově nastavitelná platforma pro dosažení realistického vjemu včetně držáků nástrojů a systému pro upevnění vyměnitelných modelů |  |  |
| nožní pedály a fyzické nástroje (artroskopická kamera, sonda a kleště), které simulují skutečné nástroje. |  |  |
| včetně Pc a min 24-palcového zobrazovacího zařízení |  |  |
| haptická hmatová odezva a realistický pocit při provádění artroskopických úkonů s možností nastavení minimálně 6 stupňů míry odezvy haptických zařízení při doteku různých anatomických struktur. |  |  |
| Kolenní modul – rozmanité úkoly a případy pro postupné získávaní povědomí a dovedností v diagnostice artroskopie kolena včetně diagnostiky a pokročilé meniscektomie |  |  |
| Komplexní artroskopický modul pro rameno – Komplexní výběr z min.19-ti úkolů obsahující kompletní osnovy pro artroskopii ramene v glenohumerálním kloubu a subacromiálním prostoru. Úkoly pro anatomickou identifikaci, diagnostiku a identifikaci patologie a úlohy pro praktické léčebné postupy jako je odstranění volných těles a subakromiální dekomprese |  |  |
| Konkrétní specifikace nabízeného zboží, tj. uvedení značky a typu: |  |  |