Příloha č. 1 Kupní smlouvy

Technická specifikace přístroje „Systém pro analýzu DNA/RNA II“

| Požadavek: | ANO / NE |
| --- | --- |
| Přístroj musí být určen k analýze nukleových kyselin |  |
| Přístroj musí být schopen detekce vzácně se vyskytujících sekvencí, detekce mutací, pro kvantifikaci genové exprese, kvantifikace miRNA |  |
| Přístroj musí být schopen absolutní kvantifikace cílové DNA/RNA bez nutnosti použití standardní křivky. |  |
| Všechny součásti systému musí být vzájemně kompatibilní. |  |
| Přístroj musí mít možnost analyzovat až 96 vzorků v jednom běhu, z důvodu vyšší efektivity a flexibility analýz. |  |
| Přístroj musí být kompatibilní s termocyklérem T100 nebo TAdvanced Gradient, který je již součástí laboratoře a musí umožňovat vložení všech 96 vzorků do cykléru. |  |
| Snadná manipulace se vzorkem. |  |
| Přístroj musí mít možnost multiplexování vzorků, a to z důvodu zkrácení celkové délky vyšetření a snížení finančních nákladů na jednotlivé analýzy. |  |
| Součástí přístroje musí být vhodné zařízení s nainstalovaným softwarem k ovládání a vyhodnocení získaných výsledků s operačním systémem minimálně Windows 10 či rovnocenné řešení nebo lepší. |  |
| Ovládací a vyhodnocovací software musí být bez licence, nebo s neomezeným počtem licencí a s možností instalace na počítač s Windows 10. |  |
| Součástí ceny systému musí být také doprava, instalace, zaškolení obsluhy, dodání návodů v českém jazyce |  |
| Záruka: minimálně 2 roky |  |
| Dodací lhůta maximálně 90 dnů |  |

Účastník tímto prohlašuje, že

- celkové náklady na analýzu 27 druhů miR pro 400 probandů (bez izolace nukleových kyselin) musí být maximálně 500 tisíc Kč s DPH

- náklady na jednu reakci musí být do 85 Kč s DPH

V ___________________________ dne _______________

_________________________________________________________________

(název/obchodní firma/jméno a příjmení prodávajícího)

(jméno a příjmení osob/y oprávněných/é jednat jménem či za prodávajícího)