Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění

# Souprava Magnetismus

Magnetická interakce

•	Magnety a magnetické póly

•	Vzájemné působení dvou magnetů

•	Přitažlivá síla magnetu

•	Dosah magnetického pole

•	Zastínění magnetického pole

•	Vznášející se magnet

Magnetická indukce

•	Magnetická indukce

•	Výroba magnetů

•	Nitro tyčového magnetu

•	Elementární magnety

Magnetická pole

- Magnetické pole tyčového magnetu

- Siločáry magnetického pole

- Siločáry kolem tyčového magnetu

- Magnetické pole mezi póly magnetu

- Siločáry okolo U - magnetu

- Magnetické pole Země

- Magnet jako kompas

- Způsoby zmagnetování

Konkrétní specifikace nabízeného zboží, tj. uvedení značky a typu: P9902-5M Magnetismus

# Souprava Elektromagnetismus

Tepelná energie z elektrické energie

•	Model bimetalové pojistky

•	Bimetalový termostat

•	Bimetalový hlásič ohně

Práce a výkon

•	Výkon elektromotoru

•	Mechanická práce a výkon elektrického proudu

Elektromagnetismus

•	Elektrický proud vytváří magnetické pole

•	Magnetické pole cívky

•	Magnetem ovládané spínače

•	Relé

•	Relé s pracovním a klidovým kontaktem

•	Samočinný přerušovač obvodu

•	Bzučák na střídavý proud

•	Model magnetické pojistky

Kinetická energie z elektrické energie

- Pohybové účinky elektrického proudu

- Lorenzova síla

- Princip elektromotoru

- Model elektromotoru

- Jednosměrný motor

- Sériový vinutý motor

- Derivační motor

- Model elektromagnetického měřícího přístroje

Konkrétní specifikace nabízeného zboží, tj. uvedení značky a typu: P9902-5P Elektromagnetismus

# Souprava Elektrodynamika

Magnetické pole cívky

•	Magnetické pole cívky, kterou teče proud

•	Vektorový graf

•	Schematické zobrazeni siločar

•	Co způsobuje směr proudu v cívce ?

•	Závislost mezi intenzitou proudu a tangentem úhlu vychýlení

Geomagnetické pole

•	Schematický graf vektorů zemského magnetického pole a magnetického pole

•	Stanoveni síly geomagnetického pole

•	Souvislost mezi magnetickou silou pole cívky a Země

•	SI-jednotka intenzity magnetického pole a jednotka Oersted

Kinetické energie z elektrické energie

•	Směr proudu a odklon vodiče, kterým teče proud v magnetickém poli ("Pravidlo třech prstů")

•	Cívka v magnetickém poli (magnetoelektrický přístroj)

Motor / generátor kompaktní model

•	Jednoduchý jednosměrný motor

•	Sériový vinutý motor

•	Derivační motor

•	Generátor jednosměrného proudu

•	Generátor s rotujícím magnetem

- Generátor s rotující cívkou

Konkrétní specifikace nabízeného zboží, tj. uvedení značky a typu: P9902-5T Elektrodynamika

# Souprava Elektřina 1

Základní pokusy

- Jednoduchý elektrický obvod

- Přepínač

- Napětí

- Sériové zapojení zdrojů napětí

- Paralelní zapojení zdrojů napětí

- Intenzita proudu

- Vodiče a nevodiče

Elektrochemie

- Elektrolytický článek

- Voltův článek

- Elektrolýza

- Galvanizace

- Model olověného akumulátoru

- Kontaktní řada kovů

Tepelná energie z elektrické energie

- Přeměna elektrické energie na teplo

- Přeměna elektrické energie na světlo

- Vodiče a odporové dráty

- Vznik tepla u vodičů s rozdílným průřezem drátů

- Tavná pojistka

Práce a výkon 	Elektrický odpor

- Výkon žárovky

- Elektrická práce

Ohmův zákon

- Série měření k Ohmovu zákonu

- Aplikace Ohmova zákona

- Vodiče a velikost jejich odporů

- Měrný odpor drátů

- Ohmické odpory

- Žárovka není ohmickým odporem

- Sériové zapojení žárovek

Sériové zapojení ohmických odporů

- Dělič napětí

- Paralelní zapojení žárovek

- Paralelní zapojení ohmických odporů

- Kombinované zapojení odporů

- (Kirchhoffovo pravidlo)

- Model potenciometru

- Vnitřní odpor zdroje (svorkové napětí)

Konkrétní specifikace nabízeného zboží, tj. uvedení značky a typu: P9901-4D Elektřina 1

# Souprava Elektronika

Polovodiče

•	PTC-odpor

•	NTC-odpor

•	Fotoodpor (LDR)

•	Měření intenzity světla

•	VDR odpor

•	Solární článek

Diody

•	Křemíková dioda

•	Propustné napětí křemíkové diody

•	Voltampérová charakteristika polovodičové diody

•	Ochrana měřících přístrojů diodou

•	Svítící dioda (LED)

•	Propustné napětí svítící diody

•	Určení směru proudu

•	Ukazatel polarity při střídavých napětích s variabilní frekvencí

•	Zenerova dioda

•	Stabilizace napětí

Kondenzátory

•	Zásobník elektrického náboje

•	Kondenzátor - zdroj proudu pro bázi

•	Kapacita

•	Časový spínač

•	Kondenzátor uzavírá jednosměrný proud

•	Jednocestné usměrnění

•	Vyhlazení usměrněného proudu

•	Kondenzátor v obvodu se střídavým proudem

•	Kapacitance se střídavým napětím 50 Hz

•	Kapacitance (odpor kondenzátoru)

•	Nabité kondenzátory zapojené do série

•	Sériové zapojení kondenzátorů (určení kapacity)

•	Paralelní zapojení kondenzátorů

•	Sériové zapojení odporů v střídavém napětí

•	Ohmický odpor, kond. a cívka v obvodu s AC

- Filtr

Konkrétní specifikace nabízeného zboží, tj. uvedení značky a typu: P9901-4F Elektronika - doplnění

# Souprava Elektrostatika

Elektrostatický náboj

•	Tření plastové a akrylové tyče

•	Vybíjení přes doutnavku

•	Polarita elektrostatického náboje

•	Vodič - nevodič

Elektrostatické interakce

•	Silové působení nabitých těles

•	Úvod k elektroskopu

•	Elektroskop

Influence - polarizace

•	Elektroskop v elektrickém poli

•	Rozdělení náboje

•	Oddělení nábojů elektrostatickou influencí, neutralizace

•	Faradayova klec

- Izolant v elektrickém poli - polarizace

Konkrétní specifikace nabízeného zboží, tj. uvedení značky a typu: P9902-5 Elektrostatika

# Souprava Optika

Čočky

•	Lom světla spojkou

•	Okrajové paprsky

•	Zobrazení obrazu spojkou

•	Zobrazení bodu spojkou

•	Lom světla rozptylkou

•	Zobrazení obrazu rozptylkou

•	Zobrazení bodu rozptylkou

Zrcadla

•	Odraz světla od rovinného zrcadla

•	Obraz na rovinném zrcadle

•	Odraz světla od dutého zrcadla

•	Sestrojení obrazu na dutém zrcadle

•	Zobrazení bodu v dutém zrcadle

•	Odraz světla od vypuklého zrcadla

•	Sestrojení obrazu na vypuklém zrcadle

•	Zobrazení bodu na vypuklém zrcadle

Lom světla

•	Lom na rovinné paralelní desce

•	Index lomu skla

•	Lom světla při přechodu vzduch - voda

•	Úhel dopadu a úhel lomu

•	Index lomu tuhých látek

•	Výpočet paralelního posunu při rovinné paralelní desce

•	Přechod ze skla do vzduchu

•	Vychylující a převracející hranol

•	Lom světla na hranolu

Šíření světla

•	Světlo se šíří přímo

•	Vznik stínu

Barvy

•	Barevný rozklad světla

Oko

•	Zdravé oko

•	Krátkozrakost

•	Dalekozrakost

- Stařecká dalekozrakost

Šíření světla

•	Světlo a stín

•	Úplný stín a polostín

•	Fáze Měsíce

•	Zatmění Slunce a Měsíce

•	Dírková kamera

•	Fotometr

Čočky

•	Určení ohniskové vzdálenosti spojky

•	Zobrazení předmětu spojkou

•	Zákon zobrazení spojkou

•	Určení ohniskové vzdálenosti rozptylky

•	Zobrazení předmětu rozptylkou

•	Sférické odchylky čoček

•	Barevné odchylky čoček

Barvy

•	Rozložení a spojení barevného spektra na hranolu

•	Aditivní míchání barev

•	Subtraktivní míchání barev

•	Barvy těles

Optické pŕístroje

•	Lupa

•	Diaprojektor

•	Mikroskop

•	Dalekohled

•	Fotoaparát

Vlnová optika

•	Ohyb na mřížce

•	Určení vlnové délky

•	Polarizace filtry

•	Otáčení polarizační roviny vložením tuhé látky

•	Model cukroměru

•	Fotoelasticimetrie

Oko, zrcadla

•	Model lidského oka

•	Oční vady a jejich korekce

•	Obraz na dutém zrcadle

•	Obraz na vypuklém zrcadle

Konkrétní specifikace nabízeného zboží, tj. uvedení značky a typu: P9902-4L Optika 1 P3130-7B Adapter síťový 12V/1,67A, AC P9902-4H Optika 2 P9902-4K Optika 3

# Souprava Mechanika

#### Měření fyzikálních veličin

- Měření délky metrem a posuvným měřítkem

- Objem pevných a kapalných látek

- Objem plynů

- Měření času - matematické kyvadlo

- Hmotnost a jednotka hmotnosti

- Hustota pevných látek

- Hustota kapalin

- Hustota kapalin (pomocí U- trubičky)

#### Síla a její účinky

- Tíhová síla

- Měření síly

- Prodloužení vinuté pružiny (Hookův zákon)

- Směr síly a působiště síly

- Skládání sil, silový rovnoběžník

- Skládání tří sil

- Nakloněná rovina

- Rozložení sil na nakloněné rovině

- Třecí síla

- Určení koeficientu tření

#### Jednoduché stroje

- Dvojramenná páka

- Model dvojramenné váhy

- Jednoramenná páka

- Pevná kladka

- Volná kladka

- Jednoduchý kladkostroj

- Složený kladkostroj

- Mechanická práce

- Práce na nakloněné rovině

- Stabilita

- Práce při překlopení

#### Hydrostatika

- Spojené nádoby

- Účinek tlaku vzduchu

- Vztlak

- Archimédův princip

- Nosnost lodě

- Model hustoměru

- Hydrostatický tlak

- Kapilarita a vzlínavost

Konkrétní specifikace nabízeného zboží, tj. uvedení značky a typu: P9901-4B Mechanika 1

# Souprava Dynamika

#### Měření fyzikálních veličin

- Rovnoměrný pohyb

- Nerovnoměrný pohyb

- Průměrná a okamžitá rychlost

- Rovnoměrně zrychlený pohyb

- Volný pád

- Základní rovnice dynamiky a „Newtonova“ definice

- Srážka těles - hybnost

- Dynamické určení hmotnosti

- Potenciální a kinetická energie

Konkrétní specifikace nabízeného zboží, tj. uvedení značky a typu: P9902-4J Dynamika

# Souprava Rotační pohyb

Rotační pohyb

- Odstředivá síla

- Odstředivá síla - vznášení koulí

- Odstředivý regulátor

- Odstředivá síla (geoid)

- Rotující kapalina

- Rotující kyvadlo (Foucaltovo kyvadlo)

Konkrétní specifikace nabízeného zboží, tj. uvedení značky a typu: P9901-4R Rotační pohyb

# Souprava Odstředivá síla

- Určení odstředivé síly jako funkce hmotnosti

- Určení odstředivé síly jako funkce poloměru otáčení

- Určení odstředivé síly jako funkce úhlové rychlostí

Konkrétní specifikace nabízeného zboží, tj. uvedení značky a typu: P9902-4Z Odstředivá síla

# Souprava Síly a točivý moment

#### Měření fyzikálních veličin

- Spolupůsobení vícerých sil

- Směr působení sil a působiště síly

- Točivý moment - rovnováha momentů

- Točivý moment s různým působištěm momentů

- Rotační pohyb - rovnoměrně zrychlený

Konkrétní specifikace nabízeného zboží, tj. uvedení značky a typu: P9902-4P Síly a točivý moment

# Souprava Tlak vzduchu

Tlak vzduchu

- Důkaz tlaku vzduchu

- „Magdeburské polokoule“

- Měření tlaku vzduchu

- Vnitřní tlak ≥ vnější tlak

- Uvedení vody do varu při 60°C

- Snížení vnitřního tlaku

- Volný pád - pádová trubice

- Přenos zvuku ve vzduchoprázdném prostoru

- Boyle - Mariottův zákon

- Určení hmotnosti (v 1 litru) vzduchu

Konkrétní specifikace nabízeného zboží, tj. uvedení značky a typu: P9902-4V Tlak vzduchu

# Souprava Kmity a vlnění

Kmity

•	Doba kmitu matematického kyvadla

•	Doba kmitu pružinového kyvadla

•	Doba kmitu listové pružiny

•	Dráha - čas, zápis harmonických kmitů

•	Měření tíhového zrychlení

•	Rezonance matematického kyvadla

•	Rezonance pružinového kyvadla

•	Rezonance listové pružiny SWS

•	Princip rezonančního měření frekvence

•	Dynamické měření tuhosti pružin

Vlnění

- Příčné stojaté vlnění

- Podélné stojaté vlnění

- Odraz vln na pevném a volném konci

Konkrétní specifikace nabízeného zboží, tj. uvedení značky a typu: P9901-4S Kmity a vlnění

# Souprava Ultrazvuk

- Vysílač - charakteristika záření

- Přijímač - charakteristika

- Svazky vln – působení parabolických zrcadel

- Parabolické zrcadlo jako přijímač

- Okolní zvuky

- Princip superpozice

- Odraz

- Pohlcování

- Pohlcování zvuku ve vzduchu

- Ohyb na překážce

- Ohyb na jednoduché štěrbině

- Ohyb na dvojité štěrbině

- Ohyb na kruhové cloně (otvor)

- Ohyb na kruhovém kotouči

- Ohyb na Fresnelově čočce

- Interference dvou vysílačů

- Lloydův pokus

- Stojaté vlnění při dvou vysílačích

- Stojaté vlnění přes odraz

- Vlnová délka - rychlost šíření zvuku

Konkrétní specifikace nabízeného zboží, tj. uvedení značky a typu: P9901-4U Ultrazvuk

# Souprava Nauka o teple 1

Šíření tepla

- Cejchování teploměru

- Bimetal

- Délková roztažnost pevných látek

- Změna objemu kapalin

- Změna objemu vzduchu při konstantním tlaku

- Změna tlaku vzduchu při konstantním objemu

- Vedení tepla

- Proudění tepla

- Sálání tepla

- Tepelná izolace

Změny skupenství

- Míchání teplot

- Měrná tepelná kapacita pevných látek

- Výpočet měrné tepelné kapacity pevných látek

- Teplota tavení

- Skupenské teplo tavení

- Chladící směs

- Skupenské teplo tuhnutí

- Teplota varu

- Skupenské teplo vypařování

- Měrná tepelná kapacita vody

Konkrétní specifikace nabízeného zboží, tj. uvedení značky a typu: P9902-4C Nauka o teple 1

# Souprava Nauka o teple 2

Teplo „kvantitativně“

- Tepelná roztažnost plynů kvantitativně

- Gay - Lussacův zákon (absolutní nula)

- Vedení tepla v pevných látkách kvantitativně

- Vyzařování tepla kvantitativně

- Pohlcování tepla kvantitativně

Práce a výkon

•	Odevzdávání tepla a intenzita proudu

•	Elektrický ekvivalent tepla

•	Ekvivalent tepla

Přeměna energie

•	Přeměna tepla na elektrickou energii

- Termoelektrické chlazení „Peltierův efekt“

Konkrétní specifikace nabízeného zboží, tj. uvedení značky a typu: P9902-5C Nauka o teple 2

# Souprava ohřev vody

Model solárního systému

Ekologický ohřev vody pomocí solárního panelu a výměníku s využitím měděného kolektoru, výměníku tepla s možností měření teploty

Konkrétní specifikace nabízeného zboží, tj. uvedení značky a typu: P9902-4S Ohřev vody

# Souprava Alternativní energie, přeměny

Spalovací motory

•	Přeměna energie ve spalovacích motorech

Slunce - fotovoltaika

•	Sluneční energie bude přímo změněná na elektrickou energii

•	Sériové a paralelní zapojení solárních článků

•	Efektivnost vztáhnutá na úhel dopadu paprsků

•	Uskladnění energie a její využití

Energie z vody, tepla, větru

•	Energie vody se přemění na elektrickou energii

•	Větrná energie se přemění na elektrickou energii

•	Vysoký tlak páry se přemění na elektrickou energii

Uskladnění energie

•	Krátkodobé uskladnění elektrické energie

- Princip hybridních vozidel

Konkrétní specifikace nabízeného zboží, tj. uvedení značky a typu: P9902-4W Alternativní energie, přeměny

# Stativ a stavební materiál

Stativový materiál musí umožnit upevnění prvků souprav a musí býtplně kompatibilní s ostatními soupravami -  Mechanika , Dynamika, Síly a točivý moment, Kmity a vlnění, Nauka o teple, Optika.

Konkrétní specifikace nabízeného zboží, tj. uvedení značky a typu: P9901-4A Stativový materiál

# Souprava Magnetické pole vodičů

Souprava pro "zviditelnění" magnetického pole kolem vodičů, kterými protéká elektrický proud.

Magnetické pole, kolem přímého vodiče, kterým protéká elektrický proud
Magnetické pole v okolí smyčky
Magnetické pole v okolí cívky

Konkrétní specifikace nabízeného zboží, tj. uvedení značky a typu: P9902-5U ŽES Magnetické pole - vodiče

# Souprava Chemie

Soupravy, pomocí kterých lze demonstrovat destilaci a chemickou elektrolýzu. Souprava Destilační aparatura musí umožňovat přesné měření teploty a obsahovat i účinný chladič.

Souprava zaměřená na poznávání účinků chemických látek v každodenním životě. Seznamuje žáky s pojmy čistá látka, kyselina a zásada, přírodní a syntetické produkty, živiny, látky na čištění a hygienu. Souprava musí obsahovat stativový materiál a chemické sklo.

Pokusy:

- V přírodě se vyskytují látky vzácně čisté

- Elektrické vodiče a izolátory

- Chemie, svět látek

- Voda, vnímaná chemicky

- Chemikálie v každodenním životě

- Kyseliny a zásady v denním životě

- Životní prostor vzduch

- Přírodní látky a syntetické produkty

- Látky ve světě práce

- Chemická syntéza v přírodě / průmyslu

- Alkohol a karboxylové kyseliny

- Potraviny, živiny

- Látky na čištění a hygienu

Konkrétní specifikace nabízeného zboží, tj. uvedení značky a typu: C9902-4A Chemie stativ C9902-4B Chemie sklo C9901-4E ŽES Elektrochemie C9901-4C ŽES Chemie - destilace

PŘÍSTROJ DEMONSTRAČNÍ MĚŘÍCÍ

Demonstrační měřicí přístroj pro použití pro vertikální nebo horizontální projekce. Ukazatel nastavení: nula vlevo a nula uprostřed; dvojité výměnné stupnice, Z dálky viditelný LED displej s měřenou veličinou a druhem proudu, výška: 20 mm.

| Požadavek | Plnění ANO/NE | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Stejnosměrné napětí: 1 mV, 1 V až 30 V Střídavé napětí: 1 V až 30V Předřadný odpor 30 MΩ | ANO |  |
| Stejnosměrné a střídavé proudy: 100μA až10 A | ANO |  |
| Napájení: 4x baterie 1,5 V, nebo přes 5,5 mm – DC, konektor pro externí napájení 6V / 500 mA, včetně zdroje | ANO |  |
| Zásuvné stupnice průhledné, akryl; pro univerzální multimetr "inno". Rozsahy:0 ... 1, 0 ... 3, 0 ... 10, 0 ... 30, 0 ... 100, 0 ...300, -5 ... + 5, -15 .. . + 15 (8 ks) | ANO |  |
| Výška displeje min. 20 mm | ANO |  |
| Elektronická ochrana proti přetížení. | ANO |  |
| Zadní stěna s neodymovými magnety slouží k přichycení na tabuli. | ANO |  |
| Konkrétní specifikace nabízeného zboží, tj. uvedení značky a typu: DE712-00 Univerzální multimetr DE712-1P Výměnné stupnice průhledné, sada 8 ks P3120-6N Síťový adaptér 6V/500 mA |

OHMMETR DEMONSTRAČNÍ

Demonstrační měřicí přístroj pro měření odporu a na zkoušení diod.

Zobrazení: LED displej, 3 ½ místný, výška číslic: 26 mm.

| Požadavek | Plnění ANO/NE | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Měřicí rozsahy: 200 Ω / 2/20/200 kOhm / 2 MΩ, zkoušení diod (2V) | ANO |  |
| Přesnost: do 200 kOhm: pod 0,2% ± 1 číslo Měření diod: ± 20% | ANO |  |
| Napájení: 4x baterie 1,5 V, nebo přes 5,5 mm – DC, konektor pro externí napájení 6V / 500 mA, včetně zdroje | ANO |  |
| Výška displeje min. 20 mm | ANO |  |
| Konkrétní specifikace nabízeného zboží, tj. uvedení značky a typu: DE722-1O Ohmetr „inno” |

# Zdroj výkonový, s displejem, AC/DC

| Požadavek | Plnění ANO/NE | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Proudové napájení pro jednosměrné a střídavé napětí vyšší zatížitelnosti, chráněný vůči přetížení tepelnými autopojistkami (spínač nadproudové ochrany) Galvanické oddělení od sítě, výstupní napětí odebíratelné na 4 mm bezpečnostních zdířkách. | ANO |  |
| Výstup 0 až 25V AC nastavitelné plynule, min 8A | ANO |  |
| Výstup 0 až 20V DC nastavitelné plynule, min. 8 A | ANO |  |
| Výstup 6 V AC pevné, min 5 A | ANO |  |
| Výstup 12 V AC pevné, min. 5 A | ANO |  |
| Trojmístný displej pro zobrazení výstupního napětí | ANO |  |
| Výška displeje min. 20 mm | ANO |  |
| Konkrétní specifikace nabízeného zboží, tj. uvedení značky a typu: P3130-1A Výkonový napájací AC/DC zdroj |

# Zdroj univerzální, s displejem, AC/DC

| Požadavek | Plnění ANO/NE | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Síťový zdroj určený pro napájení usměrněným, střídavým a stabilizovaným napětím s proudovým zatížením až do 6 A, s výraznou indikací velikosti výstupního napětí dvěma trojmístnými displeji výšky min. 20 mm. Všechny napěťové výstupy jsou chráněny proti přetížení a zkratu automatickými tepelněproudovými chrániči umístěnými na zadní stěně přístroje | ANO |  |
| Výstup 0 až 15V DC stabilizované nastavitelné plynule, proud. ochrana 1 A | ANO |  |
| Výstup 0 až 25 V AC nastavitelné plynule, min. 5 A | ANO |  |
| Výstup 0 až 20V dvojcestně usměrněné, nastavitelné plynule, min. 5 A | ANO |  |
| Výstup 6 V AC pevné, min. 5 A | ANO |  |
| Výstup 12 V AC pevné, min. 5 A | ANO |  |
| 2x trojmístný displej pro zobrazení výstupního napětí | ANO |  |
| Výška displeje min. 20 mm | ANO |  |
| Konkrétní specifikace nabízeného zboží, tj. uvedení značky a typu: P3130-2B Univerzální napájecí zdroj s displejem |

# Zdroj síťový, s displejem, 10 kV, demonstrační

| Požadavek | Plnění ANO/NE | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Plynule nastavitelný, vysokonapěťový zdroj pro napájení výbojek. Galvanické oddělení od sítě. Výstupní napětí odebíratelné na 4 mm bezpečnostních zdířkách. Digitální ukazatel pro zvolené napěťové výstupy | ANO |  |
| Výstup napětí 0 až +10 kV plynule nastavitelné, max. 3 mA, odolné vůči zkratu. | ANO |  |
| Výstup 6,3 V AC pevné, min. 4 A | ANO |  |
| Trojmístný displej pro zobrazení výstupního napětí | ANO |  |
| Výška displeje min. 20 mm | ANO |  |
| Konkrétní specifikace nabízeného zboží, tj. uvedení značky a typu: P3171-1A Síťový zdroj 10 kV s displejem |

# Zdroj vysokonapěťový 18 kV, magnetické uchycení k tabuli

| Požadavek | Plnění ANO/NE | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Plynule nastavitelný, vysokonapěťový zdroj pro napájení výbojek. Galvanické oddělení od sítě. Výstupní napětí odebíratelné na 4 mm bezpečnostních zdířkách. Digitální ukazatel pro zvolené napěťové výstupy | ANO |  |
| Výstup napětí 0 až +18 kV plynule nastavitelné, max. 0,5 mA, odolné vůči zkratu. | ANO |  |
| Napájení bateriemi 4 x 1,5 V AA nebo 5,5 mm DC dutá zdířka | ANO |  |
| Možnost magnetického uchycení na tabuli | ANO |  |
| Trojmístný displej pro zobrazení výstupního napětí | ANO |  |
| Výška displeje min. 18 mm | ANO |  |
| Konkrétní specifikace nabízeného zboží, tj. uvedení značky a typu: P3127-1V Vysokonapěťový zdroj 18 kV |

# Zdroj žákovský, s displejem, AC/DC, magnetické uchycení k tabuli

| Požadavek | Plnění ANO/NE | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Plynule nastavitelné jednosměrné a stabilizované napětí zobrazené na min.19mm digitálním displeji. Stupňovitě volitelné střídavé napětí, elektronická ochrana proti přetížení. Galvanické oddělení od sítě, výstupní napětí odebírané na 4mm bezpečnostních zdířkách, vypínač ON/OFF, přetížení anebo zkrat signalizovaný LED diodou. | ANO |  |
| Výstupy 0 .až. 12V DC plynule nastavitelných, stabilizované, min. 2 A | ANO |  |
| Výstup přepínané volitelné 3/6/9/12 V AC, min. 2 A | ANO |  |
| Možnost magnetického uchycení na tabuli | ANO |  |
| Konkrétní specifikace nabízeného zboží, tj. uvedení značky a typu: P3130-3M Žákovský napájecí zdroj s displejem |

# Generátor frekvenční

| Požadavek | Plnění ANO/NE | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Přístroj se širokým rozsahem použití v nízkofrekvenční technice. Generuje pravoúhlý, pilovitý a sinusový signál v rozsahu frekvencí 0,1 Hz až 22 kHz, což ho předurčuje na použití v číslicové i analogové technice a v akustice. Celý rozsah frekvencí je rozdělen do 6 přepínatelných rozsahů s možností plynulého přeladění. | ANO |  |
| Přístroj je napájen z externího zdroje střídavým napětím 12 V/3 A | ANO |  |
| Amplitudu výstupního signálu je možné měnit v rozsahu 0 – 4 V, s proudovým zatížením 2A. Výstup je odolný vůči zkratu | ANO |  |
| Rozsah Frekvence od Frekvence do 0,1 Hz 0,1 Hz 1,1 Hz 1 Hz 1 Hz 11 Hz 10 Hz 10 Hz 110 Hz 100 Hz 0,1 kHz 1,1 kHz 1 kHz 1 kHz 11 kHz 2 kHz 22 kHz 22 kHz |  |  |
| Konkrétní specifikace nabízeného zboží, tj. uvedení značky a typu: P3120-3F Generátor frekvenční P3130-7A adaptér 12V/1,7A |

# Elektřina Wimshurstova, indukční

| Požadavek | Plnění ANO/NE | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Přístroj je určen na předvádění pokusů z oblasti elektrostatiky. Skládá se ze dvou plexisklových kotoučů o průměru 300 m, které mají po obvodu na odvrácených stranách nanesené malé plošky speciální vodivé barvy, dále z vodivých kartáčků, sběračů, kulových elektrod a Leidenských lahví. Maximální hodnota proudu se pohybuje v rozsahu μA | ANO |  |
| Maximální hodnota výstupního napětí 160 kV | ANO |  |
| Konkrétní specifikace nabízeného zboží, tj. uvedení značky a typu: DE523-1A Wimshurstova indukční elektřina |

# Generátor Van de Graaffův

| Požadavek | Plnění ANO/NE | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Přístroj se používá jako zdroj vysokého napětí a je nejčastěji používaným při pokusech z oblasti účinků elektrostatického pole. Jeho výhodou je vysoká bezpečnost, maximální hodnota proudu se pohybuje v rozsahu μA. Pohon je realizován motorkem s regulací otáček. Součástí dodávky je malý demonstrační konduktor | ANO |  |
| Maximální hodnota výstupního napětí 150 - 200 kV Délka jiskry do 150 mm | ANO |  |
| Konduktorová koule na násadě; délka = cca 300 mm, průměr = cca 100 mm | ANO |  |
| Externí napájecí zdroj pro pohon motorku | ANO |  |
| Náhradní pás, náhradní hnací řemen, fóliový chomáč, čelní kolo, | ANO |  |
| Příslušenství pro ruční pohon | ANO |  |
| Konkrétní specifikace nabízeného zboží, tj. uvedení značky a typu: DE525-3B Generátor Van de Graaffův |

# Indikátor polarity

| Požadavek | Plnění ANO/NE | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Pro indikaci polarity náboje se rozsvítí odpovídající světelné diody. | ANO |  |
| Konduktorová koule průměr cca 25 mm | ANO |  |
| Magnetické uchycení k tabuli | ANO |  |
| Baterie pro napájení | ANO |  |
| Konkrétní specifikace nabízeného zboží, tj. uvedení značky a typu: MB550-2P Indikátor polarity |

# Palivový článek

| Požadavek | Plnění ANO/NE | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Jednotka vyrábějící elektrickou energii přivedením vodíku (a kyslíku z okolního vzduchu); vodík se přivádí buď z jednotky plynojem anebo z plynové tlakové láhve, | ANO |  |
| Odběr elektrické energie přes dvě 2-mm zdířky | ANO |  |
| Výstupní napětí : 0 ... 0, 6 V DC, | ANO |  |
| Výstupní proud 0 ... 0, 4 A (celkem max. 240 mW) | ANO |  |
| Konkrétní specifikace nabízeného zboží, tj. uvedení značky a typu: P2823-1B PEM* palivový článek |

# Elektrolyzér

| Požadavek | Plnění ANO/NE | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Jednotka vyrábějící kyslík a vodík z destilované vody dodáním elektrické energie, | ANO |  |
| Přívod elektrické energie přes dvě 2-mm zdířky | ANO |  |
| Napájení : 1,7 až 3 V DC, 0 až 1A | ANO |  |
| Produkce H2 : max. 7ml/min. | ANO |  |
| Konkrétní specifikace nabízeného zboží, tj. uvedení značky a typu: P2823-1E PEM* elektrolyzér |

# Reverzní palivový článek

| Požadavek | Plnění ANO/NE | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Tato jednotka kombinuje funkce elektrolyzéru a palivového článku; přivedením elektrické energie se z destilované vody vyloučí plyny, resp. přivedením vodíku se může odebírat elektrická energie. | ANO |  |
| Elektrolyzér – v činnosti : Napájení : 1,7 až 3 V DC, 0 až 0,7 A | ANO |  |
| Tvorba H2 : max. 5ml/min. | ANO |  |
| Palivový článek - v činnosti : Výstupní výkon : 0 až 0,6 V DC, 0 až 0,3A (max. 180mW). | ANO |  |
| Přívod elektrické energie přes dvě 2-mm zdířky | ANO |  |
| Konkrétní specifikace nabízeného zboží, tj. uvedení značky a typu: P2823-1R PEM* Reverzní palivový článek |

Ke každému typu soupravy bude dodán návod na CD, který dodává výrobce zařízení.

Počty kusů

| Položka | Počet ks |
| --- | --- |
| Stativ a stavební materiál | 3 |
| Mechanika | 1 |
| Elektřina 1 | 1 |
| Elektronika | 1 |
| Rotační pohyb | 2 |
| Kmity a vlnění | 2 |
| Ultrazvuk | 2 |
| Nauka o teple 1 | 1 |
| Dynamika | 2 |
| Optika | 2 |
| Síly a točivý moment | 1 |
| Ohřev vody | 2 |
| Tlak vzduchu | 2 |
| Alternativní energie - přeměny | 2 |
| Odstředivá síla | 2 |
| Nauka o teple 2 | 2 |
| Magnetismus | 1 |
| Elektromagnetismus | 1 |
| Elektrostatika | 1 |
| Elektrodynamika | 1 |
| Magnetické pole vodičů | 1 |
| Chemie | 1 |
| Přístroj demonstrační měřící | 3 |
| Ohmmetr demonstrační | 1 |
| Zdroj výkonový, s displejem, AC/DC | 2 |
| Zdroj univerzální, s displejem, AC/DC | 2 |
| Zdroj síťový, s displejem, 10 kV, demonstrační | 1 |
| Zdroj vysokonapěťový 18 kV, držený magnetem | 1 |
| Zdroj žákovský, s displejem, AC/DC, magnetický | 2 |
| Generátor frekvenční | 2 |
| Elektřina Wimshurstova, indukční | 1 |
| Generátor Van de Graaffův | 1 |
| Indikátor polarity | 1 |
| Palivový článek | 2 |
| Elektrolyzér | 2 |
| Reverzní palivový článek | 2 |

# Souprava Magnetismus

P9902-5M Magnetismus

Pomocí soupravy se žáci seznámí se základními pojmy z oblasti magnetismu, magnetického pole, magnetického pole Země a elektromagnetické indukce.

Souprava "Magnetismus" umožňuje vykonávat pokusy

Magnetická interakce

- Magnety a magnetické póly

- Vzájemné působení dvou magnetů

- Přitažlivá síla magnetu

- Dosah magnetického pole

- Zastínění magnetického pole

- Vznášející se magnet

Magnetická indukce

- Magnetická indukce

- Výroba magnetů

- Nitro tyčového magnetu

- Elementární magnety

Magnetické pole

- Magnetické pole tyčového magnetu

- Siločáry magnetického pole

- Siločáry kolem tyčového magnetu

- Magnetické pole mezi póly magnetu

- Siločáry okolo U - magnetu

- Magnetické pole Země

- Magnet jako kompas

- Způsoby zmagnetování

# Souprava Elektromagnetismus

P9902-5P Elektromagnetismus

Souprava "Elektromagnetismus" umožňuje vykonávat pokusy

Tepelná energie z elektrické energie

•	Model bimetalové pojistky

•	Bimetalový termostat

•	Bimetalový hlásič ohně

Práce a výkon

•	Výkon elektromotoru

•	Mechanická práce a výkon elektrického proudu

Elektromagnetismus

•	Elektrický proud vytváří magnetické pole

•	Magnetické pole cívky

•	Magnetem ovládané spínače

•	Relé

•	Relé s pracovním a klidovým kontaktem

•	Samočinný přerušovač obvodu

•	Bzučák na střídavý proud

•	Model magnetické pojistky

Kinetická energie z elektrické energie

- Pohybové účinky elektrického proudu

- Lorenzova síla

- Princip elektromotoru

- Model elektromotoru

- Jednosměrný motor

- Sériový vinutý motor

- Derivační motor

- Model elektromagnetického měřícího přístroje

# Souprava Elektrodynamika

P9902-5T Elektrodynamika

Magnetické pole cívky

•	Magnetické pole cívky, kterou teče proud

•	Vektorový graf

•	Schematické zobrazeni siločar

•	Co způsobuje směr proudu v cívce ?

•	Závislost mezi intenzitou proudu a tangentem úhlu vychýlení

Geomagnetické pole

•	Schematický graf vektorů zemského magnetického pole a magnetického pole

•	Stanoveni síly geomagnetického pole

•	Souvislost mezi magnetickou silou pole cívky a Země

•	SI-jednotka intenzity magnetického pole a jednotka Oersted

Kinetické energie z elektrické energie

•	Směr proudu a odklon vodiče, kterým teče proud v magnetickém poli ("Pravidlo třech prstů")

•	Cívka v magnetickém poli (magnetoelektrický přístroj)

Motor / generátor kompaktní model

•	Jednoduchý jednosměrný motor

•	Sériový vinutý motor

•	Derivační motor

•	Generátor jednosměrného proudu

•	Generátor s rotujícím magnetem

- Generátor s rotující cívkou

# Souprava Elektřina 1

P9901-4D Elektřina 1

Základní pokusy

- Jednoduchý elektrický obvod

- Přepínač

- Napětí

- Sériové zapojení zdrojů napětí

- Paralelní zapojení zdrojů napětí

- Intenzita proudu

- Vodiče a nevodiče

Elektrochemie

- Elektrolytický článek

- Voltův článek

- Elektrolýza

- Galvanizace

- Model olověného akumulátoru

- Kontaktní řada kovů

Tepelná energie z elektrické energie

- Přeměna elektrické energie na teplo

- Přeměna elektrické energie na světlo

- Vodiče a odporové dráty

- Vznik tepla u vodičů s rozdílným průřezem drátů

- Tavná pojistka

Práce a výkon 	Elektrický odpor

- Výkon žárovky

- Elektrická práce

Elektrický odpor

- Ohmův zákon

- Série měření k Ohmovu zákonu

- Aplikace Ohmova zákona

- Vodiče a velikost jejich odporů

- Měrný odpor drátů

- Ohmické odpory

- Žárovka není ohmickým odporem

- Sériové zapojení žárovek

Sériové zapojení ohmických odporů

- Dělič napětí

- Paralelní zapojení žárovek

- Paralelní zapojení ohmických odporů

- Kombinované zapojení odporů

- (Kirchhoffovo pravidlo)

- Model potenciometru

- Vnitřní odpor zdroje (svorkové napětí)

# Souprava Elektronika

P9901-4F Elektronika – doplnění

Polovodiče

•	PTC-odpor

•	NTC-odpor

•	Fotoodpor (LDR)

•	Měření intenzity světla

•	VDR odpor

•	Solární článek

Diody

•	Křemíková dioda

•	Propustné napětí křemíkové diody

•	Voltampérová charakteristika polovodičové diody

•	Ochrana měřících přístrojů diodou

•	Svítící dioda (LED)

•	Propustné napětí svítící diody

•	Určení směru proudu

•	Ukazatel polarity při střídavých napětích s variabilní frekvencí

•	Zenerova dioda

•	Stabilizace napětí

Kondenzátory

•	Zásobník elektrického náboje

•	Kondenzátor - zdroj proudu pro bázi

•	Kapacita

•	Časový spínač

•	Kondenzátor uzavírá jednosměrný proud

•	Jednocestné usměrnění

•	Vyhlazení usměrněného proudu

•	Kondenzátor v obvodu se střídavým proudem

•	Kapacitance se střídavým napětím 50 Hz

•	Kapacitance (odpor kondenzátoru)

•	Nabité kondenzátory zapojené do série

•	Sériové zapojení kondenzátorů (určení kapacity)

•	Paralelní zapojení kondenzátorů

•	Sériové zapojení odporů v střídavém napětí

•	Ohmický odpor, kond. a cívka v obvodu s AC

- Filtr

# Souprava Elektrostatika

P9902-5 Elektrostatika

Elektrostatický náboj

•	Tření plastové a akrylové tyče

•	Vybíjení přes doutnavku

•	Polarita elektrostatického náboje

•	Vodič - nevodič

Elektrostatické interakce

•	Silové působení nabitých těles

•	Úvod k elektroskopu

•	Elektroskop

Influence - polarizace

•	Elektroskop v elektrickém poli

•	Rozdělení náboje

•	Oddělení nábojů elektrostatickou influencí, neutralizace

•	Faradayova klec

- Izolant v elektrickém poli - polarizace

# Souprava Optika

P9902-4L Optika 1

P3130-7B Adapter síťový 12V/1,67A, AC

P9902-4H Optika 2

P9902-4K Optika 3

Čočky

•	Lom světla spojkou

•	Okrajové paprsky

•	Zobrazení obrazu spojkou

•	Zobrazení bodu spojkou

•	Lom světla rozptylkou

•	Zobrazení obrazu rozptylkou

•	Zobrazení bodu rozptylkou

Zrcadla

•	Odraz světla od rovinného zrcadla

•	Obraz na rovinném zrcadle

•	Odraz světla od dutého zrcadla

•	Sestrojení obrazu na dutém zrcadle

•	Zobrazení bodu v dutém zrcadle

•	Odraz světla od vypuklého zrcadla

•	Sestrojení obrazu na vypuklém zrcadle

•	Zobrazení bodu na vypuklém zrcadle

Lom světla

•	Lom na rovinné paralelní desce

•	Index lomu skla

•	Lom světla při přechodu vzduch - voda

•	Úhel dopadu a úhel lomu

•	Index lomu tuhých látek

•	Výpočet paralelního posunu při rovinné paralelní desce

•	Přechod ze skla do vzduchu

•	Vychylující a převracející hranol

•	Lom světla na hranolu

Šíření světla

•	Světlo se šíří přímo

•	Vznik stínu

Barvy

•	Barevný rozklad světla

Oko

•	Zdravé oko

•	Krátkozrakost

•	Dalekozrakost

- Stařecká dalekozrakost

Šíření světla

•	Světlo a stín

•	Úplný stín a polostín

•	Fáze Měsíce

•	Zatmění Slunce a Měsíce

•	Dírková kamera

•	Fotometr

Čočky

•	Určení ohniskové vzdálenosti spojky

•	Zobrazení předmětu spojkou

•	Zákon zobrazení spojkou

•	Určení ohniskové vzdálenosti rozptylky

•	Zobrazení předmětu rozptylkou

•	Sférické odchylky čoček

•	Barevné odchylky čoček

Barvy

•	Rozložení a spojení barevného spektra na hranolu

•	Aditivní míchání barev

•	Subtraktivní míchání barev

•	Barvy těles

Optické pŕístroje

•	Lupa

•	Diaprojektor

•	Mikroskop

•	Dalekohled

•	Fotoaparát

Vlnová optika

•	Ohyb na mřížce

•	Určení vlnové délky

•	Polarizace filtry

•	Otáčení polarizační roviny vložením tuhé látky

•	Model cukroměru

•	Fotoelasticimetrie

Oko, zrcadla

•	Model lidského oka

•	Oční vady a jejich korekce

•	Obraz na dutém zrcadle

•	Obraz na vypuklém zrcadle

# Souprava Mechanika

P9901-4B Mechanika 1

#### Měření fyzikálních veličin

- Měření délky metrem a posuvným měřítkem

- Objem pevných a kapalných látek

- Objem plynů

- Měření času - matematické kyvadlo

- Hmotnost a jednotka hmotnosti

- Hustota pevných látek

- Hustota kapalin

- Hustota kapalin (pomocí U- trubičky)

#### Síla a její účinky

- Tíhová síla

- Měření síly

- Prodloužení vinuté pružiny (Hookův zákon)

- Směr síly a působiště síly

- Skládání sil, silový rovnoběžník

- Skládání tří sil

- Nakloněná rovina

- Rozložení sil na nakloněné rovině

- Třecí síla

- Určení koeficientu tření

#### Jednoduché stroje

- Dvojramenná páka

- Model dvojramenné váhy

- Jednoramenná páka

- Pevná kladka

- Volná kladka

- Jednoduchý kladkostroj

- Složený kladkostroj

- Mechanická práce

- Práce na nakloněné rovině

- Stabilita

- Práce při překlopení

#### Hydrostatika

- Spojené nádoby

- Účinek tlaku vzduchu

- Vztlak

- Archimédův princip

- Nosnost lodě

- Model hustoměru

- Hydrostatický tlak

- Kapilarita a vzlínavost

# Souprava Dynamika

#### P9902-4J Dynamika

#### Měření fyzikálních veličin

- Rovnoměrný pohyb

- Nerovnoměrný pohyb

- Průměrná a okamžitá rychlost

- Rovnoměrně zrychlený pohyb

- Volný pád

- Základní rovnice dynamiky a „Newtonova“ definice

- Srážka těles - hybnost

- Dynamické určení hmotnosti

- Potenciální a kinetická energie

# Souprava Rotační pohyb

P9901-4R Rotační pohyb

Rotační pohyb

- Odstředivá síla

- Odstředivá síla - vznášení koulí

- Odstředivý regulátor

- Odstředivá síla (geoid)

- Rotující kapalina

- Rotující kyvadlo (Foucaltovo kyvadlo)

# Souprava Odstředivá síla

# P9902-4Z Odstředivá síla

- Určení odstředivé síly jako funkce hmotnosti

- Určení odstředivé síly jako funkce poloměru otáčení

- Určení odstředivé síly jako funkce úhlové rychlostí

# Souprava Síly a točivý moment

#### P9902-4P Síly a točivý moment

#### Měření fyzikálních veličin

- Spolupůsobení vícerých sil

- Směr působení sil a působiště síly

- Točivý moment - rovnováha momentů

- Točivý moment s různým působištěm momentů

- Rotační pohyb - rovnoměrně zrychlený

# Souprava Tlak vzduchu

P9902-4V Tlak vzduchu

Tlak vzduchu

- Důkaz tlaku vzduchu

- „Magdeburské polokoule“

- Měření tlaku vzduchu

- Vnitřní tlak ≥ vnější tlak

- Uvedení vody do varu při 60°C

- Snížení vnitřního tlaku

- Volný pád - pádová trubice

- Přenos zvuku ve vzduchoprázdném prostoru

- Boyle - Mariottův zákon

- Určení hmotnosti (v 1 litru) vzduchu

# Souprava Kmity a vlnění

P9901-4S Kmity a vlnění

Kmity

•	Doba kmitu matematického kyvadla

•	Doba kmitu pružinového kyvadla

•	Doba kmitu listové pružiny

•	Dráha - čas, zápis harmonických kmitů

•	Měření tíhového zrychlení

•	Rezonance matematického kyvadla

•	Rezonance pružinového kyvadla

•	Rezonance listové pružiny SWS

•	Princip rezonančního měření frekvence

•	Dynamické měření tuhosti pružin

Vlnění

- Příčné stojaté vlnění

- Podélné stojaté vlnění

- Odraz vln na pevném a volném konci

# Souprava Ultrazvuk

P9901-4U Ultrazvuk

- Vysílač - charakteristika záření

- Přijímač - charakteristika

- Svazky vln – působení parabolických zrcadel

- Parabolické zrcadlo jako přijímač

- Okolní zvuky

- Princip superpozice

- Odraz

- Pohlcování

- Pohlcování zvuku ve vzduchu

- Ohyb na překážce

- Ohyb na jednoduché štěrbině

- Ohyb na dvojité štěrbině

- Ohyb na kruhové cloně (otvor)

- Ohyb na kruhovém kotouči

- Ohyb na Fresnelově čočce

- Interference dvou vysílačů

- Lloydův pokus

- Stojaté vlnění při dvou vysílačích

- Stojaté vlnění přes odraz

- Vlnová délka - rychlost šíření zvuku

# Souprava Nauka o teple 1

P9902-4C Nauka o teple 1

Šíření tepla

- Cejchování teploměru

- Bimetal

- Délková roztažnost pevných látek

- Změna objemu kapalin

- Změna objemu vzduchu při konstantním tlaku

- Změna tlaku vzduchu při konstantním objemu

- Vedení tepla

- Proudění tepla

- Sálání tepla

- Tepelná izolace

Změny skupenství

- Míchání teplot

- Měrná tepelná kapacita pevných látek

- Výpočet měrné tepelné kapacity pevných látek

- Teplota tavení

- Skupenské teplo tavení

- Chladící směs

- Skupenské teplo tuhnutí

- Teplota varu

- Skupenské teplo vypařování

- destilace

# Souprava Nauka o teple 2

P9902-5C Nauka o teple 2

Změna skupenství

  - Měrná tepelná kapacita vody

Teplo „kvantitativně“

- Tepelná roztažnost plynů kvantitativně

- Gay - Lussacův zákon (absolutní nula)

- Vedení tepla v pevných látkách kvantitativně

- Vyzařování tepla kvantitativně

- Pohlcování tepla kvantitativně

Práce a výkon

•	Odevzdávání tepla a intenzita proudu

•	Elektrický ekvivalent tepla

•	Ekvivalent tepla

Přeměna energie

•	Přeměna tepla na elektrickou energii

- Termoelektrické chlazení „Peltierův efekt“

# Souprava ohřev vody

P9902-4S Ohřev vody

Model solárního systému

Ekologický ohřev vody pomocí solárního panelu a výměníku s využitím měděného kolektoru, výměníku tepla s možností měření teploty

# Souprava Alternativní energie, přeměny

# P9902-4W Alternativní energie, přeměny

Spalovací motory

•	Přeměna energie ve spalovacích motorech

Slunce - fotovoltaika

•	Sluneční energie bude přímo změněná na elektrickou energii

•	Sériové a paralelní zapojení solárních článků

•	Efektivnost vztáhnutá na úhel dopadu paprsků

•	Uskladnění energie a její využití

Energie z vody, tepla, větru

•	Energie vody se přemění na elektrickou energii

•	Větrná energie se přemění na elektrickou energii

•	Vysoký tlak páry se přemění na elektrickou energii

Uskladnění energie

•	Krátkodobé uskladnění elektrické energie

- Princip hybridních vozidel

# Stativ a stavební materiál

# P9901-4A Stativový materiál

Stativový materiál musí umožnit upevnění prvků souprav a musí být plně kompatibilní s ostatními soupravami -  Mechanika , Dynamika, Síly a točivý moment, Kmity a vlnění, Nauka o teple, Optika.

# Souprava Magnetické pole vodičů

P9902-5U ŽES Magnetické pole - vodiče

Souprava pro "zviditelnění" magnetického pole kolem vodičů, kterými protéká elektrický proud.

Magnetické pole, kolem přímého vodiče, kterým protéká elektrický proud
Magnetické pole v okolí smyčky
Magnetické pole v okolí cívky

# Souprava Chemie

C9902-4A Chemie stativ

C9902-4B Chemie sklo

C9901-4E ŽES Elektrochemie

C9901-4C ŽES Chemie – destilace

Soupravy, pomocí kterých lze demonstrovat destilaci a chemickou elektrolýzu. Souprava Destilační aparatura musí umožňovat přesné měření teploty a obsahovat i účinný chladič.

Souprava zaměřená na poznávání účinků chemických látek v každodenním životě. Seznamuje žáky s pojmy čistá látka, kyselina a zásada, přírodní a syntetické produkty, živiny, látky na čištění a hygienu. Souprava obsahuje  stativový materiál a chemické sklo.

Pokusy:

- V přírodě se vyskytují látky vzácně čisté

- Elektrické vodiče a izolátory

- Chemie, svět látek

- Voda, vnímaná chemicky

- Chemikálie v každodenním životě

- Kyseliny a zásady v denním životě

- Životní prostor vzduch

- Přírodní látky a syntetické produkty

- Látky ve světě práce

- Chemická syntéza v přírodě / průmyslu

- Alkohol a karboxylové kyseliny

- Potraviny, živiny

- Látky na čištění a hygienu

PŘÍSTROJ DEMONSTRAČNÍ MĚŘÍCÍ

DE712-00 Univerzální multimetr

DE712-1P Výměnné stupnice průhledné, sada 8 ks

P3120-6N Síťový adaptér 6V/500 mA

Demonstrační měřicí přístroj pro použití pro vertikální nebo horizontální projekce. Ukazatel nastavení: nula vlevo a nula uprostřed; dvojité výměnné stupnice, Z dálky viditelný LED displej s měřenou veličinou a druhem proudu, výška: 20 mm.

Robustní demo servo měřicí přístroj pro použití v každé situaci pro vertikální nebo horizontální projekce; Ukazatel nastavení: nula vlevo a nula uprostřed; 4 dvojité výměnné stupnice:

1/3 - 10/30 - 100/300 - -5 ... +5 / -15 ... +15

(součást dodávky)

Délka oblouku stupnice: cca 200 mm, výška číslic: 26 mm. Z dálky viditelný LED displej s měřenou veličinou a druhem proudu. Výška: 20 mm.

Rozsahy:

Stejnosměrné napětí: 1 mV, 1 ... 30V

Střídavé napětí: 1 V ... 30V

Stejnosměrné a střídavé proudy: 100μA ... 10A

Elektronická ochrana proti přetížení s kontrolními světly (bez pojistek!).

Zadní stěna s neodymiovými magnety slouží k přichycení na tabuli. S bateriovým pouzdrem kvůli snadné výměně baterií..

Napájení: 4x baterie 1,5 V (v balení), nebo přes 5,5 mm - DC konektor pro externí napájení 6V.

Rozměry: cca 265x75x230 mm

Hmotnost (se stupnicemi): cca 2070g

OHMMETR DEMONSTRAČNÍ

DE722-1O Ohmetr „inno”

Demonstrační měřící přístroj pro měření odporu a na zkoušení diod; prvek, který se má měřit, se připojí na obě 4 mm bezpečnostní zdířky. Přístroj je magneticky upínatelný

- Zobrazení: LED display, 3 1/2 místný, výška číslic: 26 mm

- Měřící rozsahy: 200Ω/2/20/200 kΩ/2 MΩ, zkoušení diod (2 V)

- Přesnost: všechny ohmové rozsahy do 200 kΩ: ±0,2% ±1 číslo, nad 200 kΩ : < 5%, diodové měření: ±20%

- Vypínač: ON/OFF, měřící vstup: dvě 4 mm bezpečnostní zdířky

- Napájení: bateriemi 4 x 1,5 V AA (součást dodávky) nebo externě přes 5,5 mm DC dutou zdířku pro P3120-6N síťový adaptér 6V/500mA.

- Skříňka: plastická hmota ABS, zelená, se žlutým potiskem

- Rozměry : cca 160x120x45 mm, hmotnost : cca 450 g

# Zdroj výkonový, s displejem, AC/DC

P3130-1A Výkonový napájací AC/DC zdroj

Proudové napájení pro jednosměrné a střídavé napětí vyšší zatížitelnosti, chráněný vůči přetížení tepelnými autopojistkami (spínač nadproudové ochrany).

- 0 ...25V AC nastavitelné plynule, max. 10A

- 0 ... 20V DC nastavitelné plynule, max. 10 A

- 6V AC pevné, max. 6 A

- 12V AC pevné, max. 6 A

- Galvanické oddělení od sítě, výstupní napětí odebíratelné na 4 mm bezpečnostních zdířkách

- Digitální ukazatel pro zvolené napěťové výstupy

- 7 segmentový LED displej, trojmístný, výška číslic 26 mm

- Sříňka z ABS s 2 úchyty

- Napájení : 230V AC/50 ... 60 Hz

- Rozměry : 260x150x210 mm

Hmotnost : cca 9,3 kg

# Zdroj univerzální, s displejem, AC/DC

P3130-2B Univerzální napájecí zdroj s displejem

- Síťový zdroj určený pro napájení usměrněným, střídavým a stabilizovaným napětím s proudovým zatížením až do 6 A, s výraznou indikací velikosti výstupního napětí dvěma trojmístnými displeji výšky 25 mm. Všechny napěťové výstupy jsou chráněny proti přetížení a zkratu automatickými tepelněproudovými chrániči umístěnými na zadní stěně přístroje střídavé 6V : max. zatížení 6A

- střídavé 12V : max. zatížení 6A

- regulovatelné jednosměrné stabilizované 0-15V : proud. ohranič. 1A (displej)

- regulovatelné střídavé 0-25 V : max. zatížení 6A (displej)

- regulovatelné dvojcestné usměrněné 0-20 V : max. zatížení 6A (displej)

- Napájení : 220V/50 Hz, 273 VA

- Rozměry : 260x150x210 mm

Váha : 8,3 kg

# Zdroj síťový, s displejem, 10 kV, demonstrační

P3171-1A Síťový zdroj 10 kV s displejem

Plynule nastavitelný, vysokonapěťový zdroj pro napájení výbojek.

- 0 ... +10 kV plynule nastavitelné, max. 3 mA, odolné vůči zkratu.

- 6,3 V AC pevné, max. 5 A.

- Galvanické oddělení od sítě.

- Výstupní napětí odebíratelné na 4 mm bezpečnostních zdířkách.

- Digitální ukazatel pro zvolené napěťové výstupy.

- 7 segmentový LED displej, trojmístný, výška číslic 26 mm.

- Skříňka z plastické hmoty ABS s 2 úchyty.

- Napájení : 230V AC/50 ... 60 Hz

- Rozměry : 260x150x210 mm

- Hmotnost : cca 3,3 kg

# Zdroj vysokonapěťový 18 kV, magnetické uchycení k tabuli

# P3127-1V Vysokonapěťový zdroj 18 kV

Plynule nastaviteľný vysokonapäťový zdroj pre elektrostatické pokusy

- Výstup: 0 ... +18 kV plynule nastavitlelný, max. 0,5 mA

- Napěťový ukazatel: 7 segmentový LED displej, výška číslic: 20 mm

- Napájení proudem:

  - batériami 4 x 1,5 V AA (jsou součástí dodávky) nebo

5,5 mm DC dutá zdířka pro P3120-6N síťový adaptér 6 V/500 mA

Pro magnetické uchycení je na zadní straně osazených 10 silných neodymiových magnetů.

# Zdroj žákovský, s displejem, AC/DC, magnetické uchycení k tabuli

P3130-3M Žákovský napájecí zdroj s displejem

Plynule nastavitelné jednosměrné a stabilizované napětí zbrazené na 20mm digitálním displeji. Stupňovitě volitelné střídavé napětí, elektronická ochrana proti přetížení. Galvanické oddělení od sítě, výstupní napětí odebírané na 4mm bezpečnostních zdířkách, vypínač ON/OFF, přetížení anebo zkrat signalizovaný LED diodou.

Výstupy

  - DC 0 ... 12V plynule nastavitelných, stab., max. 3A

  - AC 3/6/9/12 V volitelné, max. 3A

- Napájení 230V AC/50...60Hz

- Rozměry cca. 160 x 120 x 45 mm

- Hmotnost cca. 1200 g

# Generátor frekvenční

P3120-3F Generátor frekvenční

P3130-7A adaptér 12V/1,7A

Přístroj se širokým rozsahem použití v nízkofrekvenční technice. 
Generuje pravoúhlý, pilovitý a sinusový signál v rozsahu frekvencí 0,1 Hz až 22 kHz, což ho předurčuje na použití v číslicové i analogové technice a v akustice. 
Přístroj je napájen z externího zdroje střídavým napětím 12 V/3 A, čímž je zabezpečena maximální bezpečnost žáků při práci s ním.
Celý rozsah frekvencí je rozdělen do 6 přepínatelných rozsahů s možností plynulého přeladění. 
Amplitudu výstupního signálu je možné měnit v rozsahu 0 – 4 V, s proudovým zatížením 2A. Výstup je odolný vůči zkratu.

| Rozsah | Frekvence od | Frekvence do |
| --- | --- | --- |
| 0,1 Hz | 0,1 Hz | 1,1 Hz |
| 1 Hz | 1 Hz | 11 Hz |
| 10 Hz | 10 Hz | 110 Hz |
| 100 Hz | 0,1 kHz | 1,1 kHz |
| 1 kHz | 1 kHz | 11 kHz |
| 2 kHz | 22 kHz | 22 kHz |

# Elektřina Wimshurstova, indukční

DE523-1A Wimshurstova indukční elektřina

Přístroj je určen na předvádění pokusů z oblasti elektrostatiky. Skládá se ze dvou plexisklových kotoučů o průměru 300 m, které mají po obvodu na odvrácených stranách nanesené malé plošky speciální vodivé barvy, dále z vodivých kartáčků, sběračů, kulových elektrod a Leidenských lahví. Maximální hodnota proudu se pohybuje v rozsahu μA.

- Maximální hodnota výstupního napětí : cca 160 kV

- Rozměry : 350x250x400 mm

- Váha : 3,3 kg

# Generátor Van de Graaffův

# DE525-3B Generátor Van de Graaffův

- Přístroj se používá jako zdroj vysokého napětí a je nejčastěji používaným při pokusech z oblasti účinků elektrostatického pole. Jeho výhodou je vysoká bezpečnost, maximální hodnota proudu se pohybuje v rozsahu μA. Pohon je realizován motorkem s regulací otáček. Součástí dodávky je malý demonstrační konduktor.

- Maximální hodnota výstupního napětí 150 - 200 kV

- Délka jiskry do 150 mm

- Kapacita konduktoru cca 15 pF

- Průměr konduktoru cca 280 mm

- Napájecí napětí 230V/50..60 Hz

- Rozměry cca 380 x 230 x 700 mm

- Váha 4,5 kg

- konduktorová koule na násadě; délka = cca 300 mm, průměr = cca 100 mm

- externí napájecí zdroj: 10VDC/3A

- náhradní pás, náhradní hnací řemen

- fóliový chomáč

- čelní kolo

- příslušenství pro ruční pohon

# Indikátor polarity

# MB550-2P Indikátor polarity

- Pro indikaci polarity náboje rozsvícením odpovídajćí světelné diody.

- konduktorová koule, d=25 mm a 9V baterie jako zdroj napětí jsou obsahom dodávky.

- pro magnetické upínání je dno krabičky z plastické hmoty osazené čtyřmi silnými neodymiovými magnety.

- Rozměry: 84 x 84 x 39 mm

# Palivový článek

# P2823-1B PEM* palivový článek

# Jednotka vyrábějící elektrickou energii přivedením vodíku (a kyslíku z okolního vzduchu); vodík se přivádí buď z jednotky plynojem anebo z plynové tlakové láhve, odběr elektrické energie přes dvě 2-mm zdířky
Technické údaje :
Výstupní výkon : 0 ... 0, 6 V DC, 0 ... 0, 4 A (max. 240 mW)

Rozměry : cca. 32 x 32 x 10 mm

# Elektrolyzér

# P2823-1E PEM* elektrolyzér

# Jednotka vyrábějící kyslík a vodík z destilované vody dodáním elektrické energie, energii můžeme dodat ze solárních článků, větrné vrtule, ručního generátoru anebo síťového adaptéru anebo z baterie; vyprodukované plyny se pomocí hadice mohou shromažďovat do zásobníku plynu.
Technické údaje :
Napájení : 1, 7 ... 3 V DC, 0... 1A
Produkce H2 : max. 7ml/min.

Rozměry : cca. 54 x 54 x 17 mm

# Reverzní palivový článek

P2823-1R PEM* Reverzní palivový článek

Tato jednotka kombinuje funkce elektrolyzéru a palivového článku; přivedením elektrické energie se z destilované vody vyloučí plyny, resp. přivedením vodíku se může odebírat elektrická energie .
Technické údaje :
Elektrolyzér – v činnosti :
Napájení : 1, 7 ... 3 V DC, 0 ... 0, 7 A
Tvorba H2 : max. 5ml/min.
Palivový článek - v činnosti :
Výstupní výkon : 0 ... 0, 6 V DC, 0 ... 0, 3A (max. 180mW)

Rozměry : cca. 54 x 54 x 17 mm