## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Název stavby |  |  | Ostravská univerzita v Ostravě | [8 empty] | JKSO
| Kód stavby |  |  | RB-14-05-01
| Název objektu |  |  | Stavební úpravy objektu Českobratrská 16 | [8 empty] | EČO
| Kód objektu |  |  | 02
| Název části |  |  | D.1.4.1 – ústřední vytápění | [8 empty] | Místo
Kód části
Název podčásti
Kód podčásti
[13 empty] | IČ | DIČ
Objednatel
Projektant
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [7 empty] | Dne
17.05.2014
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práce přesčas |  | 0 |  | 13 | Zařízení staveniště |  |  | 21 | % | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 |  | 14 | Mimostav. doprava |  |  | 21 | % | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  | 0 |  | 15 | Územní vlivy |  |  | 21 | % | 0
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 |  | 16 | Provozní vlivy |  |  | 21 | % | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 | [5 empty] | 17 | Ostatní |  |  | 21 | % | 0
6 |  |  | Montáž | 0 | [5 empty] | 18 | NUS z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  | 0 |  | 19 | NUS (ř. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 21 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  |  | 0 | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 24 | 15 | % | 0 | DPH |  | 0 | 0
Objednatel | [9 empty] | 25 | 21 | % | 0 | DPH |  | 0 | 0
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [9 empty] | 27 | Dodávky objednatele |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  |  |  | 0

## Rekapitulace
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: | Ostravská univerzita v Ostravě
Objekt: | Stavební úpravy objektu Českobratrská 16
Část: | D.1.4.1 – ústřední vytápění
JKSO:
Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: | 17.05.2014
Kód | Popis | Cena celkem | Hmotnost celkem | Suť celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5
HSV | Práce a dodávky HSV | 0 | 0 | 0
9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | 0 | 0 | 0
97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | 0 | 0 | 0
PSV | Práce a dodávky PSV | 0 | 11.4767 | 30.438
713 | Izolace tepelné | 0 | 0.55373 | 5.0061
727 | Zdravotechnika - požární ochrana | 0 | 0.096 | 0
732 | Ústřední vytápění - strojovny | 0 | 0.06711 | 0.147
733 | Ústřední vytápění - potrubí | 0 | 3.6024 | 17.2405
734 | Ústřední vytápění - armatury | 0 | 0.61783 | 0
735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa | 0 | 6.2548 | 8.0444
783 | Dokončovací práce - nátěry | 0 | 0.28488 | 0
| Celkem | 0 | 11.4767 | 30.438

## Rozpocet
ROZPOČET
Stavba: |  | Ostravská univerzita v Ostravě
Objekt: |  | Stavební úpravy objektu Českobratrská 16
Část: |  | D.1.4.1 – ústřední vytápění
JKSO:
Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: |  | 17.05.2014
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Sazba DPH | Typ položky | Úroveň | Dodavatel
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 11
| D |  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | [10 empty] | 1
| D |  | 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
1 | K | 013 | 997013216 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m ručně | t | 26.416 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
2 | K | 013 | 997013219 | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m | t | 264.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
3 | K | 013 | 997013802 | Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 26.416 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
4 | K | 211 | 997211511 | Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km | t | 26.416 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
5 | K | 211 | 997211519 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti | t | 264.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  | 11.4767 |  | 30.438 |  |  | 0
| D |  | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0.55373 |  | 5.0061 |  |  | 1
6 | K | 713 | 713400843 | Izolace tepelné potrubí odstranění vláknitých materiálů bez povrchové úpravy | m2 | 270.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0185 | 5.0061 | 21 | 16 | 2
7 | K | 713 | 713463121 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x | m | 902 |  | 0 | 0.0001 | 0.0902 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
8 | M | MAT | 631545100 | pouzdro potrubní izolační např ROCKWOOL PIPO ALS 21/25 mm | m | 111 |  | 0 | 0.00027 | 0.02997 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
9 | M | MAT | 631545110 | pouzdro potrubní izolační např ROCKWOOL PIPO ALS 27/25 mm | m | 108 |  | 0 | 0.00029 | 0.03132 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
10 | M | MAT | 631545120 | pouzdro potrubní izolační např ROCKWOOL PIPO ALS 34/25 mm | m | 295 |  | 0 | 0.00032 | 0.0944 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
11 | M | MAT | 631545130 | pouzdro potrubní izolační např. ROCKWOOL PIPO ALS 42/25 mm | m | 130 |  | 0 | 0.00037 | 0.0481 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
12 | M | MAT | 631545340 | pouzdro potrubní izolační např ROCKWOOL PIPO ALS 49/30 mm | m | 89 |  | 0 | 0.00042 | 0.03738 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
13 | M | MAT | 631545770 | pouzdro potrubní izolační např ROCKWOOL PIPO ALS 76/40 mm | m | 67 |  | 0 | 0.00102 | 0.06834 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
14 | M | MAT | 631546080 | pouzdro potrubní izolační např ROCKWOOL PIPO ALS 89/50 mm | m | 102 |  | 0 | 0.00151 | 0.15402 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
15 | K | 713 | 998713203 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m | % | 1241.169 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 727 | Zdravotechnika - požární ochrana |  |  |  | 0 |  | 0.096 |  | 0 |  |  | 1
16 | K | 721 | 727111424 | Prostup kovového potrubí D 50 mm stropem tl 15cm včetně dodatečné izolace požární odolnost EI 120 Promaseal GAMA | kus | 160 |  | 0 | 0.0006 | 0.096 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0 |  | 0.06711 |  | 0.147 |  |  | 1
17 | K | 731 | 7321111 | Kombinovaný rozdělovač, sběrač KOMBI, modul 200, 4,5m vč izolace a mtž | kpl | 1 |  | 0 | 0.06018 | 0.06018 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
18 | K | PK | 7321112 | Deskový výměník 150 KW vč. šroubení a izolace | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
19 | K | 731 | 732420812 | Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 40 | kus | 7 |  | 0 | 7e-05 | 0.00049 | 0.021 | 0.147 | 21 | 16 | 2
20 | K | 731 | 732429112 | Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 40 do potrubí | soubor | 7 |  | 0 | 0.00092 | 0.00644 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
21 | M | MAT | 1 | Elektronicky regul. čerpadlo oběhové z litiny, jednofáz, funkce Autoadapt tř.A, 1,0m3/h. 3m,DN25, 230V, 34W,potr příp G1 1/2, PN10 stav. délka 180mm např. Grundfos ALPHA2 25-60/180 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
22 | M | MAT | 2 | Elektronicky regul. čerpadlo oběhové z litiny, jednofáz, funkce Autoadapt tř.A, 2,4m3/h.,3m, DN25, 230V, 8-51W,potr příp G1 1/2, PN10 stav. délka 180mm např. Grundfos MAGNA1 25-40 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
23 | M | MAT | 3 | Elektronicky regul. čerpadlo oběhové z litiny, jednofáz, funkce Autoadapt tř.A, 6,5m3/h.,4m, DN32, 230V, 9-151W,potr příp G2, PN10 stav. délka 180mm např. Grundfos MAGNA1 32-80 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
24 | M | MAT | 4 | Elektronicky regul. čerpadlo oběhové z litiny, jednofáz, funkce Autoadapt tř.A, 2,2m3/h.,3m, DN25, 230V, 8-51W,potr příp G1 1/2, PN10 stav. délka 180mm např. Grundfos MAGNA1 25-40 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
25 | M | MAT | 5 | Elektronicky regul. čerpadlo oběhové z litiny, jednofáz, funkce Autoadapt tř.A, 9m3/h.,3m, DN40, 230V, 9-193W,potr příp G1 1/2, PN10 stav. délka 220mm např. Grundfos MAGNA3 40-60F | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
26 | M | MAT | 6 | Elektronicky regul. čerpadlo oběhové z litiny, jednofáz, funkce Autoadapt tř.A, 1,4m3/h. 3m,DN25, 230V, 34W,potr příp G1 1/2, PN10 stav. délka 180mm např. Grundfos ALPHA 2 25-60/180 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
27 | M | MAT | 7 | Třístupňové čerpadlo oběhové z lkorozivzdorné oceli, jednofáz, 2,9m3/h. 4m,DN32, 230V, 200W,potr příp G2, PN10 stav. délka 180mm např. Grundfos UPS 32-80N | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
28 | K | 731 | 998732102 | Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 12 m | t | 0.067 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 733 | Ústřední vytápění - potrubí |  |  |  | 0 |  | 3.6024 |  | 17.2405 |  |  | 1
29 | K | 731 | 733120826 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89 | m | 2050 |  | 0 | 6e-05 | 0.123 | 0.00841 | 17.2405 | 21 | 16 | 2
30 | K | 731 | 733121162 | Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo středotlaké D 76x3,2 | m | 67 |  | 0 | 0.00575 | 0.38525 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
31 | K | 731 | 733121165 | Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo středotlaké D 89x3,6 | m | 102 |  | 0 | 0.00742 | 0.75684 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
32 | K | 731 | 733190225 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0 | m | 169 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
33 | K | 731 | 733223202 | Potrubí měděné D 15x1 | m | 775 |  | 0 | 0.00048 | 0.372 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
34 | K | 731 | 733223203 | Potrubí měděné D 18x1 | m | 281 |  | 0 | 0.00073 | 0.20513 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
35 | K | 731 | 733223204 | Potrubí měděné D 22x1 | m | 250 |  | 0 | 0.00072 | 0.18 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
36 | K | 731 | 733223205 | Potrubí měděné D 28x1,5 | m | 293 |  | 0 | 0.00129 | 0.37797 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
37 | K | 731 | 733223206 | Potrubí měděné D 35x1,5 | m | 357 |  | 0 | 0.00163 | 0.58191 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
38 | K | 731 | 733223207 | Potrubí měděné D 42x1,5 | m | 160 |  | 0 | 0.00198 | 0.3168 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
39 | K | 731 | 733223208 | Potrubí měděné D 54x2 | m | 89 |  | 0 | 0.00341 | 0.30349 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
40 | K | 731 | 733291102 | Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2 | m | 2205 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
41 | K | 731 | 733890803 | Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m | t | 26.416 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
42 | K | 731 | 998733203 | Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m | % | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 |  | 0.61783 |  | 0 |  |  | 1
43 | K | 731 | 73411121 | Uzavírací klapka mezipřírubová DN 80, PN 6 | soubor | 7 |  | 0 | 0.04604 | 0.32228 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
44 | K | PK | 73411122 | Zpětná klapka mezipřírubová, DN80, PN6 | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
45 | K | 731 | 734163428 | Filtr DN 80 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou | soubor | 1 |  | 0 | 0.02934 | 0.02934 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
46 | K | 731 | 734209123 | Montáž armatury závitové s třemi závity G 1/2 | kus | 1 |  | 0 | 0.00012 | 0.00012 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
47 | M | MAT | 5511 | Trojcestný regulační ventil DN15 Kvs 3 , připojení 1/2", se servopoh AC 230 V/3-bodový | kus | 1 |  | 0 | 0.00035 | 0.00035 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
48 | K | 731 | 734209124 | Montáž armatury závitové s třemi závity G 3/4 | kus | 1 |  | 0 | 0.00016 | 0.00016 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
49 | M | MAT | 5512 | Trojcestný regulační ventil DN20 Kvs 6,3 , připojení 3/4", se servopoh AC 230 V/3-bodový | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
50 | K | 731 | 734209125 | Montáž armatury závitové s třemi závity G 1 | kus | 1 |  | 0 | 0.00023 | 0.00023 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
51 | M | MAT | 5513 | Trojcestný regulační ventil DN25 Kvs 4 , připojení 1", se servopoh AC 230 V/3-bodový | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
52 | K | 731 | 734209126 | Montáž armatury závitové s třemi závity G 5/4 | kus | 1 |  | 0 | 0.00033 | 0.00033 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
53 | M | MAT | 5514 | Trojcestný regulační ventil DN32 Kvs 16 , připojení 5/4", se servopoh AC 230 V/3-bodový | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
54 | K | 731 | 734209127 | Montáž armatury závitové s třemi závity G 6/4 | kus | 1 |  | 0 | 0.00038 | 0.00038 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
55 | M | MAT | 5515 | Trojcestný regulační ventil DN40 Kvs 25 , připojení 6/4", se servopoh AC 230 V/3-bodový | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
56 | K | 731 | 734211113 | Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 10 do 120°C otopných těles | kus | 169 |  | 0 | 6e-05 | 0.01014 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
57 | K | 731 | 734211120 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický | kus | 8 |  | 0 | 0.00024 | 0.00192 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
58 | K | 731 | 73422141 | Ruční regulační ventil závitový DN15 v č. měřících nástavců | kus | 1 |  | 0 | 0.00035 | 0.00035 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
59 | K | PK | 73422142 | Ruční regulační ventil závitový DN20 v č. měřících nástavců | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
60 | K | PK | 73422143 | Ruční regulační ventil závitový DN25 v č. měřících nástavců | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
61 | K | PK | 73422144 | Ruční regulační ventil závitový DN32 v č. měřících nástavců | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
62 | K | PK | 73422145 | Ruční regulační ventil závitový DN50 v č. měřících nástavců | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
63 | K | 731 | 734221552 | Ventil závitový termostatický přímý dvouregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání | kus | 99 |  | 0 | 0.00029 | 0.02871 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
64 | K | 731 | 7342215521 | Ventil závitový termostatický přímý dvouregulační G 3/4 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání | kus | 11 |  | 0 | 0.00029 | 0.00319 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
65 | K | 731 | 734221683 | Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C s vestavěným čidlem | kus | 169 |  | 0 | 0.00015 | 0.02535 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
66 | K | 731 | 734261717 | Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 s vypouštěním | kus | 99 |  | 0 | 0.00026 | 0.02574 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
67 | K | 731 | 734261718 | Šroubení regulační radiátorové přímé G 3/4 s vypouštěním | kus | 11 |  | 0 | 0.00035 | 0.00385 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
68 | K | 731 | 7342617171 | Šroubení radiátorové tvaru H pro připojení těles ventil kompakt DN15 | kus | 59 |  | 0 | 0.00035 | 0.02065 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
69 | K | 731 | 734419111 | Montáž teploměrů s ochranným pouzdrem nebo pevným stonkem a jímkou | kus | 18 |  | 0 | 0.00027 | 0.00486 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
70 | M | MAT | 38832715 | teploměr 0-120 st. C | kus | 18 |  | 0 | 0.00038 | 0.00684 | 0 | 0 | 21 | 32 | 2
71 | K | 731 | 7344211011 | Diferenční tlakoměr 0-1000kPa vč. man smyčky a 3-cest man kohoutu | kus | 18 |  | 0 | 0.00221 | 0.03978 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
72 | K | 731 | 734242415 | Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C | kus | 1 |  | 0 | 0.00038 | 0.00038 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
73 | K | 731 | 734242416 | Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C | kus | 1 |  | 0 | 0.00052 | 0.00052 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
74 | K | 731 | 734242417 | Ventil závitový zpětný přímý G 2 PN 16 do 110°C | kus | 2 |  | 0 | 0.00078 | 0.00156 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
75 | K | 731 | 734242418 | Ventil závitový zpětný přímý G 2 1/2 PN 16 do 110°C | kus | 2 |  | 0 | 0.00136 | 0.00272 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
76 | K | 731 | 734251212 | Ventil závitový pojistný rohový G 3/4 provozní tlak od 2,5 do 8 barů | kus | 1 |  | 0 | 0.00036 | 0.00036 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
77 | K | 731 | 734291123 | Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový | kus | 46 |  | 0 | 0.00022 | 0.01012 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
78 | K | 731 | 734291124 | Kohout plnící a vypouštěcí G 3/4 PN 10 do 110°C závitový | kus | 15 |  | 0 | 0.00027 | 0.00405 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
79 | K | 731 | 734292713 | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 14 |  | 0 | 0.00021 | 0.00294 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
80 | K | 731 | 734292714 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 11 |  | 0 | 0.00034 | 0.00374 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
81 | K | 731 | 734292715 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 20 |  | 0 | 0.0005 | 0.01 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
82 | K | 731 | 734292716 | Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 7 |  | 0 | 0.0007 | 0.0049 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
83 | K | 731 | 734292717 | Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 5 |  | 0 | 0.00107 | 0.00535 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
84 | K | 731 | 734292718 | Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 8 |  | 0 | 0.00168 | 0.01344 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
85 | K | 731 | 734292719 | Kohout kulový přímý G 2 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 8 |  | 0 | 0.00315 | 0.0252 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
86 | K | 721 | 722234266 | Filtr mosazný G 5/4 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závitem | kus | 1 |  | 0 | 0.00031 | 0.00031 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
87 | K | 721 | 722234267 | Filtr mosazný G 6/4 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závitem | kus | 1 |  | 0 | 0.00062 | 0.00062 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
88 | K | 721 | 722234268 | Filtr mosazný G 2 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závitem | kus | 2 |  | 0 | 0.00085 | 0.0017 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
89 | K | 721 | 722234269 | Filtr bronzový G 2 1/2 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závitem | kus | 1 |  | 0 | 0.00135 | 0.00135 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
90 | K | 731 | 734412 | Demontáž a zp mtž měřiče tepla | kus | 1 |  | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
91 | K | 731 | 7344122 | Měřič tepla CALOR 40, DN 25 | kus | 1 |  | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
92 | K | PK | 7344 | Topná zkouška | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
93 | K | PK | 7345 | Tlaková zkouška | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
94 | K | 731 | 998734203 | Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 24 m | % | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 6.2548 |  | 8.0444 |  |  | 1
95 | K | 731 | 735000912 | Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním | kus | 169 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
96 | K | 731 | 7351118101 | Demontáž otopného tělesa vč. konzol | ks | 169 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0238 | 4.0222 | 21 | 16 | 2
96a | K | PK | 73511 | přemístění otopných těles demontovaných vč. likvidace | ks | 169 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0238 | 4.0222 | 21 | 16 | 2
97 | K | 731 | 735151154 | Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 10 výška/délka 500/700 mm | kus | 3 |  | 0 | 0.00969 | 0.02907 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
98 | K | 731 | 735151452 | Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 21 výška/délka 500/500 mm | kus | 7 |  | 0 | 0.01415 | 0.09905 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
99 | K | 731 | 735151453 | Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 21 výška/délka 500/600 mm | kus | 5 |  | 0 | 0.01654 | 0.0827 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
100 | K | 731 | 735151454 | Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 21 výška/délka 500/700 mm | kus | 1 |  | 0 | 0.01893 | 0.01893 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
101 | K | 731 | 735151456 | Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 21 výška/délka 500/900 mm | kus | 3 |  | 0 | 0.02371 | 0.07113 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
102 | K | 731 | 735151457 | Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 21 výška/délka 500/1000 mm | kus | 3 |  | 0 | 0.0261 | 0.0783 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
103 | K | 731 | 735151459 | Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 21 výška/délka 500/1200 mm | kus | 6 |  | 0 | 0.03088 | 0.18528 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
104 | K | 731 | 735151553 | Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 22 výška/délka 500/600 mm | kus | 1 |  | 0 | 0.0181 | 0.0181 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
105 | K | 731 | 735151555 | Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 22 výška/délka 500/800 mm | kus | 2 |  | 0 | 0.0234 | 0.0468 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
106 | K | 731 | 735151556 | Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 22 výška/délka 500/900 mm | kus | 1 |  | 0 | 0.02605 | 0.02605 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
107 | K | 731 | 735151557 | Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 22 výška/délka 500/1000 mm | kus | 7 |  | 0 | 0.0287 | 0.2009 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
108 | K | 731 | 735151559 | Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 22 výška/délka 500/1200 mm | kus | 15 |  | 0 | 0.034 | 0.51 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
109 | K | 731 | 735151560 | Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 22 výška/délka 500/1400 mm | kus | 18 |  | 0 | 0.0393 | 0.7074 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
110 | K | 731 | 735151561 | Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 22 výška/délka 500/1600 mm | kus | 10 |  | 0 | 0.0446 | 0.446 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
111 | K | 731 | 735151562 | Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 22 výška/délka 500/1800 mm | kus | 1 |  | 0 | 0.051 | 0.051 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
112 | K | 731 | 735151575 | Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 22 výška/délka 600/800 mm | kus | 1 |  | 0 | 0.02828 | 0.02828 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
113 | K | 731 | 735151581 | Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 22 výška/délka 600/1600 mm | kus | 3 |  | 0 | 0.05436 | 0.16308 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
114 | K | 731 | 735151599 | Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 22 výška/délka 900/1200 mm | kus | 1 |  | 0 | 0.06688 | 0.06688 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
115 | K | 731 | 735151657 | Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 33 výška/délka 500/1000 mm | kus | 1 |  | 0 | 0.0423 | 0.0423 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
116 | K | 731 | 735151659 | Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 33 výška/délka 500/1200 mm | kus | 2 |  | 0 | 0.05032 | 0.10064 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
117 | K | 731 | 735151661 | Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 33 výška/délka 500/1600 mm | kus | 2 |  | 0 | 0.06636 | 0.13272 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
118 | K | 731 | 735151662 | Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 33 výška/délka 500/1800 mm | kus | 1 |  | 0 | 0.07548 | 0.07548 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
119 | K | 731 | 735151694 | Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 33 výška/délka 900/700 mm | kus | 1 |  | 0 | 0.05785 | 0.05785 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
120 | K | 731 | 735151699 | Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 33 výška/délka 900/1200 mm | kus | 3 |  | 0 | 0.0976 | 0.2928 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
121 | K | 731 | 735151700 | Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 33 výška/délka 900/1400 mm | kus | 1 |  | 0 | 0.1135 | 0.1135 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
122 | K | 731 | 735152152 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 10 VK výška/délka 500/500 mm | kus | 1 |  | 0 | 0.00755 | 0.00755 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
123 | K | 731 | 735152452 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 500/500 mm | kus | 1 |  | 0 | 0.01415 | 0.01415 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
124 | K | 731 | 735152454 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 500/700 mm | kus | 1 |  | 0 | 0.01893 | 0.01893 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
125 | K | 731 | 735152455 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 500/800 mm | kus | 2 |  | 0 | 0.02132 | 0.04264 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
126 | K | 731 | 735152459 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 500/1200 mm | kus | 2 |  | 0 | 0.03088 | 0.06176 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
127 | K | 731 | 735152460 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 500/1400 mm | kus | 2 |  | 0 | 0.03566 | 0.07132 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
128 | K | 731 | 735152553 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 500/600 mm | kus | 2 |  | 0 | 0.0181 | 0.0362 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
129 | K | 731 | 735152555 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 500/800 mm | kus | 5 |  | 0 | 0.0234 | 0.117 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
130 | K | 731 | 735152557 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 500/1000 mm | kus | 4 |  | 0 | 0.0287 | 0.1148 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
131 | K | 731 | 735152559 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 500/1200 mm | kus | 4 |  | 0 | 0.034 | 0.136 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
132 | K | 731 | 735152560 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 500/1400 mm | kus | 9 |  | 0 | 0.0393 | 0.3537 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
133 | K | 731 | 735152562 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 500/1800 mm | kus | 9 |  | 0 | 0.051 | 0.459 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
134 | K | 731 | 735152595 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 900/800 mm | kus | 5 |  | 0 | 0.04532 | 0.2266 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
135 | K | 731 | 735152597 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 900/1000 mm | kus | 1 |  | 0 | 0.0561 | 0.0561 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
136 | K | 731 | 735152599 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 900/1200 mm | kus | 3 |  | 0 | 0.06688 | 0.20064 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
137 | K | 731 | 735152600 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 900/1400 mm | kus | 4 |  | 0 | 0.07766 | 0.31064 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
138 | K | 731 | 735152660 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 33 VK výška/délka 500/1400 mm | kus | 3 |  | 0 | 0.05834 | 0.17502 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
139 | K | 731 | 735152679 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 33 VK výška/délka 600/1200 mm | kus | 1 |  | 0 | 0.06916 | 0.06916 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
140 | K | 731 | 735164222 | Topný žebřík 700 x 600 vč. uchycení | kus | 3 |  | 0 | 0.0173 | 0.0519 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
141 | K | 731 | 735164273 | Topný žebřík 1820x750 vč. uchycení | kus | 1 |  | 0 | 0.0474 | 0.0474 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
142 | PK | 721 | 1356 | Zednická výpomoc | hod | 250 |  | 0 | 0.00016 | 0.04 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
143 | K | 731 | 735191905 | Odvzdušnění otopných těles | kus | 169 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
144 | K | 731 | 735191910 | Napuštění vody do otopných těles | m2 | 338 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
145 | K | 731 | 735494811 | Vypuštění vody z otopných těles | m2 | 338 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
146 | K | 731 | 998735203 | Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m | % | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  | 0.28488 |  | 0 |  |  | 1
147 | K | 783 | 783425413 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý povrch 2x antikorozní, 1x základní, 1x email | m | 2374 |  | 0 | 0.00012 | 0.28488 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 11.4767 |  | 30.438