výzva k podání nabídky a 
Zadávací dokumentace

pro veřejnou zakázku malého rozsahu

veřejná zakázka na dodávky

Síťové prvky

ZADAVATEL:

Ostravská univerzita v Ostravě, Dvořákova 7,

701 03 Ostrava

# Preambule

Tato Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace (dále jen „Zadávací dokumentace“) je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky. Výběrové řízení nepodléhá zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“), a to i přesto, že se v některých částech Zadávací dokumentace na jednotlivá ustanovení zákona odkazuje, zadavatel je však povinen dodržovat zásady uvedené v ustanovení § 6 zákona o veřejných zakázkách. Zadavatel uvádí odkazy na zákon z důvodu používání některých jeho právních institutů či termínů.

Tato veřejná zakázka je zadávána i elektronicky, veškeré úkony vyjma podání nabídky je možné provádět elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje včetně informací o používání elektronického podpisu, jsou dostupné v uživatelské příručce a manuálu elektronického podpisu na https://zakazky.osu.cz.

Podáním nabídky ve výběrovém řízení přijímá uchazeč plně a bez výhrad zadávací podmínky, včetně všech příloh a případných dodatků k těmto zadávacím podmínkám. Předpokládá se, že uchazeč před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit. Pokud uchazeč neposkytne včas všechny požadované informace a dokumentaci, nebo pokud jeho nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za důsledek vyřazení nabídky a následné vyloučení uchazeče z výběrového řízení. Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu uchazeče k zadávacím podmínkám obsaženou v jeho nabídce; jakákoliv výhrada znamená vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče z výběrového řízení.

# identifikace zadavatele

Název zadavatele:  			Ostravská univerzita v Ostravě

Sídlo:       				Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Právní forma:			601 - Vysoká škola

Zastoupená:				Ing. Ivetou Nevludovou – kvestorkou

ve věcech veřejné zakázky:	Mgr. Barbora Lokajová

v technických záležitostech:	Jiří Kubina

##### IČ: 					61988987

DIČ:   					CZ 61988987

# Předmět veřejné zakázky

# Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka síťových L2 prvků, L3 prvků a jejich příslušenství a dodávka serveru pro měření kvality a rychlosti sítě (dále jen „síťové prvky“) specifikovaných v Technické specifikaci předmětu veřejné zakázky, která tvoří přílohu č. 1 této Zadávací dokumentace.

# Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí celkem 1.107.438,- Kč bez DPH.

# Popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka síťových prvků:

- 2 ks zařízení L2/L3 switch 40 SFP+, 2x QSFP+ OpenFlow, hot-swap zdroj

- 4 ks zařízení L3 switch 24 portů, 4x SFP+, 2x QSFP+ OpenFlow, hot-swap zdroj

- 9 ks zařízení L2/L3 switch 48 portů, 4x SFP+ OpenFlow

- 4 ks zařízení L2/L3 switch 24 portů, 4x SFP

- 7 ks zařízení L2/L3 switch 8 portů, 2x SFP

- 40 ks SFP+ 10Gbit/s DMI LC-duplex single mode LR dosah 10km, DMI

- 2 ks stohovacích kabelů pro zařízení L2/L3 switch 40 SFP+, 2x QSFP+ OpenFlow, hot-swap zdroj

- 4 ks stohovacích kabelů pro zařízení L3 switch 24 portů, 4x SFP+, 2x QSFP+ OpenFlow, hot-swap zdroj

- 1ks zařízení PC pro měření kvality a rychlosti sítě

- 6 ks Duplex Optical Patch Cord Single-mode 9/125, LC/LC 2m

- 10 ks Duplex Optical Patch Cord Single-mode 9/125, LC/LC 3m

Specifikace předmětu plnění je Přílohou č. 1 této Zadávací dokumentace.

# doba A MÍSTO plnění Zakázky

# Doba plnění veřejné zakázky

Zadavatel pro zpracování nabídky stanoví následující podmínky vztahující se ke lhůtě plnění:

- Předpokládaný termín dodávky předmětu zakázky:

Nejpozději do 15. srpna 2016

Termín plnění je podmíněn řádným ukončením výběrového řízení.

# Místo dodání

Místem plnění je Ostravská univerzita v Ostravě, Centrum informačních technologií, Bráfova 5, 702 00 Ostrava.

# OBCHODNÍ a platební PODMÍNKY

# Obchodní a platební podmínky pro plnění předmětu zakázky

Uchazeč je povinen jako součást nabídky předložit podepsaný návrh kupní smlouvy (dále jen smlouva). Návrh smlouvy uchazeče nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění či požadavky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci. Návrh smlouvy musí být v souladu s požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky dle této zadávací dokumentace. Neakceptování požadavků zadavatele bude považováno za nedodržení podmínek zadávací dokumentace.

Návrh smlouvy předložený uchazečem musí obsahovat následující obchodní a platební podmínky:

# Dodavatel předá zadavateli veškerou dokumentaci vztahující se k zařízení, která je potřebná pro nakládání s přístrojem a pro jeho provoz, nebo kterou vyžadují příslušné obecně závazné právní předpisy a české a evropské normy ČSN a EN (návod k použití v českém jazyce, technická dokumentace, pokyny pro údržbu, prohlášení o shodě, apod.) bude doručena doporučenou poštou nebo osobně pověřenému zaměstnanci zadavatele proti písemnému potvrzení.

# Součástí dodávky zařízení bude písemné potvrzení výrobce nebo oficiálního distributora pro ČR, že dodávané zboží je nové, že je určeno pro český trh (včetně soupisu výrobních čísel dodaných zařízení) a že záruční servis zajišťuje přímo výrobce zařízení. Záruka a přímá podpora bude registrovaná pro Ostravskou univerzitu v Ostravě. Porušení tohoto závazku bude považováno za podstatné porušení smluvní povinnosti s právem kupujícího odstoupit od smlouvy.

# Předmět plnění bude dodán nejpozději do 15. 08. 2016.

# Technický kontakt a zároveň osobou odpovědnou za převzetí předmětu plnění je Jiří Kubina, jiri.kubina@osu.cz, tel.: 733 787 226.

# Platba bude uskutečněna na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného dodavatelem se splatnosti do 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu zadavateli. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.)

# Na dodaný předmět plnění poskytne dodavatel zadavateli záruku za jakost v délce 24 kalendářních měsíců od jeho předání, není-li v Příloze č. 1 – Technická specifikace předmětu zakázky stanoveno jinak

# Záruční doba záruky za jakost počíná běžet dnem převzetí předmětu plnění.

# Záruční doba neběží po dobu, po kterou zadavatel nemůže předmět plnění užívat pro vady, za které odpovídá dodavatel, tedy i z důvodu jejich řešení.

# Po oznámení vady včetně způsobu, jakým se vada projevuje, a zvoleného způsobu nápravy nebo odstranění vady (reklamace), má dodavatel povinnost reklamaci prověřit a do 3 pracovních dnů od dne doručení reklamace oznámit zadavateli, zda reklamaci uznává. Pokud tak dodavatel v uvedené lhůtě neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.

# I v případech, kdy dodavatel reklamaci neuzná, je povinen vadu odstranit. V takovém případě dodavatel zadavatele písemně upozorní, že se vzhledem k neuznání reklamace bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od zadavatele.

# Dodavatel se zavazuje odstranit reklamované vady bezodkladně, nejpozději však do 15 pracovních dnů ode dne doručení reklamace, a to i v případě, že odstraňování vady provede dodavatel třetí osobou. Dodavatel po analýze závady předmět plnění opraví buď v místě plnění, nebo sepíše se zmocněnou osobou zadavatele protokol o převzetí předmětu plnění do opravy. Pokud se dodavatel dostane do prodlení s odstraněním reklamované vady, je zadavatel oprávněn účtovat dodavateli jako sankci smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý započatý den prodlení.

# Pokud se zadavatel dostane do prodlení s plněním svého závazku vůči dodavateli, tj. s úhradou ceny plnění ve lhůtě splatnosti, je dodavatel oprávněn účtovat zadavateli jako sankci smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý započatý den prodlení.

# Pokud se dodavatel dostane do prodlení s plněním svého závazku vůči zadavateli, tj. s dodáním předmětu plnění ve smlouvou stanovené lhůtě, je zadavatel oprávněn účtovat dodavateli jako sankci smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý započatý den prodlení.

# Dodavatel je dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

# Závaznost obchodních podmínek

Obchodní a platební podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu. Nabídka uchazeče musí respektovat stanovené obchodní a platební podmínky a v žádné části nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo s nimi v rozporu a které by znevýhodňovalo zadavatele. Nabídka uchazeče, nerespektující stanovené obchodní podmínky bude vyřazena z dalšího posuzování. Nerespektování stanovených obchodních podmínek znamená nesplnění podmínek stanovených zadavatelem, jehož důsledkem bude vyřazení nabídky a následné vyloučení uchazeče z účasti ve výběrovém řízení.

# Vyjasnění obsahu obchodních podmínek

V případě nejasností v obsahu obchodních podmínek mají dodavatelé možnost si případné nejasnosti vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro podání nabídek.

# POŽADAVeK NA způsob zpracování nabídkové ceny

# Nabídková cena a podmínky pro její zpracování

Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná. Nabídková cena za dodávku bude zpracována podle věcného členění obsaženého v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace a bude uvedena v české měně v členění cena bez DPH, DPH a cena včetně DPH. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci zakázky (doprava, instalace, zaškolení, obecný vývoj cen, apod.). Celková nabídková cena bude uvedena v návrhu kupní smlouvy.

Neúplné nebo nepřehledné zpracování nabídkových cen bude důvodem k vyřazení nabídky z hodnocení.

# Výše nabídkové ceny

Výše předpokládané ceny (bez DPH) 1.107.438,- Kč je stanovena jako limitní.

Zadavatel nemůže přijmout nabídku s vyšší nabídkovou cenou. Nedodržení stanovené limitní ceny znamená nesplnění podmínek stanovených zadavatelem, jehož důsledkem bude vyřazení nabídky a následné vyloučení uchazeče z účasti ve výběrovém řízení.

# JINÉ POŽADAVKY PRO REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

# Obsah jiných požadavků

Jiné požadavky pro realizaci veřejné zakázky jsou takové požadavky, které zadavatel stanoví jako další závazné a jinde neuvedené podmínky pro podání nabídky. Tyto podmínky musí dodavatelé zahrnout do svých nabídek (návrhů smluv), pokud již nejsou obsaženy v obchodních podmínkách.

7.2.   Prohlášení dodavatele

Dodavatel jako součást své nabídky předloží prohlášení, že nabízené zařízení (včetně příslušenství) bude zcela nové, plně funkční a kompletní. Nabízené zařízení (včetně příslušenství) musí být určeno k prodeji pro Českou republiku včetně záruk. Zboží bude obsahovat záruku registrovanou pro Ostravskou univerzitu v Ostravě a přímou podporu výrobce (vzor prohlášení viz Příloha č. 5).

# POŽADAVKY NA KVALIFIKACI

# Kvalifikace uchazeče

Dodavatel je povinen nejpozději do konce lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci. Splněním kvalifikace se rozumí:

# splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona

# splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona

# splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 zákona.

# Způsob prokázání kvalifikace

Dodavatelé prokazují splnění kvalifikace doklady požadovanými zadavatelem v této části zadávací dokumentace.

# Pravost dokladů

Není-li dále stanoveno jinak, předkládá dodavatel kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace.

# Základní kvalifikační předpoklady

# Základní kvalifikační předpoklady

Zadavatel požaduje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odstavec 1 zákona.

# Způsob prokázání základních kvalifikačních předpokladů

Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 písm. a) až l) zákona předložením čestného prohlášení podle § 62 odst. 2 zákona, z jehož obsahu musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované veřejným zadavatelem (vzor čestného prohlášení je přílohou zadávací dokumentace – za obsah vzorového listu nenese zadavatel žádnou odpovědnost, je věcí zájemce, zda přiložený vzor použije).

# Stáří dokladů

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.

# Profesní kvalifikační předpoklady

# Prokazování profesních kvalifikačních předpokladů

Zadavatel požaduje splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona, tzn., že požadavky splňuje dodavatel, který předloží:

# výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, a

# doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci

# Doklady prokazující oprávnění k podnikání

Dodavatel jako doklad prokazující jeho oprávnění k podnikání předloží výpis z živnostenského rejstříku (§ 10 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů), nebo živnostenský list (popřípadě listy) v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění veřejné zakázky.

# Stáří dokladů

Výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.

# Technické kvalifikační předpoklady

Zadavatel požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dle ustanovení § 56 zákona předložením těchto dokladů:

Seznam významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění; přílohou tohoto seznamu musí být:

  - osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli,

  - osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo

  - smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.

Minimální úroveň pro splnění kvalifikačního předpokladu je stanovena na jednu zakázku spočívající v obdobném předmětu plnění, tzn. síťové prvky, kde celkový finanční objem zakázky činil min. 350.000,- Kč bez DPH.

# podmínky a požadavky na zpracování nabídky

# Nabídka uchazeče

Pod pojmem nabídka se rozumí návrh smlouvy předložený uchazečem ve výběrovém řízení včetně dokumentů a dokladů požadovaných zadavatelem v zadávacích podmínkách. Součástí nabídky jsou i doklady a informace prokazující splnění kvalifikace.

Nabídka a veškeré ostatní doklady a údaje budou uvedeny v českém jazyce (listiny v jiném než českém jazyce budou doplněny úředním překladem do českého jazyka) v písemné formě a nabídka bude podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat podle výpisu z Obchodního rejstříku popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být součástí nabídky.

# Podání nabídky

Nabídka uchazeče může být podána buď v jednom, nebo v samostatných oddělených svazcích, ale vždy písemně a v jedné uzavřené obálce označené:

„Veřejná zakázka – Síťové prvky - NEOTEVÍRAT“

Na obálce musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení podle § 71 odstavec 5 zákona. Nabídka uchazeče bude podána v jednom vyhotovení.

Nabídka uchazeče bude podána v jednom originále. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Veškeré výtisky budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů.

Uchazeč jako součást nabídky předloží CD dostatečné kapacity, které bude obsahovat textové a tabulkové části nabídky zpracované uchazečem. Dokumenty budou předloženy ve formátech aplikačních programů Microsoft Word a Excel. Tato forma podání nabídky je doplňková a slouží k rychlému a přehlednému vyhodnocení. V případě pochybnosti nebo rozporů se má za rozhodující tištěné znění originálního vyhotovení nabídky.

# Způsob označení jednotlivých listů

Pro právní jistotu obou stran doporučuje zadavatel očíslování všech listů nabídky pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou. Úřední doklady a listy nebo vkládané díly oddělující jednotlivé části číslovány být nemusí.

# Členění nabídky, obsah

Nabídka musí být členěna do samostatných částí, řazených za sebou (jedno zda každé v samostatném svazku nebo společně v jednom svazku) a označených shodně s následujícími pokyny.

Nabídka musí obsahovat:

# Vyplněný formulář "KRYCÍ LIST NABÍDKY" (viz Příloha č. 2 této Zadávací dokumentace) obsahující identifikační údaje dodavatele, opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) uchazeče v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů (plná moc pak musí být součástí nabídky, uložená za krycím listem nabídky).

# Návrh smlouvy – návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku popřípadě zmocněncem uchazeče a opatřen otiskem razítka (uchazeč doloží oprávnění výpisem z Obchodního rejstříku nebo plnou mocí). Tento návrh musí být v souladu s obchodními podmínkami předloženými zadavatelem v zadávací dokumentaci. Nedílnou přílohou návrhu smlouvy bude technická specifikace předmětu veřejné zakázky, která odpovídá Příloze č. 1 této Zadávací dokumentace.

# Doplněná technická specifikace nabízeného plnění – Příloha č. 1 této Zadávací dokumentace.

# CD textové části

# Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů

# Čestné prohlášení dodavatele prokazující splnění kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 písm. a) – l)

# Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů

# Výpis z obchodního rejstříku

# Výpis z živnostenského rejstříku resp. živnostenský(é) list(y)

# Formulář pro uvedení referenčních zakázek

# Prohlášení dodavatele dle čl. 7.2. Zadávací dokumentace.

# Ostatní podmínky VÝBĚROVÉHO řízení

# Změna podmínek zadávací dokumentace

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací dokumentací, a to buď na základě žádostí uchazečů o vyjasnění Zadávací dokumentace, nebo z vlastního podnětu. Změnu obsahu Zadávací dokumentace zadavatel oznámí všem zájemcům o veřejnou zakázku. Změna bude provedena písemnou formou a také prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

# Dodatečné informace

Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost musí být písemná a musí být zadavateli doručena doporučenou poštou kontaktní osobě (viz čl. 15.2.) na adresu sídla zadavatele nebo prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Dodatečné informace včetně přesného znění žádosti oznámí zadavatel všem zájemcům doporučenou poštou a také prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Žádost o dodatečné informace musí být doručena nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

# Požadavky na varianty nabídek

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

# Zadávání částí veřejných zakázek

Zadavatel nepřipouští rozdělení veřejné zakázky na části.

# Další podmínky

Toto výběrové řízení není zadáváno dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a to i přesto že se v některých částech této Zadávací dokumentace na jednotlivá ustanovení zákona zadavatel odkazuje. Zadavatel uvádí odkazy na zákon z důvodu používání některých jeho právních institutů či termínů. V případech, kdy některý postup zadavatele není v této Zadávací dokumentaci výslovně upraven, však zadavatel analogicky podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, postupuje.

# způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií

# Základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší 
nabídková cena.

Nabídková cena bude stanovena postupem uvedeným v čl. 6.1 Zadávací dokumentace. Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná výše nabídkové ceny bez daně z přidané hodnoty.

# Sestavení celkového pořadí

Nabídky budou vyhodnoceny podle absolutní hodnoty nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší. Nejvýhodnější je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

# lhůta pro podání nabídek

# Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne 6. 6. 2016 v 10:00 hod.

# Adresa pro podávání nabídek

Nabídky lze poslat doporučenou poštou nebo kurýrní službou nebo osobně podat každý pracovní den lhůty v době od 08:00 do 14:00 hod. (poslední den lhůty do 10.00 hodin) na adresu: Ostravská univerzita v Ostravě, Dvořákova 7, 
701 03 Ostrava.

Kontaktní osoby a osoby oprávněné převzít nabídku jsou:

| Mgr. Barbora Lokajová Mgr. Renáta Holínková Ing. Klára Vodičková Ing. Andrea Stupčuková E-mail: barbora.lokajova@osu.cz E-mail: renata.holinkova@osu.cz E-mail: klara.vodickova@osu.cz E-mail: andrea.stupcukova@osu.cz Tel.: 597 091 023 Tel.: 597 091 026 Tel.: 597 091 043 Tel.: 597 091 018 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

# Podání nabídky poštou

Při podání nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za okamžik podání nabídky považuje její fyzické převzetí podatelnou Ostravské univerzity v Ostravě na adrese výše uvedené.

# Zadávací dokumentace

# Obsah zadávací dokumentace

Zadávací dokumentaci tvoří souhrn údajů a dokumentů nezbytných pro zpracování nabídky. Součástí zadávací dokumentace jsou:

# Zadávací dokumentace - Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky včetně příloh

# Příloha č. 1 - Technická specifikace předmětu plnění

# Příloha č. 2 - Formulář Krycí list nabídky

# Příloha č. 3 - Vzor čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

# Příloha č. 4 - Formulář pro uvedení referenčních zakázek

# Příloha č. 5 – Prohlášení dodavatele dle čl. 7.2. Zadávací dokumentace

# Elektronická podoba Zadávací dokumentace - Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky včetně příloh. (Zadávací dokumentace v elektronické podobě je po registraci dodavatele dostupná na https://zakazky.osu.cz/vz00000870)

Zadávací dokumentaci v elektronické podobě je možné si rovněž vyžádat na 
e-mailové adrese kontaktní osoby uvedené v čl. 15.2.

# Zrušení výběrového řízení

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez udání důvodu nejpozději do podpisu smlouvy. Pokud zadavatel zruší výběrové řízení, nevzniká dodavatelům vůči zadavateli jakýkoliv nárok.

# Lhůta, po kterou jsou dodavatelé svou nabídkou vázáni

# Lhůta, po kterou jsou dodavatelé svou nabídkou vázáni

Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Délka zadávací lhůty činí 90 kalendářních dnů.

# Prodloužení zadávací lhůty

Uchazečům, s nimiž může zadavatel v souladu se zákonem uzavřít smlouvu, se zadávací lhůta prodlužuje až do uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení.

V Ostravě, dne 25. 5. 2016

___________________________

Ing. Iveta Nevludová 
kvestorka Ostravské univerzity v Ostravě

Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Z důvodu zajištění kompatibility a případné detekce vad zařízení musí být všechny síťové komponenty od jednoho výrobce. Všechny síťové prvky musí podporovat technologii stohování, která umožňuje plně redundantní zapojení.

Položka č. 1

Zařízení L2/L3 switch 40 SFP+, 2x QSFP+ OpenFlow, hot-swap zdroj - počet kusů 2 ks

| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky | Splňuje ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Základní vlastnosti |  |  |
| Typ zařízení | L2/L3 switch |  |
| Velikost zařízení 1U | ano |  |
| Počet optických portů 1/10 Gbit/s s volitelným fyzickým rozhraním | 40x SFP+ |  |
| Počet optických portů 40 Gbit/s s volitelným fyzickým rozhraním | 2x QSFP+ |  |
| 40GE interface lze konvertovat na 4x10GE porty | ano |  |
| Interní hot-swap AC napájecí zdroje | ano, 2x stejný model |  |
| Možnost interního DC napájecího zdroje | ano |  |
| Redundantní hot-swap ventilátory | ano |  |
| Volitelný směr proudění vzduchu zařízením | ano, zezadu-dopředu |  |
| Celková propustnost přepínače | 960 Gbit/s |  |
| Celkový paketový výkon přepínače | 714 mpps |  |
| Cut-through přepínání | ano |  |
| Upgrade OS přepínače bez narušení provozu (ISSU) | ano |  |
| Vlastnosti stohování |  |  |
| Podporovaný počet přepínačů ve stohu | 9 |  |
| Sestavení stohu přes standardizované síťové rozhraní | ano |  |
| Stoh podporuje distribuované přepínání paketů | ano |  |
| Kterýkoliv prvek ve stohu může být řídícím prvkem (1:N redundance) | ano |  |
| Jednotná konfigurace stohu (IP adresa, správa, konfigurační soubor) | ano |  |
| Seskupení portů IEEE 802.3ad mezi různými prvky stohu (Multichassis LAG) | ano |  |
| Stoh se chová jako jedno L3 zařízení (router, gateway, peer) včetně podpory dynamických směrovacích protokolů | ano |  |
| Stohování mezi vzdálenými lokalitami až 10 km | ano |  |
| Kapacita stohování | 80 Gbit/s |  |
| Základní funkce a protokoly |  |  |
| Podpora "jumbo rámců" | ano |  |
| Podpora IEEE 802.3ad | ano |  |
| Počet LACP skupin/linek ve skupině | 128/16 |  |
| Podpora VLAN podle IEEE 802.1Q | ano, 4000 aktivních VLAN |  |
| Počet záznamů v tabulce MAC adres | 64 000 |  |
| Protokol-based VLAN | ano |  |
| MAC-based VLAN | ano |  |
| IP subnet-based VLAN | ano |  |
| Private VLAN včetně podpory primary, secondary a community VLAN | ano |  |
| Protokol pro definici šířených VLAN | MVRP |  |
| IEEE 802.1s - Multiple spanning trees | ano |  |
| IEEE 802.1w - Rapid Tree Spanning Protocol | ano |  |
| STP instance per VLAN s 802.1Q tagováním BPDU (např. PVST+) | ano |  |
| Detekce protilehlého zařízení pomocí LLDP a rozšíření LLDP-MED | ano |  |
| Detekce jednosměrnosti optické linky (např. UDLD) | ano |  |
| Tunelování 802.1Q v 802.1Q | ano |  |
| OAM na Ethernetu | 802.3ah, 802.1ag |  |
| DHCP server pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| DHCP relay pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| DNS klient pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| PTP podle IEEE 1588v2 | ano |  |
| Podpora TRILL | ano |  |
| Podpora FCoE | ano |  |
| Bridgovaní mezi virtuálními stroji a LAN dle 802.1Qbg (EVB) | ano |  |
| Priority-based Flow Control 802.1Qbb – PFC | ano |  |
| Enhanced Transmission Selection 802.1Qaz – ETS | ano |  |
| Data Center Bridging eXchange – DCBX | ano |  |
| Statické směrování IPv4 a IPv6 včetně podpory BFD | ano |  |
| Dynamické směrování RIP a RIPng včetně podpory graceful restart | ano |  |
| Dynamické směrování OSPF a OSPFv3 včetně podpory BFD | ano |  |
| Směrování BGP a MP BGP včetně podpory BFD | ano |  |
| Podpora virtuálních směrovacích instancí (VRF) pro unicast a multicast | ano |  |
| IGMP Snooping v2 a v3 | ano |  |
| MLD Snooping | ano |  |
| IPv4 a IPv6 multicast VLAN | ano |  |
| Směrování multicast PIM-SM pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| Směrování multicast PIM-SSM pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| Směrování multicast BIDIR-PIM pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| Podpora MSDP | ano |  |
| Hardware IPv4 a IPv6 ACL | ano |  |
| ACL klasifikace na základě zdrojová/cílová MAC adresa, zdrojová/cílová IPv4/v6 adresa, číslo zdrojového/cílového portu, protokol | ano |  |
| BPDU guard | ano |  |
| Root guard | ano |  |
| DHCP snooping pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| DHCP paket rate limit | ano |  |
| HW ochrana proti zahlcení (broadcast/multicast/ unicast) nastavitelná na % rychlost portu a množství paketů za vteřinu | ano |  |
| Podpora ověřování 802.1X | 2048 ověřených uživatelů |  |
| Podpora ověřování MAC adres | 1000 ověřených MAC adres |  |
| Zařazování do VLAN, přidělení QoS a ACL na základě 802.1X ověření | ano |  |
| 802.1X s podporou odlišných Guest VLAN, Fail VLAN a Critical VLAN | ano |  |
| IP source guard pro IPv4 a IPv6 s návazností na DHCP a SLAAC | ano |  |
| Kontrola dostupnosti zdroje routovaného unicast packetu | ano |  |
| Hardware podpora IPv4 a IPv6 QoS | ano |  |
| IEEE 802.1p - minimální počet front | 8 |  |
| QoS podpora: GTS a policing | ano |  |
| QoS ochrana před zahlcením WRED | ano |  |
| Ochrana control plane před útoky typu DoS | ano |  |
| Management |  |  |
| CLI formou RJ45 serial konsole port | ano |  |
| OoB management formou portu RJ45 s podporou ethernetu | ano |  |
| USB port pro přenos konfigurace a firmware | ano |  |
| SSHv2 pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| Podpora SNMPv2c a SNMPv3 | ano |  |
| Možnost omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL | ano |  |
| SYSLOG s možností současného logováni do vice SYSLOG serverů | ano |  |
| Podpora RBAC | ano |  |
| Podpora Radius | ano |  |
| Podpora TACACS včetně command authorization | ano |  |
| Port mirroring | SPAN, RSPAN |  |
| Zrcadlení provozu na základě ACL (traffic mirroring) | ano |  |
| Podpora skripování v jazyce Python | ano |  |
| Podpora Netconf over SSH | ano |  |
| Automatická archivace konfiguraci na vzdálené FTP/SCP | ano, např. skriptem |  |
| Analýza síťového provozu sFlow podle RFC 3176 | ano |  |
| IP-SLA nebo alternativní způsob monitorování provozu a dostupnosti služeb s možnou návazností na automatické konfigurační změny systému pro zajištění zachování dostupnosti služeb. Zařízení funguje jak IP-SLA iniciátor. | ano |  |
| ACL selektivní odchytávání datového provozu v reálném čase na úrovni paketu s možností ukládání a exportu ve formátu PCAP | ano |  |
| Podpora OpenFlow v1.3 | ano |  |
| Celková nabídková cena za 2 ks | Cena bez DPH |  |
|  | DPH |  |
|  | Cena včetně DPH |  |

Ostatní podmínky:

- Hardware musí být dodán zcela nový, plně funkční a kompletní (včetně příslušenství)

- Dodávka musí obsahovat veškeré potřebné licence pro splnění požadovaných vlastností a parametrů.

- Je požadovaná záruka na hardware s výměnou NBD v délce 60 měsíců. Tato záruka musí být garantovaná výrobcem zařízení.

- Jsou požadovány software aktualizace (nové verze programového vybavení) v minimální délce 60 měsíců.

- Je požadovaná technická podpora výrobce po dobu 12 měsíců.

- Uchazeč je povinen s dodávkou doložit oficiální potvrzení lokálního zastoupení výrobce o všech dodávaných zařízeních (seznam sériových čísel dodávaných zařízení) pro český trh.

Položka č. 2

Zařízení L3 switch 24 portů, 4x SFP+, 2x QSFP+ OpenFlow, hot-swap zdroj - počet kusů 4 ks

| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky | Splňuje ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Základní vlastnosti |  |  |
| Typ zařízení | L3 switch |  |
| Velikost zařízení 1U | ano |  |
| Počet metalických portů | 24x10/100/1000Mbit RJ45 |  |
| Počet optických portů 1/10 Gbit/s s volitelným fyzickým rozhraním | 4x SFP+ |  |
| Počet optických portů 40 Gbit/s s volitelným fyzickým rozhraním | 2x QSFP+ |  |
| 40GE interface lze konvertovat na 4x10GE porty | ano |  |
| Interní hot-swap AC napájecí zdroje | ano, 2x stejný model |  |
| Možnost interního DC napájecího zdroje | ano |  |
| Redundantní hot-swap ventilátory | ano |  |
| Celková propustnost přepínače | 288 Gbit/s |  |
| Celkový paketový výkon přepínače | 214 mpps |  |
| Upgrade OS přepínače bez narušení provozu (ISSU) | ano |  |
| Podpora Energy Efficient Ethernet (EEE) podle 802.3az | ano |  |
| Vlastnosti stohování |  |  |
| Podporovaný počet přepínačů ve stohu | 9 |  |
| Sestavení stohu přes standardizované síťové rozhraní | ano |  |
| Stoh podporuje distribuované přepínání paketů | ano |  |
| Kterýkoliv prvek ve stohu může být řídícím prvkem (1:N redundance) | ano |  |
| Jednotná konfigurace stohu (IP adresa, správa, konfigurační soubor) | ano |  |
| Seskupení portů IEEE 802.3ad mezi různými prvky stohu (Multichassis LAG) | ano |  |
| Stoh se chová jako jedno L3 zařízení (router, gateway, peer) včetně podpory dynamických směrovacích protokolů | ano |  |
| Stohování mezi vzdálenými lokalitami až 10 km | ano |  |
| Kapacita stohování | 80 Gbit/s |  |
| Základní funkce a protokoly |  |  |
| Podpora "jumbo rámců" | ano |  |
| Podpora IEEE 802.3ad | ano |  |
| Počet LACP skupin/linek ve skupině | 128/8 |  |
| Podpora VLAN podle IEEE 802.1Q | 4000 aktivních VLAN |  |
| Počet záznamů v tabulce MAC adres | 32 000 |  |
| MAC-based VLAN | ano |  |
| IP subnet-based VLAN | ano |  |
| Private VLAN včetně podpory primary, secondary a community VLAN | ano |  |
| Protokol pro definici šířených VLAN | MVRP |  |
| IEEE 802.1s - Multiple spanning trees | ano |  |
| IEEE 802.1w - Rapid Tree Spanning Protocol | ano |  |
| STP instance per VLAN s 802.1Q tagováním BPDU (např. PVST+) | ano |  |
| Detekce protilehlého zařízení pomocí LLDP a rozšíření LLDP-MED | ano |  |
| Detekce jednosměrnosti optické linky (např. UDLD) | ano |  |
| Tunelování 802.1Q v 802.1Q | ano |  |
| OAM na Ethernetu | 802.3ah, 802.1ag |  |
| MPLS Layer-3 a Layer-2 VPN (VPLS) | ano |  |
| DHCP server pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| DHCP relay pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| DNS klient pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| NTP pro IPv4 a IPv6 včetně MD5 autentizace | ano |  |
| Podpora IEEE 802.1AE | ano |  |
| Statické směrování IPv4 a IPv6 včetně podpory BFD | ano |  |
| Dynamické směrování RIP a RIPng včetně podpory graceful restart | ano |  |
| Dynamické směrování OSPF a OSPFv3 | ano |  |
| Směrování BGP a MP BGP | ano |  |
| Policy based routing na základě ACL pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| Podpora virtuálních směrovacích instancí (VRF) pro unicast a multicast | ano |  |
| IGMP Snooping v2 a v3 | ano |  |
| MLD Snooping | ano |  |
| IPv4 a IPv6 multicast VLAN | ano |  |
| Směrování multicast PIM-SM pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| Směrování multicast PIM-SSM pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| Směrování multicast BIDIR-PIM pro IPv4 | ano |  |
| Podpora MSDP | ano |  |
| Hardware IPv4 a IPv6 ACL | ano |  |
| ACL klasifikace na základě zdrojová/cílová MAC adresa, zdrojová/cílová IPv4/v6 adresa, číslo zdrojového/cílového portu, protokol | ano |  |
| BPDU guard | ano |  |
| Root guard | ano |  |
| DHCP snooping pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| HW ochrana proti zahlcení (broadcast/multicast/ unicast) nastavitelná na % rychlost portu a množství paketů za vteřinu | ano |  |
| Podpora ověřování 802.1X | 2048 ověřených uživatelů |  |
| Podpora ověřování MAC adres | 1000 ověřených MAC adres |  |
| Zařazování do VLAN, přidělení QoS a ACL na základě 802.1X ověření | ano |  |
| 802.1X s podporou odlišných Guest VLAN, Fail VLAN a Critical VLAN | ano |  |
| Kontrola dostupnosti zdroje routovaného unicast packetu | ano |  |
| Hardware podpora IPv4 a IPv6 QoS | ano |  |
| IEEE 802.1p - minimální počet front | 8 |  |
| QoS podpora: GTS a policing | ano |  |
| QoS ochrana před zahlcením WRED | ano |  |
| Ochrana control plane před útoky typu DoS | ano |  |
| Management |  |  |
| CLI formou RJ45 serial konsole port | ano |  |
| OoB management formou portu RJ45 s podporou ethernetu | ano |  |
| USB port pro přenos konfigurace a firmware | ano |  |
| SSHv2 pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| Podpora SNMPv2c a SNMPv3 | ano |  |
| Možnost omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL | ano |  |
| SYSLOG s možností současného logováni do vice SYSLOG serverů | ano |  |
| Podpora RBAC | ano |  |
| Podpora Radius | ano |  |
| Podpora TACACS včetně command authorization | ano |  |
| Port mirroring | SPAN, RSPAN |  |
| Zrcadlení provozu na základě ACL (traffic mirroring) | ano |  |
| Podpora skriptovatelné reakce na asynchronní událost | ano |  |
| Podpora Netconf over SSH | ano |  |
| Analýza síťového provozu sFlow podle RFC 3176 | ano |  |
| IP-SLA nebo alternativní způsob monitorování provozu a dostupnosti služeb s možnou návazností na automatické konfigurační změny systému pro zajištění zachování dostupnosti služeb. Zařízení funguje jak IP-SLA iniciátor. | ano |  |
| ACL selektivní odchytávání datového provozu v reálném čase na úrovni paketu s možností ukládání a exportu ve formátu PCAP | ano |  |
| Podpora OpenFlow v1.3 | ano |  |
| Celková nabídková cena za 4 ks | Cena bez DPH |  |
|  | DPH |  |
|  | Cena včetně DPH |  |

Ostatní podmínky:

- Hardware musí být dodán zcela nový, plně funkční a kompletní (včetně příslušenství)

- Dodávka musí obsahovat veškeré potřebné licence pro splnění požadovaných vlastností a parametrů.

- Je požadovaná záruka na hardware s výměnou NBD v délce 60 měsíců. Tato záruka musí být garantovaná výrobcem zařízení.

- Jsou požadovány software aktualizace (nové verze programového vybavení) v minimální délce 60 měsíců.

- Je požadovaná technická podpora výrobce po dobu 12 měsíců.

- Uchazeč je povinen s dodávkou doložit oficiální potvrzení lokálního zastoupení výrobce o všech dodávaných zařízeních (seznam sériových čísel dodávaných zařízení) pro český trh.

Položka č. 3

Zařízení L2/L3 switch 48 portů, 4x SFP+ OpenFlow - počet kusů 9 ks

| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky | Splňuje ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Základní vlastnosti |  |  |
| Třída zařízení | L2/L3 switch |  |
| Formát zařízení | kompaktní do racku |  |
| Velikost zařízení 1U | ano |  |
| Počet metalických portů | 48x10/100/1000Mbit RJ45 |  |
| Počet optických portů 1/10 Gbit/s s volitelným fyzickým rozhraním | 4x10Gbit SFP+ nezávislé |  |
| Podpora redundantního napájecího zdroje | ano, možno externě |  |
| Celková propustnost přepínače | 176 Gbps |  |
| Celkový paketový výkon přepínače | 130 mpps |  |
| Podpora Energy Efficient Ethernet (EEE) | ano |  |
| Vlastnosti stohování |  |  |
| Podporovaný počet přepínačů ve stohu | 9 |  |
| Sestavení stohu přes standardizované síťové rozhraní | ano |  |
| Stoh podporuje distribuované přepínání paketů | ano |  |
| Kterýkoli prvek ve stohu může být řídícím prvkem (1:N redundance) | ano |  |
| Stoh podporuje jednotnou konfiguraci (IP adresa, správa, konfigurační soubor) | ano |  |
| Stoh se chová jako jedno L2 zařízení z pohledu spanning tree | ano |  |
| Podpora seskupení portů (IEEE 802.3ad) mezi různými prvky stohu | ano |  |
| Stoh se chová jako jedno L3 zařízení (router, gateway, peer) | ano |  |
| Podpora stohování mezi geograficky odlišnými lokalitami, vzdálenost mezi lokalitami 10km | ano |  |
| Kapacita stohovacího propojení | 20 Gbit/s |  |
| Základní funkce a protokoly |  |  |
| Podpora "jumbo rámců" | ano |  |
| Podpora IEEE 802.3ad | ano |  |
| Počet LACP skupin/linek ve skupině | 128/8 |  |
| Podpora rozkládání zátěže na LACP dle L2,L3 a L4 parametrů | ano |  |
| Podpora VLAN podle IEEE 802.1Q | ano, 4000 aktivních VLAN |  |
| Počet záznamů v tabulce MAC adres | 16 000 |  |
| Protokol-based VLAN | ano |  |
| MAC-based VLAN | ano |  |
| Private VLAN včetně primary, secondary a community VLAN | ano |  |
| Protokol pro definici šířených VLAN | MVRP |  |
| IEEE 802.1s - Multiple spanning tree | ano |  |
| IEEE 802.1w - Rapid spanning Tree | ano |  |
| STP instance per VLAN s 802.1Q tagováním BPDU (např. PVST+) | ano |  |
| Detekce protilehlého zařízení pomocí LLDP a rozšíření LLDP-MED | ano |  |
| Detekce jednosměrnosti optické linky (např. UDLD) | ano |  |
| Tunelování 802.1Q v 802.1Q | ano |  |
| OAM na Ethernetu | 802.3ah, 802.1ag |  |
| DHCP server pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| DHCP relay pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| DHCP klient pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| DNS klient pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| NTP pro IPv4 a IPv6 včetně MD5 autentizace | ano |  |
| Statické směrování IPv4 a IPv6 včetně podpory BFD | ano |  |
| Dynamické směrování RIPv2 a RIPng | ano |  |
| Policy based routing na základě ACL pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| IGMP snooping v2 a v3 | ano |  |
| MLD snooping | ano |  |
| IPv4 a IPv6 multicast VLAN | ano |  |
| Hardware podpora IPv4 a IPv6 ACL | ano |  |
| ACL klasifikace na základě zdrojová/cílová MAC adresa, zdrojová/cílová IPv4/v6 adresa, zdrojový/cílový port, protokol | ano |  |
| BPDU guard | ano |  |
| Root guard | ano |  |
| DHCP snooping pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| DHCP paket rate limit | ano |  |
| HW ochrana proti zahlcení (broadcast/multicast/unicast) nastavitelná na % rychlost portu a množství paketů za vteřinu | ano |  |
| Podpora ověřování 802.1X | 2000 ověřených uživatelů |  |
| Podpora ověřování MAC adres | 1000 ověřených MAC adres |  |
| Zařazování do VLAN, přidělení QoS a ACL na základě 802.1X ověření | ano |  |
| 802.1X s podporou odlišných Guest VLAN, Fail VLAN a Critical VLAN | ano |  |
| IP source Guard pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| Podpora Source Address Validation pro IPv6 s využitim informaci obsaženych v DHCPv6 a SLAAC | ano |  |
| Podpora RA Guard pro IPv6 | ano |  |
| Hardware podpora IPv4 a IPv6 QoS | ano |  |
| IEEE 802.1p - minimální počet front | 8 |  |
| Podpora traffic shaping, GTS a policing | ano |  |
| Qos ochrana před zahlcením WRED | ano |  |
| Podpora control plane policing (CoPP) | ano |  |
| Management |  |  |
| CLI formou RJ45 serial konsole port | ano |  |
| SSHv2 a SFTP pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| Podpora SNMPv2c a SNMPv3 | ano |  |
| Omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL | ano |  |
| SYSLOG včetně současného logováni do vice SYSLOG serverů | ano |  |
| Podpora RBAC | ano |  |
| Podpora Radius | ano |  |
| Podpora TACACS včetně command authorization | ano |  |
| Port mirroring, alespoň 4 různé obousměrné session | SPAN, RSPAN |  |
| Zrcadlení provozu na základě ACL (traffic mirroring) | ano |  |
| Vzdálená konfigurace Netconf over SSH | ano |  |
| Analýza síťového provozu sFlow podle RFC 3176 | ano |  |
| Podpora skripování v jazyce Python | ano |  |
| IP-SLA nebo alternativní způsob monitorování provozu a dostupnosti služeb s možnou návazností na automatické konfigurační změny systému pro zajištění zachování dostupnosti služeb. Zařízení funguje jak IP-SLA iniciátor. | ano |  |
| Podpora OpenFlow v1.3 | ano |  |
| Celková nabídková cena za 9 ks | Cena bez DPH |  |
|  | DPH |  |
|  | Cena včetně DPH |  |

Ostatní podmínky:

- Hardware musí být dodán zcela nový, plně funkční a kompletní (včetně příslušenství)

- Dodávka musí obsahovat veškeré potřebné licence pro splnění požadovaných vlastností a parametrů.

- Je požadovaná záruka na hardware s výměnou NBD v délce 84 měsíců. Tato záruka musí být garantovaná výrobcem zařízení.

- Jsou požadovány software aktualizace (nové verze programového vybavení) v minimální délce 60 měsíců.

- Je požadovaná technická podpora výrobce po dobu 60 měsíců.

- Uchazeč je povinen s dodávkou doložit oficiální potvrzení lokálního zastoupení výrobce o všech dodávaných zařízeních (seznam sériových čísel dodávaných zařízení) pro český trh.

Položka č. 4

Zařízení L2/L3 switch 24 portů, 4x SFP - počet kusů 4 ks

| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky | Splňuje ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Základní vlastnosti |  |  |
| Třída zařízení | L2 switch |  |
| Formát zařízení | fixní konfigurace, stohovatelný, 1RU |  |
| Stohovatelný | ano |  |
| Počet portů 1 Gbit/s RJ45 | 24x10/100/1000 RJ45 |  |
| Počet portů 1 Gbit/s SFP | 4x SFP |  |
| Výkonnostní parametry |  |  |
| Minimální propustnost L2/L3 přepínacího systému | 56 Gb/s |  |
| Minimální paketový výkon přepínače | 41.7 milionu paketů/vteřinu |  |
| Vlastnosti stohování |  |  |
| Minimální počet přepínačů ve stohu | 4 |  |
| Stohování zařízení přes standardizované síťové rozhraní | ano |  |
| Seskupení portů (IEEE 802.3ad) mezi různými prvky stohu | ano |  |
| Protokoly fyzické vrstvy |  |  |
| IEEE 802.3-2005 | ano |  |
| Protokoly 2. vrstvy |  |  |
| IEEE 802.3ad | ano |  |
| Minimální počet LACP skupin | 8 |  |
| Minimální počet linek v jedné LACP skupině | 4 |  |
| Minimální počet záznamů v MAC adres tabulce | 8000 |  |
| IEEE 802.1Q | ano |  |
| Minimální počet aktivních VLAN | 256 |  |
| GVRP | ano |  |
| IEEE 802.1s - Multiple spanning tree | ano |  |
| IEEE 802.1w - Rapid spanning Tree | ano |  |
| Podpora STP instance per VLAN s 802.1Q tagováním BPDU (například PVST+) | ano |  |
| LLDP a LLDP-MED | ano |  |
| Podpora CDP | ano |  |
| Protokoly 3. vrstvy |  |  |
| IPv4 a IPv6 statické směrování | ano |  |
| Minimální počet záznamů ve směrovací tabulce pro IPv4 | 10 |  |
| Multicast |  |  |
| IGMP Snooping v1/v2/v3 | ano |  |
| MLD snooping v1/v2 | ano |  |
| Bezpečnost |  |  |
| DHCP snooping | ano |  |
| IPv6 DHCP snooping | ano |  |
| Podpora ověřování 802.1X | minimálně 64 ověřených uživatelů na systém |  |
| Podpora ověřování MAC adres | minimálně 64 ověřených MAC addres na systém |  |
| Management |  |  |
| CLI rozhraní – plnohodnotná konfigurace switche | ano |  |
| SSHv2 | ano |  |
| Možnost omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL | ano |  |
| Hierarchický management | ano |  |
| SNMPv2c | ano |  |
| SNMPv3 | ano |  |
| Sériová nebo USB konzolová linka | ano |  |
| AAA ověřování uživatelů (autentizace, autorizace, accounting) | ano |  |
| Ostatní |  |  |
| Záruční doba na dodaný hardware v minimální délce 60 měsíců ve formátu NBD | ano |  |
| Nové verze programového vybavení v minimální délce 60 měsíců | ano |  |
| Celková nabídková cena za 4 ks | Cena bez DPH |  |
|  | DPH |  |
|  | Cena včetně DPH |  |

Položka č. 5

Zařízení L2/L3 switch 8 portů, 2x SFP - počet kusů 7 ks

| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky | Splňuje ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Základní vlastnosti |  |  |
| Třída zařízení | L2 switch |  |
| Formát zařízení | fixní konfigurace, stohovatelný, 1RU |  |
| Stohovatelný | ano |  |
| Počet portů 1 Gbit/s RJ45 | 8x10/100/1000 RJ45 |  |
| Počet portů 1 Gbit/s SFP | 2x SFP |  |
| Výkonnostní parametry |  |  |
| Minimální propustnost L2/L3 přepínacího systému | 20 Gb/s |  |
| Minimální paketový výkon přepínače | 14.8 milionu paketů/vteřinu |  |
| Vlastnosti stohování |  |  |
| Minimální počet přepínačů ve stohu | 4 |  |
| Stohování zařízení přes standardizované síťové rozhraní | ano |  |
| Seskupení portů (IEEE 802.3ad) mezi různými prvky stohu | ano |  |
| Protokoly fyzické vrstvy |  |  |
| IEEE 802.3-2005 | ano |  |
| Protokoly 2. vrstvy |  |  |
| IEEE 802.3ad | ano |  |
| Minimální počet LACP skupin | 8 |  |
| Minimální počet linek v jedné LACP skupině | 4 |  |
| Minimální počet záznamů v MAC adres tabulce | 8000 |  |
| IEEE 802.1Q | ano |  |
| Minimální počet aktivních VLAN | 256 |  |
| GVRP | ano |  |
| IEEE 802.1s - Multiple spanning tree | ano |  |
| IEEE 802.1w - Rapid spanning Tree | ano |  |
| Podpora STP instance per VLAN s 802.1Q tagováním BPDU (například PVST+) | ano |  |
| LLDP a LLDP-MED | ano |  |
| Podpora CDP | ano |  |
| Protokoly 3. vrstvy |  |  |
| IPv4 a IPv6 statické směrování | ano |  |
| Minimální počet záznamů ve směrovací tabulce pro IPv4 | 10 |  |
| Multicast |  |  |
| IGMP Snooping v1/v2/v3 | ano |  |
| MLD snooping v1/v2 | ano |  |
| Bezpečnost |  |  |
| DHCP snooping | ano |  |
| IPv6 DHCP snooping | ano |  |
| Podpora ověřování 802.1X | minimálně 64 ověřených uživatelů na systém |  |
| Podpora ověřování MAC adres | minimálně 64 ověřených MAC addres na systém |  |
| Management |  |  |
| CLI rozhraní – plnohodnotná konfigurace switche | ano |  |
| SSHv2 | ano |  |
| Možnost omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL | ano |  |
| Hierarchický management | ano |  |
| SNMPv2c | ano |  |
| SNMPv3 | ano |  |
| Sériová nebo USB konzolová linka | ano |  |
| AAA ověřování uživatelů (autentizace, autorizace, accounting) | ano |  |
| Ostatní |  |  |
| Záruční doba na dodaný hardware doživotní ve formátu NBD | ano |  |
| Nové verze programového vybavení doživotní | ano |  |
| Celková nabídková cena za 7 ks | Cena bez DPH |  |
|  | DPH |  |
|  | Cena včetně DPH |  |

Položka č. 6

Zařízení PC pro měření kvality a rychlosti sítě - počet kusů 1 ks

| Specifikace PC pro testování kvality sítě | Nabídnutá specifikace * |
| --- | --- |
| Výrobce |  |
| Značka a typ |  |
| 4-jádrový procesor s výkonem minimálně 9963 bodů PassMark – CPU Mark. ** a spotřebou do 65 W s VGA |  |
| Full ATX midi tower určený pro základní desky podporující platformu Intel i AMD. Základní specifikace: 2 x 5.25" externí, 1 x 5,25" interní, 1 x 3.5" externí, 1x 3.5" interní, 4x 2,5" SSDx2, 10” x 12” ATX Form Factor / Micro ATX Rozšiřující sloty: 7x Standard ATX 7 Slot Přední I/O Porty: 2x USB2.0 / 1x USB3.0 1x HD Audio Ventilátory: 1x 120mm přední, 1x 120mm zadní - instalovaný1x 80mm boční |  |
| Základní deska: min 4x DDR3 , 1x PCI-E x16, 1 Gbit ethernet karta, min. 2x SATA 6 Gb/s, min. 4x SATA 3 Gb/s, 2x exter. USB 3.0, 4x exter. USB 2.0, 1x eSATA 6 Gb/s |  |
| 2x RAM 8GB 1600MHz DDR3 CL11, GOLD |  |
| Integrovaná grafická karta |  |
| Interní mechanika DVD Super Multi (DVD±R/±RW/RAM) SATA s bezpečnostní technologií SecurDisc. |  |
| 2x HDD 1 TB (7200 ot/min, 128 MB cache) SATA III v RAIDu (zrcadlení) vhodné pro provoz 24x7, výrobcem daná záruka 5 let |  |
| 3x Ethernet Network Adapter Dual port 10GbE (SFP+) PCI, LP 3x SFP+ transceiver 10GBASE-LR/LW |  |
| Celková nabídková cena za 1 ks | Cena bez DPH |  |  |
|  | DPH |  |  |
|  | Cena včetně DPH |  |  |

* Uchazeč doplní tabulky s obecnou specifikací skutečnými parametry nabízeného zařízení, přičemž tyto parametry musí být svojí kvalitou stejné nebo vyšší než parametry předepsané.

Příslušenství pro síťové prvky

| Číslo karty | Název karty / příslušenství | Počet [ks] |
| --- | --- | --- |
| OEM | 10G SFP+ LC LR Transceiver kompatibilní s dodávanými zařízeními, 10km, DMI | 40 |
| Celková nabídková cena za 40 ks | Cena bez DPH |  |
|  | DPH |  |
|  | Cena včetně DPH |  |
| OEM | Duplex Optical Patch Cord Single-mode 9/125 , LC/LC 2m | 6 |
| Celková nabídková cena za 6 ks | Cena bez DPH |  |
|  | DPH |  |
|  | Cena včetně DPH |  |
| OEM | Duplex Optical Patch Cord Single-mode 9/125 , LC/LC 3m | 10 |
| Celková nabídková cena za 10 ks | Cena bez DPH |  |
|  | DPH |  |
|  | Cena včetně DPH |  |
|  | Stohovací kabel pro zařízení L2/L3 switch 40 SFP+, 2x QSFP+ OpenFlow, hot-swap zdroj | 2 |
| Celková nabídková cena za 2 ks | Cena bez DPH |  |
|  | DPH |  |
|  | Cena včetně DPH |  |
|  | Stohovací kabel pro zařízení L3 switch 24 portů, 4x SFP+, 2x QSFP+ OpenFlow, hot-swap zdroj | 4 |
| Celková nabídková cena za 4 ks | Cena bez DPH |  |
|  | DPH |  |
|  | Cena včetně DPH |  |

Pokud se v technické specifikaci vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, případně jiná označení, mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného standardu a uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

| Celková nabídková cena | Cena bez DPH |  |
| --- | --- | --- |
|  | DPH |  |
|  | Cena včetně DPH |  |

Příloha č. 2

FORMULÁŘ – KRYCÍ LIST

pro veřejnou zakázku

Síťové prvky

| UCHAZEČ (obchodní firma nebo název) |  |
| --- | --- |
| Sídlo (celá adresa včetně PSČ) |  |
| Adresa pro doručování (celá adresa včetně PSČ) |  |
| Právní forma |  |
| Identifikační číslo |  |
| Daňové identifikační číslo |  |
| Kontaktní osoba |  |
| Tel |  | Email |  |

| Nabídková cena celkem v Kč bez DPH (zaokrouhlit na celé koruny) |  |
| --- | --- |

V……………………. dne ……………………..

|  | Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele |
| --- | --- |

Příloha č. 3

VZOR - ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

o splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 písm. a) – l)

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Síťové prvky

Já (my) níže podepsaný(í)  čestně prohlašuji(eme), že dodavatel …………..…  (obchodní firma) splňuje základní kvalifikační předpoklady podle zákona č.137/2006., o zadávání veřejných zakázek a to v rozsahu podle § 53 tohoto zákona, a to tak, že:

- dodavatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu;

- dodavatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu;

- dodavatel v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou  podplácení podle zvláštního právního předpisu;

- vůči majetku dodavatele neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;

- dodavatel není v likvidaci;

- dodavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;

- dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;

- dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;

- dodavatel ani odpovědný zástupce dodavatele nebo jiná osoba odpovídající za činnost dodavatele nebyli v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestáni ani jim nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů;

- dodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek;

- dodavateli nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu

- vůči dodavateli nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo v posledních 3 letech uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu.

V……………………. dne ………………

|  | Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele |
| --- | --- |

Upozornění pro dodavatele

  - Pro písmena a) a b): jde-li o právnickou osobu, musí tyto předpoklady splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tyto předpoklady splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklady podle těchto písmen splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tyto základní kvalifikační předpoklady musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;

Příloha č. 4

FORMULÁŘ PRO PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ TECHNICKÝCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ

seznam významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech

Tento formulář slouží k prokázání splnění technického kvalifikačního předpokladu podle § 56 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro dodavatele:

Obchodní firma __________________________________________________

Úroveň pro splnění kvalifikace je stanovena na:

jednu zakázku spočívající v obdobném předmětu plnění, tzn. síťové prvky, kde celkový finanční objem zakázky činil min. 350.000,- Kč bez DPH.

| referenční zakázka |
| --- |
| Požadovaný údaj | Hodnota požadovaného údaje |
| Název zakázky |  |
| Místo zakázky |  |
| Objednatel (název a sídlo) |  |
| Rok realizace dodávky |  |
| Finanční objem dodávky (v mil. Kč) |  |
| Stručný popis zakázky prokazující splnění vymezeného parametru |  |

Datum: ________________

| Otisk razítka | ____________________________________ podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče |
| --- | --- |

Poznámka:

- Pokud dodavatelé, v případě společné nabídky, prokazují splnění této části kvalifikace společně – viz. § 51 odst. 5 zákona, předloží tento formulář pro každou referenční zakázku bez ohledu na to, který dodavatel se na splnění této části kvalifikace podílí.

- Pokud dodavatel prokazuje splnění této části kvalifikace pomocí subdodavatele – viz. § 51 odst. 4 zákona, předloží tento formulář pro každou referenční zakázku bez ohledu na to, zda ji realizoval dodavatel nebo subdodavatel. Současně za tento formulář přiloží originál smlouvy se subdodavatelem, z níž vyplyne závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí a práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace (pokud tuto smlouvu s týmž subdodavatelem již dodavatel předložil u jiné části kvalifikace, pak ji k tomuto formuláři nepřikládá).

- Dodavatel předloží tento formulář tolikrát, kolikrát je třeba.

- Ke každému formuláři (minimálně ke každé definované referenční dodávce) musí dodavatel přiložit

  - osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli,

  - osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo

  - smlouvu s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 4.2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.

- Zahraniční dodavatel provede přepočet své národní měny na Kč, a to v kurzu stanoveném ČNB v den zveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení.

Příloha č. 5

PROHLÁŠENÍ DODAVATELE dle čl. 7.2. Zadávací dokumentace

Veřejná zakázka: Síťové prvky Dodavatel: ........................................................................ se sídlem ......................................................................... IČ: ......................................................................... tímto potvrzuje a prohlašuje, že: veškeré nabízené zařízení (včetně příslušenství) je zcela nové, plně funkční a kompletní. Nabízené zařízení (včetně příslušenství) je určeno pro Českou republiku včetně záruk. Nabízené zařízení bude obsahovat záruku registrovanou pro Ostravskou univerzitu v Ostravě a přímou podporu výrobce.

V ...........…......... dne ...….........

|  | Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele |
| --- | --- |