# Položka č. 1.1.1.5.1  – 3D tiskárna

Konečný příjemce techniky:  RNDr. Martin Kotyrba, Ph.D.

Místo dodání, technik:  30. dubna 22, Ostrava, katedra KIP

Základní technická specifikace:

|  | Nabídnutá specifikace * |  |
| --- | --- | --- |
| Výrobce |  |  |
| 3D tiskárna využívající ultrafialové světlo a LCD fotomasku k vytvrzování tekuté pryskyřice do tenkých vrstev, čímž se vytváří tištěný objekt. |  |  |
| Podporované materiály: UV světlocitlivý tekutý resin, podpora pryskyřic od třetích stran |  |  |
| Min. tisková plocha: 120 × 68 × 150 mm |  |  |
| LCD panel min. 5.5’’ |  |  |
| Minimální výška vrstvy: 0.01 mm Výška vrstvy od 0,025 mm do maximálně 0,1 mm |  |  |
| Konektivita min. USB 3.0 |  |  |
| Rychlost do 60 s na vrstvu |  |  |
| Součástí je i mycí a vytvrzovací stanice kombinující dvě funkce, které jsou třeba pro finalizování výtisku. |  |  |
| Záruka minimálně 2 roky |  |  |
| Počet kusů | 2 |  |
| Jednotková maximální cena | 97.900,- | Kč vč. DPH |
| Jednotková cena uchazeče * |  |  |
| Cena celkem * |  |  |

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.

# Položka č. 1.1.1.5.2  – 3D skener

Konečný příjemce techniky:  RNDr. Martin Kotyrba, Ph.D.

Místo dodání, technik:  30. dubna 22, Ostrava, katedra KIP

Základní technická specifikace:

|  | Nabídnutá specifikace * |  |
| --- | --- | --- |
| Výrobce |  |  |
| Rozměry skenovaného objektu min. 60-250 mm |  |  |
| Možnost skenování i větších objektů po jednotlivých částech s následným spojením. |  |  |
| Rozlišení: přesnost až 0,05% ze skenovaného rozměru (až 0,05 mm) |  |  |
| Rychlost skenování jeden sken za méně než 10s |  |  |
| Možnost tvorby uzavřeného 360° modelu. |  |  |
| Hustota bodů až 2.300.000 vrcholů u jednoho skenu. |  |  |
| Podpora výstupních formátů min. OBJ a STL |  |  |
| Konektivita minimálně USB 3.0 a rychlejší nebo záznam na paměťovou kartu |  |  |
| Záruka minimálně 2 roky |  |  |
| Počet kusů | 2 |  |
| Jednotková maximální cena | 121.400,- | Kč vč. DPH |
| Jednotková cena uchazeče * |  |  |
| Cena celkem * |  |  |

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.

# Položka č. 1.1.1.5.3  – 3D projektor

Konečný příjemce techniky:  RNDr. Martin Kotyrba, Ph.D.

Místo dodání, technik:  30. dubna 22, Ostrava, katedra KIP

Základní technická specifikace:

|  | Nabídnutá specifikace * |  |
| --- | --- | --- |
| Výrobce |  |  |
| Technologie DLP |  |  |
| Formát 16:10 |  |  |
| Rozlišení minimálně 1920 x 1200 (WUXGA) |  |  |
| Kontrast minimálně 100000:1 |  |  |
| Světelný výkon minimálně 6000 ANSI |  |  |
| Výměnný objektiv min. 1,1 a max. 1,52:1 |  |  |
| Konektivita: HDMI (1,4a 3D support), HD BaseT, DVI-D, 2 x VGA, Audio In (RCA/3,5 mm), Audio Out 3,5 mm, RJ45, RS232, USB, Wired Remote, 3D-Sync |  |  |
| Životnost zdroje světla min. 20000 hod. |  |  |
| Hlučnost maximálně do 37dB |  |  |
| Polarizační modulátor pro 3D projekci do výkonu až 6000 lumen. |  |  |
| Držák projektoru - komplet pro projektory s vyšší hmotností s nosností minimálně 35 kg. |  |  |
| Rámová projekční plocha s povrchem pro pasivní 3d zobrazení, formát 16:10, rozměr obrazu min. 150 x 240 cm. Černý hliníkový rámeček min. 8 cm po stranách pro lepší vjem. |  |  |
| Softwarový systém přehrávání, používá všechny známé 3D stereoskopické formáty (side-by-side, anaglyph, Quadbuffer, line-by-line, frame-sequential, over/under a více, podpora různých aspektů obrazu, zobrazování anamorfických 3D formátů., Commercial license, podpora videoformátu pro Windows (*.avi), MPEG-1 (*.mpg), MPEG-2 (*.mpg, *.m2ts, *.mts, *.ts), MP4 (*.mp4), 3D Blu-ray files (*.ssif), Windows Media (*.wmv, *.asf), QuickTime (*.mov), Material Exchange Format (*.mxf), Matroska (*.mkv) and Flash (*.flv) |  |  |
| Součástí dodávky je 50 ks polarizačních 3D pasivních brýlí z odolného materiálu. |  |  |
| Počet kusů | 1 |  |
| Jednotková maximální cena | 244.230,- | Kč vč. DPH |
| Jednotková cena uchazeče * |  |  |
| Cena celkem * |  |  |

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.

# Položka č. 1.1.1.5.4  – 3D kamera

Konečný příjemce techniky:  RNDr. Martin Kotyrba, Ph.D.

Místo dodání, technik:  30. dubna 22, Ostrava, katedra KIP

Základní technická specifikace:

|  | Nabídnutá specifikace * |  |
| --- | --- | --- |
| Výrobce |  |  |
| 3D 360° kamera |  |  |
| Rozlišení pro 360° videa min. 7680×3840@30fps (8K) |  |  |
| Výstupní formáty minimálně JPEG |  |  |
| Konektivita min.: HDMI, USB-C |  |  |
| Uložiště pro SD karty, USB3.0 (ext. HDD nebo SSD) |  |  |
| Kapacita baterie min. 4000mAh, nabíječka 12V 5A DC adaptér |  |  |
| Počet kusů | 2 |  |
| Jednotková maximální cena | 88.700,- | Kč vč. DPH |
| Jednotková cena uchazeče * |  |  |
| Cena celkem * |  |  |

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.

# Položka č. 1.1.1.5.7– PC pracovní stanice s monitorem

Konečný příjemce techniky:  RNDr. Martin Kotyrba, Ph.D.

Místo dodání, technik:  30. dubna 22, Ostrava, katedra KIP

Základní technická specifikace:

|  | Nabídnutá specifikace * |  |
| --- | --- | --- |
| Výrobce |  |  |
| Procesor s minimálním hodnocením 12000 bodů dle CPU Benchmarks |  |  |
| Grafická karta s min. 5GB paměti DDR5 a s min. počtem streamovaných multiprocesorových jader 1024 |  |  |
| 4x video výstup DP s podporu 4K |  |  |
| Operační paměť min. 16GB DDR4 |  |  |
| Disky: SSD s kapacitou minimálně 256 GB HDD s kapacitou 1 TB |  |  |
| DVD-RW mechanika |  |  |
| Čtečka MCR |  |  |
| Minimálně 1x Gbit RJ45 |  |  |
| 3D stereo sync |  |  |
| Zdroj minimálně 500W |  |  |
| Klávesnice a myš |  |  |
| Monitor 24“, LED podsvícení, technologie IPS, formát 16:10, matný, minimálně rozlišení 1920x1200. Rozhraní DP 1.2, HDMI 1.4, VGA, USB 3. Odezva 5ms, dynamický kontrastní poměr 5mil:1, jas 300cd/m2, provedení pivot. |  |  |
| OEM OS vhodný jako podklad pro licenční program CAMPUS |  |  |
| Záruka minimálně 2 roky |  |  |
| Počet kusů | 20 |  |
| Jednotková maximální cena | 60.463,- | Kč vč. DPH |
| Jednotková cena uchazeče * |  |  |
| Cena celkem * |  |  |

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.

# Položka č. 1.1.1.5.8  – Termokamera

Konečný příjemce techniky:  RNDr. Martin Kotyrba, Ph.D.

Místo dodání, technik:  30. dubna 22, Ostrava, katedra KIP

Základní technická specifikace:

|  | Nabídnutá specifikace * |  |
| --- | --- | --- |
| Výrobce |  |  |
| Rozlišení min. 320 x 240 pixelů |  |  |
| Digitální kamera 5 MP, 53° x 41° FOV |  |  |
| Teplotní rozsahy min. -20 max. 120°C |  |  |
| Zoom (digitální)m in. 1-4x kontinuální |  |  |
| Obrazová frekvence min 30Hz |  |  |
| Počet měřících bodů minimálně 3 v online módu |  |  |
| Detektor: Nechlazený mikrobolometr |  |  |
| Teplotní citlivost minimálně v rozsahu < 0.06°C @ 30°C |  |  |
| Přesnost měření minimálně v rozsahu ±2°C nebo ±2% |  |  |
| Spektrální rozsah minimálně v rozmezí 7.5 – 14.0 µm |  |  |
| Minimální ostřící vzdálenost 0,5 m pro objektiv 10 mm a větší |  |  |
| Display LCD o velikosti minimálně 640 x 480 pixelů s funkcí autorotation |  |  |
| Kompas, GPS |  |  |
| Paměťové medium SD karta |  |  |
| Formát dat: JPEG, H.264 |  |  |
| Podpora streamingu |  |  |
| Rozhraní USB |  |  |
| Výdrž na baterii minimálně 2 hodiny |  |  |
| Záruka minimálně 2 roky |  |  |
| Počet kusů | 1 |  |
| Jednotková maximální cena | 330.966,- | Kč vč. DPH |
| Jednotková cena uchazeče * |  |  |
| Cena celkem * |  |  |

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.

# Položka č. 1.1.1.6.2– Software pro 3D modelování

Konečný příjemce techniky:  RNDr. Martin Kotyrba, Ph.D.

Místo dodání, technik:  30. dubna 22, Ostrava, katedra KIP

Základní technická specifikace:

|  | Nabídnutá specifikace * |  |
| --- | --- | --- |
| Výrobce |  |  |
| Podpora immersivní zobrazení objektů v reálném čase pomocí Real-Time 3D engine (herní stroj) s obecnou možností zobrazení a grafického editoru odpovídající standardům počítačových her |  |  |
| Nástroj s komunitní základnou, tutoriály a s možností napojení tracking systému a VR/AR brýlí. |  |  |
| Plná podpora imersivní stěny, včetně 3D trackingu, plná podpora HMD systémů. |  |  |
| Možnost exportu samostatných komerčně využitelných VR 3D aplikací. |  |  |
| Počet kusů | 1 |  |
| Jednotková maximální cena | 200.000,- | Kč vč. DPH |
| Jednotková cena uchazeče * |  |  |
| Cena celkem * |  |  |

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.

# Položka č. 1.1.2.3.1.03  – Brýle pro virtuální realitu

Konečný příjemce techniky:  RNDr. Martin Kotyrba, Ph.D.

Místo dodání, technik:  30. dubna 22, Ostrava, katedra KIP

Základní technická specifikace:

|  | Nabídnutá specifikace * |  |
| --- | --- | --- |
| Výrobce |  |  |
| Rozsah 360° |  |  |
| Displej AMOLED nebo OLED min. 3.5" |  |  |
| Rozlišení min.2100x1200 |  |  |
| frekvence 90Hz |  |  |
| Rozhraní: USB nebo USB-C, Bluetooth |  |  |
| Balení obsahuje také sluchátka, mohou být integrované |  |  |
| Záruka minimálně 2 roky |  |  |
| Počet kusů | 5 |  |
| Jednotková maximální cena | 26.000,- | Kč vč. DPH |
| Jednotková cena uchazeče * |  |  |
| Cena celkem * |  |  |

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.