Příloha č. 5

Specifikace dodávky: „Systém pro analýzu DNA/RNA II“

Specifikace pro část A:

- Přístroj musí být určen k analýze nukleových kyselin

- Přístroj musí být schopen detekce vzácně se vyskytujících sekvencí, detekce mutací, pro kvantifikaci genové exprese, kvantifikace miRNA

- Přístroj musí být schopen absolutní kvantifikace cílové DNA/RNA bez nutnosti použití standardní křivky.

- Všechny součásti systému musí být vzájemně kompatibilní.

- Přístroj musí mít možnost analyzovat až 96 vzorků v jednom běhu, z důvodu vyšší efektivity a flexibility analýz.

- Přístroj musí být kompatibilní s termocyklérem T100 nebo TAdvanced Gradient, který je již součástí laboratoře a musí umožňovat vložení všech 96 vzorků do cykléru.

- Snadná manipulace se vzorkem.

- Přístroj musí mít možnost multiplexování vzorků, a to z důvodu zkrácení celkové délky vyšetření a snížení finančních nákladů na jednotlivé analýzy.

- Součástí přístroje musí být vhodné zařízení s nainstalovaným softwarem k ovládání a vyhodnocení získaných výsledků s operačním systémem minimálně Windows 10 či rovnocenné řešení nebo lepší.

- Ovládací a vyhodnocovací software musí být bez licence, nebo s neomezeným počtem licencí a s možností instalace na počítač s Windows 10.

- Celkové náklady na analýzu 27 druhů miR pro 400 probandů (bez izolace nukleových kyselin) musí být maximálně 500 tisíc Kč s DPH

- Náklady na jednu reakci musí být do 85 Kč s DPH

- Součástí ceny systému musí být také doprava, instalace, zaškolení obsluhy, dodání návodů v českém jazyce

- Záruka: minimálně 2 roky

- Dodací lhůta maximálně 90 dnů

Počet kusů - 1

Limitní cena: 1.818.000,- Kč bez DPH za přístroj.

Specifikace pro část B:

- Spotřební materiál pro zajištění analýzy DNA/RNA vhodný pro přístroj uvedený v části A, konkrétně pro:

  - Materiál pro analýzu 27 druhů miR pro 400 probandů (bez izolace nukleových kyselin), jedná se o veškerý spotřební materiál potřebný k analýzám (jako jsou například speciální oleje, náplně, PCR směsi, fólie, destičky atd.) kromě primerů, sond a restrikční transkriptázy na přepis z miRNA do cDNA.

  - Materiál pro analýzu bodových mutací u vybraných genů, pro 400 probandů jedná se o veškerý spotřební materiál potřebný k analýzám (jako jsou například speciální oleje, náplně, PCR směsi, fólie, destičky atd.) kromě primerů a sond.

- Spotřební materiál musí mít exspiraci min. 8 měsíců

- Materiál bude dodáván na základě dílčích objednávek ze strany zadavatele

- Období dodání od nabytí účinnosti smlouvy do 30. 6. 2020 s plánovaný odběrem spotřebního materiálu v jednotlivých obdobích v návaznosti na plán náboru probandů viz tabulka.

| Plánovaný souhrnný počet nabíraných probandů dle období |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Do 30.06.2019 | Do 30.09.2019 | Do 31.12.2019 | Do 31.03.2020 |
| Probandů | 100 | 200 | 300 | 400 |

Limitní cena: 441.000 Kč bez DPH.