Zadávací dokumentace

pro otevřené řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

pro veřejnou zakázku na dodávky

Nákup simulátorů, modelů 
a trenažérů II. pro LF

ČÁST 1

Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky

ZADAVATEL:

Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

# Preambule

Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek dodavatelů v rámci otevřeného řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky.

Práva, povinnosti či podmínky v Zadávací dokumentaci neuvedené se řídí zákonem a souvisejícími prováděcími předpisy.

Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky, veškeré úkony budou prováděny elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele, elektronického nástroje    E-ZAK. Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje včetně informací o používání elektronického podpisu, jsou dostupné v uživatelské příručce a manuálu elektronického podpisu na https://zakazky.osu.cz.

Dodavatel bere na vědomí, že pro komunikaci se zadavatelem a pro využití všech funkcí nástroje E-ZAK je nutné, aby byl v tomto nástroji Ostravské univerzity zaregistrován. V případě, že zadavatel již dodavatele v tomto nástroji předregistroval s využitím veřejně dostupných informací, je třeba tuto předregistraci dokončit a nastavit kompetentním osobám potřebná oprávnění. Dále dodavatel bere na vědomí, že veškeré dokumenty odeslané zadavatelem prostřednictvím nástroje E-ZAK se považují za doručené okamžikem odeslání. Dodavatel je plně odpovědný za registraci v elektronickém nástroji E-ZAK, nastavení potřebných oprávnění kompetentním osobám a včasné přebírání doručených dokumentů souvisejících s účastí v zadávacím řízení.

Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá účastník plně a bez výhrad zadávací podmínky, včetně všech příloh a případných dodatků k těmto zadávacím podmínkám. Předpokládá se, že dodavatel před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit. Pokud dodavatel (účastník) neposkytne včas všechny požadované informace a dokumentaci, nebo pokud jeho nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za důsledek vyloučení účastníka ze zadávacího řízení. Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu účastníka k zadávacím podmínkám obsaženou v jeho nabídce; jakákoliv výhrada znamená vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

# identifikace zadavatele

Název zadavatele:  			Ostravská univerzita

Sídlo:       				Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Právní forma:			601 - Vysoká škola

Zastoupená:	doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc.  děkan   Lékařské fakulty Ostravské univerzity

ve věcech veřejné zakázky:	Marie Regneri

##### IČ: 					61988987

DIČ:   					CZ 61988987

Profil zadavatele:			zakazky.osu.cz

URL adresa veřejné zakázky:	https://zakazky.osu.cz/vz00001329

# Předmět veřejné zakázky

## Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je nákup simulátorů, modelů a trenažérů pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, dále „OP VVV“, Podpora rozvoje studijního prostředí na OU, CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008534.

Výčet požadovaného vybavení včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace.

Jedná se o veřejnou zakázku financovanou z prostředků projektu OP VVV Podpora rozvoje studijního prostředí na OU, CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008534.

## Klasifikace předmětu veřejné zakázky

Klasifikace předmětu veřejné zakázky:

CPV: 		38970000-5 Výzkumné, testovací a vědecké technické simulátory

Část 1: 	33168100-6 Endoskopie, endochirurgické přístroje

Část 2: 	33100000-1 Zdravotnické přístroje

33120000-7 Záznamové systémy a vyšetřovací přístroje

33180000-5 Podpora funkcí

Část 3: 	33157400-9 Zdravotnické dýchací přístroje

Část 4: 	39162100-6 Vybavení pro výuku

## Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 5 081 706 Kč bez DPH z toho předpokládaná hodnota

části 1: 	233 094 Kč bez DPH

části 2:      3 693 560 Kč bez DPH

části 3:      1 144 382 Kč bez DPH

části 4:           10 670 Kč bez DPH.

Předpokládané hodnoty jsou stanoveny jako limitní. Zadavatel nemůže přijmout nabídku s vyšší nabídkovou cenou. Nedodržení stanovených limitních cen znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem ve smyslu ustanovení § 48 odst. 2 písm. a) zákona.

## Popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka simulátorů, modelů a trenažérů pro LF v rámci projektu OP VVV Podpora rozvoje studijního prostředí na OU, CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008534.

Součástí předmětu plnění je u všech částí veřejné zakázky doprava do místa plnění, předání dokladů, které se ke zboží vztahují, poplatky, cla, dále u částí 1, 2 a 3 veřejné zakázky provedení všech činností souvisejících s dodávkou, instalace, zprovoznění a zaškolení. Součástí předmětu plnění musí být také dodání návodů ke všem přístrojům v českém nebo anglickém jazyce.

Výčet požadovaného vybavení včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace.

## Rozdělení zakázky na části

Zadavatel připouští rozdělení veřejné zakázky na 4 části:

Část 1: Set pro cystoskopii (dále jen „Část 1“)

Část 2: Trenažéry a simulátory (dále jen „Část 2“)

Část 3: Simulátor umělé plicní ventilace (dále jen „Část 3“)

Část 4: Modely (dále jen „Část 4“)

Dodavatel může podat nabídku na jednu část, více částí nebo všechny části veřejné zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo uzavřít smlouvu pro každou část veřejné zakázky s jiným dodavatelem podle výhodnosti nabídek, dodavatel musí riziko, že nebude vybrán na všechny jím nabízené části, započítat do své nabídky.

V případě, že nabídka dodavatele bude vyhodnocena jako nejvýhodnější ve více částech, bude s dodavatelem uzavřena jedna smlouva na všechny tyto části.

## Uvádění obchodních názvů a specifických označení

Pokud zadávací podmínky obsahují odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pak u každého takového odkazu zadavatel připouští možnost nabídnout rovnocenné řešení.

# Lhůta a místo plnění veřejné zakázky

Dodavatel je povinen dodat předmět veřejné zakázky nejpozději 
do 21.10.2019.

Místem plnění je:

- pro část 1 a 4: Lékařská fakulta, Katedra chirurgických oborů – urologie budova Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba

- pro část 2: Lékařská fakulta, Katedra chirurgických oborů – urologie a Katedra interních oborů budova Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba

- pro část 3: Lékařská fakulta, Katedra intenzivní medicíny a forenzních oborů, Syllabova 19, 703 00 Ostrava 3

# OBCHODNÍ a platební PODMÍNKY

## Obchodní a platební podmínky pro plnění předmětu zakázky

Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá obchodní a platební podmínky ve smyslu § 37 odst. 1 písm. c) zákona (dále jen „obchodní podmínky“). Obchodní podmínky stanovené pro veřejnou zakázku jsou vymezeny v části 2 zadávací dokumentace – Obchodní podmínky.

Obchodní podmínky jsou vypracovány ve struktuře odpovídající návrhu kupní smlouvy. Dodavatelé tyto obchodní podmínky pouze doplní o údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména identifikační údaje dodavatele, cenové údaje a popřípadě jiné údaje, které zadavatel požaduje) a takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh kupní smlouvy.

## Závaznost obchodních podmínek

Obchodní podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu. Nabídka dodavatele musí respektovat stanovené obchodní podmínky a v žádné části nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo s nimi v rozporu, nebo které by znevýhodňovalo zadavatele.

## Vysvětlení obchodních podmínek

V případě nejasností v obsahu obchodních podmínek mají dodavatelé možnost si písemně požádat o jejich vysvětlení v průběhu lhůty pro podání nabídek způsobem stanoveným v ustanovení § 98 zákona (viz čl. 14 této zadávací dokumentace).

# výhrada změny závazku

Sjednané ceny je možné změnit, pouze pokud v průběhu platnosti smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

# technické podmínky

Technickými podmínkami se rozumí charakteristiky a požadavky na dodávky stanovené objektivně a jednoznačně způsobem vyjadřujícím účel využití požadovaného plnění zamýšlený Zadavatelem.

Technické podmínky jsou stanoveny v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace, která je  podkladem pro vypracování nabídek na veřejnou zakázku. Veškeré zde uvedené technické parametry je účastník povinen respektovat s výjimkou případných odkazů na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, uvedených v popisu nebo ve výkazu výměr. U každého takového odkazu zadavatel připouští možnost nabídnout rovnocenné řešení.

Pokud jsou technické podmínky stanovené v technické specifikaci prostřednictvím  odkazu na  normy nebo technické dokumenty, pak jsou použity v pořadí dle § 90 zákona.

U každého takového odkazu zadavatel připouští možnost nabídnout rovnocenné řešení, pokud dodavatel prokáže, že nabízené dodávky splňují rovnocenným způsobem požadavky vymezené takovými technickými podmínkami. Tuto skutečnost dodavatel prokáže ve své nabídce vhodným prostředkem, a to zejména technickou dokumentací výrobce nebo zkušebním protokolem nebo osvědčením vydaným osobou, která vykonává činnosti v oblasti posuzování shody včetně kalibrace, testování, certifikace a inspekce a která splňuje požadavky přímo použitelného předpisu Evropské unie.

# POŽADAVeK NA způsob zpracování nabídkové ceny

## Nabídková cena

Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena bez DPH za předmět veřejné zakázky dle čl. 3 zadávací dokumentace a dle požadované specifikace uvedené v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace. Nabídková cena bude zpracována pro každou část veřejné zakázky zvlášť podle věcného členění obsaženého v Příloze č. 1 této Zadávací dokumentace.

## Podmínky pro zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena musí být definována jako cena konečná a nejvýše přípustná a musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci zakázky, včetně všech nákladů souvisejících (u všech částí veřejné zakázky doprava do místa plnění, předání dokladů, které se ke zboží vztahují, poplatky, cla, dále u částí 1, 2 a 3 veřejné zakázky provedení všech činností souvisejících s dodávkou, instalace, zprovoznění a zaškolení). Součástí nabídkové ceny musí být také dodání návodů ke všem přístrojům v českém nebo anglickém jazyce.

Nabídková cena bude zpracována podle věcného členění obsaženého v Příloze č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění Zadávací dokumentace a bude uvedena v české měně v členění cena bez DPH, výše DPH a cena včetně DPH. Nabídková cena bude uvedena v návrhu kupní smlouvy, příloze č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění  a v krycím listu.

# zvláštní podmínky plnění VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

## Obsah zvláštních podmínek

Zvláštní podmínky zadavatele na plnění veřejné zakázky jsou takové podmínky, které zadavatel stanoví jako další závazné a jinde neuvedené podmínky pro zpracování nabídky.

# Podmínky pro plnění předmětu veřejné zakázky

Pro tuto veřejnou zakázku nejsou zvláštní podmínky definovány.

# POŽADAVKY NA KVALIFIKACI

## Kvalifikace dodavatele

Dodavatel je povinen nejpozději do konce lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci. Splněním kvalifikace se rozumí:

    - splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona

    - splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona

# Základní způsobilost

Zadavatel požaduje splnění základní způsobilosti dodavatele podle § 74  odst. 1 zákona, tzn. že způsobilým není dodavatel, který:

- byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb. nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží*,

- má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

- má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

- má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo  na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

- je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

*Je-li dodavatelem  právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu. Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu české právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat osoby uvedené v předchozím odstavci a vedoucí pobočky závodu.

# Profesní způsobilost

Zadavatel požaduje splnění profesní způsobilosti dodavatele podle § 77 odst. 1 zákona. Profesní způsobilost splňuje dodavatel, který předloží:

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

# způsob prokázání kvalifikace

# Způsob prokázání kvalifikace v nabídce

V souladu s ustanoveními § 45 odst. 1 zákona předkládají dodavatelé doklady o kvalifikaci v kopiích. Na základě § 56 odst. 3 zákona předkládají dodavatelé doklady o kvalifikaci v nabídce a nelze je tedy nahradit čestným prohlášením dle § 86 odst. 2 zákona.

# Způsob prokázání základní způsobilosti

Dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 zákona předložením:

- výpisu z evidence Rejstříku trestů [§ 74 odst. 1 písm. a) zákona],

- potvrzení příslušného finančního úřadu [§ 74 odst. 1 písm. b) zákona],

- písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani (čestné prohlášení je Přílohou č. 3 zadávací dokumentace, je věcí dodavatele, zda přiložený vzor použije či nikoliv) [§ 74 odst. 1 písm. b) zákona],

- písemného čestného prohlášení (čestné prohlášení je Přílohou č. 4 zadávací dokumentace, je věcí dodavatele, zda přiložený vzor použije či nikoliv) [§ 74 odst. 1 písm. c) zákona],

- potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení [§ 74 odst. 1 písm. d) zákona],

- výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán (čestné prohlášení je Přílohou č. 5 zadávací dokumentace, je věcí dodavatele, zda přiložený vzor použije či nikoliv) [§ 74 odst. 1 písm. e) zákona].

# Způsob prokázání profesní způsobilosti

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona předložením:

- výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

# Další podmínky pro splnění kvalifikace

# Předložení kvalifikačních dokladů vybraným dodavatelem

Zadavatel si může postupem dle § 45 odst. 1 zákona v průběhu zadávacího řízení  vyžádat předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci. Nejpozději však vybraný dodavatel předloží originály nebo ověřené kopie dokladů o jeho kvalifikaci na základě výzvy zadavatele dle § 122 odst. 3 písm. a) zákona.

# Stáří dokladů

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

# Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Dodavatelé mohou k prokázání základní způsobilosti a profesní způsobilosti využít výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který nahrazuje doklad prokazující profesní způsobilost podle § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti a základní způsobilost podle § 74 zákona.

# Pravost a stáří výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů předloží dodavatel v prosté kopii ne starší než 3 měsíce k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost.

# Prokázání kvalifikace certifikátem

Dodavatelé mohou prokázat splnění kvalifikace certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 239 zákona. Pokud dodavatel předloží takový certifikát, nahrazuje tento certifikát splnění kvalifikace v rozsahu v něm uvedených údajů.

# Požadavky na certifikát

Certifikát dodavatelé předloží ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace a certifikát musí být platný ve smyslu § 239 odst. 3 zákona (tj. nesmí být starší než 1 rok od jeho vydání).

# Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních způsobilosti a profesní způsobilosti podle § 77  dost. 1 zákona samostatně.

Podává-li nabídku více dodavatelů společně, jsou v souladu s § 103 odst. 1 písm. f) zákona povinni současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikace doložit, že odpovědnost za plnění veřejné zakázky nesou všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společně a nerozdílně.

# Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti podle § 77 odst. 2 zákona  v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

- doklady prokazující splnění  profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona jinou osobou,

- doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

- doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 jinou osobou a

- písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

# Prokazování kvalifikace získané v zahraničí

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle  právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.

# pravidla pro hodnocení nabídek

## Kritérium hodnocení

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny.

Nabídková cena bude stanovena postupem uvedeným v čl. 8 zadávací dokumentace. Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše bez daně z přidané hodnoty.

## Metoda vyhodnocení nabídek

Nabídky budou vyhodnoceny podle absolutní hodnoty nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší. Nejvýhodnější je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

# Zadávací dokumentace

## Obsah zadávací dokumentace

Zadávací dokumentaci tvoří souhrn údajů a dokumentů nezbytných pro zpracování nabídky. Součástí zadávací dokumentace jsou:

    - Část 1 - Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky včetně příloh

      - Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění

      - Příloha č. 2 - Formulář Krycí list nabídky

      - Příloha č. 3 - Čestné prohlášení dle § 74 odst. 1 písm. b) zákona

      - Příloha č. 4 - Čestné prohlášení dle § 74 odst. 1 písm. c) zákona

      - Příloha č. 5 - Čestné prohlášení dle § 74 odst. 1 písm. e) zákona

      - Příloha č. 6 - Čestné prohlášení dodavatele

    - Část 2 - Obchodní podmínky

## Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel je oprávněn v souladu s ustanovením § 98 zákona poskytnout dodavatelům vysvětlení k zadávacím podmínkám. Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní na profilu zadavatele nejméně 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

## Vysvětlení zadávací dokumentace na žádost dodavatele

Dodavatel je ve smyslu ust. § 98 odst. 3 zákona oprávněn požadovat po zadavateli vysvětlení zadávací dokumentace. Žádost musí být písemná, zaslaná zadavateli prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty podle čl. 14.2. této zadávací dokumentace.

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní vysvětlení, včetně přesného znění žádosti,  na profilu zadavatele nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení žádosti dodavatele.

## Změna nebo doplnění zadávací dokumentace

Zadavatel může ve smyslu ust. § 99 zákona změnit nebo doplnit zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace bude uveřejněna stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna nebo doplněna.

# Ostatní podmínky zadávacího řízení, práva zadavatele

## Čestné prohlášení dodavatele

Dodavatel jako součást své nabídky předloží čestné prohlášení, že se u veškerého požadovaného vybavení bude jednat o zboží nové a nepoužité (vzor je Přílohou č. 6 této zadávací dokumentace).

## Zrušení zadávacího řízení

Zrušení zadávacího řízení je možné za podmínek stanovených v § 127 zákona. Pokud zadavatel zruší zadávací řízení, nevzniká dodavatelům vůči zadavateli jakýkoliv nárok.

# podmínky a požadavky na zpracování nabídky

## Nabídka dodavatele

Pod pojmem nabídka se rozumí návrh smlouvy předložené dodavatelem v zadávacím řízení včetně všech jejich příloh, a dále dokumenty a doklady požadované zákonem nebo zadavatelem v zadávacích podmínkách.

Součástí nabídky jsou i doklady a informace prokazující splnění kvalifikace.

Nabídka a veškeré ostatní doklady a údaje budou uvedeny v českém jazyce (listiny v jiném než českém jazyce budou doplněny překladem do českého jazyka s výjimkou dokladů ve slovenském jazyce a dokladů o vzdělání v latinském jazyce), v písemné formě a nabídka bude podepsána osobou oprávněnou za účastníka jednat a podepisovat podle výpisu z obchodního či obdobného rejstříku, popřípadě osobou zmocněnou podle právních předpisů, jejíž plná moc musí být součástí nabídky.

## Podání nabídky

Nabídka dodavatele může být podána výhradně v elektronické podobě. Podání nabídky v elektronické podobě bude realizováno prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na URL adrese veřejné zakázky.

Zadavatel preferuje, aby nabídka obsahovala jediný soubor (např. komprimovaný soubor nebo formát pdf).

Dodavatel nese odpovědnost za to, že předložené dokumenty jsou čitelné. Pokud dodavatel předloží v elektronické podobě dokumenty, které čitelné nebudou, zadavatel na ně bude pohlížet jako by v nabídce obsaženy nebyly.

Účastník nese veškeré náklady spojené s účastí v zadávacím řízení.

## Členění nabídky, obsah

Nabídka musí být členěna do samostatných částí, řazených za sebou a označených shodně s následujícími pokyny.

Nabídka musí obsahovat:

    - Vyplněný formulář "KRYCÍ LIST" (příloha č. 2 této zadávací dokumentace) obsahující identifikační údaje dodavatele, opatřený podpisem oprávněné osoby (osob) dodavatele v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z obchodního či obdobného rejstříku nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů (plná moc pak musí být součástí nabídky, uložená za krycím listem nabídky).

    - Návrh smlouvy – návrh kupní smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou za dodavatele jednat a podepisovat v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z obchodního či obdobného rejstříku, popřípadě zmocněncem dodavatele. Tento návrh musí být v souladu s obchodními podmínkami předloženými zadavatelem v zadávací dokumentaci. Nedílnou přílohou návrhu smlouvy bude technická specifikace předmětu plnění, která odpovídá doplněné Příloze č. 1 této zadávací dokumentace a podrobná technická specifikace nabízeného předmětu plnění.

Upozornění pro dodavatele: Návrh smlouvy bude společný pro všechny části veřejné zakázky, na které dodavatel podává nabídku.

    - Příloha č. 1 této zadávací dokumentace pro nabízenou část/části veřejné zakázky

    - Podrobná technická specifikace nabízeného předmětu plnění pro nabízenou část/části veřejné zakázky

    - Čestné prohlášení dodavatele viz čl. 15.1 a Příloha č. 6 zadávací dokumentace

    - Doklady prokazující splnění kvalifikace

    - Tuto část nabídky předkládá pouze dodavatel prokazující část kvalifikace prostřednictvím jiných osob a bude obsahovat:

      - Doklady prokazující splnění základní způsobilosti dle § 74 zákona jiné osoby

      - Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 zákona jiné osoby

      - Doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace jinou osobou

      - Písemný závazek jiné osoby jiné osoby, že poskytne dodavateli věci či práva  potřebná k plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém tato osoba prokázala  kvalifikaci za dodavatele.

Upozornění pro dodavatele: Doklady prokazující splnění kvalifikace se předkládají pouze jedenkrát.

## Členění nabídky podané společně více dodavateli

V případě, že nabídku podává společně více dodavatelů, pak nabídka musí být členěna shodně s předchozími požadavky s tím, že za krycím listem nabídky bude doloženo, že odpovědnost za plnění veřejné zakázky nesou všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společně a nerozdílně (viz čl. 12.7. této zadávací dokumentace).  Doklady, kterými účastníci společné nabídky prokazují kvalifikaci, pak budou řazeny vždy kompletně pro prvního účastníka společné nabídky, pak následně pro druhého účastníka společné nabídky až po posledního účastníka společné nabídky.

# podání nabídek a otevírání obálek s nabídkami

## Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne 18.07.2019 v 10:00 hod.

## Adresa pro podávání nabídek

URL adresa veřejné zakázky v elektronickém nástroji E-ZAK.

Kontaktní osoby ve věci veřejné zakázky jsou:

| Mgr. Barbora Lokajová Mgr. Renáta Holínková Mgr. Adéla Krajíčková Marie Regneri | E-mail: barbora.lokajova@osu.cz E-mail: renata.holinkova@osu.cz E-mail: adela.krajickova@osu.cz E-mail: marie.regneri@osu.cz | Tel. č.: 597 091 023 Tel. č.: 597 091 026 Tel. č.: 597 091 018 Tel. č.: 597 091 043 |
| --- | --- | --- |

## Termín a místo otevírání nabídek

Jelikož nabídky mohou být doručeny výhradně elektronickými prostředky, zadavatel upozorňuje, že veřejné otevírání nabídek se nebude konat. Zadavatel provede otevírání nabídek v souladu s § 109 zákona. O otevírání nabídek bude zpracován písemný protokol, který bude účastníkům zpřístupněn u této konkrétní zakázky v části Dokumenty vyhrazené jen pro účastníky.

# Další informace zadavatele

## Předložení dokladů odkazem

Povinnost předložit doklad může dodavatel v souladu s § 45 odst. 4 zákona splnit odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.

## Priorita jednotlivých dokumentů

Pokud z jakýchkoliv důvodů dojde k nesouladu údajů obsažených v oznámení o zahájení zadávacího řízení a v zadávací dokumentaci, pak platí, že rozhodující a prioritní jsou vždy podmínky zveřejněné v oznámení o zahájení zadávacího řízení.

## Požadavky na varianty nabídek podle § 102 zákona

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

## Poskytnutí jistoty

Zadavatel nepožaduje, aby účastník k zajištění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytl jistotu ve smyslu § 41 zákona.

## Zadávací lhůta

Zadávací lhůta (§ 40 zákona) začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Délka zadávací lhůty činí 90 kalendářních dnů. Účastníkům, s nimiž může zadavatel v souladu se zákonem uzavřít smlouvu, se zadávací lhůta prodlužuje až do uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení.

V Ostravě dne ..........				  __________________________

doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc.
děkan Lékařské fakulty

Ostravské univerzity

Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění

Část 1 veřejné zakázky – Set pro cystoskopii

- standardní rigidní uretrocystoskop pro nácvik uretrocystoskopie

- součásti rigidního uretrocystoskopu:

  - tubus s ventilem pro přívod a odvod irigační tekutiny

  - obturátor

  - optika přímá (min. 0-12°) a šikmá (70°±5°), včetně nástavce

  - hadice na přívod irigační tekutiny

- požadavky na samotný cystoskop:

  - malý vnější průměr

  - ergonomický design

  - snadno ovladatelné uzavírací kohouty pro lepší regulaci průtoku irigační tekutiny

  - snadno omyvatelné, respektive sterilizovatelné, a tak opakovaně použivatelné

Nabídková cena pro část 1 veřejné zakázky - Set pro cystoskopii:

| Nabídková cena v Kč bez DPH |  |
| --- | --- |
| DPH |  |
| Nabídková cena v Kč včetně DPH |  |

Část 2 veřejné zakázky –Trenažéry a simulátory

Trenažér vyšetření konečníku

- nejlépe bezpohlavní trenažér pro nácvik vyšetření per rectum

- snadno omyvatelný pro opakované použití

- cílem je nacvičit správnou techniku digitálního rektálního vyšetření

- možno si vyšetřit jak oblast prostaty, konečníku, tak např. hrdla děložního těla

- model by měl být co nejvíce realistický

- umožnit měnit jednotlivé případy – např. fyziologický pohmatový nález v konečníku, patologický nález v konečníku (např. rakovina konečníku, polypy konečníku atp.)

- rozměry simulátoru max.o 35 x 35 x 35 cm (umístění na stolku)

- hmotnost simulátoru max. 8 kg (přenášení do učebny)

Trenažér (fantom) pro základní urologické endoskopické výkony

- model, který bude umožňovat nácvik základních endoskopických urologických výkonu na dolních cestách močových (především nácvik uretrocystoskopie)

- model ve skutečné velikosti (odpovídající průměrnému dospělému člověku)

- vyroben z kvalitního plastu, kde by bylo možné měnit pohlaví (muži/ženy), tzn. vyměnitelné části zevního genitálu (mužské genitálie s močovou trubicí a ženské genitálie s močovou trubicí) a možností napojení na model močového měchýře

- možnost vyplnit pouzdro prostaty syntetickým anebo přírodním materiálem, který by simuloval adenomy prostaty (význam pro nácvik např. transuretrální resekce prostaty)

- počet vstupů do močového měchýře min. čtyři (přední pro napojení zevního genitálu a umožnění tak vstupu do měchýře cestou močové trubice, horní otvor např. pro nácvik sondáže močového měchýře jeho přední stěnou, zadní otvor umožňující např. vkládat modely stěny močového měchýře s patologickými nálezy, čtvrtý vstup pro přísun/odvod tekutiny do/z močového měchýře)

- model by měl umožňovat manipulovat uvnitř močového měchýře např. s laserem a ultrazvukem

Simulátor pro nácvik základních transuretrálních diagnosticko-terapeutických urologických (endourologických) výkonu

- simulátor musí být realistický (tzn. obraz, simulované operační situace, hmatový cit atp.)

- během nácviku operačních technik generovat různé komplikace (zvláště krvácení)

- k dispozici by mělo být velké množství různých výukových případů (patologických nálezů v oblasti dolních cest močových - především prostata a močový měchýř)

- simulátor musí umožňovat nácvik těchto základních endourologických operací - transuretrální resekce prostaty (TURP), transuretrální resekce tumotu močového měchýř (TURBT), transuretrální laserová resekce prostaty

- vybaven originálním instrumentáriem (simulátor musí být vybaven vlastním resektoskopem s možností volby různých optik, min. 0°, 12° a 30°)

- simulátor musí být umístěn na pohyblivém vozíku, možnost úpravy výšky monitoru a pracovní stanice

- snadno přenositelný a povrchy snadno omývatelné

- musí být vybaven HD (a nejlépe dotykovým) displejem s uhlopříčkou minimálně 21 palců

Simulátor pro nácvik katetrizace močového měchýře u dítěte

- plastový simulátor snadno omývatelný, lehký, dobře skladný, v životní velikosti

- možnost výměny mužského a ženského zevního genitálu, tyto modely by měly být vyrobeny pokud možno tak, aby odpovídaly co nejvíce skutečné anatomii, měl by být použit měkký a realistický materiál

- při nácviku katetrizace by měl být modelem kladem odpor a tlak jako při skutečné katetrizaci močového měchýře u dítěte

- po správném zavedení katetru by měla odcházet tekutina (voda)

- trenažér by měl obsahovat zásobník s vodou (který simuluje močový měchýř)

- mělo by být umožněno zavedení jak jednorázového močového katetru, tak permanentního močového katetru s možností nafouknutí a vyfouknutí balonku katetru

Trenažér pro suprapubickou punkci močového měchýře

- plastový model minimálně dolní poloviny břicha umožňující nácvik správné techniky suprapubické punkce močového měchýře, respektive nácvik techniky punkční epicystostomie

- model musí být v životní velikosti (průměrného dospělého člověka) - možno bez pohlavní

- musí umožňovat naplnit přes zvláštní vstup močový měchýř

- po správném zavedení epicystomie musí odcházet tekutina (voda)

- při zavádění epicystostomie musí být vnímán přirozený odpor břišní stěny, tak jako u reálného pacienta

- snadno přenositelný, omyvatelný

Studentský auskultační trenažer

- Trenažer obsahuje torzo horní poloviny lidského těla s hlavou a stetoskop, pro nácvik vyšetření poslechem s velkou škálou zvuku pro poslech dýchacích cest, srdce a střev.

- Poslech jednotlivých zvuků (na reálných místech těla) pomocí stetoskopu, nebo pomocí externího reproduktoru

- Torzo musí obsahovat minimálně 20 zvuků srdečních a šelestů a min 15 zvuků a stavů respiračních, dále musí obsahovat zvuky střev a  šelest na karotida.

- Jednoduché nastavení zvuků pomocí bezdrátového ovládání.

Trenažér pro rektální vyšetření prostaty

- Omyvatelné torzo pánevní oblasti lidského těla s realistickým konečníkem.

- Torzo musí obsahovat min 5 snadno vyměnitelných stavů (normální, rektální polyp, jednostranné i oboustranné zvětšení, jedno i oboustranný karcinom) pro nácvik vyšetření a diagnostikování onemocnění prostaty.

Trenažér peritoneální dialýzy

- Torzo min. pánevní oblasti pro nácvik ambulantní peritoneální dialýzy,

- Dodávka včetně katetru pro nácvik a osvojení si dovedností.

Trenažer askultace vč. kompatibilního stetoskopu

- figurína lidského těla (min. horní polovina) s možností simulace různých stavů srdce a plic.

- Místa pro askultační vyšetření nesmí být viditelná, musí být dohledatelná podhmatem

- Trenažer musí umožnit  reálné vyšetření „pacienta“ a srovnáním různých zvuků určení diagnózy při různých situacích, a to srdečních nebo plicních.

- Trenažer musí umožnit min. simulovat srdeční a plicní stavy jako zdravý jedinec, aortální regurgitace, mitrální nebo plicní stenóza, je dýchavičnost, sípání, chrčení, plicní edémy atd.

- Trenažer musí obsahovat ovládač s displejem pro předem připravený scénář.

Nabídková cena pro část 2 veřejné zakázky:

|  | Nabídková cena v Kč bez DPH | DPH | Nabídková cena v Kč včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Trenažér vyšetření konečníku |  |  |  |
| Trenažér (fantom) pro základní urologické endoskopické výkony |  |  |  |
| Simulátor pro nácvik základních transuretrálních diagnosticko-terapeutických urologických (endourologických) výkonu |  |  |  |
| Simulátor pro nácvik katetrizace močového měchýře u dítěte |  |  |  |
| Trenažér pro suprapubickou punkci močového měchýře |  |  |  |
| Studentský auskultační trenažer |  |  |  |
| Trenažér pro rektální vyšetření prostaty |  |  |  |
| Trenažér peritoneální dialýzy |  |  |  |
| Trenažer askultace vč. kompatibilního stetoskopu |  |  |  |
| Celková cena pro část 2 veřejné zakázky |  |  |  |

Část 3 veřejné zakázky – Simulátor umělé plícní ventilace

- simulátor pro simulaci managementu ventilace pro v oblasti intenzivní medicíny, anestezie, urgentní medicíny, pneumologii a respirační péči v domácím prostředí

- realistické napodobení plicní mechaniky, výměny plynů, simulace od spontánního dýchání po mechanickou ventilaci,

- připojení simulátoru k jakémukoli plicnímu ventilátoru

- pro simulaci nastavitelná rezistence  v rozsahu min.0-150 cmH2O/L/s, compliance (popddajnost)  v rozsahu min. 0,5-250 ml/cmH20,  spontánní respirační frekvence v rozsahu  min. 3  až 100 dechů/min, dechové úsilí v rozsahu min. 0-100 cmH20, poměru trvání nádechu a výdechu (I:E)

- jednoduše a intuitivně řešený přístup ke všem parametrům ventilace i aktuálních stavů pacienta

- přednastavené stavy (min. zdravý pacient, astma bronchiale, CHOPN, ARDS)

- jednoduchá aktivace uložených a předprogramovaných respiračních podmínek s nastavitelnou úrovní závažnosti stavů u zdravého i nemocného pacienta (min. pneumothorax, bronchospasmus, pneumonii, kašel, rychle vzniklý plicní edém)

- vytváření a ukládání neomezeného počtu respiračních parametrů definovaných uživatelem, které mohou zahrnovat např. pneumotorax, bronchospasmus, pneumonii, kašel, cystickou fibrózu, rychle vzniklý plicní edém, dyssynchronii pacienta s ventilátorem

- zobrazení křivek parametrů v reálném čase ( min. tlak v dýchacích cestách, odděleně tlak v pravé a levé plíci, dechový objem celkový, dechový objem v pravé plíci, dechový objem v levé plíci ) a modelu pohybové rovnice a možnost jejich záznamu pro zpětné využití v rámci debrifíngu (pro výuku)

- číselná monitorace parametrů (min. PEEP, tlak v dýchacích cestách, dechový objem, minutová ventilace MV, Pplat, dechová frekvence)

- rozebíratelné a jednoduché zapojení mezi figurínou typu SimMan a simulátorem bez nutnosti zasahovat do technického systému plic figuríny SimMan, kompatibilní s figurínami typu SimMan 3G

- Simulátor musí obsahovat software s jednoduchým ovládáním plně kompatibilním s uživatelským rozhraním simulátoru SimMan 3G.

- Ovládání SimMan 3G i trenažéru UPV musí být jediným obslužným zařízením bez nutnosti kombinovat další uživatelské rozhraní (obslužný software)

Nabídková cena pro část 3 veřejné zakázky - Simulátor umělé plicní ventilace:

| Nabídková cena v Kč bez DPH |  |
| --- | --- |
| DPH |  |
| Nabídková cena v Kč včetně DPH |  |

Část 4 veřejné zakázky – Modely

Model mužské pánve

- model mužské pánve min. 4 části

- životní velikost

- boční pohled (středově sagitální řez)

- možnost odnímatelných části a tak pohled „dovnitř“ – min. konečník, močový měchýř s prostatou a penis

Model ženské pánve

- model ženské pánve min. 3 části

- životní velikost

- boční pohled (středově sagitální řez)

- možnost odnímatelných části a tak pohled „dovnitř“ – min. konečník, močový měchýř, děloha s pochvou

Model s patologickými nálezy na ledvině

- model ledvin s patologickými nálezy

- model musí být oboustranný - tzn. z jedné strany normální ledvina a z druhé strany patologické nálezy na ledvině (povolená je i alternativa 2 modelů)

- snadno omyvatelný, přenositelný model, umístěný na podstavci

- patologické nálezy: min. pyelonefritida (infekce), zjizvení, atrofie, ledvinové kameny, nádor, cysty ledviny.

Model s patologickými nálezy v močovém měchýři a na prostatě

- snadno omyvatelný model, přenositelný, umístěný na podstavci

- model mužského močového měchýře s prostatou

- na modelu nejčastější patologické nálezy: min. zánět močového měchýře (cystitida), močové kameny, zvětšená prostata (benigní hyperplazie prostaty), divertikl a nádor na močovém měchýři (minimálně 3 různá stádia - povrchový, svalovinu infiltrující a pokročilý = přesahující hranici močového měchýře)

Nabídková cena pro část 4 veřejné zakázky:

|  | Nabídková cena v Kč bez DPH | DPH | Nabídková cena v Kč včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Model mužské pánve |  |  |  |
| Model ženské pánve |  |  |  |
| Model s patologickými nálezy na ledvině |  |  |  |
| Model s patologickými nálezy v močovém měchýři a na prostatě |  |  |  |
| Celková cena pro část 4 veřejné zakázky |  |  |  |

Příloha č. 2 – Krycí list

KRYCÍ LIST

Veřejná zakázka: Nákup simulátorů, modelů a trenažérů II. pro LF

| Dodavatel (obchodní firma nebo název) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Jedná se o malý a střední podnik |  | ano ne |  |
| Sídlo (celá adresa včetně PSČ) |  |  |  |
| Adresa pro doručování (celá adresa včetně PSČ) |  |  |  |
| Identifikační číslo |  |  |  |
| Daňové identifikační číslo |  |  |  |
| Kontaktní osoba v průběhu zadávacího řízení |  |  |  |
| Tel. |  | Email |  |
| Oprávněná osoba (titul, jméno, příjmení) |  |  |  |

Celková nabídková cena za jednotlivé části veřejné zakázky:

|  | Nabídková cena v Kč bez DPH | DPH | Nabídková cena v Kč včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Část 1 |  |  |  |
| Část 2 |  |  |  |
| Část 3 |  |  |  |
| Část 4 |  |  |  |

V……………………. dne …………………

|  | podpis oprávněné osoby dodavatele |
| --- | --- |

Příloha č. 3

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE o splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Veřejná zakázka: Nákup simulátorů, modelů a trenažérů II. pro LF Dodavatel: ........................................................................ se sídlem ......................................................................... IČ: ......................................................................... Já (my) níže podepsaný(í) čestně prohlašuji(eme), že: dodavatel nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek ve vztahu ke spotřební daní.

V .................... dne .............

|  | podpis oprávněné osoby dodavatele |
| --- | --- |

Příloha č. 4

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE o splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Veřejná zakázka: Nákup simulátorů, modelů a trenažérů II. pro LF Dodavatel: ........................................................................ se sídlem ......................................................................... IČ: ......................................................................... Já (my) níže podepsaný(í) čestně prohlašuji(eme), že dodavatel nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění.

V .................... dne .............

|  | podpis oprávněné osoby dodavatele |
| --- | --- |

Příloha č. 5

Předkládá pouze dodavatel nezapsaný v obchodním rejstříku!

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE o splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Veřejná zakázka: Nákup simulátorů, modelů a trenažérů II. pro LF Dodavatel: ........................................................................ se sídlem ......................................................................... IČ: ......................................................................... Já (my) níže podepsaný(í) čestně prohlašuji(eme), že dodavatel není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

V .................... dne .............

|  | podpis oprávněné osoby dodavatele |
| --- | --- |

Příloha č. 6

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE dle čl. 15.1 Zadávací dokumentace

Veřejná zakázka: Nákup simulátorů, modelů a trenažérů II. pro LF Dodavatel: ........................................................................ se sídlem ......................................................................... IČ: ......................................................................... tímto potvrzuje a prohlašuje, že: veškeré nabízené zboží bude dodáno nové a nepoužité.

V ...........…......... dne ...….........

|  | podpis oprávněné osoby dodavatele |
| --- | --- |