## Urgent_modely
Příloha č. 1 - Specifikace nabízeného plnění
Dodávka modelů pro urgentní medicínu
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota Pokud je zadavatelem po účastníkovi vyžadováno pouze uvedení, zda je příslušný požadovaný parametr splněn, pak účastník uvede ANO, že parametr splňuje) Pokud je zadavatelem u technického parametru požadován bližší popis nebo určení specifikace, pak je účastník povinen uvést bližší popis, výčet vlastností, konkrétní údaj nebo rozmezí hodnot jím nabízeného zboží, v opačném případě bude zadavatel vycházet z jím minimální stanovené hodnoty nebo požadavků na zboží - viz sloupec Zadavatelem požadovaná hodnota.
Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastník nabízené zboží splňuje minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Položka č. 1 Model péče o pacienty pro zavedení nasogastrické sondy, orogastrické sondy a perkutánní endoskopické gastrostomii |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota
Základní charakteristika:
| - Simulátor péče o pacienty s nasogastrickou sondou, orogastrickou sondou a perkutánní endoskopickou gastrostomií | vyplní dodavatel
| - Pomůcka musí splňovat účel pro nácvik péče o pacienty s enterální výživou | vyplní dodavatel
| - Musí obsahovat minimálně tři cesty, kterými lze vést sondy, a musí umožňovat použít skutečnou tekutou stravu | vyplní dodavatel
| - Pro lepší pochopení problematiky a pochopení anatomických souvislostí musí model obsahovat i panel na kterém lze demonstrovat cestu vedení | vyplní dodavatel
| Požadované vlastnosti: | vyplní dodavatel
| - Možnost demonstrace zavádení nasogastrické sondy, orogastrické sondy a perkutánní endoskopické gastrostomie | vyplní dodavatel
| - Polohu sond lze kontrolovat jak auskultací, tak přímým pozorováním | vyplní dodavatel
| - Simulátor je kompatibilní a přenosný | vyplní dodavatel
| - Pohyblivý krk s možností demonstrace správného polohování krku a hlavy | vyplní dodavatel
| - Polohu sondy lze ověřit auskultací | vyplní dodavatel
| - Transparentní část modelu umožňující přímé pozorování postupu a zavádění | vyplní dodavatel
| - Možnost uvést simulátor do Fowlerovy polohy | vyplní dodavatel
| - Možnost podávat skutečnou tekutou stravu | vyplní dodavatel
Položka č. 2 Model pro individuální nácvik výkonů - zajištění dýchacích cest dospělého |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota
Základní charakteristika:
| - Model umožňuje realistické zajištění dýchacích cest dospělého | vyplní dodavatel
| - Model musí umožňovat simulaci intubace, ventilace a odsávání | vyplní dodavatel
| Požadované vlastnosti: | vyplní dodavatel
| - Realistické morfologické a anatomické vlastnosti lidského těla dospělého člověka | vyplní dodavatel
| - Praktické školení v oblasti uvolnění zablokovaných dýchacích cest a odsávání tekuté cizí látky | vyplní dodavatel
| - Minimální údržba a odolné provedení nabízejí ekonomický provoz | vyplní dodavatel
| - Umístění na základové desce umožňuje snadné použití a bezpečnou přepravu v přenosném kufru | vyplní dodavatel
| - Možnost nácviku orotracheální intubace | vyplní dodavatel
| - Možnost nácviku nazotracheální intubace | vyplní dodavatel
| - Možnost nácviku zavedení laryngeální masky (LMA) | vyplní dodavatel
| - Možnost správného umístění rourky lze ověřit provedením zkušebního nafouknutí | vyplní dodavatel
| - Realistické anatomické rysy umožňující demonstrovat Sellickův manévr (tlak na úrovni chrupavky prstencové) a laryngospazmus | vyplní dodavatel
| - Lze provádět nácvik ventilace pomocí masky s ventilem a vakem | vyplní dodavatel
| - Lze simulovat nafukování žaludku a zvracení | vyplní dodavatel
| - Možnost vizuální kontroly rozšiřování plic | vyplní dodavatel
| - Možnost auskultace dechových ozev | vyplní dodavatel
| - Manuálně generovaný tep krční tepny | vyplní dodavatel
Položka č. 3 Model pro individuální nácvik výkonů - zajištění dýchacích cest juniora |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota
Základní charakteristika:
| - Model umožňující realistické zajištění dýchacích cest dítěte | vyplní dodavatel
| - Model musí umožňovat simulaci intubace, ventilace a odsávání | vyplní dodavatel
Požadované vlastnosti:
| - Realistické morfologické a anatomické vlastnosti lidského těla dítěte | vyplní dodavatel
| - Praktické školení v oblasti uvolnění zablokovaných dýchacích cest a odsávání tekuté cizí látky | vyplní dodavatel
| - Minimální údržba a odolné provedení nabízejí ekonomický provoz | vyplní dodavatel
| - Možnost nácviku orotracheální intubace | vyplní dodavatel
| - Možnost nácviku nazotracheální intubace | vyplní dodavatel
| - Možnost nácviku zavedení laryngeální masky (LMA) | vyplní dodavatel
| - Lze provádět nácvik ventilace pomocí masky s ventilem a vakem | vyplní dodavatel
| - Lze simulovat nafukování žaludku a zvracení | vyplní dodavatel
| - Možnost vizuální kontroly rozšiřování plic | vyplní dodavatel
| - Možnost auskultace dechových ozev | vyplní dodavatel
| - Manuálně generovaný tep krční tepny | vyplní dodavatel
Položka č. 4 Model pro individuální nácvik Heimlichův manévr |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota
Základní charakteristika:
| - Věrná figurína realisticky simulující dusícího se postiženého | vyplní dodavatel
| - Je speciálně navržena na nácvik Heimlichova manévru a úderů mezi lopatky model musí simulovat vypuzení cizího tělesa z dýchacích cest | vyplní dodavatel
Požadované vlastnosti:
| - Realistické morfologické a anatomické vlastnosti lidského těla | vyplní dodavatel
| - Možnost nácviku Heimlichova manévru | vyplní dodavatel
| - Možnost opakovaného umístění cizího tělesa do dýchacích cest | vyplní dodavatel
| - Cizí těleso je součástí soupravy | vyplní dodavatel
Požadovaný obsah soupravy:
| - Torzo figuríny | vyplní dodavatel
| - Výměnné cvičné kuličky pro nácvik vyjmutí cizího předmětu | vyplní dodavatel
| - Lahvička s mastkovým práškem | vyplní dodavatel
| - Přenosný kufr | vyplní dodavatel
Položka č. 5 Model pro individuální nácvik výkonů - koniopunkce |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota
Základní charakteristika:
| - Model s možností nácviku provádění koniotomie jehlou či chirurgicky pomocí setu | vyplní dodavatel
| - Model musí splňovat morfologickou věrnost anatomických struktur | vyplní dodavatel
| - Musí obsahovat výměnné pevnou a pružnou tracheu s anatomicky přesnými znaky oblasti určené pro nácvik | vyplní dodavatel
Vlastnosti:
| - Výměnná trachea umožňuje realistickou simulaci koniotomických postupů při použití jehly nebo chirurgicky | vyplní dodavatel
| - Výměnná pokožka krku umožňuje vícenásobné použití | vyplní dodavatel
| - Umístěno na stojanu | vyplní dodavatel
Obsahuje:
| - Hlavu, pevnou tracheu se simulovanými plícemi | vyplní dodavatel
| - Pružnou tracheu se simulovanými plícemi | vyplní dodavatel
Požadované příslušenství:
| - Výměnná pokožka krku umožňuje vícenásobné použití | vyplní dodavatel
| - Podstavec | vyplní dodavatel
| - Návod v českém jazyce | vyplní dodavatel
Položka č. 6 Model pro individuální nácvik výkonů - centrální žilní katétr |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 2 ks |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota
Základní charakteristika:
| - Realistický trup s odnímatelnou paží v rámci jednoduchého, přenosného, kompatibilního modelu umožňující nácvik nejběžnějších typů dlouhodobých cévních přístupů, implantovaných portů, centrálních žilních katétrů, periferně zavedených centrálních katétrů | vyplní dodavatel
Vlastnosti:
| - Model musí splňovat podmínky morfologie a anatomické věrnosti lidského těla | vyplní dodavatel
| - Materiál musí být realistický, aby bylo možné uplatnit reálný pocit při palpaci | vyplní dodavatel
Model musí umožňovat následující úkony:
| - Vstup pro simulaci hluboko umístěného zavedení katétru | vyplní dodavatel
| - Vstup pro simulaci nakloněného nebo skloněného zavedení katétru | vyplní dodavatel
| - Vstup pro simulaci nakloněného a odchýleného zavedení katétru | vyplní dodavatel
| - Distální konce zařízení jsou připojeny k zásobníku umělé krve, aby bylo možné aspirovat a podávat infuse | vyplní dodavatel
| - Personál si opakuje principy, dovednosti a nástroje nezbytné pro zavedení, ošetření, zajištění a údržbu | vyplní dodavatel
| - Katetry do v.jugularis externa a v.subclavia lze zavést připravenými otvory v modelu | vyplní dodavatel
Požadované příslušenství:
| - Katétr - trojitý lumen | vyplní dodavatel
| - Zevní tkáňový lalok | vyplní dodavatel
| - Generický implantovaný port | vyplní dodavatel
| - Vnější port | vyplní dodavatel
| - Zásobník na krev - hrudní část | vyplní dodavatel
| - Zásobník na krev - paže | vyplní dodavatel
| - Přenosný kufr | vyplní dodavatel
Položka č. 7 Model pro individuální nácvik výkonů - pneumothorax |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota
Základní charakteristika:
| - Model umožňující nacvičovat punkci pleurální dutiny pomocí jehly | vyplní dodavatel
| - Model k simulaci pneumotoraxu s oboustrannými vstupy tenzního pneumotoraxu | vyplní dodavatel
Vlastnosti:
| - Model umožňující punkci pleurální dutiny v každém podpaží a v podklíčkové oblasti | vyplní dodavatel
| - Anatomické rysy musí splňovat věrnost usnadňující vyhledání správných míst pro provádění punkce | vyplní dodavatel
| - Oboustranná místa ve střední axilární a podklíčkové oblasti pro provádění dekomprese | vyplní dodavatel
Položka č. 8 Model pro individuální nácvik výkonů - zajištění periferního žilního katetru - mužská paže |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 2 ks |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota
Základní charakteristika:
| - Věrná napodobenina mužské paže se systémem cév | vyplní dodavatel
| - Model musí mít morfologickou a anatomickou věrnost a musí umožňovat nácvik punkce periferní žíly, zajištění periferního žilního katétru, nitrožilního podávání léků | vyplní dodavatel
Vlastnosti:
| - Venepunkci lze provádět v předloketní jamce nebo na hřbetě ruky | vyplní dodavatel
| - Možnost polohování pro snazší přístup | vyplní dodavatel
| - Přístupné cévy: vena mediana cubiti, vena basilica a vena cephalica | vyplní dodavatel
| - Hmatné cévy umožňující provést výběr místa a přípravu | vyplní dodavatel
| - Cévy s možností zavádění infuzí umožňují nacvičovat periferní terapii pomocí nitrožilních bolusů nebo injekční stříkačky | vyplní dodavatel
| - Výměnná pokožka a výměnný cévní systém zajišťují dlouhou životnost paže | vyplní dodavatel
Příslušenství:
| - Výměnná pokožka a systém několika cév | vyplní dodavatel
| - Umělá krev | vyplní dodavatel
| - Vak na krev s hadičkou a konektorem | vyplní dodavatel
| - Úchytka a hák | vyplní dodavatel
| - Lubrikant pro práci s figurínou | vyplní dodavatel
| - Přenosný kufr | vyplní dodavatel
| - Návod v českém jazyce | vyplní dodavatel
Položka č. 9 Model pro individuální nácvik výkonů - zajištění periferního žilního katetru - paže dospělý |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota
Základní charakteristika:
| - Věrná napodobenina dospělé paže se systémem cév | vyplní dodavatel
| - Model musí mít morfologickou a anatomickou věrnost a musí umožňovat nácvik punkce periferní žily, zajištění periferního žilního katétru, nitrožilního podávání léků | vyplní dodavatel
Vlastnosti:
| - Venepunkci lze provádět v předloketní jamce nebo na hřbetě ruky | vyplní dodavatel
| - Možnost polohování pro snazší přístup | vyplní dodavatel
| - Přístupné cévy: vena mediana cubiti, vena basilica a vena cephalica | vyplní dodavatel
| - Hmatné cévy umožňující provést výběr místa a přípravu | vyplní dodavatel
| - Cévy s možností zavádění infuzí umožňují nacvičovat periferní terapii pomocí nitrožilních bolusů nebo injekční stříkačky | vyplní dodavatel
| - Výměnná pokožka a výměnný cévní systém zajišťují dlouhou životnost paže | vyplní dodavatel
Příslušenství:
| - Výměnná pokožka a systém několika cév | vyplní dodavatel
| - Umělá krev | vyplní dodavatel
| - Vak na krev s hadičkou a konektorem | vyplní dodavatel
| - Úchytka a hák | vyplní dodavatel
| - Lublikant pro práci s figurínou | vyplní dodavatel
| - Přenosný kufr | vyplní dodavatel
| - Návod v českém jazyce | vyplní dodavatel
Položka č. 10 Model pro individuální nácvik výkonů - zajištění periferního žilního katetru - paže dospělý |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 2 ks |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota
| Model umožňuje trénink zavádění intravenózní injekce na ruce nebo na noze bez rizika poranění. | vyplní dodavatel
| Model obsahuje vyměnitelnou vložku s minimálně 2 vyměnitelnými žilami. Žíly mohou být připojeny do infuzního vaku. | vyplní dodavatel
| Model je možné přímo navléknout na ruku či nohu studenta. | vyplní dodavatel
Položka č. 11 Model pro individuální nácvik výkonů - zajištění periferního žilního katetru - paže dítěte |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 2 ks |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota
Základní charakteristika:
| - Věrná napodobenina paže dítěte se systémem cév | vyplní dodavatel
| - Model musí mít morfologickou a anatomickou věrnost a musí umožňovat nácvik punkce periferní žily, zajištění periferního žilního katétru, nitrožilního podávání léků | vyplní dodavatel
Vlastnosti:
| - Venepunkci lze provádět v předloketní jamce nebo na hřbetě ruky | vyplní dodavatel
| - Možnost polohování pro snazší přístup | vyplní dodavatel
| - Přístupné cévy: vena mediana cubiti, vena basilica a vena crphalica | vyplní dodavatel
| - Hmatné cévy umožňující provést výběr místa a přípravu | vyplní dodavatel
| - Cévy s možností zavádění infuzí umožňují nacvičovat periferní terapii pomocí nitrožilních bolusů nebo injekční stříkačky | vyplní dodavatel
| - Výměnná pokožka a výměnný cévní systém zajišťují dlouhou životnost paže | vyplní dodavatel
Příslušenství:
| - Výměnná pokožka a systém několika cév | vyplní dodavatel
| - Umělá krev | vyplní dodavatel
| - Vak na krev s hadičkou a konektorem | vyplní dodavatel
| - Úchytka a hák | vyplní dodavatel
| - Lublikant pro práci s figurínou | vyplní dodavatel
| - Návod v českém jazyce | vyplní dodavatel
Položka č. 12 Model pro individuální nácvik výkonů - zajištění dýchacích cest novorozence |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota
Základní charakteristika:
| - Model umožňující simulovat zajištění dýchacích cest novorozence | vyplní dodavatel
| - Model musí mít anatomickou a morfologickou věrnost | vyplní dodavatel
Vlastnosti:
| - Torzo umožňuje nácvik intubace novorozeného dítěte | vyplní dodavatel
| - Realistická anatomie hlavy novorozence | vyplní dodavatel
| - Možnost orotracheální intubace | vyplní dodavatel
| - Ventilace pomocí masky s ventilem a vakem | vyplní dodavatel
| - Správné umístění endotracheální rourky lze ověřit | vyplní dodavatel
Položka č. 13 Model pro individuální nácvik výkonů - maskovací sada |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota
Základní charakteristika:
| - Maskovací sada pro simulaci zranění na různých částech těla | vyplní dodavatel
Vlastnosti:
| - Možnost simulace krvácejícího zranění s rezervoárem a pumpou: | vyplní dodavatel
| - minimálně 1 poranění čelisti | vyplní dodavatel
| - minimálně 1 poranění břicha s výhřezem střev | vyplní dodavatel
| - minimálně 1 nasávající poranění hrudníku | vyplní dodavatel
| - minimálně 2 komplikované zlomeniny stehenní kosti, horní část nohy | vyplní dodavatel
| - minimálně 2 komplikované zlomeniny pažní kosti, nadloktí | vyplní dodavatel
| - minimálně 1 tržná rána na čele | vyplní dodavatel
| - minimálně 1 amputace nohy | vyplní dodavatel
| - minimálně 2 komplikované zlomeniny holenní kosti, dolní část nohy | vyplní dodavatel
| - minimálně 2 průstřely dlaně | vyplní dodavatel
| - Možnost simulace nekrvácejících zranění: | vyplní dodavatel
| - minimálně 1 popálení ruky | vyplní dodavatel
| - minimálně 1 obličej v šoku | vyplní dodavatel
| - popáleniny obličeje prvního, druhého a třetího stupně | vyplní dodavatel
| - popáleniny hrudníku prvního, druhého a třetího stupně | vyplní dodavatel
| - popáleniny zad prvního, druhého a třetího stupně | vyplní dodavatel
| - popáleniny ruky prvního, druhého a třetího stupně | vyplní dodavatel
| - popáleniny předloktí prvního, druhého a třetího stupně | vyplní dodavatel
| - minimálně 36 různých nalepovacích tržných rán a otevřených zlomenin | vyplní dodavatel
| Požadované příslušenství: | vyplní dodavatel
| - Líčidla a doplňky: minimálně 1 lepící tyčinka, minimálně 2 vosky simulující zranění, minimálně 2 koagulanty pro přípravu umělé krve, minimálně 5 balení prášků pro přípravu minimálně 19 litrů umělé krve, minimálně 1 metylcelulóza pro přípravu umělé krve, líčidla masek pro minimálně 1 ks (červené, hnědé, bílé, modré), minimálně 2 balení rozbitého plexiskla simulující sklo v ráně, minimálně 1 chladivý krém, minimálně 2 rozprašovače, modelovací pasta - světlá, modelovací pasta - tmavá, minimálně 6 stlačovačů jazyka, tkáně, minimálně 1 imitace nečistoty, minimálně 1 dřevěné uhlí, minimálně 1 vazelína, minimálně 1 zrcátko, minimálně 2 špachtle | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Nabídková cena bez DPH za kus | Nabídková cena bez DPH celkem | DPH | Cena celkem vč. DPH
1. | Model péče o pacienty pro zavedení nasogastrické sondy, orogastrické sondy a perkutánní endoskopické gastrostomii | 1 |  | 0
2. | Model pro individuální nácvik výkonů - zajištění dýchacích cest dospělého | 1 |  | 0
3. | Model pro individuální nácvik výkonů - zajištění dýchacích cest juniora | 1 |  | 0
4. | Model pro individuální nácvik Heimlichův manévr | 1 |  | 0
5. | Model pro individuální nácvik výkonů - koniopunkce | 1 |  | 0
6. | Model pro individuální nácvik výkonů - centrální žilní katétr | 2 |  | 0
7. | Model pro individuální nácvik výkonů - pneumothorax | 1 |  | 0
8. | Model pro individuální nácvik výkonů - zajištění periferního žilního katetru - mužská paže | 2 |  | 0
9. | Model pro individuální nácvik výkonů - zajištění periferního žilního katetru - paže dospělý | 1 |  | 0
10. | Model pro individuální nácvik výkonů - zajištění periferního žilního katetru - paže dospělý | 2 |  | 0
11. | Model pro individuální nácvik výkonů - zajištění periferního žilního katetru - paže dítěte | 2 |  | 0
12. | Model pro individuální nácvik výkonů - zajištění dýchacích cest novorozence | 1 |  | 0
13. | Model pro individuální nácvik výkonů - maskovací sada | 1 |  | 0
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | 0 | 0 | 0 | 0